CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA Núm. de COMPRANET LA-012NCK001-E220-2022 Núm. INTERNO LPN-12230001-004-22 “REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE MULTIANUAL 2022-2024” CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN AGOSTO DE 2022

ÍNDICE

| D E S C R I P C I Ó N | PÁGINA |
| --- | --- |
| GLOSARIO | 3 A 4 |
| RELACIÓN DE ANEXOS | 5 |
| PRESENTACIÓN | 6 |
| SECCIÓN I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN | 7 A 8 |
| SECCIÓN II OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA | 9 A 11 |
| SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO | 12 A 35 |
| SECCIÓN IV REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR | 36 A 38 |
| SECCIÓN V CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN | 39 A 40 |
| SECCIÓN VI DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES | 41 A 49 |
| SECCIÓN VII DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES | 50 |
| SECCIÓN VIII ANEXOS | 51 A 98 |
| SECCIÓN IX. ANEXO TÉCNICO | 99 A 112 |

GLOSARIO

Para efecto de esta Convocatoria a la Licitación, se entenderá por:

| ALMACÉN GENERAL | El área encargada de la recepción consumo y entrega de los bienes materia del presente procedimiento de Licitación Pública. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE: | La Subdirección de Recursos Materiales; facultada para realizar procedimientos de contratación de adquisición de bienes, conforme lo establecido en el capítulo III de las POBALINES del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. |
| ÁREA, TÉCNICA, USUARIA Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO | El Departamento de Laboratorio, dependiente de la Dirección Médica el cual fungirá de igual forma como área técnica y administradora del contrato. y establecerá las especificaciones de carácter técnico, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de las POBALINES del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. |
| PROVEEDOR: | La persona física o moral con quien la Convocante celebre el Contrato derivado de la presente Convocatoria. |
| ADR: | Administración Desconcentrada de Recaudación |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez (INNNMVS) por conducto de la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales. |
| CONVOCATORIA: | Bases en la que se establecen los requisitos de participación de contratación de la presente Licitación Pública Intenacional. |
| COMPRANET: | Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Secretaría de la Función Pública y administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| CASO FORTUITO: | Aquel evento que no puede ser previsto y no puede ser evitado. |
| CONTRATO: | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones, en este acaecimiento es entre el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Proveedor, derivado del Fallo del esta Convocatoria. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| CFDI: | Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica |
| CLABE: | Clave Bancaria Estandarizada |
| CURP: | Clave Única de Registro de Población. |
| BIENES | Cada uno de los productos que forman las 145 Partidas que contienen los 7 grupos que conforman esta Convocatoria. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| DIOT: | Declaración Informativa de Operaciones a Terceros. |
| E.FIRMA: | Archivo digital que identifica a personas físicas o morales al realizar trámites en las dependencias del gobierno. La E.FIRMA es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa. |
| FUERZA MAYOR: | Acontecimiento inesperado y/o violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto no puede preverse ni evitar sus consecuencias. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado (16%) |
| ISR: | Impuesto sobre la Renta |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación Pública Internacional Electrónica. |
| LICITANTE ADJUDICADO: | La persona física o moral que presentó la Proposición más solvente, adjudicándosele la contratación de los bienes en el acto de fallo. |
| MIPYMES: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |
| OCDE: | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. |
| RFC: | Registro Federal de Contribuyentes |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| RUPC: | Registro Único de Proveedores y Contratistas |
| SHCP: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el INNNMVS. |
| PARTIDA | Las 145 partidas del procedimiento de contratación, para diferenciarlas unas de otras, |
| POBALINES: | Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. |
| PROPOSICIÓN(ES): | Documentación Legal, Administrativa, Técnicas y Económica presentada por los Licitantes. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública |
| SIAFF: | Sistema de Administración Financiera Federal |
| ADQUISICIÓN: | Los bienes que se solicitan con motivo de la presente Convocatoria y se especifican en su ANEXO TÉCNICO. |
| TESOFE: | La Tesorería de la Federación. |

RELACIÓN DE ANEXOS

## ANEXO 1 FORMATO DE RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

## ANEXO 2 FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

## ANEXO 3 FORMATO DE INTERÉS EN PARTICIPAR

## ANEXO 4 FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

## ANEXO 5 MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR Y CONOCER LA LEY 	GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE

## ANEXO 6 FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

## ANEXO 7 A, B y C, FORMATOS PARA MANIFESTACIÓN DEL CONTENIDO DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

## ANEXO 8 FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN

## ANEXO 9 FORMATO DE MODELO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS

## ANEXO 10 FORMATO DE MODELO PARA EVALUACIÓN

## ANEXO 11 FORMATO DE MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA

## ANEXO 12 FORMATO DE MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

## ANEXO 13 FORMATO DE CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y CADUCIDAD

## ANEXO 14 MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

## ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO

## ANEXO 16 NOTA INFORMATIVA OCDE

## ANEXO 17 AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

## ANEXO 18 MODELO DE FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES

## ANEXO 19 MODELO DE FORMATO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

## PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

## ANEXO 20 FORMATO DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES.

## ANEXO 21 FORMATO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT)

ANEXO 22 FORMATO CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

SECCIÓN IX

ANEXO TÉCNICO (CARACTERÍSTICAS):

REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE

# PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, C.P. 14269, Ciudad de México, teléfono 5606-3822, ext. 3515.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción III, 29, 30, 32, 33 Bis, 35, 37, 46 y 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 29, 39, 42, 44, 45, 46 fracción II, IV, V, VI y VII, 47 séptimo párrafo, 48, 50, 54, 55 y 57 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia; realiza un procedimiento de Licitación Pública Internacional Electrónica, para la adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO  Y BANCO DE SANGRE.

Cobertura de los Tratados de Libre Comercio.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 28 fracción II “la Ley”, la presente licitación se celebra bajo los tratados de libre comercio celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, que se menciona a continuación, conforme a las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos

Tratado de Libre Comercio México- Estados Unidos - Canadá (T-MEC)

Tratado de Libre Comercio México- Costa Rica.

Tratado de Libre Comercio México- Colombia.

Tratado de Libre Comercio México- Chile.

Tratado de Libre Comercio México- Unión Europea (TLCUEM)

Con objeto de, cumplir con el suministro de los insumos necesarios para las cirugías que realiza este Instituto, se requiere de la adquisición de estos bienes y la adjudicación se realizará por partida conforme a las 570 partidas en los 4 diferentes grupos que se incluyen en el anexo técnico.

| GRUPO 1 QUÍMICO CLÍNICA |
| --- |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | ÁREA QUÍMICO CLÍNICA | 1 a la 38 | 39 a la 76 | 77 a la 114 |
| 1.2 | ÁREA QUÍMICO HEMATOLOGÍA | 115 | 116 | 117 |
| 1.3 | ÁREA COAGULACIÓN | 118 la 127 | 128 a la 137 | 138 a la 147 |
| 1.4 | ÁREA GASES SANGUÍNEOS Y OTROS ANALITOS | 148 a la 149 | 150 a la 151 | 152 a la 153 |
| 1.5 | ÁREA UROANÁLISIS | 154 a la 156 | 157 a la 159 | 160 a la 162 |
| GRUPO 2 LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 | ÁREA DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS | 163 a la 179 | 180 a la 196 | 197 a la 213 |
| 2.2 | ÁREA DE PRUEBAS ESPECIALES | 214 a la 219 | 220 a la 225 | 226 a la 231 |
| GRUPO 3 INMUNOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA | 232 a la 262 | 263 a la 333 | 234 a la 384 |
| GRUPO 4.- INMUNOHEMATOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 | ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGÍA | 385 a la 434 | 435 a la 484 | 485 a la 534 |
| 4.2 | ÁREA DE FRACCIONAMIENTO | 535 a la 538 | 539 a la 542 | 543 a la 546 |
| 4.3 | ÁREA DE SEROLOGÍA | 547 a la 553 | 554 a la 560 | 561 a la 567 |
| 4.4 | ÁREA DE PLAQUETOAFERESIS | 568 | 569 | 570 |

Por lo anterior, se:

CONVOCA

A las personas físicas o morales, que no se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en términos de la Ley, cuyo objeto social se relacione con los bienes sujetos a adquirir, que se encuentren debidamente constituidas conforme las leyes mexicanas y se interesen en participar de conformidad con las siguientes Bases:

# SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

- Convocante, Área Contratante, Área Requirente/Técnica y Domicilio.

La Convocante es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez por conducto de la Dirección de Administración y a través de su Área Contratante, en este caso la Subdirección de Recursos Materiales.

El Área Técnica, Usuaria y Administradora del Contrato

El Departamento de Laaboratorio, dependiente de la Dirección Médica, como Área Técnica y Usuaria de la contratación para la adquisición, de la cual fungirá de igual forma como área Administradora del Contrato, de los bienes a adjudicar.

El domicilio de la Convocante, así como el de la unidad administrativa antes mencionada, se ubica en Avenida de los Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, C.P. 14269, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

- Medio de Participación y Carácter de la Licitación.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 26 Bis fracción II de la Ley, la presente Licitación es Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica y los medios remotos de comunicación conforme a lo señalado en el Artículo 27 de esta Ley, en la o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sin la presencia de los Licitantes.

2.1	 Participación Electrónica.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 26 Bis fracción II de la Ley, la presente Licitación es Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica y los medios remotos de comunicación conforme a lo señalado en el Artículo 27 de esta Ley, en la o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sin la presencia de los Licitantes.

Participación Electrónica.

(El)Los Licitantes deberán enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, mediante la plataforma CompraNet en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización de CompraNet, en el envío de proposiciones dentro de los procedimientos de contratación que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de inconformidades por la misma vía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio del año 2011.

Por lo anterior, los Licitantes deberán:

- Obtener su registro, a través de los formatos que genera CompraNet.

- Generar las proposiciones mediante CompraNet disponible en la página de la SHCP.

- Las Proposiciones y la documentación distinta a estas, serán resguardadas en la bóveda virtual de CompraNet, de tal forma que la confidencialidad de la información sea inviolable.

- Deberán concluir el envío de sus proposiciones ante la SHCP, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por CompraNet, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto se establecen.

- En el supuesto de que se suspenda el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SHCP y/o de la Convocante, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el supuesto de que, durante el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SHCP y/o a de la Convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas, éstas se tendrán por no presentadas.

- Toda la documentación que integra las Proposiciones presentadas por los Licitantes, deberá ser firmada electrónicamente empleando los medios de identificación establecidos para tal propósito por las autoridades correspondientes.

NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA.

2.2	De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 fracción III de la Ley, el carácter de la Convocatoria es Internacional, en el cual podrán participar las Personas Físicas o Morales de cualquier nacionalidad con plena capacidad jurídica para contratar y obligarse a la entrega de los bienes que se oferten.

2.3	Conforme lo establecido en el Artículo 30 de la Ley la publicación se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita, Además simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2.4	El presente procedimiento se emite de conformidad con la autorización Multianual, emitida por el

Director General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

A su vez se publicará en la página electrónica de la Convocante; con objeto de tener obtener mayor difusión, siendo oportuna, accesible y así obtener las mejores condiciones para la Convocante.

- Número de Identificación de la Licitación.

La presente Licitación Pública Internacional Electrónica cuenta con los siguientes números: CompraNet. LA-012NCK001-E220-2022, interno LPN-12230001-004-2022 relativo a la adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE MULTIANUAL 2022-2024.

- Disponibilidad Presupuestal.

Con fundamento en el Artículo 25 de la Ley, la presente Licitación se realiza conforme a la autorización de suficiencia presupuestal emitida mediante el oficio INNN-DG-DA-SRF-973-2022, de fecha 13 de junio de dos mil veintidos, recibido el día 17 de junio del año en curso emitido por la Subdirección de Recursos Financieros de la Convocante, con cargo a la partida 25101.

- Contrato Abierto.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47, fracción I, de la Ley y el artículo 85 de su Reglamento, se señala a los Licitantes que el Contrato que será adjudicado por la Convocante será para los grupos 1, 2 Y 4 por grupo y el grupo 3 por partida, de acuerdo a lo siguiente:

:

| REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE |
| --- |
| GRUPO 1 QUÍMICO CLÍNICA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | ÁREA QUÍMICO CLÍNICA | 1 a la 38 | 39 a la 76 | 77 a la 114 |
| 1.2 | ÁREA QUÍMICO HEMATOLOGÍA | 115 | 116 | 117 |
| 1.3 | ÁREA COAGULACIÓN | 118 la 127 | 128 a la 137 | 138 a la 147 |
| 1.4 | ÁREA GASES SANGUÍNEOS Y OTROS ANALITOS | 148 a la 149 | 150 a la 151 | 152 a la 153 |
| 1.5 | ÁREA UROANÁLISIS | 154 a la 156 | 157 a la 159 | 160 a la 162 |
| GRUPO 2 LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 | ÁREA DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS | 163 a la 179 | 180 a la 196 | 197 a la 213 |
| 2.2 | ÁREA DE PRUEBAS ESPECIALES | 214 a la 219 | 220 a la 225 | 226 a la 231 |
| GRUPO 3 INMUNOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA | 232 a la 262 | 263 a la 333 | 234 a la 384 |
| GRUPO 4.- INMUNOHEMATOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 | ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGÍA | 385 a la 434 | 435 a la 484 | 485 a la 534 |
| 4.2 | ÁREA DE FRACCIONAMIENTO | 535 a la 538 | 539 a la 542 | 543 a la 546 |
| 4.3 | ÁREA DE SEROLOGÍA | 547 a la 553 | 554 a la 560 | 561 a la 567 |
| 4.4 | ÁREA DE PLAQUETOAFERESIS | 568 | 569 | 570 |

- Idiomas.

Todos y cada uno de los documentos que integran las proposiciones, así como cualquier documento relacionado con las mismas, que presenten los Licitantes, deberán estar redactados en idioma español, en caso de estar en idioma diferente, deberán adjuntar la traducción simple en español.

- Procedimientos de la SFP en caso de Financiamiento de Terceros.

No aplica.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LA CONVOCATORIA

- Objeto de la Convocatoria.

Se requiere la contratación por Licitación Pública Internacional Electrónica, para la Adquisición de los 4 GRUPOS que conforman las 570 Partidas de REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE MULTIANUAL 2022-2024, para la Convocante, de acuerdo con los alcances detallados y contenidos en el ANEXO TÉCNICO que que se registran en la Sección IX de la presente Convocatoria.

- Partidas en la presente Convocatoria.

La Adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE , consta de 7 GRUPOS con 145 Partidas cuyas características y descripciones se encuentran detalladas en el Anexo Técnico de la Sección IX de esta Convocatoria.

Los Licitantes solo podrán presentar una proposición para cada grupo y para el caso del grupó 3 sserá por partida.

- Tiempo de Entrega que se Requiere para el suministro de los bienes.

El Plazo de entrega por el período del 15 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2024, será de conformidad con el programa de entregas establecido en el Anexo Técnico de la Sección IX, debiendo el Encargado del Almacén General constatar dicha entrega a efecto de otorgar la Firma, Sello de Recibido y Número de Entrada.

Condiciones:

a)	El Licitante adjudicado llevará a cabo la entrega de los bienes en sitio, con recursos humanos, técnicos y de equipamiento propios.

b)	Se entregará al Licitante adjudicado el programa de entregas, como anexo del Contrato.

c)	El Licitante adjudicado suministrará única y exclusivamente los insumos en las fechas y cantidades establecidas en el Calendario de Entregas.

d)	)	En caso de que algún bien quede descontinuado del mercado, el LICITANTE adjudicado deberá informarlo por escrito al INNNMVS, acompañando la documentación que acredite tal circunstancia, debiendo sustituirlo por uno similar que contenga las de las mismas características del bien

e)	El Licitante adjudicado será el único responsable de los insumos requeridos en el ANEXO TÉCNICO de la Sección IX; hasta la entrega en el Almacén General con la presencia del Administrador del Contrato, liberando a la Convocante de cualquier responsabilidad al respecto.

f)	Todos los bienes deberán ser almacenados por el Licitante adjudicado perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, y temperatura, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo de los bienes.

g)	La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el lugar de entrega serán a cargo del Licitante adjudicado, que deberá proporcionar los insumos.

- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES

El Licitante que resulte adjudicado, para la entrega de los bienes, deberá considerar las Condiciones establecidas en el Anexo 18 de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria por parte del Departamento de Insumos Hospitalarios, aleatoriamente con el responsable del Almacén General , con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción, unidad de medida y cantidad solicitada, de igual forma que la fecha de caducidad. los empaques y envases se encuentren en buenas condiciones.

El Almacén General, ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3877 Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14269, Ciudad de México, una vez concluida la entrega-recepción de los bienes a entera satisfacción del Departamento de Insumos Hospitalarios, sellará las facturas, debiendo integrar los formatos de requerimiento con la siguiente documentación:

•	Copia del Contrato con 1 tanto

•	Factura en 5 tantos

•	Modificación (si la hubiera) 2 copias

Cabe señalar que la falta de algunos de los documentos antes señalados será motivo de rechazo de la entrega.

- Lugar en que realizará la entrega de los bienes:

La entrega deberá realizarse a través de un representante debidamente acreditado por la empresa directamente en el Almacén General debiendo estar presente el Administrador del Contrato en las fechas establecidas en el Anexo del Contrato, en el domicilio de Avenida de los Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México.

- Adjudicación.

La adjudicación de los bienes será por Grupo para los grupos 1, 2 y 4 y para el grupo 3 por partida, al (los) Licitante (s) que cumpla(n) técnicamente con la evaluación de la documentación solicitada en el Anexo 1, con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico de la Sección IX, y con los requisitos establecidos en la Convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

| REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE |
| --- |
| GRUPO 1 QUÍMICO CLÍNICA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | ÁREA QUÍMICO CLÍNICA | 1 a la 38 | 39 a la 76 | 77 a la 114 |
| 1.2 | ÁREA QUÍMICO HEMATOLOGÍA | 115 | 116 | 117 |
| 1.3 | ÁREA COAGULACIÓN | 118 la 127 | 128 a la 137 | 138 a la 147 |
| 1.4 | ÁREA GASES SANGUÍNEOS Y OTROS ANALITOS | 148 a la 149 | 150 a la 151 | 152 a la 153 |
| 1.5 | ÁREA UROANÁLISIS | 154 a la 156 | 157 a la 159 | 160 a la 162 |
| GRUPO 2 LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.1 | ÁREA DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS DE MEDICAMENTOS | 163 a la 179 | 180 a la 196 | 197 a la 213 |
| 2.2 | ÁREA DE PRUEBAS ESPECIALES | 214 a la 219 | 220 a la 225 | 226 a la 231 |
| GRUPO 3 INMUNOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.1 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA | 232 a la 262 | 263 a la 333 | 234 a la 384 |
| GRUPO 4.- INMUNOHEMATOLOGÍA |
| GRUPO | ÁREA | PARTIDAS | PARTIDAS | PARTIDAS |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1 | ÁREA DE INMUNOHEMATOLOGÍA | 385 a la 434 | 435 a la 484 | 485 a la 534 |
| 4.2 | ÁREA DE FRACCIONAMIENTO | 535 a la 538 | 539 a la 542 | 543 a la 546 |
| 4.3 | ÁREA DE SEROLOGÍA | 547 a la 553 | 554 a la 560 | 561 a la 567 |
| 4.4 | ÁREA DE PLAQUETOAFERESIS | 568 | 569 | 570 |

- Formalización del Contrato.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley, se señala a los Licitantes que la formalización de la Contratación de los bienes adjudicados en la presente Licitación, se realizará con la firma del Contrato dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la emisión del Fallo.

- Modelo de Contrato.

En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso i) de la fracción II del Artículo 39 del Reglamento, el Modelo de Contrato se muestra en la Sección VIII del ANEXO 15 de la presente Convocatoria.

- Modalidad de Contratación.

Se indica a los interesados en participar en este procedimiento, que la contratación para la adquisición de los 4 GRUPOS con 570 Partidas de REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE, será de acuerdo con el Modelo de Contrato se muestra en la Sección VIII del ANEXO 15 de la presente Convocatoria, especificando que la garantía es Indivisible.

De conformidad con lo estipulado en la fracción IV del Artículo 81 del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y el Modelo de Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

- +Moneda en que se cotizará y precios fijos

El precio ofertado por los Licitantes deberá ser en pesos, moneda nacional (M.N.), de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos ($=Pesos), a dos decimales y los precios serán fijos durante la vigencia del Contrato y sus modificaciones que en su caso se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley y 91 de su Reglamento.

- Cumplimiento a Normas Oficiales.

De conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y el artículo 31 del REGLAMENTO de la LAASSP, los Bienes deberán cumplir con los estándares de calidad adecuada para el suministro de REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE , durante la vigencia del Contrato, lo cual acreditará con una carta bajo protesta de decir verdad.

- Verificación de los bienes.

Revisión por el área usuaria, con fundamento en lo establecido en el último párrafo del artículo 84 del REGLAMENTO, los LICITANTES, deberán manifestar que conocen la forma en que la convocante procederá a realizar la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes, conforme lo establecido en el Anexo 18 de la CONVOCATORIA, asimismo que manifiestan su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, no se darán por recibidos o aceptados.

- Patentes, marcas y derechos de autor.

El Licitante Adjudicado asumirá toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marca y derechos de autor.

- Abastecimiento Simultaneo.

Para el presente procedimiento de contratación no se requiere abastecimiento simultaneo.

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA

De conformidad con lo previsto en la Ley, su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia, los diversos actos del procedimiento se regirán de conformidad con lo siguiente:

- Plazo del Procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley, y 43 de su Reglamentopara esta Convocatoria se realiza con tiempos recortados, de acuerdo a la autorización del Director de Adminsitrción de este Instituto..

- Programa de Eventos.

| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y ENVÍO AL DOF. | 12 de agosto del 2022 |
| --- | --- |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 26 de agsoto del 2022 a las 10:00 HORAS Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley, la solicitud de aclaraciones a la Convocatoria se deberá entregar a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones el día 25 de agosto del 2022, las 10:00 horas y deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria a la Licitación, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante. Se solicita enviar sus preguntas en programa Word al correo electrónico https://compranet.hacienda.gob.mx de la plataforma Compranet 5.0. Importante no enviar archivos en formato, jpg deberán estar debidamente firmados, así como en formato PDF y Word que permita su fácil acceso. Para estos efectos podrá ser utilizado el ANEXO 2 de la Sección VIII de la Convocatoria. Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Licitación deberán presentar escrito mediante CompraNet, conforme al ANEXO 2, RESPECTO DE LAS DUDAS EMANADAS, ADEMÁS DEBERÁN EXPRESAR SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO, Y EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE, CONFORME AL ANEXO 3 DE LA SECCIÓN VIII. Las preguntas recibidas con posterioridad a la fecha y horario señalado se marcarán como extemporáneas y No serán Contestadas. Procedimiento. El acto será presidido por el servidor público designado por la Convocante, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los Bienes objeto de la adquisición, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en esta Licitación. Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración la hora que registre la plataforma de CompraNet al momento de su envío. La Convocante celebrará junta de aclaraciones en la que solamente podrán formular preguntas los Licitantes que presenten un escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación. De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los Licitantes y las respuestas de la Convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. Se recomienda a los Licitantes obtener copia del(las) acta(s) de dicha(s) junta(s), ya que cualquier modificación o aclaración será considerada como parte integrante de la Licitación, y por lo tanto obligatorias para todos los Licitantes, aún y cuando no se hubiesen presentado a este acto. Las solicitudes de aclaración formuladas por los Licitantes, las respuestas y precisiones que realice la Convocante, constarán en acta que al efecto se levante y será firmada por los representantes de la Convocante presentes en el evento y en consecuencia formarán parte integrante de la Licitación. Cuando en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los Licitantes, a través de CompraNet, si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. En caso de ser necesario se realizará una segunda Junta de Aclaraciones, considerando que, entre la última Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se podrán modificar aspectos establecidos en la Convocatoria, a más tardar el sétimo día natural previo al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, mismas que se difundirán a través de CompraNet, de conformidad con el Artículo 33 de la Ley. |
| ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS | LAS FICHAS TÉCNICAS. se entregan el día 31 de agsoto del 2022, de la siguiente forma: Registro de participantes para la entrega de las FICHAS TÉCNICAS, será de 8:30 AM. a 9:00 AM. Después de este horario no se registrar a ningún participante. El acceso sea por la Puerta 2 LAS FICHAS TÉCNICAS, deberán ser entregadas en la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México. Deberán de entregar LAS FICHAS TÉCNICAS de la siguiente forma:  LAS FICHAS TÉCNICAS, deberán contener los datos de identificación solicitados en el Anexo Técnico, así como el origen de los mismos, venir debidamente etiquetadas en forma clara y legible por cada unode los GRUPOS a ofertar, con número y nombre de la Licitación, nombre del Licitante, descripción completa de la partida, en caso de que sean en idioma diferente al español, deberán anexar una Descripción simple del Contenido.  Deberá Anexar constancia de entrega y recepción de FICHAS TÉCNICAS, conforme al Anexo 9 de esta Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Electrónica Abierta.  También deberán entregar original y copia de Anexo 10 (Evaluación Técnica).  Deberán entregar en original y copia los Anexos 9 Entrega de FICHAS TÉCNICAS y el anexo 10 FORMATO PARA EVALUACIÓN.)  Deberán de entregar UN CUADERNILLO POR ÁREA QUE CONTENGA EN LA PRIMERA HOJA LA RELACIÓN DE PARTIDAS ENTREGADAS ANEXO 9, INCLUYENDO LAS FICHAS TÉCNICAS DE CADA PARTIDA A OFERTAR.  EN LA SEGUNDA HOJA EL ANEXO 10 FORMATO DE EVALUACIÓN LAS PARTIDAS A RENGLÓN SEGUIDO, EN UNA RELACIÓN QUE CONTENGA LOS ESPACIOS PARA EVALUAR,  A renglón seguido las partidas de forma independiente, separados por el grupo que corresponda, la relación debe de contener los espacios suficientes para evaluar, en donde se pueda escribir el nombre, la firma y las observaciones que requiera el evaluador. Deberá Anexar constancia de entrega y recepción de LAS FICHAS TÉCNICAS conforme al Anexo 9 de esta Convocatoria a la Licitación. NOTA: NO DEBERÁ RELACIONAR VARIAS PARTIDAS EN UN RENGLÓN La no presentación de FICHAS TÉCNICAS, solicitada en día y horario indicado, será motivo de desechamiento de sus proposiciones, de igual forma si los Anexos 9 y 10 no se presentan debidamente requisitados, será motivo de rechazo de recepción de FICHAS TÉCNICAS. |
| PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | 02 de septiembre del 2022 a las 10:00 HORAS |
| FALLO | 09 de septiembre del 2022 a las 17:00 HORAS |
| LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | En la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México. |
| NOTIFICACIONES Y AVISOS: | No Aplica |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 09 de septiembre del 2022. |
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | A partir del día siguiente al fallo y hasta los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la LEY |

- PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

Para el presente procedimiento de adquisición, NO HABRÁ RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

- Vigencia de las PROPOSICIONES Recibidas.

Una vez recibidas las PROPOSICIONES en la fecha, hora y lugar establecidos en el acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación hasta su conclusión.

- Proposiciones Conjuntas.

De conformidad con los Artículos 34 de la Ley y 44 de su Reglamento dos o más personas, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de ser personas morales; podrán agruparse por medio de un Convenio de Proposición Conjunta celebrado previamente entre ellos, con objeto de presentar una sola Proposición en la presente Convocatoria, siempre que en el Contrato Respectivo y en la Proposición presentada se cumpla con lo siguiente:

- Se establezcan con precisión las obligaciones de cada uno de los integrantes de la agrupación.

- La manera en que se exigirá su cumplimiento.

La Proposición que se presente en esta Convocatoria deberá ser firmada por el Representante en Común que, para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, identificándose por los medios electrónicos establecidos para tal propósito.

El Convenio de Proposición Conjunta invariablemente deberá contener:

    - Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales, y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

    - Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

    - Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la Proposición y con la Convocatoria.

    - Descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento su cumplimiento, y.

    - Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes que, quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Además, se deberá presentar en la Proposición por cada una de las personas que integran la agrupación los siguientes documentos:

- Manifiesto de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley.

- Presentar cada uno de los miembros el manifiesto en el que señalen Bajo Protesta de Decir Verdad firmado de acuerdo con lo señalado, que se abstendrán por sí o por interpósita persona de adoptar conductas impropias u otros aspectos.

- Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y

- Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

En el supuesto de que se adjudique el Contrato a los Licitantes que presentaron una Proposición Conjunta, el Convenio de Proposición Conjunta y las facultades del Apoderado Legal de la agrupación que formalizará el Contrato deberá constar en escritura pública, salvo que el Contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formulan la Proposición Conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del Contrato, para lo cual deberá ser comunicado por dichas personas o por su Apoderado Legal, mediante escrito a la Convocante al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar veinticuatro horas siguientes.

- Proposiciones.

Los Licitantes deberán incluir en su Proposición la documentación distinta (Legal-Administrativa) a la que conforma las Propuestas Técnica y Económica, de conformidad con la documentación requerida en el ANEXO 1 de la Sección VIII de esta Convocatoria.

Los Licitantes, solo podrán presentar una Proposición (Legal, Administrativa, Técnica y Económica), por partida en el presente procedimiento.

- Presentación y Apertura de Proposiciones.

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en la Convocatoria o en su caso, de acuerdo con lo establecido en la última Junta de Aclaraciones celebrada.

Los Licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico emitido por CompraNet el día y hora señalado en el numeral 2 de la Sección III, para la Presentación y Apertura de Proposiciones, cabe señalar que, con posterioridad no se aceptará ninguna proposición conforme a lo establecido por los Artículos 35 de la Ley, 47 y 48 de su Reglamento.

La Presentación y Apertura de Proposiciones se hará como a continuación se indica:

- El acto dará inicio en la fecha, lugar y hora que se indican en esta Convocatoria.

- Se verificará en la página de la SFP si los Licitantes no se encuentran sancionados y/o inhabilitados.

- Se procederá a la apertura del procedimiento en CompraNet, descargando la información con las Proposiciones enviadas por los Licitantes por medio de CompraNet.

- Posteriormente se iniciará la revisión cuantitativa haciéndose constar la documentación presentada por cada Licitante, sin que ello implique el análisis de la documentación Legal, Administrativa, Técnica y Económica de su contenido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 35 fracción I de la Ley y el Artículo 47 de su Reglamento.

- Se levantará Acta, en la que se harán constar las Proposiciones recibidas para su posterior evaluación cualitativa por parte del Área Técnica/Requirente, así como lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la Convocatoria.

Los Licitantes deberán presentar foliadas y firmadas todas las hojas que integren su proposición, de forma independiente, bajo el siguiente orden:

- Primero: la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas;

- Segundo: la propuesta técnica;

- Tercero: la propuesta económica.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley.

- Acreditamiento de Personalidad Jurídica.

Con objeto de acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de esta Convocatoria, los Licitantes o la Persona Legalmente Facultada para ello, deberá(n) presentar escrito en el que se manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, el que deberá contener los datos indicados en el ANEXO 4 de la Sección VIII de esta Convocatoria, de conformidad con lo estipulado en la fracción V del Artículo 48 del Reglamento de la Ley.

- Rúbrica de las Proposiciones.

El Servidor Público que presida el acto (Área Contratante) o el servidor público que este designe, el responsable del Área Requirente/Técnica y el representante del OIC, rubricarán parte de la Proposición Técnica que consideren pertinente, y el ANEXO 12 correspondiente a la Proposición Económica de la Sección VIII de las proposiciones recibidas por CompraNet y que serán impresas para tales efectos.

- Fallo, Adjudicación y Firma del Contrato.

10.1.	Fallo.

Se dará a conocer el Fallo levantándose el acta respectiva y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.

Con la notificación del Fallo por el cual se adjudica el Contrato, serán exigibles las obligaciones derivadas de éste, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

El acto será presidido por el titular del Área Contratante, quien será la única autoridad facultada para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad, en los términos de la Ley y su Reglamento.

De conformidad con la fracción IV del Artículo 81 del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y el modelo de Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

La Convocante solicita a los Licitantes que envíen el cuestionario, que se encuentra en el ANEXO 19 de la Sección VIII de esta Licitación, con la finalidad de que evalúen el procedimiento y la transparencia con que se lleve a cabo. Preferentemente todos los participantes deberán contestarlo y entregarlo aun cuando sea descalificado en cualquiera de las etapas.

Este cuestionario deberá ser enviado posterior al Fallo a los siguientes correos electrónicos: recursosmateriales@innn.edu.mx y jcontreras@innn.edu.mx

  - Adjudicación y Firma del Contrato.

Posterior a la emisión del fallo, se adjudicará el Contrato al Licitante que de entre los participantes reúna las condiciones Legales, Administrativas, y se confirme que presenta las mejores condiciones Técnicas y Económicas requeridas, para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y acepta lo estipulado en el Anexo Técnico y Anexos.

Con la notificación del Fallo por el cual se adjudica el Contrato, serán exigibles las obligaciones derivadas de éste, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

Si como resultado de que, dos o más Proposiciones resultan solventes, porque cumplen con la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el Contrato se adjudicará según los criterios de desempate establecidos por la Ley.

El Licitante Adjudicado de conformidad con el Artículo 46 de la Ley y 84 de su Reglamento deberá formalizar el Contrato respectivo dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del Fallo.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Ley, previo a la firma del Contrato, el Licitante Adjudicado deberá presentar para su cotejo, copia simple y original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Si es Persona Moral:

  - Acta Constitutiva y en su caso, la última modificación.

  - Poder Notarial del representante legal que firmará el Contrato (Puede ser un poder especial para estos efectos o un poder para actos de administración y/o actos de dominio).

  - Identificación Oficial Vigente del Representante (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del Contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del Contrato.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del Contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del Contrato.

  - Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) DEL Representante Legal que Firmará el Contrato.

(En caso de que, el adjudicado no cuente con trabajadores, o se encuentren contratados bajo otro esquema, deberá presentar escrito libre en el cual, manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra obligado a presentar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT y la Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS)

- Si es Persona Física:

  - Acta de nacimiento.

  - Poder Notarial, en caso de que el Licitante Adjudicado designe a un Apoderado Legal para que actué a su nombre y representación.

  - En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite.

  - Identificación oficial vigente del Licitante Adjudicado o de su representante legal (Cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del Contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del Contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del Contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del Contrato.

  - Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) DEL Representante Legal que Firmará el Contrato.

(En caso de que, el adjudicado no cuente con trabajadores, o se encuentren contratados bajo otro esquema, deberá presentar escrito libre en el cual, manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra obligado a presentar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT y la Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS)

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley, el Licitante Adjudicado y la Convocante, deberán formalizar el Contrato en el lugar y fecha indicados en esta Convocatoria.

Si el Licitante Adjudicado no firma el Contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado, la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al Licitante que, en su caso, haya presentado la siguiente Proposición solvente más baja por cada partida y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la Proposición a la que inicialmente hubiere resultado adjudicado, no sea superior al diez por ciento (10%) total de la propuesta económica, sin incluir el IVA.

Se le requiere al(los) Licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) que, para poder registrar su Contrato en CompraNet, éste deberá conforme a lo señalado en los Artículos 56 y 56 Bis de la Ley, darse de alta y cumplir con el RUPC, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

- Acreditamiento de Obligaciones Fiscales.

Para los efectos del artículo 32-D, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Último Párrafos del Código Fiscal de la Federación, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Fiscalía General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el Contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT .

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el Contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.39, de la Miscelánea fiscal 2021.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la Convocatoria, a fin de que esta última en un plazo de quince (15) días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince (15) días al contribuyente para la celebración del Convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad Convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

Regla 2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresar a través del Portal del SAT, seleccionando la opción Otros trámites y servicios, posteriormente Obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.

II. Capturar clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

III. Una vez dentro del buzón tributario, el contribuyente podrá imprimir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

VI Asimismo el contribuyente, o Proveedor podrá autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Positiva. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla

Negativa. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de esta regla.

Inscrito sin obligaciones. - Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC, pero no tiene obligaciones fiscales

La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos de ISR, IVA e IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26

3. Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII del CFF:

a) Tratándose de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del ISR, excepto las de los Capítulos VII y VIII de dicho Título, así como las del Título VII, Capítulo VIII de la misma Ley, que en las declaraciones de pago provisional mensual de ISR normal o complementaria, incluyendo las extemporáneas no hayan declarado cero en los ingresos nominales del mes que declara, según el formulario electrónico que utilicen derivado del régimen en el que tributen y que hayan emitido CFDI de ingresos vigente durante el mismo periodo.

Tratándose de personas físicas y morales que tributen en términos de los Capítulos VII y VIII del Título II de la Ley del ISR, que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente cobrados del periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los cuales se encuentren vigentes.

Para efectos de este numeral, se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta el año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan de 5 años.

b) Que, respecto a las diferencias distintas a las señaladas en el inciso anterior, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso.

4. Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el Artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles.

6. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.13.5.

7. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

8. Se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF.

9. No tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia.

10.Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis noveno párrafo del CFF.

11.Que encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas del régimen de personas morales con fines no lucrativos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, y la declaración informativa relativa a la transparencia del patrimonio y al uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, prevista en el artículo 82, fracción VI de la Ley del ISR, la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR “Declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, correspondientes a los últimos cuatro ejercicios.

Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

i. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

ii. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

iii. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Aclaraciones

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF “Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, , a través del buzón tributario o de su Portal; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a declaraciones presentadas en cero, pero con CFDI emitido y publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión. Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

La presente regla también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores o prestadores de servicio a quienes se adjudique el Contrato.

CFF 31, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LISR 82, 86, LIVA 32, RMF 2021 2.13.5., 3.10.10., 4.5.1., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26.

Además, en cumplimiento al Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a formalizar los Contratos que sean celebrados bajo el ámbito de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales, deberá cumplir con lo siguiente:

Presentar a la Convocante, el Acuse de Recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021, o aquella que en el futuro la sustituya.

Dicha solicitud, deberá realizarse preferentemente dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del Fallo.

En el caso de personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de Opinión al Sistema de Administración Tributario ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la Convocante.

El Acuse de Recepción que deberá presentarlo el Licitante que resulte adjudicado, previo a la formalización del Contrato.

El Acuse de Recepción que emite el Sistema de Administración Tributario al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sólo será exigible a las personas que resulten adjudicadas.

  - Modificaciones al Contrato.

La Convocante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de los bienes solicitados, mediante modificaciones al Contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de Contratos en que se incluyan partidas o conceptos de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto.

Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito y el Convenio Modificatorio respectivo será suscrito por el Servidor Público que lo haya hecho en el Contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. En este caso el Proveedor deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar a más tardar Diez (10) días naturales posteriores a la firma del Convenio Modificatorio, de conformidad con el Artículo 87 del Reglamento de la Ley.

- Facturación.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan a continuación:

| Razón Social: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez |
| --- | --- |
| R.F.C. | INN900727UE1 |
| Domicilio: | Avenida de los Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México. |
| Suministro de los bienes. | Indicar la entrega de los bienes recibidos en el Almacén General, en horario de 8:30 a 13:30 horas de lunes a viernes, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía de Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México, debiendo estar presente el Administrador del Contrato. |
| No. de Contrato: | INNN-DG-DA-SRM /___/2022_ |

Además, cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con lo señalado en los Artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación y la normatividad aplicable; las facturas deberán INDICAR EL NÚMERO DE CONTRATO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN AL QUE SE REFIERE Y EN SU CASO EL GRUPO Y NÚMERO DE PARTIDA.

El Proveedor presentará la factura sujeta a revisión y trámite de pago, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 hrs., preferentemente dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega de los bienes y enviará los archivos electrónicos XML y CFDI en formato PDF al siguiente correo electrónico facturación@innn.edu.mx.

Con el propósito de:

- Identificar errores o deficiencias de carácter técnico operativo que deberá corregir el Proveedor.

- Avalar la entrega de los bienes con el sello y firma de recibido del Almacén General integrando los documentos de soporte

Se tendrá una fecha máxima de tres (3) días hábiles siguientes a su recepción de su factura para entregar al Proveedor el Oficio de NO ADEUDO para presentación de la documentación respectiva en el Departamento de Tesorería dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros para someter a revisión y obtener su contrarrecibo.

Al concluirse la revisión de la documentación soporte, la Subdirección de Recursos Financieros, se comunicará con el Proveedor, con objeto de reintegrarle la factura para que realice el trámite de pago ante el Departamento de Tesorería dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros.

El período que transcurre a partir de la recepción de la factura y hasta que el Proveedor realice las correcciones, o en su caso la presente al Departamento de Tesorería no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

Los pagos se realizarán posteriores a la presentación del CFDI correspondiente, debidamente elaborada con todos los requisitos fiscales y soportados con la documentación que avale los bienes recibidos en el Almacén General a entera satisfacción del Administrador del Contrato.

El precio ofertado es fijo, por lo que no se aceptan incrementos al mismo, la Convocante no otorgará anticipo alguno.

En cumplimiento a los Artículos 29 y 29-A del CFF, relativos a la facturación electrónica, deberá entregar la factura y la documentación que compruebe la entrega de los bienes a la Subdirección de Recursos Materiales, dentro de las 48 horas posteriores a su envío vía electrónica, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Donde se revisará que cubra los requisitos fiscales de conformidad con lo establecido en los artículos de referencia, siendo estos:

- La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta.

- El número de folio y el sello digital del SAT, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 del código fiscal de la federación, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

- El lugar y fecha de expedición.

- La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

- La cantidad, unidad de medida el grupo, partida y área solicitante de los bienes.

- El valor unitario consignado en número.

- El importe total consignado en número o letra.

- El número de Contrato y en su caso el mes que corresponda siendo entregas programadas.

El pago se realizará dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la presentación de la factura en el Departamento de Tesorera dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros.

El proveedor se obliga a elaborar sus facturas por los bienes efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción debiendo contar con el Visto Bueno de la de las áreas administradoras del Contrato en el formato establecido y recibidos por el Almacén General conforme a las especificaciones que se indican en el Contrato respectivo.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 29-A fracción VII, Inciso C del Código Fiscal de la Federación y a la regla 2.7.1.32, de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 es necesario incluir en los comprobantes Fiscales el método con que se realizaran los pagos, de acuerdo a la actualización de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022.

Para identificar datos para facturación deberá ser:

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS.

USO DE CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL.

MÉTODO DE PAGO: PPD (PAGOS EN PARCIALIDADES O DIFERIDOS).

El pago correspondiente a la adquisición, se realizará conforme lo siguiente:

- RECURSOS FISCALES, se llenará con los cuatro últimos dígitos de la cuenta de la Tesorería de la Federación son 0010 y la Clave es 03 Transferencia Electrónica de fondos.

- Forma de Pago y Anticipos.

12.1.	Forma de Pago.

De conformidad con el Artículo 51 de la Ley, el pago del Contrato se efectuará dentro de los primeros veinte (20) días naturales posteriores a la presentación de la factura original debidamente requisitada, mediante transferencia de fondos a través del SIAFF en moneda nacional (pesos mexicanos), conforme lo establezca la Subdirección de Recursos Financieros.

La factura respectiva será validada por la Subdirección de Recursos Materiales, adjuntando la validación del CFDI emitida en la plataforma del SAT constatando que la factura, se encuentra vigente y no es apócrifa; integrando para ello la evidencia documental debidamente avalada debiendo contar con el Visto Bueno de la de las áreas administradoras del Contrato en el formato establecido y recibidos por el Almacén General, turnándola a la Subdirección de Recursos Financieros para su verificación y en su caso, la programación del pago respectivo.

Para realizar los pagos por transferencia de fondos, el Proveedor deberá proporcionar la información y documentación que continuación se indica, a más tardar a la firma del Contrato respectivo en la Subdirección de Recursos Materiales:

- Constancia de la Institución Bancaria (Hoja membretada, firmada, Número de Identificación del Ejecutivo Bancario y sellada en original por el banco) sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el número de cuenta con 11 posiciones, así como la CLABE con 18 posiciones, que permita realizar Transferencias Electrónicas de Fondos, a través de los Sistemas de Pago, Número de Sucursal y de Plaza, Fecha de Apertura de la Cuenta y Copia del último Estado de Cuenta Bancario (carátula).

- Copia del RFC expedida por el SAT del beneficiario de la Cuenta de Cheques la cual debe de coincidir con el beneficiario del Proveedor.

- Domicilio del Beneficiario (comprobante o constancia de pago de teléfono, luz, agua o predio).

- Personas Morales: Copia del poder notarial del representante legal y original para su cotejo.

- Personas Físicas: Identificación oficial con fotografía y firma y copia de la CURP.

12.2.	Anticipos.

NO SE OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO.

- Cesión de Derechos de Cobro. - Cadenas Productivas.

A elección del Proveedor podrá ceder su derecho de cobro a favor de cualquier intermediario financiero mediante operaciones factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, se aclara que en ningún caso los derechos derivados del Contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente a favor de otras personas físicas o morales distintas de aquellas a la que se le hubiere adjudicado el Contrato, con excepción de los derechos y obligaciones derivados del Contrato que en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Convocante.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o servicio a través de la página de Internet www.nafin.com.

- Impuestos y Derechos.

La Convocante se obliga a cubrir el 16% correspondiente al IVA, siempre y cuando corresponda al pago que realice, según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el Proveedor, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

- Prórroga.

A solicitud del Proveedor se otorgará prórroga únicamente y debidamente justificada, por caso fortuito o fuerza mayor.

La Convocante por así convenir a sus intereses podrá solicitar la prórroga para la entrega de los bienes, notificando anticipadamente al Proveedor.

- Garantías del Contrato.

16.1	Garantía de Cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento del Contrato celebrado por la Convocante y el Proveedor, este último se obliga a otorgar Garantía de Cumplimiento, por un importe que será de acuerdo con lo establecido en las Políticas Bases y Lineamientos del INNNMVS, conforme a la siguiente tabla del monto total del Contrato antes de IVA (16%), de conformidad con el importe adjudicado.

| Rango en que se Ubica el Importe Total del Contrato (Sin I.V.A.) | Porcentaje de la Fianza que se Debe Entregar |
| --- | --- |
| De: 301 UMA Hasta $1,000,000.00 | Sera del 10% |
| De: $1,000,001.00 Hasta $5,000,000.00 | Sera del 15% |
| De: $5,000,001.00 en Adelante | Sera del 20% |

Dicha(s) fianza(s) deberá(n) ser expedida por una institución afianzadora constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez; conforme al modelo del ANEXO 14 de la Sección VIII de la presente Convocatoria.

La vigencia de Garantía de Cumplimiento será desde la fecha de su expedición, durante todo el periodo de vigencia del Contrato multianual y hasta un periodo de (30) treinta días naturales posteriores al vencimiento del Contrato, y durante la substanciación de todos los recursos legales y juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución por autoridad competente y que la misma cause estado.

Para proceder a la devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Convocante hacia la institución afianzadora, de liberar la Póliza correspondiente; para ello se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el Contrato y que no exista adeudo pendiente con la Convocante.

Para efecto del párrafo anterior, será necesaria la petición por escrito del Proveedor, en papel membretado y firmado por la Persona Legalmente Facultada para ello.

La fianza será devuelta por la Convocante, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, a partir de la recepción del documento que exprese la solicitud por parte del Proveedor.

16.2	 GARANTÍAS DE LOS BIENES.

Los Licitantes deberán manifestar por escrito en papel membretado y firmado por su representante legal, señalando que el periodo de garantía contra defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes, se obliga a entregarlos en perfecto estado, de acuerdo con lo señalado en el ANEXO 13.

Precisando que, se contará con una distribución de REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE , efectiva y oportuna, en el entendido que, si se llegara a rechazar algún insumo que no cumpla con los criterios de calidad de la recepción establecida en las bases, este tenga una reposición dentro de los cinco días naturales posteriores al aviso del rechazo , toda vez que, por la naturaleza de los bienes, de no contar con el mismo se verá afectado del proceso o incluso imposibilitaría el otorgar el servicio a pacientes del Instituto.

Los bienes rechazados, serán sustituidos en el plazo señalado en el párrafo anterior, en caso de no cumplir con la sustitución, la Convocante aplicará el procedimiento señalado en el numeral 19.2 de la Sección 3 Deducciones de esta Convocatoria.

El Proveedor responderá por el monto total del daño o perdida, causado por defectos o vicios ocultos, deficiencias u omisiones; debiendo cubrir todos aquellos gastos que fuesen erogados cuando el cumplimiento de la garantía implique el costo de implementos.

Aunado a lo anterior, el Proveedor se obliga a presentar póliza de seguro vigente que abarque la vigencia del Contrato, el cual deberá ser de cobertura amplia, considerando todos y cada uno de los daños que pudiera ocasionar durante el proceso de la ciruigía, asi como por los que pudiera ocsionar el vehículo al ingreso de las instalaciones de la Convocante, cabe señalar, que no se aceptarán pólizas de aseguramiento emitidas por empresas mutualistas.

16.3	COMPROMISO DE SUSTITUCIÓN.

El Proveedor queda obligado ante la Convocante a realizar el canje de los bienes que presenten defectos de fabricación o vicios ocultos durante el período de garantía de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable.

En este caso, la Convocante procederá a solicitar la sustitución de bien para no obstaculizar la atención a pacientes, dentro del horario de entrega-recepciónl misma que deberá cumplir con las especificaciones solicitadas y el proceso de inspección inicialmente requerido, será efectuado por parte del personal designado por la Convocante para tal efecto.

- Responsabilidad Civil.

NO APLICA.

- Consecuencias por Incumplimiento del Proveedor.

Rescisión del Contrato.

Conforme a lo señalado en el Artículo 54 de la Ley, la Convocante podrá rescindir administrativamente el Contrato al(los) Proveedor(es), en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato celebrado y cuando las disposiciones legales aplicables así lo señalen.

Se podrá rescindir el Contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

- Si violaren las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás Normas Reglamentarias.

- En los demás casos que impliquen la omisión o detección de irregularidades imputables a los Proveedores.

- Cuando el Proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60 de la Ley.

- Si no otorga la Garantía de cumplimiento, en los términos establecidos en esta Convocatoria, incurriendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir la Convocante.

- Cuando el Proveedor, por motivo de incumplimiento parcial o deficiente, respecto de la entrega de los bienes que integran el Contrato, hubiese agotado el límite para la aplicación de penas convencionales o deducciones al pago. Para que se actualice este supuesto deberá incurrir en más de diez veces la aplicación de penas convencionales.

- Si el Proveedor, es declarado en concurso mercantil o quiebra por la autoridad competente o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la Convocatoria.

- Por la desatención de las recomendaciones emitidas por la Convocante, en el ejercicio de sus funciones derivadas del Contrato.

- Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, el "INSTITUTO" quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del Contrato, aplicando las sanciones convenidas o rescindirlo, siendo una facultad potestativa, asimismo, podrán dar por terminado anticipadamente el Contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la“Convocante”.

Para el caso de que el Proveedor incurra en alguna de las causales de rescisión a que se refieren los incisos anteriores, las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento:

- La Convocante emitirá una comunicación por escrito al Proveedor dándole aviso de la violación concreta o el incumplimiento en que haya incurrido;

- Una vez que el Proveedor reciba el aviso de la Convocante se iniciará el procedimiento de rescisión y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, podrá exponer sus defensas, alegando lo que a su derecho convenga, debiendo aportar las pruebas que justifiquen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

- La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Proveedor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso b) de este punto.

- En el caso de que la decisión de la Convocante sea dar por terminado el Contrato, hará efectiva la Garantía de Cumplimiento al mismo.

Previo a la rescisión del Contrato se sujetará a los siguientes supuestos:

- Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a fin de hacer constar los pagos que deba efectuar la Convocante por concepto de suministro de bienes hasta el momento de rescisión.

- Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se suministren bienes quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la Convocante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

- La liquidación total de los bienes no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto, la Convocante se reserva expresamente el derecho de reclamar los bienes faltantes, o con defectos ocultos, o el pago de lo indebido.

En caso de rescisión del Contrato la Convocante verificará previamente conforme al criterio que establecen los Artículos 41 fracción VI y 46 de la Ley, si existe otra Proposición que resulté aceptable, en cuyo caso se adjudicará al Licitante respectivo.

Condiciones de Entrega:

IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES A ENTREGAR

El proveedor al momento de la entrega deberá presentarse con el personal necesario para la descarga y estiba de los productos a entregar y materiales requeridos para este proceso.

Además, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas de la SECCIÓN IX del Anexo Técnico de la Convocatoria.

La entrega de los bienes deberá efectuarse indicando el número de contrato, grupo y partida, que corresponda.

- Penas Convencionales, Deducciones y Devoluciones

19.1	Penas Convencionales

Las penas convencionales que se aplicarán por el atraso en el cumplimiento de la entrega de los bienes, serán de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 de la LEY, 95 y 96 de su REGLAMENTO y de conformidad con lo siguiente:

Por atraso en la entrega de los bienes en la fechas y horas establecidas, por causas imputables al Proveedor, únicamente en función de los bienes entregados con atraso, se aplicará el equivalente al 2% diario sobre el importe de los mismos.

19.2	Deducciones

Si el Proveedor no entregará en su totalidad los bienes requeridos en las cantidades y características establecidas en el Anexo del Contrato, será susceptible de la aplicación de las deducciones por parte de la Convocante, conforme al principio de proporcionalidad.

Cuando el Proveedor por causas imputables al mismo, incurra en incumplimiento parcial o deficiente respecto a las partidas que integran el contrato, o la deficiencia por vicios ocultos o defectos de los bienes y estos no sean sustituidos en los plazos establecidos en la Sección II, numeral 3, la Convocante se obliga a deducirle al Proveedor, el equivalente al 100% del valor del bien, y sustituirlo en un plazo que no exeda de 5 dias naturales contados a partir del avso, a entera satisfacción de la Convocante, o por entrega incompleta de las cantidades establecidas en el calendario de entregas, la cual no podrá exceder del 10%, del importe de la partida a partir de lo cual se podrá cancelar total o parcialmente la partida, o bien rescindir el Contrato en los términos del artículo 53 de la LEY.

Las penas y deducciones se calcularán antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no excederán del monto de la garantía de cumplimiento, la cual será determinada en función de los bienes entregados con atraso y será calculada por la Subdirección de Recursos Materiales, de conformidad con la información proporcionada por el Depatamento de Famaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la LEY.

## 19.3	Devoluciones.

Cuando durante el periodo de garantía se comprueben deficiencias en la calidad o vicios ocultos de los bienes suministrados, imputables al Proveedor, esto será motivo de devolución por la Convocante y el Proveedor se obliga a su reposición total a más tardar dentro de los siguientes 5 días naturales contados a partir del aviso, dentro del horario de entrega establecido. Se registrará la salida y entrada ante el almacén correspondiente.

En todos los casos, la Convocante notificara al Proveedor los motivos de la sustitución del bien.

Los gastos que se generen por concepto de sustitución serán por cuenta del Proveedor.

En caso de que las causas que originen una entrega incompleta del requerimiento, el Proveedor se obliga a entregarlas sin cargo alguno para la Convocante y cuando no sea entregado el total del requerimiento en tiempo y forma, y sean de carácter trascendente a juicio del Administrador del Contrato, será potestativo de la Convocante proceder a la rescisión del Contrato y hacer efectiva la fianza presentada para garantizar su cumplimiento, o en su caso el pago en efectivo o cheque del Proveedor previa notificación.

El Proveedor se obliga a sustituir a la Convocante, el 100% de los bienes rechazados a partir de la fecha de notificación por escrito en el plazo indicado en la SECCIÓN IV de la Convocatoria.

Cuando el proveedor no efectúe la reposición en el plazo señalado, éste se obliga a reintegrar a la Convocante las cantidades pagadas, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Convocante.

De no reintegrarse las cantidades pagadas más los intereses correspondientes en forma voluntaria y después del plazo establecido, la Convocante se reserva el derecho de ejercer ante los tribunales competentes, las acciones legales correspondientes, incluidas las que les restituyan los daños y perjuicios causados.

- Ejecución de la Garantía de Cumplimiento.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato respectivo, la Convocante solicitará a su área jurídica en la forma y términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

- Terminación Anticipada del Contrato.

La Convocante podrá dar por terminado el Contrato cuando concurran razones de interés general, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente pactados, y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la Ley.

- Conciliación.

El Proveedor o la Convocante podrán presentar ante la SFP, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del Contrato.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la Ley, así como al Título Sexto y Capitulo Segundo de su Reglamento.

- Precios Fijos.

Los precios serán fijos durante la vigencia del Contrato en moneda nacional hasta concluir con la fecha de terminación pactada de la entrega de los bienes, a satisfacción de la Convocante.

- Desechamiento de las proposiciones.

Durante cualquier etapa del procedimiento, se desecharán las Proposiciones que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus formatos y anexos, siempre y cuando dicho incumplimiento afecte la solvencia de la Proposición.

Nota: Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismo no afectan la solvencia de la proposición los siguientes:

Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la Convocatoria; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la Proposición presentada. En ningún caso podrán suplirse o corregirse las deficiencias sustanciales de las Proposiciones presentadas por los Licitantes, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley.

- La falta de uno de los documentos señalados como Obligatorios que se encuentran en la Sección VI de la presente Convocatoria.

- No cumplir con uno de los documentos señalados como Obligatorios que se encuentran en la Sección VI de la presente Convocatoria.

- No firmar electrónicamente la proposición técnica (TechnicalEnvelopeSumary.pdf), y/o su proposición económica (PriceEnvelopeSumary.pdf).

- Que el Sistema de CompraNet indique que la firma electrónica es inválida.

- No estar debidamente digitalizada la proposición (Digitalización en forma incompleta) o enviarla ilegible, siempre y cuando afecte la revisión de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus formatos y anexos.

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos.

- Que el (los) bien (es) ofertado (s), no corresponda (n) al requerido en la presente Convocatoria.

- Si presenta su Proposición en idioma extranjero, sin la traducción simple al español.

- La no presentación en día y horario indicado de FICHAS TÉCNICAS.

- Si no se respetan las Unidades de Medida y Cantidades Solicitadas en el ANEXO TÉCNICO de la Sección IX de la Convocatoria.

- Cuando exista discrepancia en características, especificaciones o unidad de medida, entre lo presentado en su propuesta Técnica y el formato del Anexo 10, Evaluación Técnica, se desechará la partida.

- Cuando la Convocante efectúe la revisión de los archivos que guardan los datos históricos de las contrataciones y se desprenda que el Licitante tiene adeudo con la Convocante por concepto de penas convencionales o incumplimiento contractual, lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses de la Convocante, de conformidad con lo previsto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Si no se presentan foliadas de manera individual y consecutiva cada una de las hojas y los documentos que integren la Proposición, de conformidad con el Artículo 50 párrafo segundo del Reglamento de la Ley.

- Enviar su Proposición posterior al cierre del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones o las envíe a través de correo electrónico, servicio postal o mensajería.

- Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento, en caso de discrepancia, cuando se presente un error de cálculo en las Proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de que se presenten diferencias entre las cantidades del Total General escritas con número y letra prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el Licitante no acepta las correcciones previstas en el primer párrafo del Artículo 55 del Reglamento.

- Si se comprueba de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el precio de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

- No incluir en el total de su propuesta económica el IVA.

- Cuando no se cotice el 100% de los bienes requeridos por la Convocante en el Grupo o partida

- Si se omiten los precios en la proposición económica.

- Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

- Suspensión de la Licitación.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la Convocante suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Convocatoria. En tal situación, la Convocante se compromete a informar por escrito a los Licitantes en un término no mayor de cinco (5) días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los Licitantes, fijándose en los tableros informativos ubicados en la Subdirección de Recursos Materiales.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los Licitantes por escrito.

- Cancelación de la Licitación, Grupo o Partidas.

La Convocante podrá cancelar la Licitación, Grupo  o Partida, incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar con los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

La determinación de dar por cancelada la Licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

- Declarar Desierta la Licitación.

La Convocante, procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

- No se presenten Proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura.

- Las Proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria.

- Si se tiene evidencia de que, entre los participantes tienen acuerdo para elevar los precios, o bien, si se comprueba la existencia de otras irregularidades.

- Los precios ofertados por los Licitantes, superen el importe autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros para la adquisición de los bienes.

Se solicita a los Licitantes que, al finalizar el acto de fallo, nos apoyen en el procedimiento, llenando el formato del ANEXO 19 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA, y sea enviado a los siguientes correos electrónicos recursos materiales@innn.edu.mx y jcontreras@innn.edu.mx

28	Inspección y Recepción de los Bienes

El Licitante que resulte adjudicado, para la entrega de los bienes, deberá considerar las Condiciones establecidas en el ANEXO 18 de la Sección VIII de la Convocatoria.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria por parte del Administrador del Contrato, en concordancia con el Almacén General, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción, unidad de medida y cantidad solicitada, de igual forma que los empaques y envases se encuentren en buenas condiciones y las fechas de caducidad se encuentren dentro del período establecido.

La entrega de los bienes deberá efectuarse de acuerdo con el calendario de entregas establecido en el Anexo Tecnico, debiendo contar con el Visto. Bueno de las Áreas usuarias en el formato establecido, debiendo el Proveedor presentar la factura indicando el número de Contrato, Grupo, Partida y Área que corresponda.

El Almacén General, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3877 Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14269, Ciudad de México, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, una vez concluida la entrega-recepción de los bienes a entera satisfacción del Administrador del Contrato, conjuntamente con el Almacén General, sellará las facturas, debiendo integrar los formatos de requerimiento con la siguiente documentación:

•	Copia del Contrato con 1 tanto

•	Factura en 5 tantos

•	Modificación (si la hubiera) 2 copias

Cabe señalar que la falta de algunos de los documentos antes señalados será motivo de rechazo de la entrega.

29	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Deberán cumplir con la documentación requerida en el Anexo Técnico de la Sección IX, cumpliendo cabalmente con todas las características y especificaciones solicitadas.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

- Podrán participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los BIENES que se oferten podrán ser de origen nacional o extranjero. (Obligatorio).

- La Convocante, verificará que los Licitantes que hayan suministrado bienes a la Convocante con anterioridad, no se encuentren en supuestos de incumplimiento contractual, lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses de la Convocante, de actualizarse dicho supuesto, será motivo de desechamiento. Obligatorio; afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- No encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley. Obligatorio; afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Presentar manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad” de conformidad con el ANEXO 6 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, firmado por el representante legal, que se abstendrán por sí o por interpósita persona de adoptar conductas impropias u otros aspectos. Obligatorio ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Presentar Proposiciones conforme a la Convocatoria. Obligatorio; afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Deberá presentar un escrito en el que su Representante Legal, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, por si o por su representada. Por el hecho de presentar Proposiciones, el Licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta Convocatoria y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para la presente Licitación. Obligatorio. Afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, así como las Proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas. Obligatorio, ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Elaborar sus Proposiciones por escrito, en idioma español, firmadas por el representante legal, en papel membretado del Licitante. Obligatorio ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Evitar tachaduras y enmendaduras. Obligatorio ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Reproducir y requisitar los modelos de ANEXOS de la Sección VIII de la Convocatoria, de acuerdo con la información solicitada en los mismos, deberán estar firmados por el representante legal, en papel membretado del Licitante. Obligatorio ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente. Obligatorio ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma:

Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los BIENES, así como gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera presentarse.

- Cotizar en Moneda Nacional.

- Los precios serán fijos durante la vigencia del Contrato y entrega de los bienes.

- Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes unitarios y totales.

- Cotizar a dos dígitos(centésimas)

- Los Licitantes al enviar sus Proposiciones, lo harán de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Compras Gubernamentales Compranet, identificando toda su documentación con el nombre del Licitante, el número y nombre de la presente Licitación, mismos que contendrán la información solicitada en la Convocatoria Obligatorio, ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento, las Proposiciones deberán estar en papel membretado y foliadas y firmadas por el representante legal, así como los modelos de anexos de la Sección VIII de la Convocatoria, deberán firmarse en la parte que se indique. Obligatorio, ya que afecta la solvencia de la propuesta y por lo tanto se desecha la misma.

- En cumplimiento a los artículos 8 de la LEY y 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la MIPYMES, al Capítulo II del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del sector público para la participación de las MIPYMES y al Acuerdo de Estratificación publicados en el DOF el 24 de noviembre de 1994 y 30 de junio de 2009, el Licitante informará sobre la estratificación respectiva, considerando los aspectos contenidos en el ANEXO 8 de esta Convocatoria.

- Durante el proceso de evaluación cualitativa se desecharán las PROPOSICIONES, que se ubiquen en cualquiera de las siguientes situaciones:

- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus formatos y anexos, siempre y cuando dicho incumplimiento afecte la solvencia de la Proposición.

Nota: Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismo no afectan la solvencia de la proposición los siguientes:

Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la Convocatoria; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la Proposición presentada. En ningún caso podrán suplirse o corregirse las deficiencias sustanciales de las Proposiciones presentadas por los Licitantes, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley.

- La falta de uno de los documentos señalados como Obligatorios que se encuentran en la Sección VI de la presente Convocatoria.

- No cumplir con uno de los documentos señalados como Obligatorios que se encuentran en la Sección VI de la presente Convocatoria.

- No firmar electrónicamente la proposición técnica (TechnicalEnvelopeSumary.pdf), y/o su proposición económica (PriceEnvelopeSumary.pdf).

- Que el Sistema de CompraNet indique que la firma electrónica no es inválida.

- No estar debidamente digitalizada la proposición (Digitalización en forma incompleta) o enviarla ilegible, siempre y cuando afecte la revisión de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus formatos y anexos.

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos.

- Que el (los) bien (es) ofertado (s), no corresponda (n) al requerido en la presente Convocatoria.

- Si presenta su Proposición en idioma extranjero, sin la traducción simple al español.

- La no presentación en día y horario indicado de Fichas Técnicas

- Si no se respetan las Unidades de Medida y Cantidades Solicitadas en el ANEXO TÉCNICO de la Sección IX de la Convocatoria.

- Cuando exista discrepancia en características, especificaciones o unidad de medida, entre lo presentado en su propuesta Técnica y el formato del Anexo 10, Evaluación Técnica, se desechará la partida.

- Cuando la Convocante efectúe la revisión de los archivos que guardan los datos históricos de las contrataciones y se desprenda que el Licitante tiene adeudo con la Convocante por concepto de penas convencionales o incumplimiento contractual, lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses de la Convocante, de conformidad con lo previsto en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Si no se presentan foliadas de manera individual y consecutiva cada una de las hojas y los documentos que integren la Proposición, de conformidad con el Artículo 50 párrafo segundo del Reglamento de la Ley.

- Enviar su Proposición posterior al cierre del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones o las envíe a través de correo electrónico, servicio postal o mensajería.

- Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento, en caso de discrepancia, cuando se presente un error de cálculo en las Proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de que se presenten diferencias entre las cantidades del Total General escritas con número y letra prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

Si el Licitante no acepta las correcciones previstas en el primer párrafo del Artículo 55 del Reglamento.

- Si se comprueba de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el precio de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

- No incluir en el total de su propuesta económica el IVA.

- Cuando no se cotice el 100% de los bienes requeridos por la Convocante en la partaida ofertada.

- Si se omiten los precios en la proposición económica.

- Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

SECCIÓN V

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y

DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las Proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, la inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus Proposiciones, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley.

Admitidas las Proposiciones no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Una vez hecha la evaluación de las Proposiciones, el Contrato se adjudicará al Licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, Anexo Técnico y formatos, su Proposición resulte solvente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 36 Bis de la Ley y 54 de su Reglamento, si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proposiciones solventes, de conformidad con el criterio de desempate, se adjudicará el Contrato en primer término a la proposición más baja, en segundo término a las micro empresas, en continuación, se considerará a las pequeñas empresas en caso de no contar con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

Para obtener este beneficio los Licitantes deberán incluir escrito libre la manifestación correspondiente conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de la Convocatoria.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte adjudicado del sorteo que se realice en términos de lo dispuesto por el Artículo 54 del Reglamento de la Ley.

Igualmente será convocado un representante del OIC en la Licitación.

Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los precios unitarios, de conformidad con el Artículo 55 del Reglamento de la Ley.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse por la Convocante, señalándose en el Acta de Fallo dichas correcciones y si el Licitante Adjudicado no acepta las mismas, se desechará su Proposición.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la proposición económica y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el Fallo que se integrará al Expediente de Contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley. Si la proposición económica del Licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 46 de la Ley respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del Artículo 60 de la Ley.

- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez concluido el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones estas se pondrán a disposición del Área Técnica/Requirente, para que lleve a cabo la revisión cualitativa de las mismas, conforme a lo solicitado en la Convocatoria y elabore el documento de Evaluación Técnica o Dictamen que sustenta el fallo, el cual especificará las causas sobre el desechamiento de las proposiciones del Licitante; considerando que la documentación relativa a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la Convocante.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la Convocante para emitir el Fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley.

El criterio de evaluación será el binario.

El criterio de evaluación será el binario, toda vez que las especificaciones técnicas solicitadas están perfectamente determinadas y estandarizadas y los posibles Licitantes ofertarán únicamente sobre los bienes propuestos que cumplan con estas características, por lo cual la experiencia de los Licitantes no será materia de evaluación y en apego en lo establecido por los artículos 29 fracción XIII y 36 de la LEY, la evaluación se efectuará, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente Convocatoria y en el o los resultados de la junta de aclaraciones respectivamente bajo la utilización del criterio de evaluación Binario (cumple o no cumple), mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla con todas las condiciones y requerimientos a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas en el caso de que alguna de las propuestas no resulte solvente, la evaluación continuará con la siguiente proposición y así sucesivamente.

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES

LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS O DE SU CONTENIDO, EN PARTICULAR DE AQUELLOS SEÑALADOS COMO OBLIGATORIOS, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EN VIRTUD DE QUE AFECTARÍA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

De igual manera se desechará la Proposición del Licitante que se le compruebe haber acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes, conforme lo establecido en el Artículo 29 fracción XV de la Ley.

Todos los documentos deberán ser avalados y firmados electrónicamente por la persona facultada legalmente para ello.

Los Licitantes deberán concluir el envío de sus Proposiciones y contarán con Acuse de Recibo Electrónico emitido por la plataforma CompraNet, el cual se envía por correo electrónico al Licitante notificando su inscripción al procedimiento de contratación.

CARPETA I.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA.

Documento 1 (Opcional). - Relación de Entrega de Documentación, ANEXO 1 Sección VIII de la Convocatoria. Evaluación: El documento se debe apegar a lo solicitado en el ANEXO 1 de la Sección VIII.

Documento 2 (Obligatorio). - Manifiesto de Interés en Participar, escrito libre donde manifieste el Licitante su interés en participar, de conformidad con el ANEXO 3 de la Sección VIII de la Convocatoria firmado por el representante legal. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que registre todos los datos solicitados en el ANEXO 3.

Documento 3 (Obligatorio). - Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica para Comprometerse y Suscribir Proposiciones, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad indicando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las Proposiciones, y en su caso firmar el Contrato respectivo, de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 4 de la Sección VIII de la Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que dicho documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 4

Documento 4 (Obligatorio). - Manifiesto de No Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad manifestando que no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 5 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 5 de esta Convocatoria.

Documento 5 (Obligatorio). - Declaración de Integridad; en la que se manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que se abstendrá por sí o por interpósita persona de adoptar conductas impropias u otros aspectos, de conformidad con lo estipulado en el formato denominado ANEXO 6 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Se verificará lo siguiente: Que el documento indique la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 6 de esta Convocatoria

Documento 6 (Obligatorio, si es persona física). - Presentar copia de la Constancia de Situación Fiscal con una fecha de emisión no mayor a Cuarenta y Cinco (45) días naturales previos a la publicación de la presente Convocatoria. Evaluación: Se verificará que el documento presentado registre los datos del Licitante y la vigencia de la constancia emitida no sea mayor a Cuarenta y Cinco días (45) días naturales previos a la publicación a la presente Convocatoria. En caso de que el Licitante sea persona moral, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 7 (Obligatorio, si es persona moral). – el Licitante deberá presentar: Constancia de Situación Fiscal con una vigencia no mayor a cuarenta y cinco días (45) días naturales previos a la publicación de la presente Convocatoria. Identificación oficial vigente con fotografía de la persona facultada legalmente para ello. Página del Testimonio del Acta Constitutiva, donde se registre el objeto social acorde al objeto de la presente Convocatoria. Página de la Escritura Pública donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. (Señalando con un marcador de textos en la página del Acta Constitutiva de la empresa el Objeto Social y la designación de la persona facultada legalmente para ello). Evaluación: Se verificará lo siguiente: El objeto legal del Acta Constitutiva se encuentre relacionado con la materia de la presente Convocatoria. La Constancia de Situación Fiscal, haya sido expedida en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días naturales previos a la publicación de la presente Convocatoria. Que la identificación oficial sea de la persona facultada legalmente para ello y se encuentre vigente. En caso de que el Licitante sea persona física, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 8 (Obligatorio). - Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva ante el SAT. Presentar documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con la regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal 2022 y el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, con fecha no mayor a Cuarenta y Cinco (45) días naturales anteriores a la publicación de la presente Convocatoria, en el que se compruebe que el Licitante sustenta una OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA en lo relativo a sus obligaciones fiscales. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento se expida a través del portal de internet del SAT con fecha no mayor a Cuarenta y Cinco (45) naturales días previos a la publicación de la presente Convocatoria. Se encuentren registrados los datos de identificación del Licitante. La Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales refleje que, en los controles electrónicos del SAT el Licitante se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y no registre créditos fiscales firmes a su cargo.

Documento 9 (Opcional). - Los Licitantes que deseen recibir Preferencia a Personas o Empresas que Integran el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán integrar escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que es una persona que integra el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales, indicando el Rango de Estratificación donde se ubica, conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará que el documento registre los datos indicados en el ANEXO 8 de esta Convocatoria y se encuentre registrada la leyenda Bajo Protesta de Decir Verdad. Nota: La omisión de este documento no será causa de descalificación. En caso de que el Licitante no se encuentre el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresa, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 10 (Opcional). - Beneficio de Preferencia por Discapacidad, documento integrado por el Licitante que solicite recibir beneficio de preferencia por discapacidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 último párrafo de la Ley y Artículo 39 inciso g) de su Reglamento, manifestando que es una persona física con discapacidad o una empresa que tiene contratado personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento de cuando menos la totalidad de su planta de empleados, en ambos caso se deberá integrar el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Se verificará que los datos registrados del personal con discapacidad coincidan con el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el Licitante no tenga personal con discapacidad, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 11 (Obligatorio). – Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de debido cumplimiento de relación Contractual con la Convocante, el Licitante que haya tenido una relación contractual anterior con la Convocante, deberá presentar la carta con el lema Bajo protesta de decir verdad de debido cumplimiento de obligaciones contractuales con la Convocante, en la cual precise que no tiene adeudos por concepto de penas convencionales o deducciones, y ha efectuado todas las intervenciones de conformidad con la Convocante y el Contrato respectivo. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre lo solicitado y cuente con la leyenda de bajo protesta de decir verdad. En caso de no tener relación contractual con anterioridad, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 12 (Obligatorio). - Formato bajo protesta de decir verdad que el Licitante no tiene conflicto de intereses por desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme al ANEXO 20 de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará que el documento registre la información solicitada en el ANEXO 20 e incluya la leyenda Bajo Protesta de Decir Verdad.

Documento 13 (Opcional). –Proposición Conjunta, en caso de que el Licitante, presente proposición conjunta, deberá integrar los siguientes documentos: Manifiesto en el que se indique que presentará proposición conjunta. Convenio de Proposición Conjunta firmado por cada una de las personas que integran la agrupación, registrando las obligaciones específicas que corresponderá a cada uno de ellos, así como la manera en que se extinguirá su cumplimiento. Presentar por cada uno de las personas que integran la agrupación lo siguiente: Manifiesto de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley, de conformidad con el ANEXO 5 de la Sección VIII. Documento Bajo Protesta de Decir Verdad debidamente firmado, en el que se manifieste que se abstendrán por sí o por interpósita persona de adoptar conductas inapropiadas u otros aspectos, de conformidad con el Anexo 6 de la Sección VIII. Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la Proposición. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que se presente el Convenio de Proposición Conjunta firmado por cada una de las personas que integran la agrupación, incluyendo para ello, los requisitos estipulados en el Artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Que se integren todos los documentos solicitados. En caso de no presentar proposición conjunta, integrar documento donde se indique que no aplica.

Documento 14 (Opcional). – Beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, documento en el que se acredite que el Licitante, haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme al modelo de Equidad de Género (MEG) expedido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Documento Legible). En caso de que el Licitante no aplique políticas y prácticas de igualdad de género, integrar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que sea emitido por Instituto Nacional de las Mujeres. Se encuentre debidamente firmado por las autoridades competentes. Se encuentre vigente. Que el documento sea escaneado del original y se envíe a través de CompraNet. En caso de no presentar documento para acreditar el beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento.

Documento 15 A (Obligatorio). -Para los Licitantes que ofertan bienes de origen nacional que deseen que su proposición reciba el beneficio del margen de preferencia del 15%, cuando proceda, deberán presentar como parte de la misma, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cada uno de los bienes que oferta cumplen con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la “LEY”, de conformidad con lo previsto en la Regla 5.2 establecida en las REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. Por lo anterior podrán presentar dentro de su propuesta técnica, un escrito libre o en el formato establecido, en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cada uno de los bienes que oferta el Licitante, cumplen con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la “Ley”, pudiendo para ello utilizar el formato contenido en el ANEXO 15-A de la Licitación. Documento 15-B.- (Obligatorio) manifestación de la verificación del contenido nacional que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2, ANEXO 15 B Documento 15-C.- (Obligatorio) manifestación de la verificación del contenido nacional que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2, ANEXO 15 C Evaluación: en los tres documentos Se verificará lo siguiente: Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; Que esté firmado por el representante legal. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

Documento 16.- (Obligatorio) CARTA GARANTÍA en papel membretado y foliado, contra defectos de fabricación y vicios ocultos, foliado y firmado, llenar el modelo del ANEXO 13 de la Sección VIII. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; Que esté firmado por el representante legal. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el modelo de anexo referido.

Documento 17.- (Obligatorio) VERIFICACIÓN DE LOS BIENES, el Licitante deberá presentar en formato libre, escrito en papel membretado, donde manifiesten que conocen la forma en que la Convocante procederá a realizar la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes, conforme lo establecido en el ANEXO 18 de la Convocatoria, asimismo que manifiestan su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, no se darán por recibidos o aceptados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4 de la Sección II de las presentes Bases. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; Que esté firmado por el representante legal. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el numeral 10 de la Sección II.

Documento 18.- (Obligatorio). - CONDICIONES DE ENTREGA, el Licitante deberá presentar en formato libre, escrito en papel membretado, foliado, donde aceptan que en caso de no efectuar las entregas en la fecha y condiciones establecidas en el numeral 3 de la Sección II en cualquiera de las partidas, se aplicarán las penas convencionales y en su caso se rescindirá el Contrato, de acuerdo a lo precisado en el punto 19 de la Sección III. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; Que esté firmado por el representante legal. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el numeral 11 de la Sección II.

Documento 19.- (Obligatorio) Deberá presentar un escrito en papel membretado, foliado, manifestando Por el hecho de presentar su Proposición, el Licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta Convocatoria y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, quien no renunciará a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una Proposición para la presente Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Sección IV. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga la manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad”; Que esté firmado por el representante legal. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el numeral 5 de la Sección IV.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Documento 20.- (Obligatorio). - “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES” descripción completa de los bienes ofertados, misma que debe coincidir con los FICHAS TÉCNICS y CERTIFICADOS de COFEPPRIS presentados, indicando la marca y fabricante además de todas sus características, deberá estar foliado y firmado por el representante legal, de acuerdo con formato de ANEXO 11 de la Sección VIII de la Convocatoria. Este documento deberá contener la información señalada en el ANEXO TÉCNICO de la Sección IX, de la Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga la descripción completa de los bienes ofertados. Que cumpla con las características técnicas establecidas en él. ANEXO TÉCNICO de la Sección IX Que esté firmado por el representante legal.

Documento 21.- (Obligatorio) ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DEL FORMATO DE MODELO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS, con sello fecha y hora de recibido ANEXO 9. Evaluación Que contenga la descripción completa, que coincida con la muestra presentada de los bienes ofertados. Que contenga el sello fecha y hora de recibido en la Subdirección de Recursos Materiales.

Documento 22.- (Obligatorio) ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DEL FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA, con sello fecha y hora de recibido ANEXO 10. Evaluación Que contenga la descripción completa, que coincida con la muestra presentada de los bienes ofertados. Que contenga el sello fecha y hora de recibido en la Subdirección de Recursos Materiales.

Documento 23 (Obligatorio). – El Licitante deberá presentar Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que conoce el Alcance y Contenido del Anexo Técnico, aceptando lo indicado en el mismo, señalando que dará cumplimiento a lo solicitado. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que la Carta presente la leyenda bajo protesta de decir verdad. Que registre lo solicitado

Documento 24.- (Obligatorio). - “CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES”, manifiesto en formato libre en papel membretado, foliado y firmado por el representante legal, mediante el cual el Licitante señale que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la LEY. El documento antes indicado, será el registrado en la Sección VI “Documentos que deberán presentar los Licitantes, de conformidad con lo señalado en la fracción X del Artículo 29 de la Ley y su Reglamento Evaluación: Se verificará que dicho documento compruebe que los BIENES ofertados cumplen con la calidad adecuada para el suministro de REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE.

Documento 25.- (Obligatorio) FORMATO DE MANIFIESTO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) ANEXO 21 en papel membretado, foliado y firmado por el representante legal. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga los datos completos de la información requerida.

Documento 26.- (Obligatorio) Deberá presentar un escrito en papel membretado, foliado y firmado por el representante legal, manifestando “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, por si o por su representada. Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta CONVOCATORIA y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para la presente LICITACIÓN. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga los datos completos de la información requerida.

Documento 27 (Obligatorio) “CARTA COMPROMISO” en papel membretado, foliado, según modelo de ANEXO 22 de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, en la cual el licitante que resulte adjudicado, se obliga a entregar la documentación requerida en el numeral 10.2, incisos a) para personas morales y b) para personas físicas. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que contenga los datos completos de la información requerida.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Documento 28 (Obligatorio) “PROPUESTA ECONÓMICA” en papel membretado, foliado I, según modelo de ANEXO 12 de la Sección VIII de la Convocatoria. La propuesta económica, deberá contener la cotización de los BIENES ofertados, indicando la cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los BIENES, en número y letra, desglosando el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 16%, en el porcentaje que aplique dependiendo la tabla de porcentajes aplicable al presente ejercicio fiscal conforme al ANEXO 12 de la Sección VIII, el cual forma parte de la presente Convocatoria. Los Licitantes deberán cotizar los BIENES en Moneda Nacional, y a precios fijos durante la vigencia del Contrato. Nota: Las cotizaciones deberán elaborarse a: 2 (dos) decimales. Se analizarán los precios y se verificará las operaciones aritméticas de las propuestas; en el caso de que las Proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con número y letra, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que corresponda al modelo de Propuesta Económica registrado como ANEXO 12. Que el importe corresponda a lo solicitado en el Anexo Técnico en correlación con el Modelo de Propuesta Económica. Que los precios expresados sean en moneda nacional. Los Licitantes, deberán cotizar la Adquisición a Precio Fijo durante la Vigencia del Contrato respectivo, conforme al ANEXO 12 de la Sección VIII de esta Convocatoria. NOTA: La cotización deberá elaborarse a 2 (dos) decimales. Se analizarán los precios y se verificará las operaciones aritméticas de las proposiciones; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades con número solicitadas, éstas podrán corregirse. ES IMPORTANTE QUE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA SEA ACOMPAÑADA DE UN ANEXO EN FORMATO EXCEL, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 11, DE LA SECCIÓN VIII Y LOS PRECIOS OFERTADOS (Para integrar la información en CompraNet, se debe comprimir los archivos en pdf. y xls.)

SECCIÓN VII

DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES

INCONFORMIDADES.

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán las que se establecen en el Capítulo Primero, Título Sexto de la Ley y su Reglamento.

La inconformidad deberá presentarse por escrito en el OIC ubicado al Interior de las instalaciones de la Convocante o en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, o por medio de CompraNet dentro de los seis días hábiles siguientes, conforme a lo establecido en términos del Artículo 65 de la Ley en sus fracciones de la I a la V.

Transcurrido el plazo señalado en el precepto indicado, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet (www.compranet.gob.mx), deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a la señalada en este numeral, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o del Contrato derivados de esta Licitación, serán resueltas por los tribunales federales.

Los actos, Contratos y Convenios que celebre la Convocante en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley y Título Sexto, Capítulo Primero de su Reglamento.

SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA LICITACIÓN.

Cualquier situación no prevista en la Licitación podrá ser resuelta por la Convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, la Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la SFP, la SHCP o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

# SECCIÓN VIII

RELACIÓN DE ANEXOS

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

ANEXO 1

# FORMATO DE RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

Nombre o razón social del Licitante inscrito: ___________________________________

| Documento | Documentos de la Sección II | Presenta el Documento |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sí | No |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA. |  |  |
| 1 | Documento 1 (Opcional). - Relación de Entrega de Documentación, ANEXO 1 Sección VIII de la Convocatoria. |  |  |
| 2 | Documento 2 (Obligatorio). - Manifiesto de Interés en Participar, escrito libre donde manifieste el Licitante su interés en participar, de conformidad con el ANEXO 3 de la Sección VIII de la Convocatoria firmado por el representante legal. |  |  |
| 3 | Documento 3 (Obligatorio). - Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica para Comprometerse y Suscribir Proposiciones, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad indicando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las Proposiciones, y en su caso firmar el Contrato respectivo, de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 4 de la Sección VIII de la Convocatoria. |  |  |
| 4 | Documento 4 (Obligatorio). - Manifiesto de No Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad manifestando que no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 5 de la Sección VIII de esta Convocatoria. |  |  |
| 5 | Documento 5 (Obligatorio). - Declaración de Integridad; en la que se manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que se abstendrá por sí o por interpósita persona de adoptar conductas impropias u otros aspectos, de conformidad con lo estipulado en el formato denominado ANEXO 6 de la Sección VIII de esta Convocatoria. |  |  |
| 6 | Documento 6 (Obligatorio, si es persona física). - Presentar copia de la Constancia de Situación Fiscal con una fecha de emisión no mayor a Cuarenta y Cinco (45) días naturales previos a la publicación de la presente Convocatoria. En caso de que el Licitante sea persona moral, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento. |  |  |
| 7 | Documento 7 (Obligatorio, si es persona moral). – el Licitante deberá presentar: • Constancia de Situación Fiscal con una vigencia no mayor a cuarenta y cinco días (45) días naturales previos a la publicación de la presente Convocatoria. • Identificación oficial vigente con fotografía de la persona facultada legalmente para ello. • Página del Testimonio del Acta Constitutiva, donde se registre el objeto social acorde al objeto de la presente Convocatoria. • Página de la Escritura Pública donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. (Señalando con un marcador de textos en la página del Acta Constitutiva de la empresa el Objeto Social y la designación de la persona facultada legalmente para ello). En caso de que el Licitante sea persona física, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento |  |  |
| 8 | Documento 8 (Obligatorio). - Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva ante el SAT. Presentar documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con la regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal 2022 y el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, con fecha no mayor a Cuarenta y Cinco (45) días naturales anteriores a la publicación de la presente Convocatoria, en el que se compruebe que el Licitante sustenta una OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA en lo relativo a sus obligaciones fiscales. |  |  |
| 9 | Documento 9 (Opcional). - Los Licitantes que deseen recibir Preferencia a Personas o Empresas que Integran el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán integrar escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que es una persona que integra el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales, indicando el Rango de Estratificación donde se ubica, conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de esta Convocatoria. |  |  |
| 10 | Documento 10 (Opcional). - Beneficio de Preferencia por Discapacidad, documento integrado por el Licitante que solicite recibir beneficio de preferencia por discapacidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 último párrafo de la Ley y Artículo 39 inciso g) de su Reglamento, manifestando que es una persona física con discapacidad o una empresa que tiene contratado personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento de cuando menos la totalidad de su planta de empleados, en ambos caso se deberá integrar el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses. En caso de que el Licitante no tenga personal con discapacidad, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento. |  |  |
| 11 | Documento 11 (Obligatorio). – Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de debido cumplimiento de relación Contractual con la Convocante, el Licitante que haya tenido una relación contractual anterior con la Convocante, deberá presentar la carta con el lema Bajo protesta de decir verdad de debido cumplimiento de obligaciones contractuales con la Convocante, en la cual precise que no tiene adeudos por concepto de penas convencionales o deducciones, y ha efectuado todas las intervenciones de conformidad con la Convocante y el Contrato respectivo. En caso de no tener relación contractual con anterioridad, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento. |  |  |
| 12 | Documento 12 (Obligatorio). - Formato bajo protesta de decir verdad que el Licitante no tiene conflicto de intereses por desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, conforme al ANEXO 20 de esta Convocatoria. |  |  |
| 13 | Documento 13 (Opcional). –Proposición Conjunta, en caso de que el Licitante, presente proposición conjunta, deberá integrar los documentos que se señalan en el Anexo VI Documento 13. En caso de no presentar proposición conjunta, integrar documento donde se indique que no aplica. |  |  |
| 14 | Documento 14 (Opcional). – Beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, documento en el que se acredite que el Licitante, haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme al modelo de Equidad de Género (MEG) expedido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Documento Legible). En caso de no presentar documento para acreditar el beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, deberá presentar documento en el que se especifique que no procede integrar este documento. |  |  |
| 15 | Documento 15 A (Obligatorio). -Para los Licitantes que ofertan bienes de origen nacional que deseen que su proposición reciba el beneficio del margen de preferencia del 15%, cuando proceda, deberán presentar como parte de la misma, un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cada uno de los bienes que oferta cumplen con lo dispuesto en el artículo 28 fracción I de la “LEY”, de conformidad con lo previsto en la Regla 5.2 establecida en las REGLAS para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. Por lo anterior podrán presentar dentro de su propuesta técnica, un escrito libre o en el formato establecido, en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que cada uno de los bienes que oferta el Licitante, cumplen con lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la “Ley”, pudiendo para ello utilizar el formato contenido en el ANEXO 7 A de la Licitación. Documento 15 B.- (Obligatorio) manifestación de la verificación del contenido nacional que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2, ANEXO 7 B Documento C.- (Obligatorio) manifestación de la verificación del contenido nacional que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2, ANEXO 7 C |  |  |
| 16 | Documento 16.- (Obligatorio) CARTA GARANTÍA en papel membretado y foliado, contra defectos de fabricación y vicios ocultos, foliado y firmado, llenar el modelo del ANEXO 13 de la Sección VIII. |  |  |
| 17 | Documento 17.- (Obligatorio) VERIFICACIÓN DE LOS BIENES, el Licitante deberá presentar en formato libre, escrito en papel membretado, donde manifiesten que conocen la forma en que la Convocante procederá a realizar la verificación de las especificaciones y la aceptación de los bienes, conforme lo establecido en el ANEXO 18 de la Convocatoria, asimismo que manifiestan su conformidad de que hasta en tanto ello no se cumpla, no se darán por recibidos o aceptados, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4 de la Sección II de las presentes Bases. |  |  |
| 18 | Documento 18.- (Obligatorio). - CONDICIONES DE ENTREGA, el Licitante deberá presentar en formato libre, escrito en papel membretado, foliado, donde aceptan que en caso de no efectuar las entregas en la fecha y condiciones establecidas en el numeral 3 de la Sección II en cualquiera de las partidas, se aplicarán las penas convencionales y en su caso se rescindirá el Contrato, de acuerdo a lo precisado en el punto 19 de la Sección III. |  |  |
| 19 | Documento 19.- (Obligatorio) Deberá presentar un escrito en papel membretado, foliado, manifestando Por el hecho de presentar su Proposición, el Licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta Convocatoria y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, quien no renunciará a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una Proposición para la presente Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la Sección IV. |  |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. |
| 20 | Documento 20.- (Obligatorio). - “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES” descripción completa de los bienes ofertados, indicando la marca y fabricante además de todas sus características, deberá estar foliado y firmado por el representante legal, de acuerdo con formato de ANEXO 11 de la Sección VIII de la Convocatoria. |  |  |
| 21 | Documento 21.- (Obligatorio) ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DEL FORMATO DE MODELO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS, con sello fecha y hora de recibido ANEXO 9. |  |  |
| 22 | Documento 22.- (Obligatorio) ACUSE DE RECIBO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DEL FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA, con sello fecha y hora de recibido ANEXO 10. |  |  |
| 23 | Documento 23 (Obligatorio). – El Licitante deberá presentar Carta bajo protesta de decir verdad, manifestando que conoce el Alcance y Contenido del Anexo Técnico, aceptando lo indicado en el mismo, señalando que dará cumplimiento a lo solicitado. |  |  |
| 24 | Documento 24.- (Obligatorio). - “CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES”, manifiesto en formato libre en papel membretado, foliado y firmado por el representante legal, mediante el cual el Licitante señale que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 31 del Reglamento de la LEY. El documento antes indicado, será el registrado en la Sección VI “Documentos que deberán presentar los Licitantes, de conformidad con lo señalado en la fracción X del Artículo 29 de la Ley y su Reglamento |  |  |
| 25 | Documento 25.- (Obligatorio) FORMATO DE MANIFIESTO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT) ANEXO 21 en papel membretado, foliado y firmado por el representante legal. |  |  |
| 26 | Documento 27 (Obligatorio) “CARTA COMPROMISO” en papel membretado, foliado, según modelo de ANEXO 22 de la Sección VIII de la CONVOCATORIA, en la cual el licitante que resulte adjudicado, se obliga a entregar la documentación requerida en el numeral 10.2, incisos a) para personas morales y b) para personas físicas. |  |  |
| PROPOSICIÓN ECONÓMICA: |  |  |
| 27 | Documento 28 (Obligatorio) “PROPUESTA ECONÓMICA” en papel membretado, foliado I, según modelo de ANEXO 12 de la Sección VIII de la Convocatoria. |  |  |

## ANEXO 2

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

## FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

RAZÓN SOCIAL DEL INTERESADO ______________________________________

Licitación No. _____________ Nombre de la Licitación: _________________

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

NOMBRE DEL Licitante ____________________________________________

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a la Convocante, la aclaración de las siguientes dudas:

a). - De carácter administrativo, especificar sección, numeral, párrafo y página.

| No. consecutivo | No. de Página: | Referencia y/o Inciso: | Pregunta: | Respuesta: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b). - De carácter técnico especificar sección, sección, numeral, párrafo y página.

| No. consecutivo | No. de Página: | Referencia y/o Inciso: | Pregunta: | Respuesta: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c). - De carácter legal especificar sección, numeral, párrafo y página.

| No. consecutivo | No. de Página: | Referencia y/o Inciso: | Pregunta: | Respuesta: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atentamente

| __________________________ Nombre del representante legal. | __________________________ Cargo | __________________________ Firma |
| --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; y se envíe a través del Sistema de Compras Gubernamentales COMPRANET de en programa Word y en Formato PDF con firma, a la dirección https://compranet.hacienda.gob.mx

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Nota importante: El formato deberá presentarse en papel membretado del Licitante.

En el apartado a). - De carácter administrativo.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b). - De carácter técnico.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c). -  De carácter legal.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

## ANEXO 3

## FORMATO DE INTERÉS EN PARTICIPAR

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

(Nombre del representante legal) manifiesto que, los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asimismo nuestro interés en participar en la Licitación Número ___________, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del Licitante), en la presentación y apertura de PROPOSICIONES a la Convocatoria.

DATOS DEL LICITANTE:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio. - |
| Calle y número: |
| Colonia: | Demarcación Territorial: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: Datos de la Escritura por la cual se constituyó la empresa: Objeto social: |
| Correo electrónico: |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

Notas:

1.- 	El presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, en el orden indicado.

2.- 	El Licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

3.- En caso de que el interesado sea persona física. Adecuar el formato.

ANEXO 4

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

## FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

(Nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las Proposiciones y, en su caso, firma del Contrato en la presente Licitación, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del Licitante).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (nombre y número) ____________________________________

DATOS DEL INTERESADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |
| --- |
| Domicilio. - |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o municipio: |
| Código postal: | Entidad federativa: |
| Teléfonos: | Fax: |
| Correo electrónico: |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de accionistas. - |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas al acta constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |
| --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

(lugar y fecha)

Bajo Protesta de Decir Verdad

__________________________________________

(Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello)

NOTAS:

1. 	El Licitante deberá incorporar los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

2.-	En caso de que el Licitante sea persona física. Adecuar el formato

ANEXO 5

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR Y CONOCER LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE

Ciudad de México a __ de ________de 2022 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales P r e s e n t e (Nombre de la persona facultada legalmente para ello), con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además he leído y tengo conocimiento de la LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Convocatoria (Nombre y Número). _______________________________________________ Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 6

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

FORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México a ___ de _________ de 2022 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales P r e s e n t e (Nombre de la Persona Legalmente Facultada para Ello), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada __________________________________________________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Convocatoria (Nombre y Número). _____________________________________________ Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

## ANEXO 7 A

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE ________________(8)_____________

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 7 B

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

____ de

_______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(7)______.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(8)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 7 C

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

## ANEXO 8

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

## FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales. Presente. El que suscribe C. ____________________manifiesto, bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento, se encuentra ubicada en la estratificación establecida en el Artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y que de acuerdo con la autoridad competente se clasifica en el rango de: ( ) Micro ( ) Pequeña ( ) Mediana empresa. En el entendido de que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del Contrato celebrado con la convocante. ___________________________________________________________ (Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello) Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, MARCANDO EL RANGO DE CLASIFICACIÓN

ANEXO 9

### MODELO DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE Y LAS FICHAS TÉCNICAS

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

PRESENTE.

Con el fin de dar cumplimiento a la Sección III de “Entrega de FICHAS TÉCNICAS de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. __________________ correspondientes a la adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE .

Se hace constar que la Compañía: ____________________________

Entregó para su análisis y revisión las siguientes fichas técnicas las cuales no serán devueltas:

GRUPO. _______________ PARTIDA (S)_____________

| GRUPO | PARTIDA | Descripción Completa | FICHA TÉCNICA | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Número total de Partidas entregadas: __________________

| ENTREGA (Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello) | RECIBE |
| --- | --- |

SE DEBERÁ ENTREGAR EL FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO COMPLETO POR LAS PARTIDAS QUE VA A OFERTAR TOTALIZADO AL FINAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO (página 12 y 13 de la presente convocatoria)

ANEXO 10

MODELO DE FORMATO PARA EVALUACIÓN

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

Con el fin de dar cumplimiento a la Sección III de “FORMATO DE EVALUACIÓN” de la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. _______________ Correspondientes a la adquisición de REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE.

Se hace constar que la Compañía: ____________________________, presenta para su evaluación las siguientes partidas.

GRUPO. _______________ PARTIDA (S)_____________

| GRUPO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN COMPLETA | SI CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | FIRMA DE QUIEN EVALÚA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTALIZADO |  |  |  |  |

______________________________________________

(Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello)

SE DEBERÁ ENTREGAR UN FORMATO A RENGLÓN SEGUIDO COMPLETO POR CADA GRUPO CONSIDERANDO LAS PARTIDAS QUE VA A OFERTAR TOTALIZADO AL FINAL ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN III FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO (página 12 y 13 de la presente convocatoria)

NOTA: 1.- LA DESCRIPCIÓN DEBERÁ SER LA MISMA QUE OFERTAN EN SU ANEXO TÉCNICO (ANEXO 11)

2.- DEBERÁN DEJAR ANCHO Y ALTO SUFICIENTE PARA LAS OBSERVACIONES Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ

## ANEXO 11.

## FORMATO DE MODELO DE PROPUESTA TÉCNICA.

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

| Ciudad de México, a _______ de _________________de _______. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales. Presente. _____________(NOMBRE DE LA EMPRESA) Con relación a la Convocatoria de Licitación Número LPN-12230001-00_-22, me permito ofertar lo siguiente: GRUPO. _______________ PARTIDA (S)_____________ | Hoja No. ___ de ___ |
| --- | --- |

| GRUPO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES | MARCA | FABRI-CANTE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada _______________________________________. Manifiesto la aceptación de que el tiempo de entrega de los BIENES ofertados será de conformidad con lo establecido en el Numeral 3 de la Sección II |
| --- |
| Atentamente |
| Nombre de la persona facultada legalmente |  | (Cargo) |  | (Firma) |

## ANEXO 12.

## FORMATO MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

| Ciudad de México, a _______ de _________________de _______. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales. Presente. _____________(NOMBRE DE LA EMPRESA) Con relación a la Convocatoria de Licitación Número LPN-12230003-00_-22, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta económica: GRUPO. _______________ PARTIDA (S)_____________ | Hoja No. ____ de ____ |
| --- | --- |

| GRPO | PARTIDA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMA |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

TOTALIZAR EL NÚMERO DE PARTIDAS___________

| (Nombre del representante legal) , en mi carácter de representante legal de la empresa denominada ______________________________________. Manifiesto la Aceptación de Precios Fijos durante la vigencia del Contrato respectivo y durante todo el período del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022 ejercicio fiscal 2022, Asimismo, que la vigencia de la cotización será a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas y durante la vigencia del Contrato. Aceptamos que nos apegamos a la forma de pago de la Convocante conforme a lo siguiente: Los pagos se efectuarán en Moneda Nacional 20 días naturales después de que el almacén presente la factura y Contrato ante el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros de la Convocante. |
| --- |
| Atentamente |
| Nombre de la persona facultada legalmente |  | (Cargo) |  | (Firma) |

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

ANEXO 13

FORMATO DE CARTA GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS Y CADUCIDAD.

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

Ciudad de México a _______ de_________________del 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA

MANUEL VELASCO SUÁREZ

Av. Insurgentes Sur 3877

Col. La Fama, Delegación Tlalpan,

Código Postal 14080, Ciudad de México

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA Número _______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE:

(nombre de la persona legalmente facultada), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada______________________, manifiesto que los bienes ofertados bajo la(s) partida(s) __________ en  la LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA Número _______________________ otorgaremos lo establecido en términos del segundo párrafo del Artículo 53 de la LEY, un periodo de garantía, que abarque, desde la entrega de los bienes y hasta un año posterior a la recepción de los bienes y en su caso el período establecido en el Anexo Técnico como mínimo, contra defectos de fabricación o vicios ocultos de los bienes; contados a partir de la fecha de aceptación en el Almacén General de la Convocante, y por cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir, en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Precisando que, los productos rechazados, serán sustituidos en un plazo que no deberá de exceder de 5 días naturales, contadas a partir de que el Almacén General de la Convocante se lo comunique al Proveedor, o bien, a sustituirlos sin costo alguno para la Convocante, por otros de las mismas características en un lapso no mayor de 5 días naturales a partir del aviso. En caso de no cumplir con lo anterior, la Convocante aplicará el procedimiento señalado en la Seción III, numeral 19.2 Deducciones de esta Convocatoria.

El Proveedor responderá por el monto total del daño o perdida, causado por defectos o vicios ocultos, deficiencias u omisiones; debiendo cubrir todos aquellos gastos que fuesen erogados cuando el cumplimiento de la garantía implique el costo de implementos.

Asimismo, quedo obligado ante la Convocante a realizar el canje de los bienes que presenten defectos de fabricación o vicios ocultos durante el período de garantía de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el Contrato respectivo y en la legislación aplicable.

En este caso, la Convocante procederá a solicitar canje de bien previa notificación por escrito, debiendo efectuarse en un plazo máximo de 5 días naturales dentro del horario de entrega-recepción, contadas a partir del aviso de canje, el cual deberá cumplir con las especificaciones solicitadas y el proceso de inspección inicialmente requerida, será efectuado por parte del personal designado por la Convocante para tal efecto.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________

Nombre de la persona facultada legalmente

DATOS DEL ENLACE RESPONSABLE

NOMBRE____________________________________

TELÉFONO__________________________________

CELULAR____________________________________

CORREO ELECTRÓNICO_______________________

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

## ANEXO 14

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________ en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: ____________________

Dependencia contratante: _______________, (En lo sucesivo "la Contratante").

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): En caso de proposición conjunta el nombre y datos cada uno de ellos

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: (El mismo que aparezca en el contrato principal) Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la Afianzadora o Aseguradora)

Monto Afianzado: _____________________(Con letra y número incluyendo el IVA)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: La debida inversión, aplicación, amortización o devolución parcial o total de la cantidad de dinero entregada al fiado por concepto de anticipo otorgado, en la forma y en los plazos que para tal efecto se establecieron en el contrato y sus anexos, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Datos del contrato, en lo sucesivo el "Contrato o pedido":

Número asignado por "la Contratante": __________________.

Objeto: _____________.

Monto del Contrato: (Con letra y número, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como la Beneficiaria, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de federales de _____________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y último párrafo, y artículo 49, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO

CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE “MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS” 012NCK, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUAREZ, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, EL C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN, ASISTIDO POR EL L.C. SERGIO ALEJANDRO ANDRADE GALLEGOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; _________________________________, _______________________________, EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ EL “LA ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, “_________________________________, S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

“LA ENTIDAD” ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR EL DERECHO INTEGRAL A LA SALUD, ASÍ COMO, EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

SIENDO EL OBJETIVO PRINCIPAL RECUPERAR LA EXCELENCIA QUE CARACTERIZA A LA INSTITUCIÓN DESDE SU FORMACIÓN. LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE SE PROPONEN PARA LOGRAR EL OBJETIVO PRINCIPAL INCLUYEN LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN MÉDICA, EL IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN, EL FORTALECIMIENTO A LA ENSEÑANZA, LA OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTOS MÉDICOS, LA MAYOR EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA HONESTA, AUSTERA Y TRANSPARENTE.

DECLARACIONES

I. 	“LA ENTIDAD” DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1º ÚLTIMO PÁRRAFO, 3º FRACCIÓN I, Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1o., 2o., Y 14 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; 1o., 2o. FRACCIÓN III, 3o, Y 5o., FRACCIÓN V DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD; 1 Y 3 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ.

I.2.- DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 4 FRACCIÓN III INCISO b), 25 Y 39 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, EL C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____________ , SE ENCUENTRA EJERCER LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE DOMINIO, ADMINISTRACIÓN, PLEITOS Y COBRANZAS, AÚN DE AQUELLAS QUE REQUIERAN DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL, SEGÚN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS. ASIMISMO, CUENTA CON FACULTADES PARA FORMALIZAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PODER OTORGADO POR EL DR. ÁNGEL ANTONIO ARAUZ GÓNGORA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, DE FECHA TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, PASADA ANTE LA FE PÚBLICA DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO NÚMERO CIENTO OCHO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACTUANDO COMO ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO SETENTA Y OCHO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PROTOCOLO DE ESTE ÚLTIMO.

Y ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE CONFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.

I.3.- DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARIOS, LA MISIÓN DE ESTE ES LOGRAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN MÉDICA, MEDIANTE UNA PLANEACIÓN COORDINADA CON ESTAS ÁREAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL PACIENTE NEUROLÓGICO LA MTRA. ANGIE LOYO DOMÍNGUEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARIOS, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____________ suscribe el presente instrumento facultadA para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituidA en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR”.

1.4.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, EL L.C. SERGIO ALEJANDRO ANDRADE GALLEGOS, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____________FUNGIENDO COMO ÁREA ELABORADORA DEL CONTRATO ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE TIENE CONFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.

1.5.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 FRACCIÓN III, 40, 41 FRACCIÓN II Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LO SUCESIVO “LA LEY”; 13, 71 Y 85 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN LO SUCESIVO “EL REGLAMENTO”.

1.6.- “LA ENTIDAD” CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACIÓN PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL OFICIO_____________________________, DEL _____________________________, SIGNADO POR LA SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS, EN LA PARTIDA NÚMERO _____________________________”, MEDIANTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS _____________________________.

1.7.- PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES INN-900727-UE1.

1.8.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR NÚMERO 3877, COLONIA LA FAMA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P.14269, CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

II.1	Es una persona MORAL legalmente constituida mediante ACTA CONSTITUTIVA NUMERO _____________________________, DE FECHA _____________________________, PASADA ANTE LA FE _____________________________, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO _____________________________HOY CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO _____________________________ (_____________________________), EL _____________________________, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL, AHORA CIUDAD DE MÉXICO, denominada “_____________________________,” cuyo objeto social es, entre _____________________________.

II.2 el C. _____________________________, en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante LA ESCRITURA PÚBLICA _____________________________, DE FECHA _____________________________, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____________________________, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO _____________________________, DEL _____________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3	Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6	Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: CFG090224RD7.

II.7	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el INSTITUTO del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el INSTITUTO Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en CALLE _________________________ No. __________, COLONIA __________________, ALCALDÍA ________________, CÓDIGO POSTAL _________, _____________________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS TELÉFONOS _____________________________/ _____________________________ Y EL CORREO ELECTRÓNICO _____________________________ _____________________________  Y EL DOMINIO _____________________________  PARA LOS MISMOS EFECTOS.

II.9 “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PEQUEÑA EMPRESA.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - EL “PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar A “LA ENTIDAD” LOS BIENES CONSISTENTES EN “_____________________________” AL AMPARO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALADO EN EL 1.5. DE LAS DECLARACIONES DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

CONFORME A LA DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO Y FECHAS ESTABLECIDAS al amparo del procedimiento de contratación señalado Y EN LOS ANEXOS 1 Y 2 QUE SE AGREGAN AL PRESENTE.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A:

- CUMPLIR TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE “LA ENTIDAD”, CON ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

- CONTAR EN TODO TIEMPO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, ASÍ COMO A CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO Y SUFICIENTE PARA LA ENTREGA DE LOS MISMO.

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO ES DE ________________ (_____________________________/100 M.N.). MISMO QUE GRAVA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS SERÁN FIJOS, EN MONEDA NACIONAL, DESGLOSANDO CLARAMENTE EL IMPORTE TOTAL, LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO CORRESPONDAN, ADEMÁS DE LOS IMPUESTOS QUE CORRESPONDAN HASTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO.

EL PRECIO UNITARIO, POR NINGÚN MOTIVO PODRÁ INCREMENTAR DEL SEÑALADO EN EL ANEXO 1 Y 2 DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

EL PRECIO DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS POR LO QUE NO SE PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁ INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DESGLOSANDO CLARAMENTE EL IMPORTE TOTAL, LOS DESCUENTOS, ADEMÁS DE LOS IMPUESTOS QUE CORRESPONDAN. LO ANTERIOR, HASTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO, INCLUYENDO EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES QUE, EN RAZÓN DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN POR INCREMENTO DEL VEINTE POR CIENTO, O BIEN DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA SE LEGASEN A PRESENTAR Y/O FORMALIZAR.

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN POR LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁN POR CUENTA DE EL “PROVEEDOR”.

PARA EL PRESENTE CONTRATO, NO APLICA EL PAGO DE PORCENTAJES POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG). “LA ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada POR “EL PROVEEDOR”, CON SELLO DE RECIBIDO DEL ALMACÉN CORRESPONDIENTE DE “LA ENTIDAD”, NÚMERO DE ENTRADA OTORGADO Y FIRMADO POR PERSONAL FACULTADO DEL ALMACÉN DE “LA ENTIDAD”, O BIEN DEL PERSONAL AUTORIZADO POR ELLA, CON EL CUAL ACREDITE LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN EL ALMACÉN. LA FACTURACIÓN DEBERÁ EXPEDIRSE A FAVOR DE:

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ.

R.F.C.: 			INN900727UE1

DOMICILIO FISCAL: 	AVENIDA INSURGENTES SUR NO. 3877, COLONIA LA FAMA, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14269, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EL “PROVEEDOR”, DEBERÁ ENTREGAR EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “LA ENTIDAD”, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 10:00 A 13:00 HORAS, EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES SUR NO. 3877, COLONIA LA FAMA, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14269, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- COPIA DEL CONTRATO

- LOS CFDI´S Y XML (COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET) LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 17-D, 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; 39, 42, 44 Y 50 DE SU REGLAMENTO, MISMOS QUE DEBERÁN DE CONTAR CON EL SELLO DE RECIBIDO DEL ALMACÉN DE FARMACIA DE “LA ENTIDAD”, NÚMERO DE ENTRADA, FIRMA DE LA ADMINISTRADORA DE “LA ENTIDAD”, O BIEN DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA MISMA.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

- COPIA DE LA FIANZA

PARA EL CASO DEL CONTRATO Y DE LA FIANZA SE ENTREGARÁ ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA REVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO.

EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MISMOS QUE SE LE PROPORCIONARAN AL “PROVEEDOR” EN DICHA ÁREA.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “LA ENTIDAD” OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL “PROVEEDOR”, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO PREVIO AVISO DEL MISMO Y AUTORIZACIÓN DEL “LA ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3.

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _____________________, del banco _________ a nombre de “___________________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

- Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

- Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

- Registro Federal de Contribuyentes;

- Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

- Nombre(s) del(los) banco(s); y

- Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

- Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

CUARTA. VIGENCIA. El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de _____________________________ y hasta el _____________________________. SIN perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. “LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los bienes, objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES. “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA ENTIDAD”, las siguientes garantías:

- Garantía de los bienes- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA ENTIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, una garantía de fabricación CUANDO APLIQUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”, 85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de LA Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan

las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y

exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

La fianza deberá presentarse en LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

- Expedirse a favor de la Tesorería de la Federación y señalar su domicilio;

- La indicación del importe total garantizado con número y letra;

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

- El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

- La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida;

- Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

- Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

- El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

- “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

- “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

- “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA ENTIDAD”.”; y

- “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP”.

Considerando que la entrega de los bienes, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

- Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos 1 Y 2.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

- Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA ENTIDAD” LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR “LA ENTIDAD”, DE ACUERDO A LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL PRESENTE CONTRATO, EN EL ALMACÉN DE FARMACIA DEL MENCIONADO “LA ENTIDAD”, UBICADO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO:

AVENIDA INSURGENTES SUR NO. 3877, COLONIA LA FAMA, ALCALDÍA TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14269, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS Y DE 16:00 A 18:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SE REALIZARÁ MEDIANTE CFDI, EL CUAL DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS FISCALES DEL “PROVEEDOR”, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON EL SELLO DE RECIBIDO, NÚMERO DE ENTRADA DEL ALMACÉN, DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONAL AUTORIZADO POR EL ALMACÉN.

los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O PERSONA DESIGNADO PARA TAL EFECTO; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA ENTIDAD”.

CON RELACIÓN A LAS PRORROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EL “PROVEEDOR”, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO PRESENTADO ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE “LA ENTIDAD” CUANDO MENOS CON CUATRO (4) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A QUE SE VENZA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, UNA PRÓRROGA RESPECTO DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA POR CAUSAS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.

“LA ENTIDAD” PUEDE AUTORIZAR DICHA PRÓRROGA POR ESCRITO, EN EL QUE SE SEÑALE EL PLAZO PARA LA ENTREGA Y SE ESPECIFIQUEN LAS CONDICIONES DEL MISMO.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición de bienes correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA ENTIDAD”

DÉCIMA SEGUNDA. DEVOLUCIÓN. “LA ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA TERCERA. CALIDAD. “EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. “EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMO QUINTA. RESPONSABILIDAD. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

DÉCIMO SEXTA. IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONEs. “EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

DECIMO OCTAVA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS. “EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA  ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

DECIMO NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes que realice a “LA ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. “LA ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato a la MTRA. ANGIE LOYO DOMÍNGUEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARIOS con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando ESTE obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes.

Asimismo, “LA ENTIDAD” sólo aceptará los bienes materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes, no se tendrán por aceptados por parte de “LA ENTIDAD”.

“LA ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA ENTIDAD”

VIGÉSIMA PRIMERA. DEDUCCIONES. En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 2% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMO SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, “LA ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 2% DOS POR CIENTO POR CADA DÍA DE ATRASO sobre el monto de los bienes no proporcionados oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA ENTIDAD”.

VIGÉSIMA TERCERA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA CUARTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. “LA ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL. “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN LABORAL. “LAS PARTES” convienen en que “LA ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA  ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del LA ENTIDAD del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes materia de este contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES. Cuando en la entrega de los bienes se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA ENTIDAD-” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMO OCTAVA. RESCISIÓN. “LA ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

- Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes objeto del presente contrato, sin justificación para “LA ENTIDAD”;

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA ENTIDAD”;

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA ENTIDAD”;

- Si no suministra los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si no proporciona a “LA ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto del presente contrato;

- Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA ENTIDAD”;

- Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

- Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA ENTIDAD” conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

- Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA ENTIDAD”, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

- Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y

- En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA ENTIDAD”.

VIGÉSIMO NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA. DISCREPANCIAS. “LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIOS. “LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA CUARTA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2, i.3 Y i.4 y II.2.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL _____________________________DE DOS MIL VEINTIDÓS.

POR:

“LA ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN | ________ |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO _____________________________ | _____________________________ | ________ |
| L.C. SERGIO ALEJANDRO ANDRADE GALLEGOS | SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ÁREA ELABORADORA DEL CONTRATO | ________ |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| _____________________________ , S.A. DE C.V. | ________ |

ANEXO 16

## NOTA INFORMATIVA OCDE

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 	Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado 	de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o servicios a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 	transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 	transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 	registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter 	vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben 	adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas prestadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.- A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.- A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ANEXO 17

AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

El <b ganador, con base en la información que se indica en el anexo 17, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01. 800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso de afiliación.

El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios:

•	Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito Pyme que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

•	Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

•	Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus PROPOSICIONES.

•	Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.NAFIN.com.

PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com.mx o bien vía telefónica.

A fin de facilitar la afiliación, se puede comunicar a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. le orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días.

Al concretar la afiliación tendrá como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN

AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Contrato.

Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Completa y legible en todas las hojas.

4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

Vigencia no mayor a 2 meses

Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

Vigencia no mayor a 2 meses

Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

•	Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

•	2 convenios con firmas originales

Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva.

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, se podrá generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le serán enviados vía correo electrónico.

Cadena(s) a la que desea afiliarse:

•

•

•

Número(s) de proveedor (opcional):

•

•

•

Datos generales de la empresa.

Razón Social:

Fecha de alta SHCP:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal: 	Calle:		                No.:

C.P.:

Colonia:	                                                                Ciudad:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Datos del Registro Público de Comercio

Fecha de Inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación o municipio:

Folio:

Fecha del folio	:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaria:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del corredor o Notario:

Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):

(Acta de poderes y/o acta constitutiva)

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Tipo de Poder:  	Único (   )  	Mancomunado (   )  	Consejo (   )

|

Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Delegación o municipio:

Folio:

Fecha del folio	:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Delegación o municipio del corredor o Notario:

Datos del representante legal con actos de administración o dominio:

Nombre:

Estado civil:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.:

Fecha de alta SHCP:

Teléfono:

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de identificación oficial: Credencial IFE () Pasaporte Vigente (  )	FM2 o FM3 extranjeros (   )

No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Domicilio Fiscal: 	Calle:		 No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Datos del banco donde se depositarán recursos:

Moneda:   	pesos (   X   )        dólares (      )

Nombre del banco:

No. de cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de sucursal:

CLABE bancaria:(18 dígitos):

Régimen: 	Mancomunada (   )       Individual     (   )     Indistinta (   )    Órgano colegiado (     )

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:

Nombre:

Puesto:

Teléfono (incluir clave LADA): 			Fax:

e-mail:

Actividad empresarial:

Fecha de inicio de operaciones:

Personal ocupado:

Actividad o giro:

Empleos a generar:

Principales productos:

Ventas (último ejercicio) anuales:

Netas exportación:

Activo total (aprox.):

Capital contable (aprox.)

Requiere Financiamiento	SI   NO

El licitante ganador, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01. 800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso de afiliación.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN.

Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los bienes en Moneda Nacional de la siguiente manera:

Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los 20 días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los bienes a entera satisfacción de la Convocante.

Los pagos se incorporarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar  20  días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ANEXO 18

## VERIFICACIÓN DE LOS BIENES.

Los representantes de las Áreas de la Dirección Medica de Neuro-Oftalmología, Neuro-Otología, Rehabilitación y Medicina Física, Trastornos de Movimiento y Tratamiento Ambulatorio, Cirugía, Cirugía de Columna y Terapia Endovascular, revisaran Cualitativamente y Cuantitativamente el Almacén General de la Convocante, en términos de lo previsto por el artículo 84, último párrafo del Reglamento de “La Ley”, realizaran la comprobación, supervisión y verificación de los bienes, de conformidad con lo siguiente:

| No. | OBJETIVO | PROCEDIMIENTO | PERIODICIDAD | DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Que los bienes recibidos cumplan con descripción establecida en el Anexo Técnico, así como con las fichas técnicaS presentados por el licitante adjudicado y cumplan con la fecha de caducidad establecida. | Verificación Física | En cada Recepción | Contrato y Anexo I |
| 2 | Que los bienes recibidos coincidan con la cantidad establecida en el calendario de entregas anexo al Contrato correspondiente | Conteo Físico | En cada Recepción | Contrato y Factura |
| 3 | Verificar que los bienes se encuentren libres de partes dañadas por golpes o humedad por exposición a lluvias u otras causas que presenten deterioro. | Verificación física | En cada Recepción | Anexo Técnico y Contrato |
| 4 | Que los bienes entregados por el Licitante Adjudicado sean recibidos con una garantía de 12 meses, contra defectos de fabricación y vicios ocultos | Verificación | Almacén General | A la recepción de los bienes |
| 5 | Comunicar la pena convencional en su caso, por atraso en la entrega de los bienes de acuerdo con las fechas establecidas en el Contrato. | Elaboración de Oficio | En su caso | Oficio |

Todas las demás obligaciones no descritas en los cuadros anteriores, serán verificadas Cualitativamente por los representantes de las Áreas de la Dirección Médica de de Neuro-Oftalmología, Neuro-Otología, Rehabilitación y Medicina Física, Trastornos de Movimiento y Tratamiento Ambulatorio, Cirugía, Cirugía de Columna y Terapia Endovascular, y cuantitativamente el Almacén General de la Convocante, de conformidad con las especificaciones, condiciones y plazos establecidos en la Convocatoria, así como en el Contrato.

|  | ANEXO 19 MODELO DE FORMATO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN ENCUESTA DE TRANSPARENCIA |
| --- | --- |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. |  |
| Adquisición o Contratación | REACTIVOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE |
| Nombre de la persona física o moral participante | ______________________________________ |

Instrucciones: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X” según considere.

| ATRIBUTO | SUPUESTOS | EN DESACUERDO | DE ACUERDO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARCIALMENTE 1 | TOTALMENTE 2 | PARCIALMENTE 3 | TOTALMENTE 4 |
| TRANSPARENCIA | El contenido de las Bases es claro para la adquisición que se pretende realizar. |  |  |  |  |
|  | Las preguntas técnicas efectuadas en la Junta de Aclaraciones a las Bases de la se contestaron con claridad Licitación. |  |  |  |  |
|  | El fallo de la Licitación fue emitido conforme a las Bases y Junta de Aclaraciones |  |  |  |  |
|  | La Licitación se apegó a la normatividad vigente. |  |  |  |  |
| RAPIDEZ | La presentación y apertura de Proposiciones se desarrolló con oportunidad en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes. |  |  |  |  |
|  | El acceso al inmueble se realizó sin ningún contratiempo |  |  |  |  |
|  | Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido en las Bases. |  |  |  |  |
| TRATO | El trato que me dieron los servidores públicos de la institución, durante la Licitación, fue respetuoso y amable. |  |  |  |  |
|  | Volvería a participar en otra Licitación que emita la institución. |  |  |  |  |

Si usted desea agregar algún comentario respecto al fallo, al trato recibido por los servidores públicos o dar alguna sugerencia para mejorar el proceso, favor de anotarlo:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Nombre y firma

Nota: Esta hoja debe aplicarse después de haberse dado el fallo.

ANEXO 20

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

FORMATO DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO TIENE CONFLICTO DE INTERESES POR DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEY DE AUSTERIDAD REPUBLICANA

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2022.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Subdirección de Recursos Materiales.

Presente.

El que suscribe C.____________________ manifiesto, bajo protesta de decir verdad que mis socios y yo no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un conflicto de intereses.

(Opción 1.- No desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público.)

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que_____________________________________.

(Opción 2.- Desempeño un empleo, cargo o comisión en el servicio público)

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a pesar de que desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público como ___(Nombre del Puesto)____, en ______(Nombre de la Dependencia)_______, con la formalización del Contrato respectivo, que deriva de la Convocatoria de Licitación Pública Internacional Electrónica ___(Número de Convocatoria)____, no se actualiza un conflicto de interés.

_____________________________________________

Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello

En caso de ser persona física adecuar el formato

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

ANEXO 21

(PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y FOLIADO)

## FORMATO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT)

Ciudad de México, a _______ de _________________de _______. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Recursos Materiales. Presente. El que suscribe C. ____________________manifiesto, bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento, tiene la siguiente información para el registro en el SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. CONCEPTO DATOS PARA SU LLENADO 1 Denominación o Razón Social El establecido en su Cédula de Identificación Fiscal 2 R F C El establecido en su Cédula de Identificación Fiscal 3 Giro de la Empresa El Objeto Social establecido en su acta Constitutiva 4 D O M I C I L I O Tipo de Vialidad Avenida, Calle, Callejón etc. 5 Nombre de la Vialidad El nombre de su Avenida, Calle, Callejón etc. 6 Número Exterior El correspondiente a su domicilio 7 Número Interior Solo en caso de tenerlo 8 Tipo de Asentamiento Colonia, Barrio Ejido etc. 9 Nombre del Asentamiento El nombre de la Colonia 10 Nombre de la Localidad El nombre de su Colonia, Barrio Ejido etc. 11 Nombre del Municipio o Alcaldía La denominación de su Municipio o Alcaldía 12 Entidad Federativa CDMX, Estado 13 Código Postal El número del Código Postal del Domicilio 14 Nombre del Representante Legal El nombre de la persona facultada 15 Teléfono de Contacto del Representante Legal El número telefónico del Representante Legal 16 Correo Electrónico del Representante Legal El correo electrónico del Representante Legal 17 Tipo de Acreditamiento del representante Legal El número del Poder Notarial del Representante Legal 18 Página web del Proveedor En su caso 19 Teléfono Oficial del Proveedor El número telefónico de la Empresa 20 Correo electrónico Comercial El correo electrónico de la Empresa _____________________________________________ Nombre y firma de la persona legalmente facultada para ello

ANEXO 22

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO DE CARTA COMPROMISO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Leyde de Adquisisciones, Arrendamientos y Servicios del Sectro Público, al día habil siguiente de la Notificación del Fallo, yo, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) como representgante legal de (NOMBRE DE LA EMPRESA) me comprometo a la entrega de la documentación reqquerida por la convocante en el numeral 10.2- incisos a) Personas Físicas, o b) Personas Morales, previo a la firma del Contrato, de cuerdo a lo siguiente:

- Si es Persona Moral:

  - Acta Constitutiva y en su caso, la última modificación.

  - Poder Notarial del representante legal que firmará el Contrato (Puede ser un poder especial para estos efectos o un poder para actos de administración y/o actos de dominio).

  - Identificación Oficial Vigente del Representante (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del contrato.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del contrato.

  - Estado de Cuenta Bancario para depósito con los 18 dígitos (CLABE)

(En caso de que, el adjudicado no cuente con trabajadores, o se encuentren contratados bajo otro esquema, deberá presentar escrito libre en el cual, manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra obligado a presentar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT y la Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS)

- Si es Persona Física:

  - Acta de nacimiento.

  - Poder Notarial, en caso de que el Licitante Adjudicado designe a un Apoderado Legal para que actué a su nombre y representación.

  - En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite.

  - Identificación oficial vigente del Licitante Adjudicado o de su representante legal (Cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del contrato.

  - Estado de Cuenta Bancario para depósito con los 18 dígitos (CLABE)

(En caso de que, el adjudicado no cuente con trabajadores, o se encuentren contratados bajo otro esquema, deberá presentar escrito libre en el cual, manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra obligado a presentar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT y la Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS)

_____________________________________________

(Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada)

# SECCIÓN IX

ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA

No. ______________ para la adquisición de:

REACTIVOS DE LABORATORIO  CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE

| PARTIDA 1 |
| --- |
| 1.1 QUÍMICA CLÍNICA |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 1 | GLUCOSA | PRUEBA | 31200 | 34400 |
| 2 | NITROGENO UREICO (BUN) | PRUEBA | 25600 | 28000 |
| 3 | CREATININA | PRUEBA | 26400 | 28800 |
| 4 | ACIDO URICO | PRUEBA | 16800 | 19200 |
| 5 | COLESTEROL | PRUEBA | 15200 | 18400 |
| 6 | TRANSFERRINA | PRUEBA | 320 | 560 |
| 7 | PREALBUMINA | PRUEBA | 280 | 520 |
| 8 | TRIGLICERIDOS | PRUEBA | 15200 | 18400 |
| 9 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD | PRUEBA | 8800 | 12000 |
| 10 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD | PRUEBA | 8800 | 12000 |
| 11 | CALCIO | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 12 | FOSFORO | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 13 | PROTEINAS TOTALES | PRUEBA | 20000 | 23200 |
| 14 | ALBUMINA | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 15 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 16 | ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT o TGP) | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 17 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST o TGO) | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 18 | MAGNESIO | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 19 | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 20 | CREATINFOSFOQUINASA (CK) | PRUEBA | 1760 | 2080 |
| 21 | CK FRACCION MB (CK-MB) | PRUEBA | 640 | 960 |
| 22 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 23 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA | 17600 | 20800 |
| 24 | DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | PRUEBA | 12000 | 15200 |
| 25 | AMONIO | PRUEBA | 480 | 720 |
| 26 | LIPASA | PRUEBA | 64 | 96 |
| 27 | AMILASA | PRUEBA | 64 | 96 |
| 28 | CTF Fe | PRUEBA | 64 | 96 |
| 29 | HIERRO SERICO | PRUEBA | 136 | 176 |
| 30 | ELECTROLITOS SERICOS | PRUEBA | 26400 | 29600 |
| 31 | ELECTROLITOS URINARIOS | PRUEBA | 440 | 520 |
| 32 | PROTEINAS TOTALES EN LCR | PRUEBA | 5280 | 5600 |
| 33 | MICROALBUMINA LCR/ORINA | PRUEBA | 5280 | 5600 |
| 34 | PROTEINA C REACTIVA - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 2640 | 2960 |
| 35 | FACTOR REUMATOIDE - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 2640 | 2960 |
| 36 | ANTIESTREPTILISINAS - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 2640 | 2960 |
| 37 | C3 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURDIMETRIA | PRUEBA | 200 | 240 |
| 38 | C4 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURDIMETRIA | PRUEBA | 200 | 240 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 39 | GLUCOSA | PRUEBA | 48000 | 52800 |
| 40 | NITROGENO UREICO (BUN) | PRUEBA | 40200 | 45000 |
| 41 | CREATININA | PRUEBA | 40200 | 45000 |
| 42 | ACIDO URICO | PRUEBA | 26400 | 31200 |
| 43 | COLESTEROL | PRUEBA | 24000 | 28800 |
| 44 | TRANSFERRINA | PRUEBA | 480 | 960 |
| 45 | PREALBUMINA | PRUEBA | 480 | 960 |
| 46 | TRIGLICERIDOS | PRUEBA | 24000 | 28800 |
| 47 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD | PRUEBA | 14400 | 19200 |
| 48 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD | PRUEBA | 14400 | 19200 |
| 49 | CALCIO | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 50 | FOSFORO | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 51 | PROTEINAS TOTALES | PRUEBA | 32400 | 37200 |
| 52 | ALBUMINA | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 53 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 54 | ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT o TGP) | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 55 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST o TGO) | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 56 | MAGNESIO | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 57 | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 58 | CREATINFOSFOQUINASA (CK) | PRUEBA | 3000 | 3600 |
| 59 | CK FRACCION MB (CK-MB) | PRUEBA | 960 | 1440 |
| 60 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 61 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 62 | DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | PRUEBA | 18000 | 22800 |
| 63 | AMONIO | PRUEBA | 780 | 1200 |
| 64 | LIPASA | PRUEBA | 96 | 144 |
| 65 | AMILASA | PRUEBA | 96 | 144 |
| 66 | CTF Fe | PRUEBA | 96 | 144 |
| 67 | HIERRO SERICO | PRUEBA | 216 | 300 |
| 68 | ELECTROLITOS SERICOS | PRUEBA | 42000 | 46800 |
| 69 | ELECTROLITOS URINARIOS | PRUEBA | 696 | 1200 |
| 70 | PROTEINAS TOTALES EN LCR | PRUEBA | 8400 | 13200 |
| 71 | MICROALBUMINA LCR/ORINA | PRUEBA | 8400 | 13200 |
| 72 | PROTEINA C REACTIVA - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4200 | 9000 |
| 73 | FACTOR REUMATOIDE - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4200 | 9000 |
| 74 | ANTIESTREPTILISINAS - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4200 | 9000 |
| 75 | C3 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 300 | 360 |
| 76 | C4 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 300 | 360 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 77 | GLUCOSA | PRUEBA | 50400 | 55200 |
| 78 | NITROGENO UREICO (BUN) | PRUEBA | 42000 | 46800 |
| 79 | CREATININA | PRUEBA | 42000 | 46800 |
| 80 | ACIDO URICO | PRUEBA | 18800 | 33600 |
| 81 | COLESTEROL | PRUEBA | 28800 | 33600 |
| 82 | TRANSFERRINA | PRUEBA | 600 | 720 |
| 83 | PREALBUMINA | PRUEBA | 540 | 660 |
| 84 | TRIGLICERIDOS | PRUEBA | 26400 | 31200 |
| 85 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD | PRUEBA | 21600 | 26400 |
| 86 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD | PRUEBA | 16800 | 21600 |
| 87 | CALCIO | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 88 | FOSFORO | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 89 | PROTEINAS TOTALES | PRUEBA | 34800 | 39600 |
| 90 | ALBUMINA | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 91 | FOSFATASA ALCALINA | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 92 | ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT o TGP) | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 93 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST o TGO) | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 94 | MAGNESIO | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 95 | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 96 | CREATINFOSFOQUINASA (CK) | PRUEBA | 3240 | 3720 |
| 97 | CK FRACCION MB (CK-MB) | PRUEBA | 1200 | 1680 |
| 98 | BILIRRUBINA TOTAL | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 99 | BILIRRUBINA DIRECTA | PRUEBA | 31200 | 36000 |
| 100 | DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | PRUEBA | 20400 | 25200 |
| 101 | AMONIO | PRUEBA | 840 | 1320 |
| 102 | LIPASA | PRUEBA | 120 | 180 |
| 103 | AMILASA | PRUEBA | 120 | 180 |
| 104 | CTF Fe | PRUEBA | 120 | 180 |
| 105 | HIERRO SERICO | PRUEBA | 240 | 300 |
| 106 | ELECTROLITOS SERICOS | PRUEBA | 44400 | 49200 |
| 107 | ELECTROLITOS URINARIOS | PRUEBA | 720 | 840 |
| 108 | PROTEINAS TOTALES EN LCR | PRUEBA | 10800 | 15600 |
| 109 | MICROALBUMINA LCR/ORINA | PRUEBA | 1800 | 15600 |
| 110 | PROTEINA C REACTIVA - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4440 | 4800 |
| 111 | FACTOR REUMATOIDE - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4440 | 4800 |
| 112 | ANTIESTREPTILISINAS - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 4440 | 4800 |
| 113 | C3 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 360 | 480 |
| 114 | C4 - SISTEMA AUTOMATIZADO SIN SER TURBIDIMETRIA | PRUEBA | 360 | 480 |

ANEXO TÉCNICO 1.1, ÁREA QUÍMICA CLÍNICA

I. Analizador de Química Clínica

1. El equipo principal de Química Clínica deberá procesar no menos de 1200 pruebas por hora.

Analizador individual de respaldo de Química Clínica deberá procesar no menos de 800 pruebas por hora y ser de la misma marca que el equipo principal

1.1. Instrumentos automatizados nuevos, de la misma marca, que en su conjunto permitan realizar las determinaciones especificas en punto 1.1 correspondiente a Química Clínica

1.2 En caso de que los instrumentos ofertados, no completen el panel de pruebas requeridas se podrá ofertar un instrumento adicional de la misma o diferente marca, hasta un 10 % de las pruebas listadas en el punto 1.1 de Química Clínica que se puedan hacer en sólo un instrumento complementario.

1.3 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas y las puntas, así como mantenimientos y calibraciones y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento de acuerdo a las necesidades del usuario

1.4 El proveedor deberá tener en cuenta que los controles se procesan 3 veces al día, en todos los equipos, para todas las pruebas y deben ser sin cargo al laboratorio.

1.5 Principio de medición: mediante técnicas fotométricas, potenciométricas, turbidimetrícas.

1.6 Velocidad: 1200 pruebas por hora para el equipo principal de Química Clínica y de 800 pruebas por hora para el equipo de respaldo de Química Clínica.

1.7 Tubo primario: El equipo debe poder procesar las muestras a partir del tubo primario de diferentes medidas y que no tengan necesidad de hacer diluciones de la muestra de manera inicial.

1.8 Identificación de las muestras: que identifique las muestras mediante códigos de barras generados por el LIS

1.9 Muestras de Urgencia: que procesen muestras de urgencia con mayor prioridad que las demás pruebas, sin límite de carga

1.10 Tipos de muestra: Que sea capaz de procesar muestras de suero, plasma, orina, LCR u otros Líquidos Biológicos

1.11 Dilución a Bordo: Que los Equipos principales y de respaldo sean capaz de realizar diluciones de muestras de forma automática e inmediatamente después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, así como las pruebas reflejas, repeticiones o pruebas adicionales que sean requeridas.

1.12 Sistema de Incubación: Que tengan un sistema de incubación que no requiere el uso de soluciones especiales para mantenimientos ni agua. Esto es se requiere un control electrónico (baño seco).

1.13 Celdas de reacción: Que tenga un mínimo de 150 celdas individuales para el equipo principal de cristal de cuarzo que no requieran recambio de las mismas en no menos de 2 años, ni soluciones especiales para el mantenimiento del área.

1.14 Detección de coágulos: Que tenga dispositivos para la detección de coágulos u obstrucciones de muestras que tras su detección lave el pipetor y vuelva a tomar las muestras para continuar con el proceso.

1.15 Capacidad de almacenaje de reactivos: Que tenga capacidad de almacenar 50 reactivos abordo.

1.16 Sistema de refrigeración: Que cuente con un sistema de refrigeración que permita mantener la estabilidad de los reactivos a bordo (Temperatura de 4 a 10 °C demostrable)

1.17 Identificación de reactivos: Que los reactivos sean identificados por medio de código de barras.

1.18 Carga de reactivos: Que sea de acceso continuo, en cualquier posición libre.

1.19 Inventario de reactivos: El equipo deberá censar el número de pruebas disponibles en cada uno de los cartuchos de reactivos y que su inventario pueda ser visualizado a través de la pantalla del sistema:

1.20 Curvas de Calibración: Que los equipos contengan software capaz de elaborar curvas de calibración y que puedan ser visualizadas en la pantalla correspondiente.

1.21 Cantidad de agua utilizada para los sistemas: No más de 30 litros por hora.

1.22 Respaldo Eléctrico: Los equipos (equipo principal y equipo de respaldo) deben contar con NO-BREAK capaz de soportar o tener un respaldo de energía de al menos 15 minutos.

1.23 Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Deberá proporcionar para los equipos servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados (incluir programa anual de servicio en la oferta técnica), así como los correctivos que sean necesarios (que incluya refacciones), como un tiempo de respuesta de 4 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos)

1.24 Deberán tener impresoras propias del equipo

1.25 Menú de pruebas relacionado con el punto 1.1 Química Clínica

1.26 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 5 ml y 10 ml y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

1.27 PROPORCIONAR A LOS USUARIOS CAPACITACIÓN (semestral) Y/O CUANDO SEA REQUERIDO Y ASESORIA CONTINUA (mensual) SOBRE EL USO DE TODOS LOS ANALIZADORES. LAS FECHAS SERAN ACORDADAS POR ESCRITO CON EL JEFE DEL LABORATORIO.

| 1.2 HEMATOLOGÍA |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 115 | BIOMETRIA HEMATICA | PRUEBA | 24000 | 25600 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 116 | BIOMETRIA HEMATICA | PRUEBA | 37000 | 39000 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 117 | BIOMETRÍA HEMÁTICA | PRUEBA | 37000 | 39000 |

ANEXO TÉCNICO 1.2, ÁREA HEMATOLOGÍA

II. Analizador de Hematología

2. El analizador principal de Hematología deberá ser nuevo ,automatizado, para pruebas heamtolólogicas, con un mínimo de 29 parámetros cuyas mediciones sean las siguientes: conteo de glóbulos rojos , hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, ancho de distribución eritrocitario, reticulocitos en porcentaje y en número absoluto, fracción de reticulocitos inmaduros, volumen medio de reticulocitos, conteo de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, conteo de eritroblastos, monocitos, eosinófilos, basófilos, (todos los parámetros del diferencial deben reportarse en porcentaje y número absoluto), conteo de plaquetas, volumen plaquetario medio y ancho de distribución de plaquetas. El software incluya pruebas de acarreo y reproducibilidad. El analizador Hematológico de respaldo, con una velocidad de 60 pruebas por hora, cinco partes volumen máximo de 12 µl, capacidad de 21 parámetros con software en español.

2.1 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que las pruebas se puedan llevar a cabo de acuerdo con lo establecido en los insertos y manuales de procedimientos.

2.2 Los analizadores deben combinar tres principios de forma simultánea: radio frecuencia, rayo láser e impedancia eléctrica. Además de realizar un conteo por triplicado para cada muestra en aperturas individuales, con capacidad de realizar promedio cuando menos de dos aperturas.

2.3 los equipos deben identificar las muestras a través de lector de código de barras

2.4 El analizador principal deberá utilizar un volumen de muestra no mayor a 165 µl en modo automático y manual

2.5 El analizador principal deberá tener la capacidad de programación de pruebas y almacenamiento mínimo de 30000 muestras, con reporte de resultados en graficas de citogramas e histogramas, así como valores numéricos.

2.6 El analizador principal deberá tener capacidad de análisis de 100 a110 muestras para biometría hemática por hora.

2.7 El analizador principal deberá tener la capacidad para reportar eritrocitos nucleados sin utilizar reactivos adicionales.

2.8 El analizador principal deberá realizar la corrección automática del conteo de glóbulos blancos en presencia de eritrocitos nucleados.

2.9 El analizar principal deberá contar con perforador, agitador de tubos integrado y cargador con capacidad mínima para 100 tubos.

2.10 El analizador principal deberá tener procedimientos de mantenimiento diario (por medio del software), de manera automática en periodos programables por el usuario y realice la desproteinización del sistema, utilizando un detergente propio (no cloro, ni agentes limpiadores que se tengan que introducir manualmente).

2.11 El analizador principal deberá tener como parte del software la capacidad de consultar los valores de volumen, conductividad y dispersión de luz para cada uno de los parámetros de la cuenta diferencial leucocitaria de cada muestra analizada.

2.12 El analizador principal deberá permitir procesar muestras urgentes con prioridad sobre las otras pruebas que se estuvieran procesando.

2.13 El analizador principal deberá contar con un programa de control de calidad interno sea a través de gráficos de Levey Jennings, utilizando reglas de Westgard y que se pueda dar de alta los valores de los controles y calibradores por medio de un lector de código de barras.

2.14 El analizador principal debe permitir procesar otros líquidos biológicos para realizar el conteo de leucocitos, hematíes y otros elementos formes contenidos en la muestra e incluya un control de calidad específico para el monitoreo de estos parámetros.

2.15 El analizador principal debe contar con un software con pruebas de acarreo, reproducibilidad, conteo de fondo, chequeo electrónico de hemoglobina, calibración, procedimientos iniciales y finales (con interpretación automática).

2.16 El analizador principal debe poder realizar análisis extendido de muestras citopénicas.

2.17 Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

2.18 que cuenten con servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados y con servicios correctivos que sean necesarios con un tiempo de respuesta menor a 4 horas durante las 24 horas del día (incluyendo sábados, domingos y días festivos) incluye refacciones.

2.19 Que cuente con manuales en español

2.20 Los equipos deberán tener impresora propia

2.21 Menú de pruebas relacionado con punto 1.2 Hematología

2.22 El analizador de respaldo deberá contar con un programa de control de calidad interno sea a través de gráficos de Levey Jennings, utilizando reglas de Westgard y que se pueda dar de alta los valores de los controles y calibradores por medio de un lector de código de barras.

2.23 El analizador de respaldo debe contar con servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados y con servicios correctivos que sean necesarios con un tiempo de respuesta menor a 4 horas durante las 24 horas del día (incluyendo sábados, domingos y días festivos) incluye refacciones.

2.24 Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

2.25 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 5 ml y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

2.26 El proveedor deberá proporcionar una herramienta electrónica (software) para la gestión de valores críticos que asegure que dichos resultados se entreguen oportunamente al médico solicitante y cumpla con todos los requerimientos de la ema para este requisito. Lo anterior por medio de la capacidad de medir cambios morfológicos en la población de monocitos, los cuales pueden ser utilizados como un indicador temprano de sepsis permitiendo la oportuna identificación de aquellos pacientes con riesgo de este evento grave en un tiempo no superior a los 60 minutos desde la toma.

| 1.3 COAGULACIÓN |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 118 | TP | PRUEBA | 20000 | 21000 |
| 119 | TTP | PRUEBA | 20000 | 21000 |
| 120 | TIEMPO DE TROMBINA | PRUEBA | 150 | 200 |
| 121 | FIBRINOGENO | PRUEBA | 540 | 660 |
| 122 | DIMERO D CUANTITATIVO AUTOMATIZADO | PRUEBA | 240 | 360 |
| 123 | ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA | 360 | 480 |
| 124 | FACTOR VIII F | PRUEBA | 360 | 480 |
| 125 | ANTITROMBINA III F | PRUEBA | 300 | 420 |
| 126 | FACTOR IX | PRUEBA | 280 | 350 |
| 127 | FACTOR VON WILLEBRAND | PRUEBA | 280 | 350 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 128 | TP | PRUEBA | 22000 | 24000 |
| 129 | TTP | PRUEBA | 22000 | 24000 |
| 130 | TIEMPO DE TROMBINA | PRUEBA | 300 | 420 |
| 131 | FIBRINOGENO | PRUEBA | 540 | 660 |
| 132 | DIMERO D CUANTITATIVO AUTOMATIZADO | PRUEBA | 240 | 360 |
| 133 | ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA | 360 | 480 |
| 134 | FACTOR VIII F | PRUEBA | 360 | 480 |
| 135 | ANTITROMBINA III F | PRUEBA | 300 | 420 |
| 136 | FACTOR IX | PRUEBA | 280 | 350 |
| 137 | FACTOR VON WILLEBRAND | PRUEBA | 280 | 350 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 138 | TP | PRUEBA | 23000 | 25000 |
| 139 | TTP | PRUEBA | 23000 | 25000 |
| 140 | TIEMPO DE TROMBINA | PRUEBA | 300 | 420 |
| 141 | FIBRINOGENO | PRUEBA | 540 | 660 |
| 142 | DIMERO D CUANTITATIVO AUTOMATIZADO | PRUEBA | 240 | 360 |
| 143 | ANTICOAGULANTE LUPICO | PRUEBA | 360 | 480 |
| 144 | FACTOR VIII F | PRUEBA | 360 | 480 |
| 145 | ANTITROMBINA III F | PRUEBA | 300 | 420 |
| 146 | FACTOR IX | PRUEBA | 280 | 350 |
| 147 | FACTOR VON WILLEBRAND | PRUEBA | 280 | 350 |

ANEXO TÉCNICO 1.3, ÁREA COAGULACIÓN

III. Analizador de Coagulación

3. Equipo automatizado para el análisis de muestras para Tiempo de Protrombina, Tiempo de Tromboplastina Parcial, Tiempo de Trombina, Fibrinógeno, Factores de coagulación y Pruebas Especiales

3.1 Debe realizar 150 pruebas de TP y 100 pruebas de TTPa por hora

3.2 Debe realizar análisis de pruebas cronométricas e inmunológicas.

3.2 El equipo debe tener canales de medición independientes por lo menos 4

3.3 El equipo debe tener un sistema de incubación para muestras y reactivos.

3.4 El equipo debe tener capacidad mínima de 40 posiciones de reactivos en refrigeración y mínima de 90 posiciones de muestras abordo

3.5 El equipo debe tener un pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

3.6 Debe tener capacidad para muestras con microvolumen

3.7 debe tener capacidad para reactivos con microvolumen.

3.8 Debe de tener software para control de calidad con graficas de Levey-Jennings y Reglas de Westgard

3.9 El equipo debe ser capaz de realizar pruebas urgentes dándole prioridad a la muestra urgente sobre las muestras de rutina.

3.10 El equipo debe ser capaz de identificar las muestras por medio de código de barras

3.11 El equipo debe de tener curvas precalibradas para TP, Fibrinógeno y Dímero D

3.12 El equipo debe contar con comunicación bidireccional.

3.13 El equipo debe poder trabajar con corriente eléctrica de 120V / 60 Hz

3.14 El equipo debe tener monitor externo

3.15 El equipo debe contar con impresora externa

3.16 El proveedor deberá entregar Reactivos, Calibradores y controles de la misma marca que el instrumento

3.17 que cuenten con 2 servicios preventivos mínimo por año, calendarizados y con servicios correctivos que sean necesarios con un tiempo de respuesta menor a 4 horas durante las 24 horas del día (incluyendo sábados, domingos y días festivos) incluya refacciones.

3.18 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 1000 µL y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

3.19 Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

3.20 Menú de pruebas relacionado con punto 1.3 Coagulación.

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| 1.4 GASES SANGUÍNEOS Y OTROS ANALITOS |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 148 | GAS +HB+ GLU + ELECTROLITOS + LAC | PRUEBA | 24000 | 25000 |
| 149 | LITIO | PRUEBA | 300 | 360 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 150 | GAS +HB+ GLU + ELECTROLITOS + LAC | PRUEBA | 25000 | 26000 |
| 151 | LITIO | PRUEBA | 360 | 420 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 152 | GAS +HB+ GLU + ELECTROLITOS + LAC | PRUEBA | 27000 | 28000 |
| 153 | LITIO | PRUEBA | 360 | 420 |

ANEXO TÉCNICO 1.4, ÁREA GASES SANGUÍNEOS Y OTROS ANALITOS

IV. Analizador de Gases Sanguíneos

4. El proveedor deberá proporcionar dos Gasómetros de la misma marca con las siguientes características:

4.1 Medición por electrodos y/o ión selectivo. Analitos a determinar pH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Glucosa, Lactato y Co-oximetría.

4.2 El equipo debe funcionar con tanque de gas, cartucho o reactivo.

4.3 El equipo debe ser capaz de procesar mínimo 40 estudios por hora.

4.4 El equipo debe ser capaz de aceptar Sangre Total Venosa, Arterial o capilar, Capacidad de procesamiento de muestras en jeringa o capilar.

4.5 El analizador deberá utilizar un volumen máximo en jeringa de 95 µl.

4.6 El analizador debe de tener un tiempo de medida para todos los parámetros de 35 segundos.

4.7 El analizador debe tener un ciclo de medida de 60 segundos.

4.8 El analizador debe tener planificación avanzada de recambios y programaciones de QC.

4.9 El equipo analizador debe tener QC. Automático opcional al arranque y después de recambios.

4.10 El analizador debe tener calibración automática y QC personalizables.

4.11 El analizador debe tener monitorización continua del estado de los electrodos y acciones correctoras para asegurar la precisión de los resultados.

4.12 El analizador debe contar con manejo de muestras, posición para jeringas, capilares y tubos de ensayo, Aspiración desde capilares sin necesidad de adaptados, Aspiración de la muestra en cinco segundos, homogenización en 7 segundos.

4.13 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

4.14 Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

4.15 Menú de pruebas relacionado con punto 1.4 Gases Sanguíneos.

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| 1.5 UROANÁLISIS |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 154 | TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA DE 10 PARAMETROS, COMBUR TEST 10 M | PRUEBA | 3200 | 3500 |
| 155 | CALIBRADORES PARA OSMOMETRÍA DE 100 Y 500 mOsm/kg, COMPATIBLES CON EL OSMÓMETRO AUTOMÁTICO OSMETTE A, DE PRECISION INSTRUMENTS, INC. | FRASCO 250 ML. | 5 | 10 |
| 156 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA POR METODO CROMATOGRAFICO EN PLACA (CASSETTE) SENSIBILIDAD 20 A 25 mU/ml. | KIT/ 50 PRUEBAS | 5 | 9 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 157 | TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA DE 10 PARÁMETROS, COMBUR TEST 10 M | PRUEBA | 4000 | 4500 |
| 158 | CALIBRADORES PARA OSMOMETRÍA DE 100 Y 500 mOsm/kg, COMPATIBLES CON EL OSMÓMETRO AUTOMÁTICO OSMETTE A, DE PRECISIÓN INSTRUMENTS, INC. | FRASCO 250 ML. | 5 | 10 |
| 159 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA POR MÉTODO CROMATOGRÁFICO EN PLACA (CASETE) SENSIBILIDAD 20 A 25 mU/ml. | KIT/ 50 PRUEBAS | 5 | 9 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 160 | TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS DE ORINA DE 10 PARAMETROS, COMBUR TEST 10 M | PRUEBA | 4000 | 4500 |
| 161 | CALIBRADORES PARA OSMOMETRÍA DE 100 Y 500 mOsm/kg, COMPATIBLES CON EL OSMÓMETRO AUTOMÁTICO OSMETTE A, DE PRECISION INSTRUMENTS, INC. | FRASCO 250 ML. | 5 | 10 |
| 162 | PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA POR METODO CROMATOGRAFICO EN PLACA (CASSETTE) SENSIBILIDAD 20 A 25 mU/ml. | KIT/ 50 PRUEBAS | 5 | 9 |

ANEXO TECNICO 1.5, ÁREA UROANALISIS

V. Analizador de Uroanálisis

5. El proveedor debe proporcionar un instrumento nuevo para el examen general de orina que permitan determinar como mínimo en el examen físico: Turbidez (aspecto), color, densidad especifica (relativa), en el examen químico; pH, Leucocitos (esterasa Leucocitaria), nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno, bilirrubina, sangre

5.1 Debe ser un analizador totalmente automatizado, que realice mediciones de los componentes físicos y químicos de la orina con tira reactiva que se leen mediante: reflectancia con longitud de onda y de la densidad especifica mediante refractómetro.

5.2 Que utilice un volumen de muestra de 3 ml.

5.3 Debe tener una capacidad de análisis de 200 muestras por hora para el examen químico.

5.4 que tenga capacidad de almacenamiento de resultados de 10,000 análisis.

5.5.Que el analizador utilice técnicas automatizadas de mezcla, muestreo, análisis y tubos primarios, sin necesidad de centrifugación con procesamiento de la muestra de manera directa.

5.6 Que el control de calidad interno sea a través de graficas de Levey-Jennings utilizando reglas de Westgard.

5.7 El equipo analizador debe poder identificar las muestras a través de lectores de código de barras.

5.8 Que cuente con sistema de NO-BREAK con un tiempo de respaldo mínimo de 30 minutos.

5.9 Debe contar con servicios preventivos calendarizados, así como los correctivos que fueran necesarios (que incluya refacciones), con un tiempo de respuesta de 2 horas como máximo durante las 24 horas del día (incluso sábados, domingos y días festivos)

5.10 Que cuenten con manuales en español.

5.11 El proveedor deberá demostrar que el equipo puede ser interfasado al LIS

5.12 El proveedor deberá entregar los insumos necesarios para que pueda realizar el número de pruebas requeridas. Deberá además garantizar que los reactivos entregados permitan efectuar las pruebas de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos.

5.13 Deberá entregar tiras de orina manuales para respaldo en caso de que el sistema presente algún problema.

5.14 Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

5.15 Menú de pruebas relacionado con el punto 1.5 área de Uroanálisis

5.16 El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 5 ml y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA PARTIDA 1 (Química Clínica, Hematología, Coagulación, Gases Sanguíneos y Uroanálisis)

LAS ENTREGAS DEBERÁN SER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO

LOS CONSUMIBLES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

El ganador de la Partida 1 deberá:

a) En caso de que sea distribuidor deberá entregar carta de respaldo de quien sea el fabricante o titular del registro sanitario, manifestando bajo protesta de decir la verdad y con firma autógrafa del apoderado y/o representante del titular del registro sanitario, el respaldar la proposición técnica que presente.

b) Deberá ofertar precio por prueba reportada.

c) Deberá proporcionar un Sistema Informático del Laboratorio que permita interfasar todos los equipos a la plataforma del sistema Hospitalario HIS.

d) Deberá proporcionar el material necesario, así como reactivos, controles y/o calibradores para la verificación de cada una de las pruebas ofertadas de todas las áreas.

e) El SIL deberá generar identificación del paciente y orden por código de barras.

f) Deberá proporcionar un software de control estadístico interno de la calidad para todos los analitos de las áreas de la PARTIDA 1 (Química Clínica, Hematología, Coagulación, Gases sanguíneos, uroanálisis y parasitología), el cual será asignado por el Laboratorio, con las siguientes características.

Facilitar el cumplimiento de los requisitos de acreditación y regulación (ej. Norma 15189)

Permitir la participación interlaboratorios para comparación con pares externos

Que permita consolidar la gestión del control de calidad en una sola plataforma

Que permita crear informes y gráficos de análisis de datos avanzados.

g) Deberá proporcionar para todos los analitos de las áreas adjudicadas, controles de tercera opinión que indique el área usuaria y que puedan ser utilizados en cualquier plataforma y que sean aplicables a las características del software del control estadístico interno de la calidad

h) Deberá inscribir todos loa analitos a un programa externo de la calidad el cual reporte PIV, SIGMA, incertidumbre, % de seguridad y que el proveedor del programa cuente con competencia en ISO/IEC-15189:2012, NOM-007-SSA-3:2011, NMX-EC-17043-IMNC-2010,

i) Debe inscribir a las áreas correspondientes al control de calidad comandado por el Colegio Americano de Patología CAP.

j) Debe proporcionar 1 centrifuga refrigerada para el proceso inicial de las muestras, que permitan centrifugar tubos de 13X100 mm con capacidad para 96 tubos, a una velocidad mínima de 3000 rpm y deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos

k) DEBERÁ proporcionar una centrifuga con capacidad de 64 tubos cónicos de 12 a 15 mL, con una velocidad mínima de 1000 rpm y DEBERÁ incluir mantenimientos preventivos y correctivos

l) Incluir gastos de Acreditación (asesorías, auditoria, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-15189, ante la entidad mexicana de acreditación, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área

m) Incluir gastos de certificación (asesoría, auditorías, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-2015, ante compañía certificadoras y que demuestre su competencia, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área

n) Deberá proporcionar un microscopio binocular de fluorescencia y deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos

o) Deberá proporcionar un microscopio binocular invertido avanzado y deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos

p) Proporcionara el hardware necesario para asegura la comunicación con todos los equipos, el SIL y el HIS, el software debe esta validado y la verificación realizada en las instalaciones del Instituto y mostrar evidencia del uso y conectividad correcta.

q) Deberá proporcionar un servidor informático, con características para software del sistema informático del Laboratorio, además de incluir switch o equipo necesario para interfaz, así como rack para su colocación de acuerdo con las necesidades de instalación

r) Debe proporcionar una estación de trabajo o equipo de cómputo para cada uno de los analizadores interfasados con procesador Icore7 mínimo de última generación, Windows 10 mínimo o el más adecuado, la RAM y el Disco duro deberá soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, sistema de paquetería office y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente y se actualice cuando sea necesario.

s) Deberá proporcionar dos computadoras para recepción con procesador Icore 7 mínimo de última generación, Windows 10 mínimo o el más adecuado, la RAM y el Disco duro deberá soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, las dos unidades deberán contar con pistola para leer código de barras, sistema de paquetería office y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente y se actualice cuando sea necesario, e impresora sebra para etiquetas para cada equipo.

t) deberá proporcionar una computadora para el área de Líquidos Cefalorraquídeo con procesador Icore 7 mínimo de última generación, Windows 10 mínimo o el más adecuado, la RAM y el Disco duro deberá soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, sistema de paquetería office y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente y se actualice cuando sea necesario. para la captura manual de resultados además de interfasar al LIS

u) Deberá proporcionar una computadora de escritorio todo en uno con touch screen(pantalla táctil), para la coordinación del Laboratorio, con procesador Icore9 mínimo de última generación, Windows 10 o el más actual y deberá actualizarlo cuando existan nuevas versiones, RAM de 16 GIGAS mínimo, debe soportar sobradamente el software de LIS disco duro mínimo de 1 TB con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de capacidad, bocinas auxiliares externas, sistema office el más actual y actualizarlo cuando existan nuevas versiones, y programa VISIO el más actual y actualizarlos cuando sea necesario, adobe acrobat y convertidor de PDF a Excel o Word (Office) y de office a PDF, con antivirus reconocido internacionalmente, con quemador y lector de DVD y Blue-ray , con cámara integrada además deberá proporcionar un conector de puerto múltiple para USB, también deberá proporcionar una impresora multifuncional laser a color y toners necesarios para su funcionamiento en todo el periodo. deberá estar interfasado con el LIS. Deberá proporcionar una computadora yoga con pantalla de 14 o 15 pulgadas con procesador ICORE 7 mínimo y de última generación con RAM de 8 GB mínimo, y almacenamiento de 256 GB mínimo, y tendrá que comunicarse con el sistema Informático del Laboratorio, debe de contar con un equipo de internet portátil de 20 000 MEGAS o los que sean requeridos y debe mantenerse durante todo el periodo

v) Deberá proporcionar una computadora de escritorio todo en uno con touch screen (pantalla táctil), para la jefatura del Laboratorio, con procesador Icore7 mínimo de última generación, Windows 10 o el más adecuado, RAM de 8 GIGAS mínimo, debe soportar sobradamente el software de LIS disco duro mínimo de 1 TB con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de capacidad, bocinas auxiliares externas, sistema office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente, también deberá proporcionar un multifuncional laser a color y toners necesarios para su funcionamiento en todo el periodo y un modem inalámbrico para internet. debe estar interfasado con el LIS. Deberá proporcionar una computadora yoga con pantalla de 14 o 15 pulgadas con procesador ICORE 7 mínimo y de última generación con RAM de 8 GB mínimo, y almacenamiento de 256 GB mínimo, y tendrá que comunicarse con el sistema Informático del Laboratorio, debe de contar con un equipo de internet portátil de 20 000 MEGAS o los que sean requeridos y debe mantenerse durante todo el periodo

w) debe proporcionar una computadora para Gestión de la acreditación con procesador Icore7 mínimo de última generación, Windows 10 o el más adecuado, la RAM debe soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, sistema office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario, así como un antivirus reconocido mundialmente y actualizarlo cuando sea necesario.

x) Deberá proporcionar dos unidades externas de almacenamiento portátiles de 1 TB cada una y dos cámaras web para auditorias en línea.

y) Deberá proporcionar una impresora sebra para etiquetas y un lector de código de barras que ira en el área de química clínica

a) Deberá proporcionar una impresora láser de alto rendimiento en blanco y negro y los toners necesarios para su funcionamiento, así como los mantenimientos preventivos y correctivos interfazada con todos equipos

aa) DEBERÁ PROPORCIONAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS

ab) PROPORCIONAR A LOS USUARIOS CAPACITACIÓN (semestral) Y/O CUANDO SEA REQUERIDO Y ASESORIA CONTINUA (mensual) SOBRE EL USO DE TODOS LOS ANALIZADORES. LAS FECHAS SERAN ACORDADAS POR ESCRITO CON EL JEFE DEL LABORATORIO.

ac) PROPORCIONARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ISO 9001-2015 E ISO 15189:2012, ASI COMO LAS AUDITORIAS DE CERTIFICACION POR COMPAÑIAS ESPECIALIZADAS ASIGNADAS POR EL JEFE DEL LABORATORIO.

NOTA: Todas las computadores deberán contar con NO-BREAK y base para no estar directamente en el suelo como lo piden en norma y debe ser proporcionado por el proveedor, adicionalmente debe considerarse la instalación de licencias del LIS en las computadoras instaladas en el área secretarial del Laboratorio Clínico, que deberá ser interrfasadas con el sistema HIS de cuerdo a la plataforma que requiera el Instituto, Las PC para las áreas de Recepción , Líquido Cefalorraquídeo y el servidor, la impresora para etiquetas de código de barras (sebra) y la impresora de alto rendimiento serán proveídas por el ganador del paquete de Química Clínica, quien determinara el estándar del LIS, por la compañía que presente oferta en este rubro, la debe presentar junto con la del LIS y que cumplan con lo solicitado, de ser necesario deberá proveer mobiliario necesario para el equipo de cómputo donde sea requerido así como una silla secretarial con ruedas por analizador. TODOS LOS EQUIPOS ANALIZADORES Y DE COMPUTO QUE SE PROPORCIONEN DEBERÁN TENER UNA DEPRECIACION DE 5 AÑOS COMO MAXIMO,DEBERÁ SER INTERFASADO AL SOFTWARE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA PLATAFORMA HL7 VERSIÓN 2.5 Y/O POSTERIOR, O PLATAFORMA REQUERIDA DE ACUERDO AL SOFTWARE QUE SE IMPLEMENTE EN EL INSTITUTO PARA SU COMPATIBILIDAD, Y DEBERÁ CONTAR CON MANTENIMIENTOS PARA EL SISTEMA LIS DEL LABORATORIO, DE A CUERDO AL PROGRAMA DEL LABORATORIO Y ACTUALIZACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERA EL LABORATORIO,ESTOS TENDRAN QUE ESTAR EN FUNCIONAMIENTO AL MISMO TIEMPO QUE LOS EQUIPOA ANALIZADORES, ADEMAS DE REFACCIONES Y/O CONSUMIBLES INCLUIDOS ESTOS

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| PARTIDA 2 |
| --- |
| 2.1 HORMONAS Y NIVELES SERICOS DE MEDICAMENTOS |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 163 | CORTISOL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 56 | 80 |
| 164 | HTSH III REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 165 | PROLACTINA REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 166 | PSA TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 8 | 24 |
| 167 | T UPTAKE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 168 | T3 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 169 | T3 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 170 | T4 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 171 | T4 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 80 | 104 |
| 172 | CARBAMAZEPINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 8 | 24 |
| 173 | ESTRADIOL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 48 | 72 |
| 174 | FENITOINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 8 | 24 |
| 175 | FENOBARBITAL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 8 | 24 |
| 176 | HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO (FSH) *** | CAJA/100 PRUEBAS | 48 | 72 |
| 177 | TESTOSTERONA REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 48 | 72 |
| 178 | VALPROATO REACTIVO *** | CAJA C/300 PRUEBAS | 16 | 40 |
| 179 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | CAJA C/300 PRUEBAS | 16 | 40 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 180 | CORTISOL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 84 | 120 |
| 181 | HTSH III REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 182 | PROLACTINA REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 183 | PSA TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 184 | T UPTAKE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 185 | T3 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 186 | T3 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 187 | T4 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 188 | T4 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 189 | CARBAMAZEPINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 190 | ESTRADIOL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 191 | FENITOINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 192 | FENOBARBITAL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 193 | HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO (FSH) *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 194 | TESTOSTERONA REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 195 | VALPROATO REACTIVO *** | CAJA C/300 PRUEBAS | 24 | 60 |
| 196 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | CAJA C/300 PRUEBAS | 24 | 60 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 197 | CORTISOL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 84 | 120 |
| 198 | HTSH III REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 199 | PROLACTINA REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 200 | PSA TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 201 | T UPTAKE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 202 | T3 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 203 | T3 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 204 | T4 LIBRE REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 205 | T4 TOTAL REACTIVO | CAJA/100 PRUEBAS | 120 | 156 |
| 206 | CARBAMAZEPINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 207 | ESTRADIOL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 208 | FENITOINA REACTIVO *** | CAJA C/90 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 209 | FENOBARBITAL REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 12 | 36 |
| 210 | HORMONA ESTIMULANTE DEL FOLICULO (FSH) *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 211 | TESTOSTERONA REACTIVO *** | CAJA/100 PRUEBAS | 72 | 108 |
| 212 | VALPROATO REACTIVO *** | CAJA C/300 PRUEBAS | 24 | 60 |
| 213 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | CAJA C/300 PRUEBAS | 24 | 60 |

ANEXO TÉCNICO 2.1, ÁREA HORMONAS Y NIVELES SERICOS DE MEDICAMENTOS

DADO QUE EL INSTITUTO SE CARACTERIZA POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS; LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL INNN, CON MUESTRAS DE SUS PACIENTES, ASÍ COMO CON EL PERSONAL QUE EN EL LABORA, ES UN REQUISITO BÁSICO PARA ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS GENERADOS SON REALMENTE CONFIABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, REPRODUCIBILIDAD Y EXACTITUD. SE HACE LA ACLARACION QUE AL MENOS 5 DE LAS PRUEBAS OFERTADAS EN EL ANEXO DEBERÁN ESTAR PREVIAMENTE VALIDADAS POR PROCEDIMIENTO ACORDE AL LINEAMIENTO SEGÚN LA NORMA 15189:2012 Y REALIZADA EN ESTE LABORATORIO.

LA COMPAÑÍA GANADORA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, DEBERÁ INTERFASAR AL SOFTWARE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA EL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA PLATAFORMA HL7 VERSIÓN 2.5 O POSTERIOR PARA SU COMPATIBILIDAD O LA REQUERIDA EN CASO DE CAMBIO

LAS ENTREGAS DEBERÁN SER DE ACUERD A LAS NECESIDADES DEL USUARIO

LOS CONSUMIBLES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR SERAN ENTREGADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

REQUISITOS PARA LA EVALUACION TECNICA PARA LA PARTIDA 2.

Características del (los) equipos analizadores:

1. Metodología de Quimioluminiscencia con intelicheck para Microslide,Microtip,Microwell y Microsensor

2. capacidad mínima de 150 reactivos a bordo

3. Equipo de acceso aleatorio totalmente automatizado capaz de realizar las determinaciones en suero, sangre total, orina, líquido cefalorraquídeo, plasma y líquido amniótico

4. Capaz de proporcionar resultados completos de 60 muestras por hora.

5. Con reactivos completos y listos para utilizarse (que no requieran preparación).

6. Con lector de código de barras para la identificación de muestras.

7. Con capacidad de repetir el proceso de una muestra determinada las veces que sea necesario dentro de la misma corrida.

8. Que permita el uso de tubo primario de 7 o 10 ml así como microcopas, y lector identificador de código de barras.

9. Que permita la programación constante de muestras, sin necesidad de esperar a que el equipo termine el proceso.

10. Con software en español.

11. Capaz de validar la corrida automáticamente de acuerdo con los resultados de los controles internos.

12. Que utilice puntas plásticas desechables individuales por muestra y reactivo

13. Que efectúe el proceso y lectura de cada muestra en una celda de reacción individual.

14. Que sea capaz de registrar nombre completo del paciente y números de identificación (hospitalario e interno).

15. Que permita introducir comentarios al resultado.

16. Que permita la búsqueda de resultados consultando nombre o fecha.

17. Que emita e imprima resultados en forma de lista y con capacidad de hacerlo también por paciente (en forma individual).

18. Con capacidad de almacenar los resultados de hasta 5000 pacientes.

19. Que permita mantener las soluciones de lavado y dilución de muestras dentro del equipo durante todo el tiempo de uso, sin necesidad de sacarlas del mismo.

20. Con sistema de refrigeración para reactivos a bordo.

21. Con sensor de volumen de reactivos, soluciones y celdas de reacción.

22. Con puerto de comunicación para interfaz bidireccional.

23. Con volumen de muestra mínimo de 2 a 80 µl

24. Que permita la construcción de graficas de control de calidad interno con datos de desempeño del propio equipo con controles de segunda o tercera opinión.

Deberá proveerse con “No Break”.

CARACTERÍSTICAS DE INFORMATICA, EQUIPO DE COMPUTO E INTERFASES

1.- PROPORCIONAR LOS NO BRAKES NECESARIOS TANTO PARA EL SISTEMA ANALITICO COMO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES NMX-9001-2015 E ISO 15189:2012

2.- DEBERÁ SER INTERFASADO AL SOFTWARE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA PLATAFORMA HL7 VERSIÓN 2.5 Y/O POSTERIOR, O PLATAFORMA REQUERIDA DE ACUERDO CON EL SOFTWARE QUE SE IMPLEMENTE EN EL INSTITUTO PARA SU COMPATIBILIDAD.

3.- LA EMPRESA GANADORA, PROVEERA DE UNA COMPUTADORA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO CON PROCESADOR ICORE 7 MINIMO O EQUIVALENTE, CON WINDOWS EL MAS ACTUAL Y ACTUALIZARLO CUANDO AVANCEN LAS VERSIONES, LA ROM DEBE SOPORTAR SOBRADAMENTE EL SOFTWARE Y EL DISCO DURO DEBERÁ TENER UN TERABATIO Y SOPORTAR SOBRADAMENTE EL SOFTWARE INSTALADO CON EL FIN DE LOGRAR LA MAXIMA VELOCIDAD DE OPERACION.LA COMPAÑÍA DEBE OFRECER LA INTERFASE DEL EQUIPO OFERTADO AL SISTEMA DE COMPUTO DEL LABORATORIO.

4.- EL SOFTWARE PROPORCIONADO PARA LA INTERFASE DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO CLÍNICO DEBERÁ ESTAR VALIDADO Y VERIFICADO PARA SU USO CORRECTO EN EL LABORATORIO Y DEBERÁ SER EL MINSMO QUE SELECCIONE EL GANADOR DE LA PARTIDA 1 DE QUIMICA CLINICA

5- DEBERÁ CONTAR CON MANTENIMIENTOS PARA EL SISTEMA LIS DEL LABORATORIO, DE A CUERDO AL PROGRAMA DEL LABORATORIO Y ACTUALIZACIÓN CUANDO ASI LO REQUIERA EL LABORATORIO ADEMAS DE REFACCIONES Y/O CONSUMIBLES INCLUIDOS.

6.- EN CADA MAQUINA DEBERÁ INSTALARSE LA ULTIMA VERSIÓN DE UN ANTIVIRUS, EL CUAL DEBERÁ PODER SER ACTUALIZADO DE FORMA MENSUAL.

CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y SERVICIO TECNICO SOLICITADO.

1.- EL SISTEMA OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (según calendario del laboratorio), ENTREGADO POR ESCRITO, EN FORMA CUATRIMESTRAL. SE REQUIERE PARA LOS MISM0S CERTIFICADOS DE CALIBRACION DEL EQUIPO EMPLEADO PARA ELLO.

2.- EL REPORTE (vía telefónica) DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DEBERÁ CONTAR CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 1 HORA, Y ASISTENCIA PERSONAL EN EL LABORATORIO DE 24 HORAS COMO MINIMO.

CARACTERÍSTICAS DE ASESORIA Y CAPACITACIÓN, APOYO DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CALIDAD

1 -PROPORCIONAR A LOS USUARIOS CAPACITACIÓN (semestral), Y ASESORIA CONTINUA (mensual) SOBRE EL USO DEL INSTRUMENTO. LAS FECHAS SERAN ACORDADAS POR ESCRITO CON EL JEFE DEL LABORATORIO.

2.- PROPORCIONARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION ISO 9001-2015 E ISO 15189:2012, ASI COMO LAS AUDITORIAS DE CERTIFICACION POR COMPAÑIAS ESPECIALIZADAS ASIGNADAS POR EL JEFE DEL LABORATORIO.

3.- PROPORCIONAR UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO (de acuerdo con los requerimientos del laboratorio), Y ASESORIA PARA LOS MISMOS.

4.- PROPORCIONARA UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO.

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| 2.1 REQUERIMIENTOS DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE FARMACOS ANTIEPILEPTICOS, HORMONAS TIROIDEAS, ESTEROIDES Y PROTEICAS, MARCADORES TUMORALES, DE DAÑO NEURONAL Y TRAZADORES METABOLICOS. EN PACIENTES CON LESIONES NEUROLOGICAS, NEUROQUIRURGICAS Y PSIQUIATRICAS. |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 214 | FACTOR DE CRECIMIENTO NEURAL lGf-1 REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 24 | 40 |
| 215 | HORMONA ADRENOCORTICOTROFICA (ACTH) | CAJA C/100 PRUEBAS | 24 | 40 |
| 216 | HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO (LH) *** | CAJA C/100 PRUEBAS | 48 | 64 |
| 217 | TPO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 24 | 40 |
| 218 | INSULINA REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 24 | 40 |
| 219 | HORMONA DE CRECIMIENTO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 24 | 40 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 220 | FACTOR DE CRECIMIENTO NEURAL lGf-1 REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 60 |
| 221 | HORMONA ADRENOCORTICOTROFICA (ACTH) | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 60 |
| 222 | HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO (LH) *** | CAJA C/100 PRUEBAS | 72 | 96 |
| 223 | TPO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |
| 224 | INSULINA REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |
| 225 | HORMONA DE CRECIMIENTO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 226 | FACTOR DE CRECIMIENTO NEURAL lGf-1 REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 60 |
| 227 | HORMONA ADRENOCORTICOTROFICA (ACTH) | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 60 |
| 228 | HORMONA LUTEINIZANTE REACTIVO (LH) *** | CAJA C/100 PRUEBAS | 72 | 96 |
| 229 | TPO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |
| 230 | INSULINA REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |
| 231 | HORMONA DE CRECIMIENTO REACTIVO | CAJA C/100 PRUEBAS | 36 | 48 |

ANEXO TÉCNICO 2.2, ÁREA PRUEBAS ESPECIALES

LAS ENTREGAS DEBERÁN SER DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL USUARIO

LOS CONSUMIBLES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

SE REQUIERE DE UN AUTOANALIZADOR EN CALIDAD DE COMODATO PREVIAMENTE VALIDADO EN EL LABORATORIO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

1.- METODOLOGÍA DE QUIMIOLUMINISCENCIA DIRECTA. (FLASH) CON FASE SOLIDA DE PARTÍCULAS PARAMAGNÉTICAS.

2- CON CAPACIDAD DE 15 REACTIVOS A BORDO CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO QUE PERMITE DEJAR LOS REACTIVOS A BORDO DURANTE UN PERIODO DE HASTA 28 DÍAS.

3.- CAPACIDAD DE 120 ESTUDIOS MÍNIMO POR HORA.

4.- QUE ACEPTE TUBO PRIMARIO, COPA O COPILLA.

5.- QUE CUENTE CON ACCESO CONTINUO, ALEATORIO, CAPAZ DE PROGRAMAR PANELES DE PRUEBAS A ELECCIÓN DEL USUARIO.

6.- SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO (RANDOM ACCES).

7.- CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. CURVA MAESTRA CON 10 PUNTOS Y RECALIBRACIÓN CON DOS PUNTOS MÁXIMO.

8.- SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO.

9.- CAPACIDAD DE 144 MUESTRAS MÍNIMO A BORDO.

10.- CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO, CON REGLAS DE WESTGAR Y GRÁFICOS DE LEVE Y JENNINGS

11.- QUE CUENTE CON LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE TUBO PRIMARIO, COMPATIBLE AL EMPLEADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE REACTIVOS.

12.-. QUE CUENTE CON ESTACIÓN DE TRABAJO.

13.-. SISTEMA DE COMPUTO (PC) CON MONITOR O PANTALLA SENSIBLE AL TACTO Y SOFTWARE EN AMBIENTE WINDOWS.

14.- IMPRESORA LÁSER ADICIONAL.

15.- CON INTERFASE BIDIRECCIONAL ASTM CON PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON EL ORDENADOR CENTRAL Y OPCIÓN HOST QUERY CON 2 NO BREAK INCLUIDO (equipo y sistema de cómputo, con mantenimiento semestral el cual deberá ser de acuerdo al calendario existente en el laboratorio

16.- DILUCIÓN AUTOMÁTICA EN TODAS LAS PRUEBAS REQUERIDAS CON FACTOR DE DILUCIÓN PROGRAMABLE.

17.- CON RETRUN AUTOMÁTICO SIN NECESIDAD DE QUE EL USUARIO LO REPROGRAME. O PROGRAMABLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO.

18.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE LÍQUIDO Y COÁGULOS.

19.- LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA REACTIVOS.

20.- CAPACIDAD DE MANEJO DE MUESTRAS DE URGENCIAS SIN INTERRUMPIR EL PROCESO DE RUTINA.

21.- LOS REACTIVOS Y CALIBRADORES, DEBERÁN SER ENTREGADOS AL MENOS CON 4 MESES DE CADUCIDAD, Y CON LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

CARACTERÍSTICAS DE INFORMÁTICA, EQUIPO DE COMPUTO E INTERFASES

1.- SE DEBERÁ INSTALAR NO BREAK NECESARIOS TANTO PARA EL SISTEMA ANALÍTICO COMO PARA EL EQUIPO DE INFORMÁTICA (Equipo y sistema de cómputo con mantenimiento mensual y semestral el cual deberá ser de acuerdo al calendario existente en el laboratorio y especificaciones NMX-9001-2015 e ISO 15189:2012).

2.- DEBERÁ SER INTERFASADO AL SOFTWARE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA PLATAFORMA HL7 VERSIÓN 2.5 O POSTERIOR PARA SU COMPATIBILIDAD.

3.- LA COMPAÑÍA DEBE OFRECER LA INTERFASE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS AL SISTEMA DE CÓMPUTO DEL LABORATORIO.

4- SISTEMA LIS DEL LABORATORIO DEBERÁ CONTAR CON MANTENIMIENTOS (mensuales y semestrales), ACTUALIZACIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERA EL LABORATORIO Y CONSUMIBLES INCLUIDOS.

5.- EN CADA MAQUINA DEBERÁ INSTALARSE LA ULTIMA VERSIÓN DE UN ANTIVIRUS, EL CUAL DEBERÁ SER ACTUALIZADO MANUALMENTE DE FORMA MENSUAL.

CARACTERÍSTICAS DEL MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y SERVICIO TÉCNICO SOLICITADO.

1.- EL SISTEMA OFERTADO DEBERÁ CONTAR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (según calendario del laboratorio), ENTREGADO POR ESCRITO, EN FORMA CUATRIMESTRAL. SE REQUIERE PARA LOS MISMOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO PARA ELLO.

2.- El REPORTE (vía telefónica) DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, DEBERÁ CONTAR CON UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 1 HORA, Y ASISTENCIA PERSONAL, EN EL LABORATORIO DE 24 HORAS COMO MÍNIMO.

CARACTERÍSTICAS DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, APOYO DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

1 -QUE PROPORCIONE A LOS USUARIOS CAPACITACIÓN (semestral), Y ASESORÍA CONTINUA (mensual) SOBRE EL USO DEL INSTRUMENTO. LAS FECHAS SERÁN ACORDADAS CON LA JEFATURA DEL LABORATORIO.

2.- PROPORCIONARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015 E ISO 15189:2012, ASÍ COMO LAS AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN POR COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS ASIGNADAS POR LA JEFATURA DEL LABORATORIO.

3.- PROPORCIONARA UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO (de acuerdo a los requerimientos del laboratorio), Y ASESORIA PARA LOS MISMOS.

DADO QUE EL INSTITUTO SE CARACTERIZA POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS, LA VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, CON MUESTRAS DE PACIENTES, JUNTO CON EL PERSONAL, ES UN REQUISITO BÁSICO PARA ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS QUE SE GENERAN SON REALMENTE CONFIABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, REPRODUCIBILIDAD, EXACTITUD, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE AL MENOS 4 DE LAS PRUEBAS OFERTADAS EN EL ANEXO DEBERÁN ESTAR PREVIAMENTE VALIDADAS POR PROCEDIMIENTO ACORDE AL LINEAMIENTO SEGÚN LA NORMA 15189:2012 Y REALIZADA EN EL LABORATORIO.

LA COMPAÑÍA GANADORA DE CADA UNA DE LAS ÁREAS, DEBERÁ INTERFASAR AL SOFTWARE DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA AL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LA PLATAFORMA HL7 VERSIÓN 2.5 O POSTERIOR PARA SU COMPATIBILIDAD, O LA REQUERIDA EN CASO DE CAMBIO DE PLATAFORMA

Por lo anterior, se requieren las siguientes máquinas:

CINCO COMPUTADORAS CON PROCESADOR ICORE 7 MÍNIMO, WINDOWS EL MAS ACTUAL, LA ROM DEBERÁ SOPORTAR SOBRADAMENTE EL SOFTWARE INSTALADO Y EL DISCO DURO DEBE SER MÍNIMO DE UN TERA BATIÓ DE CAPACIDAD PARA SOPORTAR SOFTWARE INSTALADO CON EL FIN DE LOGRAR MÁXIMA VELOCIDAD DE OPERACIÓN, AUN CUANDO HAYA MUCHA INFORMACIÓN ALMACENADA Y SE PUEDA USAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD, SISTEMA OFFICE EL MAS ACTUAL Y ACTUALIZARLO CUANDO SEA NECESARIO, CON ANTIVIRUS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE, LAS CUALES SERÁN COLOCADAS DONDE EL USUARIO LO INDIQUE PARA SU USO CON EL LIS, TAMBIÉN DEBERÁN PROPORCIONAR UN MULTIFUNCIONAL CON IMPRESIÓN A COLOR LASER Y TONERS NECESARIOS PARA EL ÁREA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS , ADEMÁS ENTREGARA CONSUMIBLES DE ACUERDO A LO QUE EL LABORATORIO REQUIERA, CUATRO IMPRESORAS BLANCO Y NEGRO Y DEBERÁ PROPORCIONAR LOS TONERS Y CONSUMIBLES NECESARIOS ASÍ COMO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, 2 MODEM INALÁMBRICOS CON SEÑAL DE INTERNET, PARA ACTUALIZACIÓN DE LOTES DE REACTIVOS Y REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON PROCESADOR ICORE 7 MINIMO, WINDOWS EL MAS ACTUAL, LA ROM DEBERÁ SOPORTAR SOBRADAMENTE EL SOFTWARE INSTALADO Y EL DISCO DURO DEBE SER MINIMO DE UN TERABATIO DE CAPACIDAD PARA SOPORTAR SOFTWARE INSTALADO CON EL FIN DE LOGRAR MAXIMA VELOCIDAD DE OPERACION, AUN CUANDO HAYA MUCHA INFORMACION ALMACENADA Y SE PUEDA USAR AL MAXIMO DE SU CAPACIDAD, SISTEMA OFFICE EL MAS ACTUAL Y ACTUALIZARLO CUANDO SEA NECESARIO, CON ANTIVIRUS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE, LAS CUALES SERAN COLOCADAS DONDE EL USUARIO LO INDIQUE PARA SU USO CON EL LIS, ADEMAS DEBERÁ PROPORCIONAR PROGRAMA DE ADOBE ACROBAT (PDF) Y CONVERTIDOR A EXCELL O WORD Y DE OFFICE A PDF.

UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON PROCESADOR ICORE 7 MINIMO, WINDOWS EL MAS ACTUAL, LA ROM DEBERÁ SOPORTAR SOBRADAMENTE EL SOFTWARE INSTALADO Y EL DISCO DURO DEBE SER MINIMO DE UN TERABATIO DE CAPACIDAD PARA SOPORTAR SOFTWARE INSTALADO CON EL FIN DE LOGRAR MAXIMA VELOCIDAD DE OPERACION, AUN CUANDO HAYA MUCHA INFORMACION ALMACENADA Y SE PUEDA USAR AL MAXIMO DE SU CAPACIDAD, SISTEMA OFFICE EL MAS ACTUAL Y ACTUALIZARLO CUANDO SEA NECESARIO, CON ANTIVIRUS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE, LAS CUALES SERAN COLOCADAS DONDE EL USUARIO LO INDIQUE PARA SU USO CON EL LIS

TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR VERIFICADOS EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA DE ACUERDO AL DESEMPEÑO DEL PUNTO 5.5 DE LA NOM 15189-2012

DEBE MOSTRAR EVIDENCIA DE TENER APROBADO EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO CON UN MINIMO DE 6 MESES

TODOS LOS EQUIPOS QUE SE PROPORCIONEN DEBERÁN TENER UNA DEPRECIACION DE 5 AÑOS COMO MAXIMO

DEBERÁ PROPORCIONAR 2 REFRIGERADORES CON RANGO DE TEMPERATURA DE 2° A 8°C DE 11.619 PIES CÚBICOS CON CHAROLOS PARA ALMACENAJE DE REACTIVOS

DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CENTRIFUGA DE MESA PARA 100 TUBOS CON RANGO DE 3000 a 18000 RPM CON TIEMPO PROGRAMABLE DE 0 A99 MINUTOS

INCLUIR GASTOS DE ACREDITACIÓN (ASESORÍAS, AUDITORIA, INSCRIPCIÓN POR ANALITO O POR PAQUETE) BAJO LA NOM ISO 9001-15189, ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS POR CADA ÁREA

INCLUIR GASTOS DE CERTIFICACIÓN (ASESORÍA, AUDITORÍAS, INSCRIPCIÓN POR ANALITO O POR PAQUETE) BAJO LA NOM ISO 9001-2015, ANTE COMPAÑÍA CERTIFICADORAS Y QUE DEMUESTRE SU COMPETENCIA, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS POR CADA ÁREA

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| PARTIDA 3 |
| --- |
| INMUNOLOGÍA |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 232 | ANA screen 11 Antigen mixure: PCNA, PM-Scl, Robosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, Centromeres | KIT/96 pruebas | 8 | 10 |
| 233 | dsDNA-NcX | KIT/96 pruebas | 5 | 7 |
| 234 | IIFT. Crithidia luciliae [Anti-dsDNA] | KIT/50 pbs | 6 | 8 |
| 235 | HEp 20-10 células hígado (ANA global) | KIT/50 pbs | 6 | 8 |
| 236 | COMP CAE ELISA CH50 | KIT/96 pbas | 1 | 2 |
| 237 | Anti-ENA PoolPlus | KIT/96 pbas | 4 | 6 |
| 238 | Herpes simplex virus 1 IgM HSI-1 incluye IgG/FR absorbente ELISA | KIT/96 pbas | 4 | 6 |
| 239 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgM ELISA incluye absorbente de IgG/FR | KIT/96 pbas | 4 | 6 |
| 240 | Virus del herpes simple 1 (HSV-1) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 4 | 6 |
| 241 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 4 | 6 |
| 242 | Westernblot para anti Treponema pallidum (IgG) | KIT/24 pbas | 6 | 8 |
| 243 | Scl-70 ELISA | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 244 | Alfa Feto Proteína | caja/60 pbas | 4 | 6 |
| 245 | Antígeno Carcino Embrionario | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 246 | Toxoplasma Ig G Sérico | caja/60 pbas | 4 | 6 |
| 247 | Toxoplasma Ig M Sérico | caja/30 pbas | 8 | 12 |
| 248 | Rubéola Ig G | caja/60 pbas | 4 | 6 |
| 249 | Rubéola Ig M | caja/30 pbas | 8 | 12 |
| 250 | Citomegalovirus Ig G Sérico | caja/60 pbas | 4 | 6 |
| 251 | Citomegalovirus Ig M Sérico | caja/30 pbas | 8 | 12 |
| 252 | nRNP | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 253 | SSA (Ro) | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 254 | SSB (La) | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 255 | Jo-1 | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 256 | ANTI-SMITH | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 257 | CENTROMEROS | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 258 | NUCLEOSOMAS | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 259 | Cardiolipina Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 260 | Cardiolipina Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 261 | Cardiolipina Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 262 | Cardiolipina IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 263 | B2 Glicoproteína Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 264 | B2 Glicoproteína Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 265 | B2 Glicoproteína Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 266 | B2 Glicoproteína IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 12 |
| 267 | ANTICUERPOS ANTI-NMO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 268 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 269 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 270 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 271 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 272 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE NUCLEO (EBV-EA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 273 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA NUCLEO (EBV-EA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 274 | BANDAS OLIGLOCONALES | caja/90 pbas | 12 | 13 |
| 275 | FTA TREPONEMA PALLIDUM | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 276 | ANTI NMDA RECEPTORES IFI | KIT/96 pbas | 10 | 12 |
| 277 | ANTI NMDA EN LCR | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 278 | ANTI NMDA EN SUERO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 279 | ANTI RECEPTORES ACETILCOLINA | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 280 | PERFIL ACS ANTI NEURONALES ( ANTI-FIFISINA,CV2, Ma2/TARIYoHu,RECOVERIN,SOX1,TITIN) 2 INMUNOBLOT | KIT/16 Tiras | 8 | 9 |
| 281 | TROPONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 5 | 6 |
| 282 | PROCALCITONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 14 | 15 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 283 | ANA screen 8 Antigen mixure: PCNA, PM-Scl, Robosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, Centromeres | KIT/96 pruebas | 12 | 14 |
| 284 | dsDNA-NcX | KIT/96 pruebas | 8 | 10 |
| 285 | IIFT. Crithidia luciliae [Anti-dsDNA] | KIT/50 pbs | 9 | 11 |
| 286 | HEp 20-10 células hígado (ANA global) | KIT/50 pbs | 10 | 12 |
| 287 | COMP CAE ELISA CH50 | KIT/96 pbas | 2 | 4 |
| 288 | Anti-ENA PoolPlus | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 289 | Herpes simplex virus 1 IgM HSI-1 incluye IgG/FR absorbente ELISA | KIT/96 pbas | 6 | 8 |
| 290 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgM ELISA incluye absorbente de IgG/FR | KIT/96 pbas | 6 | 8 |
| 291 | Virus del herpes simple 1 (HSV-1) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 7 | 9 |
| 292 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 7 | 9 |
| 293 | Westernblot para anti Treponema pallidum (IgG) | KIT/24 pbas | 9 | 11 |
| 294 | Scl-70 ELISA | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 295 | Alfa Feto Proteína | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 296 | Antígeno Carcino Embrionario | caja/60 pbas | 5 | 7 |
| 297 | Toxoplasma Ig G Sérico | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 298 | Toxoplasma Ig M Sérico | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 299 | Rubéola Ig G | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 300 | Rubéola Ig M | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 301 | Citomegalovirus Ig G Sérico | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 302 | Citomegalovirus Ig M Sérico | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 303 | nRNP | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 304 | SSA (Ro) | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 305 | SSB (La) | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 306 | Jo-1 | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 307 | ANTI-SMITH | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 308 | CENTROMEROS | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 309 | NUCLEOSOMAS | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 310 | Cardiolipina Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 311 | Cardiolipina Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 312 | Cardiolipina Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 313 | Cardiolipina IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 314 | B2 Glicoproteína Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 315 | B2 Glicoproteína Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 316 | B2 Glicoproteína Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 317 | B2 Glicoproteína IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 318 | ANTICUERPOS ANTI-NMO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 319 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 320 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 321 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 322 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 323 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE NUCLEO (EBV-EA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 324 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA NUCLEO (EBV-EA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 325 | BANDAS OLIGLOCONALES | caja/90 pbas | 12 | 13 |
| 326 | FTA TREPONEMA PALLIDUM | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 327 | ANTI NMDA RECEPTORES IFI | KIT/96 pbas | 10 | 12 |
| 328 | ANTI NMDA EN LCR | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 329 | ANTI NMDA EN SUERO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 330 | ANTI RECEPTORES ACETILCOLINA | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 331 | PERFIL ACS ANTI NEURONALES ( ANTI-FIFISINA,CV2, Ma2/TARIYoHu,RECOVERIN,SOX1,TITIN) 2 INMUNOBLOT | KIT/16 Tiras | 12 | 13 |
| 332 | TROPONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 5 | 6 |
| 333 | PROCALCITONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 14 | 15 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 334 | ANA screen 8 Antigen mixure: PCNA, PM-Scl, Robosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, Centromeres | KIT/96 pruebas | 12 | 14 |
| 335 | dsDNA-NcX | KIT/96 pruebas | 8 | 10 |
| 336 | IIFT. Crithidia luciliae [Anti-dsDNA] | KIT/50 pbs | 9 | 11 |
| 337 | HEp 20-10 células hígado (ANA global) | KIT/50 pbs | 10 | 12 |
| 338 | COMP CAE ELISA CH50 | KIT/96 pbas | 2 | 4 |
| 339 | Anti-ENA PoolPlus | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 340 | Herpes simplex virus 1 IgM HSI-1 incluye IgG/FR absorbente ELISA | KIT/96 pbas | 6 | 8 |
| 341 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgM ELISA incluye absorbente de IgG/FR | KIT/96 pbas | 6 | 8 |
| 342 | Virus del herpes simple 1 (HSV-1) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 7 | 9 |
| 343 | Virus del herpes simple 2 (HSV-2) IgG ELISA | KIT/96 pbas | 7 | 9 |
| 344 | Westernblot para anti Treponema pallidum (IgG) | KIT/24 pbas | 9 | 11 |
| 345 | Scl-70 ELISA | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 346 | Alfa Feto Proteína | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 347 | Antígeno Carcino Embrionario | caja/60 pbas | 5 | 7 |
| 348 | Toxoplasma Ig G Sérico | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 349 | Toxoplasma Ig M Sérico | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 350 | Rubéola Ig G | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 351 | Rubéola Ig M | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 352 | Citomegalovirus Ig G Sérico | caja/60 pbas | 7 | 9 |
| 353 | Citomegalovirus Ig M Sérico | caja/30 pbas | 14 | 18 |
| 354 | nRNP | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 355 | SSA (Ro) | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 356 | SSB (La) | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 357 | Jo-1 | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 358 | ANTI-SMITH | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 359 | CENTROMEROS | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 360 | NUCLEOSOMAS | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 361 | Cardiolipina Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 362 | Cardiolipina Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 363 | Cardiolipina Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 364 | Cardiolipina IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 365 | B2 Glicoproteína Ig A | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 366 | B2 Glicoproteína Ig G | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 367 | B2 Glicoproteína Ig M | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 368 | B2 Glicoproteína IgAMG | KIT/96 pbas | 9 | 11 |
| 369 | ANTICUERPOS ANTI-NMO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 370 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 371 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA CAPSIDE (EBV-CA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 372 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 373 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG NUCLEAR (EBNA-1) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 374 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE NUCLEO (EBV-EA) IgM SERICO | caja/30 pbas | 5 | 7 |
| 375 | ANTI EPSTEIN BAAR VIRUS VS AG DE LA NUCLEO (EBV-EA) IgG SERICO | caja/60 pbas | 3 | 5 |
| 376 | BANDAS OLIGLOCONALES | caja/90 pbas | 12 | 13 |
| 377 | FTA TREPONEMA PALLIDUM | KIT/96 pbas | 8 | 10 |
| 378 | ANTI NMDA RECEPTORES IFI | KIT/96 pbas | 10 | 12 |
| 379 | ANTI NMDA EN LCR | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 380 | ANTI NMDA EN SUERO | KIT/50 pbas | 20 | 21 |
| 381 | ANTI RECEPTORES ACETILCOLINA | KIT/96 pbas | 5 | 7 |
| 382 | PERFIL ACS ANTI NEURONALES ( ANTI-FIFISINA,CV2, Ma2/TARIYoHu,RECOVERIN,SOX1,TITIN) 2 INMUNOBLOT | KIT/16 Tiras | 12 | 13 |
| 383 | TROPONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 5 | 6 |
| 384 | PROCALCITONINA CUANTITATIVA | caja/60 pbas | 14 | 15 |

ANEXO TECNICO 3, INMUNOLOGÍA

La metodología que se requiere para Bandas Oligloconles es electroisoenfoque (electroinmunotransferencia). El equipo debe estar verificado en el Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía y mostrar evidencia.

LAS ENTREGAS DEBERAN SER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO

LOS CONSUMIBLES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR SERAN ENTREGADOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

LOS REACTIVOS anti-HSV-1 IgM eIgG,anti-HSV-2 IgM e IgG,Anti-Rubéola IgM e IgG, Anti-Citomegalovirus IgM e IgG y Anti-Toxoplasma IgM e IgG, deberán ser asignados a un solo proveedor debido a que se manejan como perfil y de ser asignado a varios proveedores pueden cambiar las metodologías

LOS REACTIVOS Anti-EBNA IgM e IgG, Anti-VCA IgM e IgG y Anti-EA IgM e IgG, deberán ser asignados a un solo proveedor debido a que se manejan como perfil y de ser asignado a varios proveedores pueden cambiar las metodologías

LOS REACTIVOS Anti-Cardiolipina IgA, Anti-Cardiolipina IgM, Anti-Cardiolipina IgG y Anti-cardiolipina IgAGM, deberán ser asignados a un solo proveedor debido a que se manejan como perfil y de ser asignado a varios proveedores pueden cambiar las metodologías

LOS REACTIVOS B2 glicoproteínas IgG,B2 Glicoproteinas IgM,B2 glicoproteinas IgA y Glicoproteinas B2 IgAMG, deberán ser asignados a un solo proveedor debido a que se manejan como perfil y de ser asignado a varios proveedores pueden cambiar las metodologías

El ganador deberá:

1. Proporcionará el software de inmunología que permita reportar, validar resultados e interfasar con el expediente clínico electronico del Instituto. El software debe estar validado por el proveedor y verificado en el Laboratorio del Instituto, el software debe ser el mismo que selecciono el ganador de la partida de Química Clínica

2. Proporcionara un software de control estadístico interno de la calidad para los analitos del paquete, este deberá facilitar el cumplimiento de los requisitos de acreditación y regulación (NOM ISO 15189), permitir la participación interlaboratorios para comparación con sus pares externos que permita consolidar la gestión del control de calidad en una sola plataforma, que permita crear informes y gráficos de análisis de datos.

3. Inscribir todos los analitos a un programa externo de la calidad y proporcionar la evidencia y calendario para recepción de muestras, envío de resultados y recepción de la calificación.

4. Solo podrá ofertar los analitos que tengan registro de COFEPRIS

5. Incluir gastos de Acreditación (asesorías, auditoria, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-15189, ante la entidad mexicana de acreditación, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área

6. El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

7. Incluir gastos de certificación (asesoría, auditorías, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-2015, ante compañía certificadoras y que demuestre su competencia, así como la elaboración de procedimientos tecnicos por cada área

8. Que cuente con sistema NO-BREAK con tiempo de respaldo cuando menos de 30 minutos.

9. Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Deberá proporcionar para los equipos servicios preventivos cuatrimestrales, calendarizados (incluir programa anual de servicio en la oferta técnica), así como los correctivos que fueran necesarios ( que incluya refacciones), como un tiempo de respuesta de 4 horas como máximo durante las 24 horas del día ( incluso sábados, domingos y días festivos)

10. Debe proporcionar una computadora para el área con procesador Icore5 mínimo de última generación, Windows 10 o el más adecuado, la RAM debe soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, sistema office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario así como un antivirus reconocido mundialmente y actualizarlo cuando sea necesario, deberá estar interfasado con SIL y con la interfaz del HIS, la licencia del SIL deberá ser la misma que proporcione el ganador de la partida 1 y será proporcionado por el ganador de esta partida (3) y una multifuncional laser a color con consumibles durante todo el periodo que sean requeridos y una impresora blanco y negro con consumibles durante todo el periodo y mantenimientos preventivos y correctivos

Para las pruebas de Elisa puede haber más de un ganador, se podrá permitir que uno o más proveedores que oferten las pruebas o de la partida de inmunología, el ganador o ganadores deberá proporcionar uno o más equipos, esto debido a la dificultad de encontrar un solo equipo que realice todas las pruebas. Cada ganador deberá entregar equipo de cómputo para la interfase HIS y LIS

1. El (Los) proveedor o proveedores deberán entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 0.1 a 10 µL y de 0.5 a 10 µL y las puntas y/o insumos requeridos asi como mantenimientos y calibraciones, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

Las características del equipo de ELISA son

1. Equipo de mesa.

2. Con sistema de inmunoensayo multiparamétrico automatizado, con acceso aleatorio y carga continua.

3. Con Cubiertas de seguridad manteniendo los controles de temperatura

4. Con alimentación 280 cubetas desechables organizadas en 20 columnas de 14 cubetas cada una

5. Con capacidad de hasta 6 gradillas, cada una con capacidad de cinco tubos de muestra con carga continúa de muestras.

6. Que se puedan introducir como máximo hasta 20 cartuchos de reactivos en el carrusel, con una temperatura de enfriado a 4°C.

7. Que los cartuchos de reactivos con una cubierta perforable, con código de barras que incluye la Curva Maestra de Calibración.

8. Que contenga Sonda de Muestras equipada para la detención de coágulos

9. Que cuente Sensor de Nivel de Líquido, incluyendo Detección de Colisiones.

10. Que cuente con un Distribuidor/Incubador con posiciones para hasta 46 cubetas de reacción e incuba todos los pasos de reacción a 37°C.

11. Que tenga estación de Lavado Magnético con separación de partículas magnéticas de otros líquidos de reacción.

12. Que la estación de lavado Capacidad de botellas de lavado 8 estaciones de trabajo 5 litros

13. Con Luminómetro. para obtener una señal quimioluminiscente.

14. Con mínimo de procesamiento 64 pruebas/hora para ensayos típicos

15. Incubación Temperatura de incubación 37°C ± 0.5°C

Otros equipos pueden ser de acuerdo a las siguientes características

1. Pantalla, impresora y teclado integrados.

2. Espacio para insertar hasta doce tiras reactivas unitarias o seis dobles

3. Sistema óptico fluorométrico

4. Lector de código de barras para leer los códigos de las tiras reactivas y de las tarjetas maestras de curvas de calibración

5. Sistema mecánico que procesa las pruebas.

6. Sistema de incubación que mantiene todos los componentes a las temperaturas requeridas.

7. Unidad central de proceso que controla el sistema completo.

8. Reactivos son unitarios y están listos para usarse.

9. Reduce el mantenimiento al mínimo.

10. Los resultados en 30-60 minutos dependiendo del parámetro seleccionado.

11. Calibración electrónica mediante códigos de barras y no se gasten reactivos, un punto de re calibración de la curva cada 14 días y se gasta una sola prueba

12.Que se puedan realizar pruebas de URGENCIAS

13. Presentaciones adaptadas a diferentes volúmenes de pruebas (30 o 60 pruebas).

Sistema automatizado que pueda llevar a cabo en la misma unidad las siguientes funciones:

a) Depósito de muestras en la placa de corrimiento.

b) Manejo de la placa en la cámara de migración.

c) Secado de la placa y fijación de las muestras.

d) Tinción y desteñido de la placa.

e) Lectura (densitometría) de la placa.

f) Capaz de realizar el cálculo de la concentración de cada fracción en forma automática, basado en el porcentaje de las mismas.

g) Impresión que muestre valores de referencia en forma independiente para proteínas en diferentes líquidos corporales.

h) Con la capacidad de insertar comentarios a texto libre en la impresión de los resultados.

i) Capaz de guardar en memoria resultados de los pacientes para reimpresiones o consultas posteriores.

j) El (Los) proveedor o proveedores deberán entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 0.1 a 10 µL y de 0.5 a 10 µL y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

Inmunofluorescencia

En Anticuerpos anti Neuromielitis Óptica, Anticuerpos anti Treponema pallidum (IFI) y critidia y pruebas realizadas con metodología de IFI deberá proporcionar reactivos estandarizados para el corrimiento de Inmunofluorescencia

El ganador deberá proporcionar los controles positivos y negativos e insumos necesarios para la validación de las corridas.

Deberá proporcionar un Microscopio binocular de Inmunofluorescencia, con objetivos mínimos de 20X y 40X con cámara para analizar imágenes, computadora con software adecuado y compatible para el microscopio

El proveedor ganador deberá proporcionar un curso de capacitación al personal de todos los turnos que vaya a operar el equipo, para el cual deberá programarse su inicio un día hábil posterior a la instalación del mismo y concluirse en un plazo máximo de 15 días. En dicho curso, el proveedor llevará a cabo una evaluación escrita y práctica del curso en el personal que lo haya recibido, de la cual se entregará una copia al jefe del Departamento, y al final se les entregará una constancia a cada uno de ellos, hasta que la evaluación haya sido aprobatoria. DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN ANUAL O CUANDO LO DETERMINE EL JEFE DE DEPARTAMENTO

a) Calificación de diseño

b) Calificación de instalación

c) Calificación de operación

d) Calificación de desempeño

e) Ficha técnica

f) Precauciones de uso

g) capacidad instalada

h) Carta resguardo

i) Contrato de adjudicación

j) Programa de mantenimiento preventivo

k) Procedimiento de reporte de quejas

l) Validación documentada del fabricante

m) Certificado de calidad de los reactivos y consumibles

n) Manual de operación del instrumento en español

o) Programa de capacitación

p) El (Los) proveedor o proveedores deberán entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 0.1 a 10 µL y de 0.5 a 10 µL y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento.

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| PARTIDA 4 |
| --- |
| 4.1 INMUNOHEMATOLOGÍA |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 385 | SUERO DE COOMBS ANTI-IgG, -C3d POLIESPECIFICO (VERDE) | FRASCO 10 ML. | 56 | 64 |
| 386 | ANTI-A MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 56 | 64 |
| 387 | ANTI-A1 LECTINA | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 388 | ANTI-H LECTINA | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 389 | ANTI-B MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 56 | 64 |
| 390 | ANTI-AB (MONOCLONAL) | FRASCO 10 ML. | 56 | 64 |
| 391 | ANTI-D EN MEDIO ALBUMINOSO (MEZCLA DE MONOCLONALES) LECTURA RÁPIDA SIN INCUBACIÓN | FRASCO 10 ML. | 56 | 64 |
| 392 | ANTI-C | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 393 | Anti c | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 394 | ANTI-E | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 395 | ANTI-e | FRASCO 5 ML. | 16 | 24 |
| 396 | ANTI-Fy a. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 397 | ANTI-Fy b. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 398 | ANTI-Jk a. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 399 | ANTI-Jk b. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 400 | ANTI-S. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 401 | ANTI-s. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 402 | ANTI-M. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 403 | ANTI-N. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 404 | ANTI-Le a. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 405 | ANTI-Le b. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 406 | ANTI-K. | FRASCO 5 ML. | 4 | 6 |
| 407 | ANTI-Kpa | FRASCO 2 ML. | 4 | 6 |
| 408 | ANTI-Kpb | FRASCO 2 ML. | 4 | 6 |
| 409 | ANTI-DIEGO a. | FRASCO 2 ML. | 4 | 6 |
| 410 | Gamma Lo - ION | FRASCO 10 ML. | 16 | 24 |
| 411 | DG GEL COOMBS | CAJA C/133 PRUEBAS | 48 | 56 |
| 412 | ELUKIT | KIT | 1 | 1 |
| 413 | SEMIPANEL FENOTIPO CONOCIDO 2 CELULAS | KIT | 24 | 32 |
| 414 | PANEL 11 CELULAS | KIT | 8 | 8 |
| 415 | EGAKIT | KIT | 1 | 1 |
| 416 | CONTROL DEL Rh (GAMMA CLONE CONTROL) | FRASCO 10 ML. | 56 | 64 |
| 417 | DG GEL TARJETA PARA GRUPO SANGUINEO Y RH | PRUEBA | 2200 | 3000 |
| 418 | ALBUMINA BOVINA AL 22% | FCO 10 ML | 4 | 6 |
| 419 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA SIFILIS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 420 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HIV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 421 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HCV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 422 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HBSAG TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 423 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA CHAGAS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 424 | HEMOGLOBINA LIBRE | PRUEBA | 200 | 300 |
| 425 | CONTROL POSITIVO DEBIL MULTIMARCADOR PARA TAMIZAJE (Anti-HIV, Anti-HCV, Anti-HsB, Anti-Treponema, Anti-Tripanosoma Cruzi) | CAJA/6 VIALES | 3 | 4 |
| 426 | VIROTROL CHAGAS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00125 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 3 | 4 |
| 427 | VIROTROL SIFILIS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00171 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 3 | 4 |
| 428 | VIROTROL I CLASE E (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00101E | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 3 | 4 |
| 429 | VIROTROL I CLASE G (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00100G | CAJA/10 VIALES X 5 Ml | 3 | 4 |
| 430 | VIROCLEAR (NIVEL NEGATIVO) No. DE REFERENCIA 00112 | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 3 | 4 |
| 431 | ACCURUN 21 MULTIMARCADOR VIRAL POSITIVO (HIV,HCV,HB) | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 432 | ACURRUN 155 SIFILIS POSITIVO | CAJA C/3 VIALES | 6 | 6 |
| 433 | ACURRUN 190 CHAGAS POSITIVO | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 434 | ACURRUN 1 MULTIMARCADOR NEGATIVO | CAJA C/12 VIALES | 1 | 1 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 435 | SUERO DE COOMBS ANTI-IgG, -C3d POLIESPECIFICO (VERDE) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 436 | ANTI-A MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 84 | 96 |
| 437 | ANTI-A1 LECTINA | FRASCO 5 ML. | 24 | 36 |
| 438 | ANTI-H LECTINA | FRASCO 5 ML. | 24 | 36 |
| 439 | ANTI-B MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 84 | 96 |
| 440 | ANTI-AB (MONOCLONAL) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 441 | ANTI-D EN MEDIO ALBUMINOSO (MEZCLA DE MONOCLONALES) LECTURA RÁPIDA SIN INCUBACIÓN | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 442 | ANTI-C | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 443 | Anti c | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 444 | ANTI-E | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 445 | ANTI-e | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 446 | ANTI-Fy a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 447 | ANTI-Fy b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 448 | ANTI-Jk a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 449 | ANTI-Jk b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 450 | ANTI-S. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 451 | ANTI-s. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 452 | ANTI-M. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 453 | ANTI-N. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 454 | ANTI-Le a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 455 | ANTI-Le b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 456 | ANTI-K. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 457 | ANTI-Kpa | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 458 | ANTI-Kpb | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 459 | ANTI-DIEGO a. | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 460 | Gamma Lo - ION | FRASCO 10 ML. | 12 | 14 |
| 461 | DG GEL COOMBS | CAJA C/133 PRUEBAS | 84 | 96 |
| 462 | ELUKIT | KIT | 1 | 1 |
| 463 | SEMIPANEL FENOTIPO CONOCIDO 2 CELULAS | KIT | 36 | 48 |
| 464 | PANEL 11 CELULAS | KIT | 12 | 12 |
| 465 | EGAKIT | KIT | 1 | 1 |
| 466 | CONTROL DEL Rh (GAMMA CLONE CONTROL) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 467 | DG GEL TARJETA PARA GRUPO SANGUINEO Y RH | PRUEBA | 2500 | 3200 |
| 468 | ALBUMINA BOVINA AL 22% | FCO 10 ML | 6 | 12 |
| 469 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA SIFILIS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 470 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HIV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 471 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HCV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 472 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HBSAG TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 473 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA CHAGAS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 474 | HEMOGLOBINA LIBRE | PRUEBA | 300 | 600 |
| 475 | CONTROL POSITIVO DEBIL MULTIMARCADOR PARA TAMIZAJE (Anti-HIV, Anti-HCV, Anti-HsB, Anti-Treponema, Anti-Tripanosoma Cruzi) | CAJA/6 VIALES | 4 | 5 |
| 476 | VIROTROL CHAGAS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00125 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 477 | VIROTROL SIFILIS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00171 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 478 | VIROTROL I CLASE E (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00101E | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 479 | VIROTROL I CLASE G (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00100G | CAJA/10 VIALES X 5 Ml | 4 | 5 |
| 480 | VIROCLEAR (NIVEL NEGATIVO) No. DE REFERENCIA 00112 | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 481 | ACCURUN 21 MULTIMARCADOR VIRAL POSITIVO (HIV,HCV,HB) | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 482 | ACURRUN 155 SIFILIS POSITIVO | CAJA C/3 VIALES | 6 | 6 |
| 483 | ACURRUN 190 CHAGAS POSITIVO | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 484 | ACURRUN 1 MULTIMARCADOR NEGATIVO | CAJA C/12 VIALES | 1 | 1 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 485 | SUERO DE COOMBS ANTI-IgG, -C3d POLIESPECIFICO (VERDE) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 486 | ANTI-A MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 84 | 96 |
| 487 | ANTI-A1 LECTINA | FRASCO 5 ML. | 24 | 36 |
| 488 | ANTI-H LECTINA | FRASCO 5 ML. | 24 | 36 |
| 489 | ANTI-B MONOCLONAL | FRASCO DE 10 ML. | 84 | 96 |
| 490 | ANTI-AB (MONOCLONAL) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 491 | ANTI-D EN MEDIO ALBUMINOSO (MEZCLA DE MONOCLONALES) LECTURA RÁPIDA SIN INCUBACIÓN | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 492 | ANTI-C | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 493 | Anti c | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 494 | ANTI-E | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 495 | ANTI-e | FRASCO 5 ML. | 24 | 30 |
| 496 | ANTI-Fy a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 497 | ANTI-Fy b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 498 | ANTI-Jk a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 499 | ANTI-Jk b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 500 | ANTI-S. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 501 | ANTI-s. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 502 | ANTI-M. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 503 | ANTI-N. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 504 | ANTI-Le a. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 505 | ANTI-Le b. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 506 | ANTI-K. | FRASCO 5 ML. | 6 | 8 |
| 507 | ANTI-Kpa | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 508 | ANTI-Kpb | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 509 | ANTI-DIEGO a. | FRASCO 2 ML. | 6 | 8 |
| 510 | Gamma Lo - ION | FRASCO 10 ML. | 12 | 14 |
| 511 | DG GEL COOMBS | CAJA C/133 PRUEBAS | 84 | 96 |
| 512 | ELUKIT | KIT | 1 | 1 |
| 513 | SEMIPANEL FENOTIPO CONOCIDO 2 CELULAS | KIT | 36 | 48 |
| 514 | PANEL 11 CELULAS | KIT | 12 | 12 |
| 515 | EGAKIT | KIT | 1 | 1 |
| 516 | CONTROL DEL Rh (GAMMA CLONE CONTROL) | FRASCO 10 ML. | 84 | 96 |
| 517 | DG GEL TARJETA PARA GRUPO SANGUINEO Y RH | PRUEBA | 2500 | 3200 |
| 518 | ALBUMINA BOVINA AL 22% | FCO 10 ML | 6 | 12 |
| 519 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA SIFILIS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 520 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HIV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 521 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HCV TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 522 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA HBSAG TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 523 | PANEL DE DESEMPEÑO PARA CHAGAS TITULO MIXTO | CAJA | 1 | 1 |
| 524 | HEMOGLOBINA LIBRE | PRUEBA | 300 | 600 |
| 525 | CONTROL POSITIVO DEBIL MULTIMARCADOR PARA TAMIZAJE (Anti-HIV, Anti-HCV, Anti-HsB, Anti-Treponema, Anti-Tripanosoma Cruzi) | CAJA/6 VIALES | 4 | 5 |
| 526 | VIROTROL CHAGAS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00125 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 527 | VIROTROL SIFILIS (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00171 | CAJA/5 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 528 | VIROTROL I CLASE E (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00101E | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 529 | VIROTROL I CLASE G (NIVEL POSITIVO) No. DE REFERENCIA 00100G | CAJA/10 VIALES X 5 Ml | 4 | 5 |
| 530 | VIROCLEAR (NIVEL NEGATIVO) No. DE REFERENCIA 00112 | CAJA/10 VIALES X 4 Ml | 4 | 5 |
| 531 | ACCURUN 21 MULTIMARCADOR VIRAL POSITIVO (HIV,HCV,HB) | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 532 | ACURRUN 155 SIFILIS POSITIVO | CAJA C/3 VIALES | 6 | 6 |
| 533 | ACURRUN 190 CHAGAS POSITIVO | CAJA C/6 VIALES | 2 | 2 |
| 534 | ACURRUN 1 MULTIMARCADOR NEGATIVO | CAJA C/12 VIALES | 1 | 1 |

| ANEXO TÉCNICO 4.1, ÁREA INMUNOHEMATOLOGIA |
| --- |
| El ganador del paquete Banco de Sangre deberá mostrar evidencia de que las pruebas ofertadas deben de estar verificadas en el Banco de Sangre de acuerdo a lineamientos de desempeño del punto 5.5 de la NORMA 15189-2012. |
| El ganador de la partida 4, debe mostrar evidencia, de que las pruebas de serología e inmunohematología han aprobado al menos 6 meses los programas de control de calidad interno y externo, del externo evidencia de los resultados del programa. |
| El proveedor ganador de la partida 4 debe cumplir con los puntos de la norma 15189 en los puntos. Que a continuación se describen: |
| 5.3 “Equipo que incluye el hardware y software de los instrumentos” |
| 5.3.1.1 “El Laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la selección, adquisición y manejo de equipo” |
| 5.3.1.2 “El Laboratorio debe verificar una vez instalado y antes de su uso que e l equipo es capaz de alcanzar el desempeño necesario y cumple con los requisitos” |
| 5.3.1.4” El Laboratorio debe tener un procedimiento para la calibración del equipo que afecte directa o indirectamente los resultados” |
| 5.3.2.3 “En cada nueva formulación, cambios de reactivo o procedimiento o lote deben ser verificados su desempeño, antes de su uso” |
| 5.3.2.5” Los insertos deben estar fácilmente disponibles” |
| Los ganadores deberán proporcionar software para comparación inter laboratorio por medio de los controles de tercera opinión, y deberá proporcionar para el sistema de hemovigilancia en comodato los siguientes requerimientos: |
| a) La entrega de los reactivos al servicio la hará el proveedor de acuerdo a las necesidades del usuario el cual hará llegar al jefe del Departamento dentro de los primeros 10 días posteriores al fallo. |
| b) Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, además de mantener el mismo lote durante un periodo mínimo de seis meses y con caducidad mínima de 6 meses a un año |
| 1. El proveedor deberá entregar todos los reactivos, e insumos necesarios para que el Banco de Sangre del Instituto pueda realizar el número de PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD reportadas mensuales esperadas, que es de 700, mediante la metodología de columnas de macropartículas de gel, para 8 pruebas simultáneas, basada en el principio de atrapamiento de los eritrocitos aglutinados a través de la columna reactiva con antiglobulina humana poliespecífica y anti-C3d y sedimentación de los no aglutinados después de una centrifugación no mayor a 9 min. |
| 2. Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, con una vigencia mínima de seis meses a un año. |
| 3. El proveedor deberá garantizar el aprovisionamiento de reactivos del mismo lote durante un tiempo mínimo de seis meses. |
| 4. Deberán proveerse los reactivos junto con los equipos específicos que sean necesarios para su correcta utilización, como son centrífuga e incubador dentro de un sistema semiautomatizado y lector que cuente con software para guardar resultados por tiempo indefinido y capacidad de interfasamiento con el sistema de información computarizado del banco de sangre. |
| 5. Deberá proporcionar tres centrifugas serofuge con las siguientes características |
|  | 1. Centrífuga silenciosa para 12 tubos (10 x 75 mm y/o 12 x 75) |
|  | 2. Velocidad mínima de 3000 rpm, 1006 g (RCF) |
|  | 3. Velocidad, tiempo y funciones en español |
|  | 4. Parámetros ajustables |
|  | 5. Dimensiones: 26 cm/18 cm/32 cm |
|  | 6. Requerimientos de energía 110 -240 V / 50 -60 Hz |
|  | 7. Cabezal para 12 tubos (10 – 12 mm de diámetro) |
| 6. Deberá proporcionar una centrifuga para eppendorf |
|  | 1. Capacidad del rotor: 48 x 1.5/2.0 mL eppendorf de cierre rápido y ergonómico |
|  | 2. Velocidad mínima de 13000 rpm |
|  | 3. Capacidad mínima de 12 posiciones |
|  | 4. Funcionamiento silencioso |
|  | 5. Cierre de tapa suave |
|  | 6. Rango de temperatura de -10° C a 40° C |
|  | 7. Funcionamiento fast temp para preenfriamiento rápido |
|  | 8. Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua |
|  | 9. Detección automática del rotor y desequilibrio para máxima seguridad operacional |
| 7. Deberá proporcionar un Descongelador de plasmas. |
|  | 1. Con capacidad para descongelar 8 plasmas al mismo tiempo |
|  | 2. con temporizador |
|  | 3. con regulador de temperatura |
| 8. Deberá proporcionar un Ultracongelador para seroteca |
|  | 1. deberá tener una capacidad de mínima de 9 pies cúbicos |
|  | 2. deberá tener un rango de entre -18°C hasta -45°C |
|  | 3. Deberá contar con charolas divisorias |
| 9. Deberá proporcionar una centrifuga-lavador de células de mesa |  |
| 1. Centrífuga silenciosa para 12 tubos (10 x 75 mm y/o 12 x 75) |  |
| 2. Velocidad mínima de 3000 rpm, 1006 g (RCF) |  |
| 3. Velocidad, tiempo y funciones en español |  |
| 4. Parámetros ajustables |  |
| 10. Deberá proporcionar un incubador-agitador de plaquetas |  |
| 1. Rango de temperatura de 22° C +- 2°C |  |
| 2. Con 6 bandejas de una sola pieza perforadas para almacenamiento de 48 bolsas |  |
| 3. Agitación lineal |  |
| 4. Parámetros ajustables |  |
| 5.Alimentación de 120 volts |  |
| 6.Con puerta de vidrio templada con apertura hacia arriba |  |
| 11. El ganador del paquete Banco de Sangre deberá proveer una inscripción a un PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN INMUNOHEMATOLOGÍA, que incluya el área de inmunohematología en tercer nivel. |
| 12. PROVEER inscripción del Instituto en el programa de control de calidad externo del CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUINEA |
| c) El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 1000 µL y las requeridas para técnica manual para el equipo de columna de gel y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento. |
| d) PROPORCIONARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ISO 9001-2015 E ISO 15189:2012, ASI COMO LAS AUDITORIAS DE CERTIFICACIÓN POR COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS ASIGNADAS POR EL JEFE DEL LABORATORIO. |
| e) Incluir gastos de certificación (asesoría, auditorías, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-2015, ante compañía certificadoras y que demuestre su competencia, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área |

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.

| 4.2 FRACCIONAMIENTO |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 535 | NAVAJAS PARA ESTERIL CONECTION | PIEZA | 560 | 630 |
| 536 | FILTROS LEUCORREDUCTORES DE ULTIMA GENERACION | UNIDAD | 80 | 90 |
| 537 | BOLSAS TRANSFER | UNIDAD | 160 | 180 |
| 538 | BOLSAS CUADRUPLES PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE | BOLSA/UNIDAD | 1600 | 1680 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 539 | NAVAJAS PARA ESTERIL CONECTION | PIEZA | 840 | 910 |
| 540 | FILTROS LEUCORREDUCTORES DE ULTIMA GENERACION | UNIDAD | 120 | 130 |
| 541 | BOLSAS TRANSFER | UNIDAD | 240 | 280 |
| 542 | BOLSAS CUADRUPLES PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE | BOLSA/UNIDAD | 2500 | 2600 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 543 | NAVAJAS PARA ESTÉRIL CONECTION | PIEZA | 840 | 910 |
| 544 | FILTROS LEUCORREDUCTORES DE ULTIMA GENERACIÓN | UNIDAD | 120 | 130 |
| 545 | BOLSAS TRANSFER | UNIDAD | 240 | 280 |
| 546 | BOLSAS CUÁDRUPLES PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE | BOLSA/UNIDAD | 2500 | 2600 |

| ANEXO TECNICO 4.2, ÁREA FRACCIONAMIENTO |
| --- |
| El ganador deberá mostrar evidencia de que las pruebas ofertadas deber de estar verificadas y validadas en el Banco de Sangre de acuerdo a lineamientos de desempeño del punto 5.5 de la NORMA 15189-2012. |
| 1. El proveedor deberá entregar bolsas para recolección y fraccionamiento de sangre cuádruples que permitan la separación de concentrados de eritrocitos, plasma y concentrados de plaquetas mediante el método “top and bottom” con eliminación de la capa leucoplaquetaria (“buffy coat”), logrando una reducción en la cuenta leucocitaria de por lo menos 1 logaritmo base 10 en los concentrados de eritrocitos y plaquetas, que permitan una vigencia en los concentrados de eritrocitos de 42 días y de los concentrados de plaquetas de 5 días, en las cantidades mensuales solicitadas. |
| 2. Junto con las bolsas, deberá proveer el siguiente equipo: |
|  | a) 1 Pinzas de rodillo para el purgado de la línea de la bolsa. |
|  | b) 1 Sellador dieléctrico portátil para el cierre térmico de la línea. |
|  | c) 1 Prensa automática programable para la separación de componentes sanguíneos mediante sistema óptico, que incluya un sistema de báscula integrado que permita calcular automáticamente el volumen del contenido de la bolsa a partir de su peso, con lector de código de barras externo (escáner). Deberá interfasarse al Sistema de Información del Banco de Sangre con el fin de que los datos de las unidades fraccionadas se transmitan directamente al mismo. |
|  | d) 3 sillones nuevos especiales para donación de sangre de altura variable, de una sola pieza, reclinables, con control eléctrico de movimiento y descansabrazos a ambos lados, con 4 ruedas giratorias incluyendo 2 con freno trasero separado y frontal direccional. debe tener los movimientos de las secciones y Trendelemburg en modo independiente, ambos con controles bilaterales. |
|  | e) 3 agitadores-balanzas para bolsas de colección con alarma audible y visible para el momento de llenado correcto, con sistema de calibración. |
|  | f) 1 Conector estéril |
|  | g) un sellador de mesa para cierre hermetico de lineas |
|  | h) La entrega de los reactivos al servicio la hará el proveedor de acuerdo a las necesidades del usuario, el cual hará llegar al jefe del Departamento dentro de los primeros 10 días naturales posteriores al fallo. |
|  | i) Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, además de mantener el mismo lote durante un periodo mínimo de seis meses. y con caducidad mínima de 6 meses a un año |
| TIEMPO DE ENTREGA |
| El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos. |

| 4.3 SEROLOGÍA |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 547 | ANTICUERPOS ANTI-HIV COMBO (HIV-1 ,HIV-2 Y Ag) | PRUEBA | 6400 | 7200 |
| 548 | ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS C HVC | PRUEBA | 4800 | 5400 |
| 549 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B HBS | PRUEBA | 4800 | 5400 |
| 550 | ANTICUERPOS ANTI TRIPANOSOMA CRUZI CHAGAS | PRUEBA | 4800 | 5400 |
| 551 | ROSA DE BENGALA | PRUEBA | 1600 | 2000 |
| 552 | 2 MERCAPTOETANOL | PRUEBA | 2 | 3 |
| 553 | ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA (SIFILIS) | PRUEBA | 6400 | 7200 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 554 | ANTICUERPOS ANTI-HIV 1 Y 2 VIH | PRUEBA | 9600 | 10800 |
| 555 | ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS C HVC | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 556 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B HBS | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 557 | ANTICUERPOS ANTI TRIPANOSOMA CRUZI CHAGAS | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 558 | ROSA DE BENGALA | PRUEBA | 2400 | 2600 |
| 559 | 2 MERCAPTOETANOL | PRUEBA | 2 | 3 |
| 560 | ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA (SIFILIS) | PRUEBA | 9600 | 10800 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 561 | ANTICUERPOS ANTI-HIV 1 Y 2 VIH | PRUEBA | 9600 | 10800 |
| 562 | ANTICUERPOS ANTI-HEPATITIS C HVC | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 563 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B HBS | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 564 | ANTICUERPOS ANTI TRIPANOSOMA CRUZI CHAGAS | PRUEBA | 7200 | 7800 |
| 565 | ROSA DE BENGALA | PRUEBA | 2400 | 2600 |
| 566 | 2 MERCAPTOETANOL | PRUEBA | 2 | 3 |
| 567 | ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA (SIFILIS) | PRUEBA | 9600 | 10800 |

| ANEXO TÉCNICO 4.3, ÁREA SEROLOGÍA |
| --- |
| Características del servicio: |
| 1. El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles (positivo y negativo para cada prueba, HIV, HCV, HBSAG, SIFILIS Y CHAGAS) , calibradores e insumos necesarios para que el Banco de Sangre del Instituto pueda realizar el número de determinaciones totales para cada prueba. Del reactivo HIV Combo deberá entregar virotol Ag tipo 1, Tipo 2 y negativo. |
| 2. Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, con una vigencia mínima de seis meses |
| 3. El ganador de estas áreas deberá de pagar las pruebas confirmatorias (VIH, HBsAg, HVC) en un laboratorio de referencia designado por la Jefatura del Laboratorio del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. |
| 4. El proveedor deberá garantizar el aprovisionamiento de reactivos del mismo lote durante un tiempo mínimo de seis meses y una caducidad mínima de 6 meses a un año. |
| 5. Así mismo, deberá llevar a cabo en los instrumentos ofertados los servicios preventivos programados, calendarizados (incluir programa anual de servicio en la oferta técnica), así como los correctivos que fueran necesarios (con refacciones incluidas), con tiempo de respuesta máximo de 3 horas para servicios in situ (garantizado por escrito en el momento de presentar la propuesta técnica). |
| 6. El proveedor deberá proporcionar un curso de capacitación al personal de todos los turnos que vaya a operar el equipo, para el cual deberá programarse su inicio un día hábil posterior a la instalación del mismo y concluirse en un plazo máximo de 15 días. En dicho curso, el proveedor llevará a cabo una evaluación escrita y práctica del curso en el personal que lo haya recibido, de la cual se entregará una copia al jefe del Departamento, y al final se les entregará una constancia a cada uno de ellos, hasta que la evaluación haya sido aprobatoria. |
| 7. El proveedor deberá inscribir al Laboratorio del Banco de Sangre en el PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE TERCERA OPINION, de carácter internacional que incluya las determinaciones de: anticuerpos anti-HIV, anticuerpos anti-HCV, antígeno de superficie de la hepatitis B, V.D.R.L./R.P.R. o SIFILIS y anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, (virotrol sif, virotrol 1 clase G, virotrol 1 clase E, virotrol Chagas y viroclear) cada corrida |
| 8. El proveedor deberá proporcionar además un Sistema de Información para Bancos de Sangre con interconectividad con el sistema hospitalario del expediente clínico electrónico mediante la plataforma HL7 versión 2.5 o posterior o la plataforma que requiera el "HIS" para su compatibilidad o la que requiera el sistema HIS, el cual deberá contar con los Módulos y/o cumplir con las características mencionadas más adelante. |
| 9. Proporcionar un software de control estadístico interno de la calidad para todos los analitos de las áreas de Inmunohematología y serología. |
|  | Las características del software son: |
|  | Facilitar el cumplimiento de los requisitos de acreditación y regulación (ej. norma 15189). |
|  | Permitir la participación inter laboratorios para comparación con pares externos. |
|  | Que permita consolidar la gestión del control de calidad en una sola plataforma. |
|  | Que permita crear informes y gráficos de análisis de datos avanzados. |
| 10. Proporcionar para todos los analitos de las áreas adjudicadas, controles de 3ra opinión que puedan ser utilizados en cualquier plataforma y que sean aplicables a las características del software del control estadístico interno de la calidad. |
| 11. El proveedor deberá entregar los periféricos y consumibles necesarios para la impresión de los diferentes documentos generados en impresora láser, como papel, etiquetas y “tóner”, incluyendo las mismas impresoras. |
| 12. El proveedor cuenta con un plazo máximo de 10 días naturales a partir del fallo, para la instalación, capacitación y puesta en marcha al 100% del analizador de serología y el sistema de información computarizado del Banco de Sangre. |
| 13. El proveedor entregará manuales de operación del instrumento en español e inglés. |
| 14. La entrega de los reactivos al servicio la hará el proveedor de acuerdo con un calendario anual como está estipulado en la presente o por necesidades del usuario, el cual hará llegar al jefe del Departamento dentro de los primeros 10 días naturales posteriores al fallo. |
| 15. Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, además de mantener el mismo lote durante un periodo mínimo de seis meses. y con caducidad mínima de 6 meses a un año |
| 16. El ganador deberá mostrar evidencia de que las pruebas ofertadas deber de estar verificadas y validadas en el Banco de Sangre de acuerdo a lineamientos de desempeño del punto 5.5 de la NORMA 15189-2012. |
| Características del (los) equipos analizadores: |
|  | 1. Equipo de acceso aleatorio totalmente automatizado capaz de realizar las determinaciones en suero sanguíneo de anticuerpos anti-HIV 1 y 2 en forma simultánea, anticuerpos anti-HCV con reactivos de tercera generación y antígeno de superficie de la hepatitis B, Sífilis Y Chagas por método de la tecnología de quimioluminiscencia prolongada. |
|  | 2. Capaz de proporcionar resultados completos de 30 a 40 muestras para HIV y 10 a 15 para HCV, AgsHB, CHAGAS y SIFILIS por hora. |
|  | 3. Con reactivos completos y listos para utilizarse (que no requieran preparación). |
|  | 4. Con lector de código de barras para la identificación de muestras. |
|  | 5. Con capacidad de repetir el proceso de una muestra determinada las veces que sea necesario dentro de la misma corrida. |
|  | 6. Que permita el uso de tubo primario de 7 o 10 ml, así como microcopas, y lector identificador de código de barras. |
|  | 7. Que permita la programación constante de muestras, sin necesidad de esperar a que el equipo termine el proceso. |
|  | 8. Con software en español. |
|  | 9. Capaz de validar la corrida automáticamente de acuerdo con los resultados de los controles internos. |
|  | 10. Que utilice puntas plásticas desechables individuales por muestra. |
|  | 11. Que efectúe el proceso y lectura de cada muestra en una celda de reacción individual. |
|  | 12. Que sea capaz de registrar nombre completo del paciente y números de identificación (hospitalario e interno). |
|  | 13. Que permita introducir comentarios al resultado. |
|  | 14. Que permita la búsqueda de resultados consultando nombre o fecha. |
|  | 15. Que emita e imprima resultados en forma de lista y con capacidad de hacerlo también por paciente (en forma individual). |
|  | 16. Con capacidad de almacenar los resultados de hasta 5000 pacientes. |
|  | 17. Que permita mantener las soluciones de lavado y dilución de muestras dentro del equipo durante todo el tiempo de uso, sin necesidad de sacarlas del mismo. |
|  | 18. Con sistema de refrigeración para reactivos a bordo. |
|  | 19. Con sensor de volumen de reactivos, soluciones y celdas de reacción. |
|  | 20. Con puerto de comunicación para interfaz bidireccional. |
|  | 21. Con volumen de muestra mínimo de 150 µl. |
|  | 22. Que permita la construcción de graficas de control de calidad interno con datos de desempeño del propio equipo con controles de segunda o tercera opinión. |
|  | 23. El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios, incluyendo las pipetas automáticas de 1000 µL y las puntas y/o insumos requeridos, para realizar las pruebas y garantizar que se efectúan de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimiento. |
| TIEMPO DE ENTREGA |
| El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos. |

| 4.4 PLAQUETOAFERESIS |
| --- |
| 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 568 | EQUIPOS PARA PLAQUETOAFERESIS | UNIDAD | 30 | 60 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 569 | EQUIPOS PARA PLAQUETOAFERESIS | UNIDAD | 48 | 90 |
| 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | TOTAL MIN | TOTAL MAX |
| 570 | EQUIPOS PARA PLAQUETOAFERESIS | UNIDAD | 48 | 90 |

REQUERIMIENTOS GENERALES PARTIDA 4, INMUNOHEMATOLOGÍA, FRACCIONAMIENTO, SEROLOGÍA Y PLAQUETOAFERESIS

LAS ENTREGAS DEBERÁN SER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO

LOS CONSUMIBLES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR SERÁN ENTREGADOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

Deberá proveerse con “No Break”.

Sistema de información del Banco de Sangre “SIB”

Adicionalmente a lo anterior, deberá interfasarse de forma bidireccional con el Sistema de Información del Banco de Sangre y éste a su vez, con el Sistema de Información del Laboratorio (LIS), con el fin de programar muestras para análisis provenientes tanto de donadores de sangre (Banco de Sangre) como de pacientes (Laboratorio Clínico). Por lo que deberá proporcionar:

1.Un Servidor con características que el SIB requiera

2.UNA computadora y monitor nuevo para cada una de las áreas que conforman el Banco de Sangre (Inmunohematología, consultorio y serología) con procesador Icore5 mínimo, Windows el más actual, La RAM y el disco duro deberán soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad. Interfasada al “SIB”. así como impresora para etiquetas (sebra) y una impresora láser para inmunohematología y una impresora doble cara automáticamente para el consultorio, Sistema Windows Office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente.

3. Una computadora para recepción para el sistema con procesador Icore5 mínimo, Windows el más actual. La RAM y el disco duro deberán soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad. Interfasada al “SIB”. Sistema Windows Office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente y una impresora para etiquetas con código de barras (sebra)

4. Una computadora para Gestión de la acreditación con procesador Icore5 mínimo, Windows el más actual, La ROM y el disco duro deberá soportar sobradamente el software instalado, con el fin de lograr la máxima velocidad de operación, aun cuando haya mucha información almacenada y se use al máximo de su capacidad, sistema Office el más actual y actualizarlo cuando sea necesario, con antivirus reconocido internacionalmente.

5. Proporcionará dos unidades externas de almacenamiento portátil de Un Tera batio

Deberá considerarse la instalación de licencias del SIB en las computadoras instaladas en el Banco de Sangre, Jefatura y computadora del coordinador, así como la comunicación con el sistema hospitalario todas las computadoras deben contar con “no break” y base para evitar contacto con el suelo como lo requiere la norma.

6. Incluir gastos de Acreditación (asesorías, auditoria, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-15189, ante la entidad mexicana de acreditación, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área

7. Incluir gastos de certificación (asesoría, auditorías, inscripción por analito o por paquete) bajo la NOM ISO 9001-2015, ante compañía certificadoras y que demuestre su competencia, así como la elaboración de procedimientos técnicos por cada área

SISTEMA INFORMÁTICO DE BANCO DE SANGRE (SIB)

Ø Formato de Historia Clínica del Donador según la necesidad del usuario siguiendo las especificaciones de la NOM-253-SSA-2012

Ø Archivo de donadores.

Ø Archivo de receptores.

Ø Reservación de unidades para pacientes específicos.

Ø Manejo de autotransfusiones.

Ø Inventario de componentes.

Ø Inventario de reactivos y otros insumos.

Ø Determinación automática de la fecha de caducidad con la fecha de obtención de la unidad o fracción.

Ø Inventario inteligente de unidades por caducar en los próximos 5 días y de unidades ya caducas.

Ø Manejo de unidades transfundidas.

Ø Manejo de unidades reservadas.

Ø Manejo de solicitudes de unidades de sangre y sus componentes.

Ø Manejo de pruebas de compatibilidad y grupos sanguíneos.

Ø Manejo de pruebas de compatibilidad de pooles y plaquetoaferesis e impresión de etiquetas definitiva de identificación con número único, impresión de etiquetas de reserva y reacción transfusional con el número único de identificación del pool.

Ø Manejo del control de calidad de componentes.

Ø Impresión de etiquetas de unidades reservadas y reacción transfusional.

Ø Impresión de etiquetas de unidades completas.

Ø Impresión de talón de autoexclusión confidencial y vale para desayuno.

Ø Impresión de comprobante de donación y consentimiento informado.

Ø Impresión de etiquetas identificadoras provisionales y definitivas para los componentes sanguíneos.

Ø Impresión de resultados de serología de donadores en que se incluya nombre completo, valor de absorbancia del problema y controles, validación de la corrida por el analizador de serología, resultados de grupo sanguíneo y hemoglobina, nombre del operador, fecha y hora.

Ø Estadísticas completas con los registros de entradas y salidas, donadores valorados, rechazados, e inventario en las fechas requeridas.

Ø Cálculo automático de todos los movimientos para la elaboración del informe al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, según lo marca la NOM-253-SSA1-2012.

Ø Actualizaciones sin costo para el Instituto.

Ø Manejo de código de barras, para agilizar el trabajo de ingreso y egreso de componentes.

Ø Tiempo de respuesta inmediato vía módem o máximo 3 horas en caso de requerir la visita del ingeniero.

Ø Deberá proveerse con las estaciones de trabajo necesarias para el área con las características mencionadas en el punto 2 equipamiento para sistema de información computarizado

Deberá proporcionar un equipo automatizado para determinación de hemoglobina libre, deberá mostrar evidencia de la verificación de la prueba a través de lineamientos de la NORMA 15189-2012

Para la prueba de Rosa de Bengala, la metodología será por hemaglutinación pasiva y se deberá mostrar evidencia sobre el comportamiento del control de calidad interno de los últimos 6 meses

1. El Ganador del Paquete Banco de Sangre deberá proporcionar una inscripción a un PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN SEROLOGIA INFECCIOSA, que incluya VIH, HVC, HBsAg, HB c, RPR, Chagas, Rosa de Bengala. las evaluaciones deberán ser mensuales, trimestrales y bianuales, deberá estar acreditado, por la ema, el cual deberá realizar la comparación de los resultados por grupos de instrumentos y metodologías, dentro de la partida de serología el ganador del paquete de Banco de Sangre deberá suministrar los controles de baja reactividad que necesita el Banco de Sangre para dar cumplimiento a la NOM SSA 253- SSA1-2012

2. También deberá incluir un software especializado con las siguientes características.

a) Software para control estadístico interno de la calidad para diferentes procedimientos de pruebas Serológicas y moleculares incluye:

Captura de resultados por instrumento o por marcador

Construcción de gráficos de control de LEVEY_JENNIGS

Configuración de reglas de control aplicables a cada marcador

Control de lotes y caducidades de reactivos, calibradores y controles.

Configuración de media y de asignada

Visualización de media y de observada a través del tiempo

Registro de acciones correctivas generadas

Elaboración de informes por fecha, tipo gráficos

El proveedor ganador de la licitación los kits de aféresis deberán de proporcionar una máquina de aféresis totalmente automatizada con los requerimientos para instalación y calificación de equipos referidas en equipos

tres sillones tipo Banco de Sangre nuevo con control remoto para el manejo de posiciones del donador.

a) La entrega de los reactivos al servicio la hará el proveedor de acuerdo con un calendario anual como está estipulado en la presente o por necesidades del usuario, el cual hará llegar al jefe del Departamento dentro de los primeros 10 días naturales posteriores al fallo.

b) Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo con lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos, además de mantener el mismo lote durante un periodo mínimo de seis meses. y con caducidad mínima de 6 meses a un año

LOS EQUIPOS QUE SE PROPORCIONEN DEBERÁN TENER UNA DEPRECIACIÓN DE 5 AÑOS COMO MÁXIMO

TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR VERIFICADOS EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍAPARA SU PARTICIPACIÓN

El ganador deberá mostrar evidencia de que las pruebas ofertadas deber de estar verificadas y validadas en el Banco de Sangre de acuerdo a lineamientos de desempeño del punto 5.5 de la NORMA 15189-2015.

Anexo de materiales para impresión

Etiquetas auto adheribles para impresora de código de barras:

Etiquetas autoadheribles térmica para tubo de BS las que requiera el usuario

Etiquetas autoadheribles térmica para bolsa de BS las que requiera el usuario

Hojas para impresión de resultados de serología

10 paquetes de hojas blancas tamaño cartas quincenales

TIEMPO DE ENTREGA

El usuario solicitará al proveedor los requerimientos de forma electrónica de los reactivos que requiere. La solicitud de estos reactivos y/o insumos será realizada una semana antes de que empiece el mes en el que se requieren. el proveedor tendrá 7 días hábiles para la entrega de los mismos.