CONVOCATORIA A LA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Núm. de COMPRANET LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023

Núm. INTERNO LPN-INNNMVS-SSG-002-2023

SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A DIVERSOS EQUIPOS DEL INNNMVS

Publicación en CompraNet y Envío al Diario Oficial de la Federación: 21 de septiembre de 2023

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3

GLOSARIO	1

RELACIÓN DE ANEXOS	4

SECCIÓN I	5

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SECCIÓN II	8

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SECCIÓN III	12

FORMAS Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

SECCIÓN IV	31

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

SECCIÓN V	32

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

SECCIÓN VI	36

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.

SECCIÓN VII	47

DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES.

SECCIÓN VIII	48

FORMATOS.

SECCIÓN IX	156

ANEXO TÉCNICO.

GLOSARIO

Para efecto de la presente Convocatoria, se entenderá por:

| ÁREA CONTRATANTE: | La Subdirección de Servicios Generales; facultada para realizar procedimientos de contratación de arrendamientos y servicios, en términos de la fracción III del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. |
| --- | --- |
| ÁREA REQUIRENTE: | El Departamento de Conservación y Mantenimiento mismo que, para el ejercicio de sus funciones, requiere la contratación de los servicios descritos en el Anexo Técnico. |
| ÁREA TÉCNICA: | El Departamento de Conservación y Mantenimiento, mismo que estableció las especificaciones y normas de carácter técnico; asimismo evaluará las proposiciones presentadas y es el responsable de responder en la Junta de Aclaraciones las preguntas formuladas. |
| ÁREA USUARIA: | Las Diversas Áreas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, con objeto de lograr el cumplimiento de sus funciones y objetivos. |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: | El servidor público responsable de administrar y verificar el debido cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato respectivo, mediante el control y seguimiento de este, por lo cual será el Jefe de Departamento de Conservación y Mantenimiento. |
| ANEXO TÉCNICO | Documento de carácter técnico, elaborado por el Área Técnica y Requirente, en el cual se establecen las especificaciones del servicio sujeto a contratación. |
| PROVEEDOR | La persona física o moral con quien la Convocante celebre el Contrato derivado de la presente Convocatoria. |
| CONVOCANTE: | El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suarez por conducto de la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Servicios Generales. |
| CONVOCATORIA: | Documento en el cual, se establecen las bases, modelo de contrato y anexo técnico, de la presente Licitación Pública Nacional. |
| COMPRANET: | Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales desarrollado por la Secretaría de la Función Pública y administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: | Acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes. |
| CONTRATO: | Acuerdo de voluntades que crean derechos y obligaciones, en este caso, es entre el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Proveedor, derivado del Fallo de la presente Convocatoria. |
| CFF: | Código Fiscal de la Federación. |
| CLABE: | Clave Bancaria Estandarizada |
| CURP: | Clave Única de Registro de Población. |
| DOF: | Diario Oficial de la Federación. |
| E.FIRMA: | Archivo digital que identifica a personas físicas o morales al realizar trámites en las dependencias del gobierno. La E.FIRMA es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa. |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. |
| IVA: | Impuesto al Valor Agregado (16%) |
| ISR: | Impuesto sobre la Renta |
| LEY: | La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| LICITANTE(S): | La persona física o moral que participe en la presente Licitación Pública Nacional Electrónica. |
| LICITANTE ADJUDICADO: | La persona física o moral que presentó la Proposición más solvente, adjudicándosele la contratación del servicio en el Acta de Fallo. |
| MIPYMES: | La micro, pequeña y mediana empresa de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la Competitividad. |
| OCDE: | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. |
| RFC: | Registro Federal de Contribuyentes |
| REGLAMENTO: | El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| RUPC: | Registro Único de Proveedores y Contratistas |
| SHCP: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
| OIC: | El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. |
| PARTIDA: | La división del servicio o arrendamiento, contenidos en la Convocatoria, para diferenciarlos uno de otros, clasificarlos o agruparlos. |
| POBALINES: | Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez vigente. |
| PROPOSICIÓN(ES): | Propuesta Técnica, Económica y Documentación Legal, presentada por el(los) Licitante(s). |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria |
| SFP: | La Secretaría de la Función Pública |
| SIAFF: | Sistema de Administración Financiera Federal |
| SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS: | Los que se solicitan con motivo de la presente Convocatoria y se especifican en su Anexo Técnico. |
| TESOFE: | La Tesorería de la Federación. |

PRESENTACIÓN.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, agrupado al Sector Salud, cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional; que, para efectos de contar con el servicio requerido para el cumplimiento de sus actividades, se realiza la presente Convocatoria, por conducto de la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Servicios Generales, con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14269, Ciudad de México, teléfono 5606-3822, Ext. 4042.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 bis, 37, y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 35, 39, 42, 44, 45, 46, 47 séptimo párrafo, 48, 50, 52, 54, 55 y 57 de su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia; se realiza el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, para contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS.

Con objeto de, garantizar que los equipos de la Convocante se encuentren en óptimo funcionamiento para el desarrollo de las actividades en atención a los pacientes.

La contratación del servicio en mención se realizará conforme las siguientes partidas:

| Descripción | No. de Partida |
| --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Aire Acondicionado. | 1 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Lavandería | 2 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Plantas de Emergencia, Subestaciones de Energía Eléctrica y UPS. | 3 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Calderas. | 4 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Hidroneumáticos y Sistemas Contra Incendios. | 5 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Compresores de Aire y Refrigeración | 6 |

Por lo anterior, se:

CONVOCA

A las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que no se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en términos de la Ley, cuyo objeto social se relacione con el servicio sujeto a contratar, que se encuentren debidamente constituidas conforme las leyes mexicanas y se interesen en participar de conformidad con lo señalado en la Presente Convocatoria:

FORMATOS DE LA SECCIÓN VIII

RELACIÓN DE ANEXOS.

| ANEXO 1 | RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. |
| --- | --- |
| ANEXO 2 | ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA. |
| ANEXO 3 | MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR. |
| ANEXO 4 | ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. |
| ANEXO 5 | MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR Y CONOCER LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE. |
| ANEXO 6 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. |
| ANEXO 7 | MANIFESTACIÓN DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE. |
| ANEXO 8 | ESTRATIFICACIÓN. |
| ANEXO 9 | VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE. |
| ANEXO 10 | FORMATO PARA EVALUACIÓN. |
| ANEXO 11 | MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. |
| ANEXO 12 | MODELO DE CONTRATO. |
| ANEXO 13 | MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ. |
| ANEXO 14 | NOTA INFORMATIVA OCDE. |
| ANEXO 15 | AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL. |
| ANEXO 16 | ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. |
| ANEXO TÉCNICO | CARACTERÍSTICAS DEL ARRENDAMIENTO O SERVICIO ESTABLECIDAS POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE. |

SECCIÓN I

DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

- Convocante, Área Contratante, Requirente, Técnica y Domicilio.

La Convocante es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez por conducto de la Dirección de Administración y a través de su Área Contratante, en este caso la Subdirección de Servicios Generales.

El domicilio de la Convocante, y de las áreas mencionadas en la presente Convocatoria, es el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, C.P. 14269, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El Área Requirente y Técnica es el Departamento de Conservación y Mantenimiento, el cual estableció el Anexo Técnico, realizará la evaluación de la(s) Proposición(es) técnica(s) presentada(s) por (el)los Licitante(s) y responderá las preguntas en la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

- Medio de Participación y Carácter de la Licitación.

2.1	. - Medio de Participación.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 26 Bis fracción II de la Ley, la presente Licitación Pública, es Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los Licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica y los medios remotos de comunicación conforme a lo señalado en el Artículo 27 de la Ley, en la o las Juntas de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y el Acto de Fallo, sin la presencia de los Licitantes.

La entrega de las proposiciones se realizará únicamente por CompraNet, por lo cual, (el)los Licitante(s) deberá(n) enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx/, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización de CompraNet, en el envío de proposiciones dentro de los procedimientos de contratación que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de inconformidades por la misma vía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de julio del año 2011.

Por lo anterior, los Licitantes deberán:

- Obtener su registro, a través de los formatos que genera CompraNet.

- Generar las proposiciones mediante CompraNet disponible en la página https://compranet.hacienda.gob.mx.

- Las Proposiciones y la documentación distinta a estas, serán resguardadas en la bóveda virtual de CompraNet, de tal forma que la confidencialidad de la información sea inviolable.

- Deberán concluir el envío de sus proposiciones a través CompraNet, y contar con acuse de transmisión exitosa de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto se establecen.

- En el supuesto de que se suspenda el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de CompraNet y/o de la Convocante, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el supuesto de que, durante el Acto de Presentación y Apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de CompraNet y/o a de la Convocante no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas, éstas se tendrán por no presentadas.

- Toda la documentación que integra las Proposiciones presentadas por el(los) Licitante(s), deberá ser firmada electrónicamente empleando los medios de identificación establecidos para tal propósito por las autoridades correspondientes.

NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA.

2.2	. - Carácter de la Convocatoria.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 fracción I de la Ley, el carácter de la Convocatoria es Nacional, en el cual podrán participar las Personas Físicas o Morales de Nacionalidad Mexicana con plena capacidad jurídica para contratar y obligarse a prestar el servicio que se oferte.

Conforme lo establecido en el Artículo 30 de la Ley la publicación se realizará mediante de CompraNet a través de la URL https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html y su obtención será gratuita; además simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

También se publicará en la página electrónica de la Convocante; con objeto de tener mayor difusión, siendo oportuna, accesible y así obtener las mejores condiciones para esta.

- Número de Identificación de la Licitación.

La presente Licitación Pública Nacional Electrónica cuenta con los siguientes números: CompraNet. LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023, e interno LPN-INNNMVS-SSG-002-2023 relativo a la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS.

- Disponibilidad Presupuestal.

Con fundamento en el Artículo 25 de la Ley, la presente Licitación se realiza conforme a la Autorización No. INNN-DG-DA-SRF-1380-2023, emitida por la Subdirección de Recursos Financieros de la Convocante, con cargo a la partida número 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”.

  - Ejercicios fiscales de la contratación.

Para la presente contratación se realizará para el ejercicio 2023 (Un ejercicio).

- Idiomas.

Todos y cada uno de los documentos que integran las proposiciones, así como cualquier documento relacionado con las mismas que presenten los Licitantes, deberán estar redactados en idioma español.

- Procedimientos con Financiamiento por medio de fondos provenientes de créditos externos o cubierta parcialmente con recursos de Terceros o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica.

- Verificación del servicio o arrendamiento a contratar.

La verificación del cumplimiento de las especificaciones señaladas en la presente Convocatoria, se realizará por parte de Área Requirente y Técnica de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico.

La verificación del contrato respectivo se efectuará por el Administrador del Contrato.

- Lugar en donde se llevarán a cabo los actos públicos del presente procedimiento.

Todos los actos que derivan del presente procedimiento licitatorio se llevaran a cabo en la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en el domicilio Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P. 14269, Ciudad de México, de conformidad con las fechas señaladas en la Sección III, de la presente Convocatoria, a través del Sistema de CompraNet, sin la presencia de los Licitantes.

SECCIÓN II

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

- Objeto de la Convocatoria.

Se requiere la contratación por Licitación Pública Nacional Electrónica, del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS para la Convocante, de acuerdo con los alcances detallados y contenidos en el Anexo Técnico de las Seis Partidas que se registran en la Sección IX de la presente Convocatoria.

- Partidas en la presente Convocatoria.

El servicio objeto de la presente Convocatoria consta de seis Partidas.

| Descripción | No. de Partida |
| --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Aire Acondicionado. | 1 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Lavandería | 2 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Plantas de Emergencia, Subestaciones de Energía Eléctrica y UPS. | 3 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Calderas. | 4 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Hidroneumáticos y Sistemas Contra Incendios. | 5 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Compresores de Aire y Refrigeración | 6 |

Los Licitantes solo podrán presentar una proposición por partida.

- Precio Máximo de Referencia.

No aplica.

- Periodo en que se Requiere el Servicio o Arrendamiento.

El(los) Licitante deberá(n) cotizar el servicio objeto de esta Convocatoria, considerando el período comprendido del 17 de octubre al 31 de diciembre de 2023.

- Lugar donde se Prestará el Servicio o Arrendamiento.

La Convocante requiere el Servicio referido en sus instalaciones, con domicilio referido en la Sección I de esta Convocatoria.

- Cumplimiento a Normas Oficiales.

Las especificaciones solicitadas en el Anexo Técnico por el Requirente y Técnica, así como los documentos obligatorios, dan cumplimiento a lo señalado en la fracción X del Artículo 29 de la Ley y su Reglamento.

- Verificación mediante pruebas del Servicio a Contratar.

El cumplimiento de las especificaciones y la aceptación del servicio o arrendamiento se realizará por parte del Área Requirente y Técnica de conformidad con los documentos solicitados en la presente Convocatoria.

Por lo anterior, no se realizará verificación mediante pruebas de acuerdo con lo señalado en la fracción X del Artículo 29 de la Ley y su Reglamento.

- Tipo, modelo y formalización de Contrato.

8.1- Tipo de Contrato

El Contrato será Cerrado.

8.2.-Módelo de Contrato.

El Modelo de Contrato se muestra en la Sección VIII del ANEXO 12 de la presente Convocatoria, especificando que la garantía es Divisible.

En atención a lo estipulado en la fracción IV del Artículo 81 del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y el Modelo de Contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

Adicional a lo anterior, se informa que el Modelo de Contrato, podrá ser modificado y/o adecuado sin limitación alguna por parte de la Convocante, con el propósito de ajustarlo a las características y especificaciones que considere pertinentes para su formalización con el Licitante Adjudicado; mismo que cumplirá con lo dispuesto por los artículos 29, fracción XVI, 45 de la Ley y 39 fracción II inciso i), 81 de su Reglamento, así como el modelo de contrato establecido por la SHCP.

8.3.-Formalización de Contrato.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley, se señala a los Licitantes que la formalización de la contratación del servicio adjudicado en la presente Licitación se realizará con la firma del Contrato dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la emisión del Fallo.

- Abastecimiento Simultaneo.

Para el presente procedimiento de contratación no se requiere abastecimiento simultaneo.

- Adjudicación.

El servicio será adjudicado al(los) Licitante(s) que cumpla(n) con las mejores condiciones para la Convocante; la proposición del Licitante debe cumplir con los requisitos Legales, Técnicos y Económicos, conforme lo solicitado en la presente Convocatoria y sus Juntas de Aclaraciones, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- Moneda en que se cotizará y precio fijo.

El precio ofertado por los Licitantes deberá ser en pesos, moneda nacional (M.N.), de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos ($=Pesos) y serán fijos durante la vigencia del Contrato, así como las modificaciones que en su caso se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley y 91 de su Reglamento.

- Patentes, marcas y derechos de autor.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 45 fracción XX de la Ley, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas u otros derechos, la responsabilidad estará a cargo del(los) Licitante(s) Adjudicado(s), según sea el caso.

- Testigo Social.

No aplica.

- Obligaciones de los Participantes.

Para el presente procedimiento de contratación, se da por hecho que, los Licitantes que presenten ofertas, se obligan a cumplir todos los requerimientos incluidos en la presente Convocatoria, y que estos han sido comprendidos en su totalidad. En consecuencia, los Licitantes no podrán argumentar que en su propuesta no incluyeron algún documento de carácter obligatorio, por desconocimiento del mismo.

El participante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en la Convocatoria del presente procedimiento de contratación, ya que si se omite alguna información dispensable requerida o presenta una propuesta que no cumpla con los requerimientos solicitados por la Convocante, esta se desechará.

- Relaciones Laborales.

El Proveedor, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con su personal; por tanto se obligará a que los recursos humanos que utilice para la Prestación del Servicio o Arrendamiento, no tendrá con esta Convocante ninguna relación laboral y que él, será el único que enfrentará las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudiera surgir con motivo de los pactos y/o contratos que celebre con sus empleados y a responder todas las demandas y reclamaciones que sus trabajadores presenten en contra de la Convocante, en relación con el objeto del contrato, aun cuando se reclame a esta última alguna responsabilidad solidaria.

Asimismo, el Proveedor se obliga que, para el caso de que, alguna de las personas designadas para la prestación del servicio o arrendamiento entable demanda laboral en contra de la Convocante, dentro del término legal concedido para la contestación de la demanda comparecerá ante la autoridad competente a deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas a la Convocante; lo que deberá de comprobar a esta, mediante entrega del acuse de recibo original del escrito que hubiese presentado ante la autoridad competente para asumir toda la responsabilidad, o con la actuación de la autoridad laboral de la que así se desprenda. Para el caso de que, no lo haga dentro del término o etapa referidos, ni dentro de los 15 días naturales siguientes a su vencimiento o verificación, la Convocante, podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de que también pueda reclamar vía jurisdiccional el pago del total de las prestaciones reclamadas, que se lleguen a ocasionar por este motivo.

De igual forma, se obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de alguna demanda de cualquier índole que sus empleados pudiesen llegar a interponer en contra de la Convocante y que resarcirá todo el daño o perjuicio que esta entidad pudiera sufrir por tal situación.

En este sentido, el Proveedor se obliga a restituir a la Convocante el pago que, por cualquier concepto se reclame a ésta en la vía jurisdiccional, efectuado en cualquier etapa del juicio; sin que sea necesario que espere a una sentencia ejecutora en su perjuicio.

- Igualdad de Género.

A fin de dar cumplimiento a la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y no discriminación (MXN-R-025-SFCI-2015), en todos los casos dónde se utilice un lenguaje que pudiera interpretarse como excluyente al género femenino, invariablemente deberá interpretarse y entenderse como incluyente e igual, tanto para hombres como para mujeres.

- Ofertas Subsecuentes de Descuento.

El presente procedimiento de contratación NO estará sujeto a la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

- Datos Personales.

Se comunica a los Licitantes que, los datos personales que se recaben con motivo de la presente Convocatoria serán protegidos y tratados conforme la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las demás disposiciones jurídicas vigentes y aplicables.

SECCIÓN III

FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

De conformidad con lo previsto en la Ley, su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia, los diversos actos del procedimiento se regirán de conformidad con lo siguiente:

- Reducción de Plazos.

Para el presente procedimiento no aplica la Reducción de Plazos.

- Programa de Eventos.

| PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN COMPRANET Y ENVÍO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | El mismo día en que se publique la Convocatoria en CompraNet, será enviada al DOF, en cumplimiento al artículo 42 del Reglamento de la Ley. |
| --- | --- | --- |
| VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE | LA FECHA MÁXIMA PARA ASISTIR A LA VISITA SERÁ EL 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 HRS., LA MISMA SE PODRÁ SOLICITAR CON ANTELACIÓN A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS mantenimiento@innn.edu.mx, serviciosgenerales@innn.edu.mx y serviciosim@innn.edu.mx | La visita no será obligatoria, de conformidad con lo señalado en el numeral 4.2.2.1.8 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. | Al concluir cada Junta de Aclaraciones, podrá señalarse la fecha y hora, para la celebración de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de estas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales (artículo 33 bis de la Ley) |
| PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 9 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. | En Licitaciones Nacionales, el plazo para la Presentación y Apertura de Proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la Convocatoria. |
| FALLO: | 13 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. | Su emisión será dentro de los veinte días naturales siguientes a lo establecido para la presentación y apertura de proposiciones y podrá diferirse, siempre que, el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente (artículo 33 fracción III de la Ley). |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 17 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | mismo que se firmará en el domicilio de la Convocante. |
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | Dentro de los Quince (15) días naturales días posteriores a la notificación del Fallo. |
| LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN: | La Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, CDMX. |
| NOTIFICACIONES Y AVISOS: | No Aplica. |

Todos los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley y el medio a utilizar será a través de CompraNet.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, los Licitantes, deberán utilizar la firma electrónica avanzada, que emite el SAT, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con el numeral 16 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización de CompraNet.

El horario en el cual se regirán los diferentes actos del procedimiento de Licitación será de conformidad con la zona horaria de la Ciudad de México.

- Proposiciones Enviadas a través de Servicio Postal o Mensajería.

Para el presente procedimiento de contratación, NO HABRÁ RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

- Vigencia y Retiro de las Proposiciones Recibidas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

- Proposiciones Conjuntas.

De conformidad con los Artículos 34 de la Ley y 44 de su Reglamento dos o más personas, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de ser personas morales; podrán agruparse por medio de un Convenio de Proposición Conjunta celebrado previamente entre ellos, con objeto de presentar una sola Proposición en la presente Convocatoria, siempre que en el Contrato Respectivo y en la Proposición presentada se cumpla con lo siguiente:

- Se establezcan con precisión las obligaciones de cada uno de los integrantes de la agrupación.

- La manera en que se exigirá su cumplimiento.

La Proposición que se presente en esta Convocatoria deberá ser firmada por el Representante en Común que, para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, identificándose por los medios electrónicos establecidos para tal propósito.

El Convenio de Proposición Conjunta invariablemente deberá contener:

    - Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales, y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

    - Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

    - Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la Proposición y con la Convocatoria.

    - Descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y.

    - Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes que, quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Además, se deberá presentar en la Proposición por cada una de las personas que integran la agrupación los siguientes documentos:

- Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica, conforme el ANEXO 4.

- Manifiesto de no Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, conforme el ANEXO 5.

- Declaración de Integridad, conforme el ANEXO 6.

- Manifiesto de la Nacionalidad del Licitante ANEXO 7.

- Estratificación ANEXO 8.

- Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, que indica que la empresa cuenta con trabajadores con discapacidad, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y

- Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

En el supuesto de que se adjudique el Contrato a los Licitantes que presentaron una Proposición Conjunta, el Convenio de Proposición Conjunta y las facultades del Apoderado Legal de la agrupación que formalizará el Contrato deberá constar en escritura pública, salvo que el Contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formulan la Proposición Conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del Contrato, para lo cual deberá ser comunicado por dichas personas o por su Apoderado Legal, mediante escrito a la Convocante al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar veinticuatro horas siguientes.

- Proposiciones.

Los Licitantes deberán incluir en su Proposición la documentación distinta (Documentación Legal) a la que conforma las Propuestas Técnica y Económica, de conformidad con la documentación requerida en el ANEXO 1 de la Sección VIII de esta Convocatoria.

Los Licitantes, solo podrán presentar una Proposición (Técnica y Económica) y la documentación distinta (Legal), por Partida en el presente procedimiento.

- Acreditamiento de Personalidad Jurídica.

Con objeto de acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de esta Convocatoria, los Licitantes o la Persona Legalmente Facultada para ello, deberá(n) presentar escrito en el que se manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, el que deberá contener los datos indicados en el ANEXO 4 de la Sección VIII de esta Convocatoria, de conformidad con lo estipulado en la fracción V del Artículo 48 del Reglamento de la Ley.

- Actos del Procedimiento de Contratación.

Los actos que forma parte del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica, que nos ocupa, se realizarán el día, hora y lugar que se indique en la presente Convocatoria, levantándose en cada uno de ellos el Acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos que hubieran asistido, para que, posteriormente ser incorporadas en CompraNet.

- Visita a las Instalaciones de la Convocante.

Los Licitantes interesados deberán presentarse con el titular del Área Requirente y Técnica, en este caso el Departamento de Conservación y Mantenimiento, quien, realizará el recorrido para identificar el lugar de depósito y recolección de los residuos; la solicitud de la visita se debe realizar al correo electrónico mantenimiento@innn.edu.mx, con copia para serviciosgenerales@innn.edu.mx.y serviciosim@innn.edu.mx.

Posteriormente se realizará el recorrido respectivo y se entregará una Constancia de Visita a cada Licitante Interesado, de conformidad con el ANEXO 9.

El personal que asiste en representación del Licitante deberá ingresar por la entrada principal de las instalaciones de la Convocante (Entrada por puerta 2), pasar por los filtros de control sanitarios y además se registrará con su nombre y apellidos completos, razón social, hora de registro y fecha de asistencia.

La visita no será obligatoria, sin embargo, en caso de No presentarse en el día, horario y cumplir con las indicaciones señaladas, no se permitirá el acceso a las Instalaciones de la Convocante para dicho fin.

- Junta de Aclaraciones.

La primera junta de aclaraciones se llevará a cabo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 de la Sección III, de la presente Convocatoria.

El escrito en que, los interesados manifiesten su interés en participar, y las solicitudes de aclaración deberán ser enviadas únicamente a través de CompraNet.

Las solicitudes de aclaración a la presente Convocatoria que formulen los interesados deberán presentarse A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORARIO EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, MISMA QUE SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 2 DE LA SECCIÓN III DE LA PRESENTE CONVOCATORIA).

Las preguntas recibidas con posterioridad a la fecha y horario señalado se marcarán como extemporáneas y NO SERÁN CONTESTADAS.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas a los puntos contenidos en la presente Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relacionan. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados no podrán ser contestadas por la Convocante.

Se requiere a los interesados, acompañar a la solicitud de aclaración correspondiente, una versión electrónica de la misma, en formato .doc (Word); asimismo, se sugiere que consideren el ANEXO 2 de la Sección VIII “Formatos” de esta Convocatoria para formular sus preguntas; con el objeto de permitir a la Convocante, su clasificación e integración por temas, para facilitar su respuesta en la Junta de Aclaraciones que se trate. Lo anterior de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del Reglamento de la Ley.

Los Interesados que deseen formular solicitudes de aclaración en relación con los aspectos de la Convocatoria, deberán acompañarlas del Escrito de Manifiesto de Interés en Participar. El No envío de este documento, ocasionará que no se dé respuesta a las preguntas.

En dicho escrito deberán expresar su interés en participar en la Convocatoria y su Representante o Apoderado Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad que, cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada; para estos efectos, podrá ser utilizado el ANEXO 3 de la Sección VIII “Formatos” de esta Convocatoria, sin embargo, el interesado, deberá presentar dicho escrito considerando registrar los siguientes datos:

Del Licitante.

- Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

- Del Representante legal del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Los interesados que manifiesten su interés en participar, mediante el escrito anterior señalado, serán considerados Licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación de los aspectos contenidos en la presente Convocatoria.

La Convocante, procederá a enviar a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la fecha y hora señalada para tal propósito.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante, y que se acredite, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los Licitantes, si estas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que, las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante informará a los Licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis, ni superior a cuarenta y ocho horas.

Con fundamento en los artículos 33 de la Ley y 45 de su Reglamento, se podrán celebrar las Juntas de Aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características del servicio a contratar.

De cada Junta de Aclaraciones se levantará el Acta respectiva, en la cual se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la Convocante.

Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formarán parte de la Convocatoria, y deberán ser consideradas por los Licitantes al momento de elaborar sus proposiciones.

- Presentación y Apertura de Proposiciones.

El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la fecha y hora establecidas en la Convocatoria o en su caso, de acuerdo con lo establecido en la última Junta de Aclaraciones celebrada.

Los Licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo electrónico emitido por CompraNet el día y hora señalado en el numeral 2 de la Sección III, cabe señalar que, con posterioridad no se aceptará ninguna proposición conforme a lo establecido por los Artículos 35 de la Ley, 47 y 48 de su Reglamento.

La Presentación y Apertura de Proposiciones se hará como a continuación se indica:

- El acto dará inicio en la fecha, lugar y hora que se indican en esta Convocatoria.

- Se verificará en la página de la SFP si los Licitantes no se encuentran sancionados y/o inhabilitados.

- Se procederá a la apertura del procedimiento en CompraNet, descargando la información con las Proposiciones enviadas por los Licitantes por medio de CompraNet.

- Posteriormente se iniciará la revisión cuantitativa haciéndose constar la documentación presentada por cada Licitante, sin que ello implique el análisis de la documentación Técnica, Económica y Legal de su contenido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 35 fracción I de la Ley y el Artículo 47 de su Reglamento.

- El servidor público facultado para presidir el Acto no podrá desechar ninguna de ellas durante el acto; lo anterior, con fundamento en la fracción III del artículo 48 del Reglamento de Ley.

- Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público facultado para presidir el acto, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los Licitantes al acta respectiva, en este último caso, dará lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la Convocante.

- Se levantará Acta, en la que se harán constar las Proposiciones recibidas para su posterior evaluación cualitativa por parte del Área Técnica y Requirente, así como lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la Convocatoria.

En este acto, en caso de presentarse una proposición en participación conjunta, el representante común de la agrupación, deberá señalar (A través de un escrito) que las proposiciones se presentan en forma conjunta.

Los Licitantes deberán presentar foliadas y firmadas todas las hojas que integren su proposición, de forma independiente, bajo el siguiente orden:

- Primero: la documentación distinta a las proposiciones técnicas y económicas (Legal);

- Segundo: la proposición técnica;

- Tercero: la proposición económica.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley.

- Rúbrica de las Proposiciones.

El Servidor Público que presida el acto (Área Contratante) o el servidor público que este designe, el responsable del Área Requirente y Área Técnica, así como el representante del OIC, rubricarán parte de la Proposición Técnica que consideren pertinente, y el ANEXO 11 correspondiente a la Proposición Económica de la Sección VIII de las proposiciones recibidas por CompraNet y que serán impresas para tales efectos.

- Fallo.

Se dará a conocer el Fallo levantándose el acta respectiva y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita.

Con la notificación del Fallo por el cual se adjudica el Contrato, serán exigibles las obligaciones derivadas de éste, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

El acto será presidido por el titular del Área Contratante, quien será la única autoridad facultada para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

Contra la resolución que contenga el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad, en los términos de la Ley y su Reglamento.

De conformidad con la fracción IV del Artículo 81 del Reglamento de la Ley, en caso de discrepancia entre la Convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria, y en su caso, también lo señalado en las aclaraciones realizadas en el Acto de Junta de Aclaraciones.

Notificaciones a los Licitantes.

Para efectos de las notificaciones de los diversos actos de este procedimiento (que inicia a partir de la publicación y culmina con la emisión del fallo) se publicará en la página de CompraNet los archivos de los diferentes actos celebrados. Dicho procedimiento SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

La Convocante solicita a los Licitantes que envíen el cuestionario, que se encuentra en el ANEXO 16 de la Sección VIII de esta Licitación, con la finalidad de que evalúen el procedimiento y la transparencia con que se lleve a cabo. Preferentemente todos los participantes deberán contestarlo y entregarlo aun cuando sea descalificado en cualquiera de las etapas.

Este cuestionario deberá ser enviado al correo electrónico: serviciosgenerales@innn.edu.mx.

- Suspensión de la Licitación.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la Convocante suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de Convocatoria. En tal situación, la Convocante se compromete a informar por escrito a los Licitantes en un término no mayor de cinco (5) días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los Licitantes, fijándose en los tableros informativos ubicados en la Subdirección de Servicios Generales.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los Licitantes por escrito.

- Cancelación de la Licitación, Partida o Conceptos incluidos en ésta.

La Convocante podrá cancelar la Licitación o conceptos incluidos en ésta, por:

- Caso fortuito;

- Fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar el Servicio y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

- Por resolución de la SFP o del OIC en los casos que conozca de alguna inconformidad.

La determinación de dar por cancelada la Licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

- Declarar Desierta la Licitación.

La Convocante, procederá a declarar desierta la Licitación cuando:

- No se presenten Proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura por medios remotos de comunicación electrónica.

- Las Proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria.

- Los precios ofertados por los Licitantes superen el importe autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros para la contratación del servicio.

- Adjudicación y Firma del Contrato.

Posterior a la emisión del fallo, se adjudicará el Contrato al Licitante que de entre los participantes reúna las condiciones Legales, se confirme que cumple técnicamente y presenta las mejores condiciones Económicas para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Con la notificación del Fallo por el cual se adjudica el Contrato, serán exigibles las obligaciones derivadas de éste, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

Si como resultado de que, dos o más Proposiciones resultan solventes, porque cumplen con la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el Contrato se adjudicará según los criterios de desempate establecidos por la Ley.

El Licitante Adjudicado de conformidad con el Artículo 46 de la Ley y 84 de su Reglamento deberá formalizar el Contrato respectivo dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del Fallo.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Ley, previo a la firma del Contrato, el Licitante Adjudicado deberá presentar para su cotejo, copia simple y original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Si es Persona Moral:

  - Acta Constitutiva y en su caso, la última modificación, que previamente fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

  - Poder Notarial del representante legal que firmará el Contrato (Puede ser un poder especial para estos efectos o un poder para actos de administración y/o actos de dominio).

  - Identificación Oficial Vigente del Representante (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del contrato.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del contrato.

- Si es Persona Física:

  - Acta de nacimiento.

  - Poder Notarial, en caso de que el Licitante Adjudicado designe a un Apoderado Legal para que actué a su nombre y representación.

  - En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite.

  - Identificación oficial vigente del Licitante Adjudicado o de su representante legal (Cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses anteriores a la firma del Contrato respectivo (Luz, Agua, Teléfono).

  - Constancia de Situación Fiscal emitida por el INFONAVIT, en la que se especifique que, no se identificaron adeudos, vigente a la firma del contrato.

  - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social positiva, emitida por el IMSS, vigente a la firma del contrato.

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley, el Licitante Adjudicado y la Convocante, deberán formalizar el Contrato en la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, CDMX, dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo.

Si el Licitante Adjudicado no firma el Contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo señalado, la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al Licitante que, en su caso, haya presentado la siguiente Proposición solvente más baja por cada partida y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la Proposición a la que inicialmente hubiere resultado adjudicado, no sea superior al diez por ciento (10%) total de la propuesta económica, sin incluir el IVA.

Se le requiere al(los) Licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) que, para poder registrar su Contrato en CompraNet, éste deberá conforme a lo señalado en los Artículos 56 y 56 Bis de la Ley, darse de alta y cumplir con el RUPC, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.

En el supuesto de que, se adjudique el contrato a los Licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 44 del Reglamento de la Ley, y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que, el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta, o por sus representantes legales, quienes individualmente, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya, por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, para lo cual deberán entregar en lo individual los documentos descritos, antes de la fecha fijada para la firma del contrato respectivo.

En caso de formalizar una nueva sociedad, lo deberán comunicar mediante escrito a la Convocante, por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

El Licitante que resulte adjudicado, no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o morales, ya sea todo o en partes los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro, en cuyo caso deberán contar con el consentimiento de la Convocante, mediante escrito, mencionando los motivos por los que se dice dichos derechos y los datos generales del beneficiario, no obstante, lo anterior, la factura deberá ser emitida por el Licitante adjudicado que suscriba el contrato.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DEBERÁN ENCONTRARSE VIGENTES, Y NO DEBERÁN PRESENTAR TACHADURAS.

- Acreditamiento de Obligaciones Fiscales.

En términos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento al Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a formalizar los Contratos que sean celebrados bajo el ámbito de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales, deberá cumplir con lo siguiente:

- Presentar a la Convocante, el Acuse de Recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la Regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Dicha solicitud, deberá realizarse preferentemente dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del Fallo.

En el caso de personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de Opinión al Sistema de Administración Tributario ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la Convocante.

- Modificaciones al Contrato.

La Convocante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitada, mediante modificaciones al Contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de Contratos en que se incluyan partidas o conceptos de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto.

Cualquier modificación al Contrato deberá formalizarse por escrito y el Convenio Modificatorio respectivo será suscrito por el Servidor Público que lo haya hecho en el Contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello. En este caso el Proveedor deberá obtener de la afianzadora, el endoso correspondiente a la póliza de garantía de cumplimiento por la modificación efectuada, mismo que deberá presentar deberá presentar a más tardar Diez (10) días naturales posteriores a la firma del Convenio Modificatorio, de conformidad con el Artículo 87 del Reglamento de la Ley.

- Facturación.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan a continuación:

| Razón Social: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez |
| --- | --- |
| R.F.C. | INN900727UE1 |
| Domicilio: | Av. Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14269, Ciudad de México. |
| Periodo de Servicio: | Indicar el Servicio o arrendamiento y mes de facturación. |
| No. de Contrato: | SSG/LPN/___/202__ |

Además, cumplir con los requisitos fiscales de conformidad con lo señalado en los Artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación y la normatividad aplicable; las facturas deberán INDICAR EL NÚMERO DE CONTRATO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN AL QUE SE REFIERE Y EN SU CASO EL NÚMERO DE PARTIDA.

El Proveedor enviará la factura sujeta a cobro, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs., preferentemente dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al mes de ejecución del Servicio objeto de esta Convocatoria a los siguientes correos electrónicos, mantenimiento@innn.edu.mx y facturación@innn.edu.mx para:

- Identificar errores o deficiencias de carácter técnico operativo que deberá corregir el Proveedor.

- Avalar los servicios prestados integrando los documentos de soporte.

El Departamento de Conservación y Mantenimiento realizará la integración y revisión de la documentación soporte e identificará errores o deficiencias de carácter técnico operativo.

Se tendrá una fecha máxima de tres (3) días hábiles siguientes a su recepción para notificar por escrito al Proveedor las deficiencias que en su caso deberá corregir en cuanto al servicio prestado.

Al concluirse la revisión de la documentación soporte, el Departamento de Conservación y Mantenimiento, se comunicará con el Proveedor, con objeto de reintegrarle la factura para que realice el trámite de pago ante el Departamento de Tesorería dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros.

El período que transcurre a partir de la recepción de la factura y hasta que el Proveedor realice las correcciones, o en su caso este la presente al Departamento de Tesorería no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

El plazo establecido para el pago se computará a partir de la recepción de la factura con los datos fiscales correctos y los documentos soporte del servicio o arrendamiento, en el Departamento de Tesorería.

El precio ofertado por el servicio es fijo, por lo que no se aceptan incrementos al mismo, la Convocante no otorgará anticipo alguno.

En cumplimiento a los Artículos 29 y 29-A del CFF, relativos a la facturación electrónica, esta deberá de ser presentada a la Subdirección de Recursos Financieros adjuntando el reporte escrito del servicio prestado.

Esta revisará que la factura cubra los requisitos fiscales de conformidad con lo establecido en los artículos de referencia, siendo estos:

La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta.

El número de folio y el sello digital del SAT, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del Artículo 29 del código fiscal de la federación, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

El lugar y fecha de expedición.

La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

El valor unitario consignado en número.

El importe total consignado en número o letra.

El Proveedor se obliga a elaborar sus facturas por el servicio efectivamente entregado y recibido a entera satisfacción del Administrador del Contrato conforme a las especificaciones que se indican en el Contrato respectivo.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 29-A fracción VII, Inciso C del Código Fiscal de la Federación y a la regla 2.7.1.32, de la Miscelánea Fiscal vigente, es necesario incluir en los comprobantes Fiscales el método con que se realizaran los pagos.

Para identificar datos para facturación deberá ser:

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS.

USO DE CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL.

MÉTODO DE PAGO: PPD (PAGOS EN PARCIALIDADES O DIFERIDOS).

- Condiciones de Pago y Anticipos.

21.1.	Condiciones de Pago.

De conformidad con el Artículo 51 de la Ley, el pago del Contrato se efectuará dentro de los primeros veinte (20) días naturales posteriores a la presentación de la factura original debidamente requisitada, mediante transferencia de fondos a través del SIAFF o con cheque bancario en moneda nacional (pesos mexicanos), conforme lo establezca la Subdirección de Recursos Financieros.

Asimismo, se realizará previa autorización a satisfacción del Administrador del Contrato.

Para realizar los pagos por transferencia de fondos, el Proveedor deberá proporcionar la información y documentación que continuación se indica, a más tardar a la firma del Contrato respectivo en la Subdirección de Servicios Generales:

- Constancia de la Institución Bancaria (Hoja membretada, firmada, Número de Identificación del Ejecutivo Bancario y sellada en original por el banco) sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el número de cuenta con 11 posiciones, así como la CLABE con 18 posiciones, que permita realizar Transferencias Electrónicas de Fondos, a través de los Sistemas de Pago, Número de Sucursal y de Plaza, Fecha de Apertura de la Cuenta y Copia del último Estado de Cuenta Bancario (carátula).

- Copia del RFC expedido por el SAT del beneficiario de la Cuenta de Cheques la cual debe de coincidir con el beneficiario del Proveedor.

- Domicilio del Beneficiario (comprobante o constancia de pago de teléfono, luz, agua o predio).

- Personas Morales: Copia del poder notarial del representante legal y original para su cotejo.

- Personas Físicas: Identificación oficial con fotografía y firma y copia de la CURP.

El pago quedará sujeto proporcionalmente al(las) penas convencionales o deducciones aplicadas al Proveedor.

21.2.	Anticipos.

NO SE OTORGARÁ NINGÚN ANTICIPO.

- Cesión de Derechos de Cobro. - Cadenas Productivas.

A elección del Proveedor podrá ceder su derecho de cobro a favor de cualquier intermediario financiero mediante operaciones factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, se aclara que en ningún caso los derechos derivados del Contrato, podrán ser cedidos total o parcialmente a favor de otras personas físicas o morales distintas de aquellas a la que se le hubiere adjudicado el Contrato, con excepción de los derechos y obligaciones derivados del Contrato que en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Convocante.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o servicio a través de la página de Internet www.nafin.com.

- Impuestos y Derechos.

La Convocante se obliga a cubrir el 16% correspondiente al IVA, siempre y cuando corresponda al pago que realice, según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por el Proveedor, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.

- Prórroga.

Se podrá otorgar prórroga siempre que, sea debidamente justificada por parte del Licitante.

La Convocante por así convenir a sus intereses podrá solicitar la prórroga del servicio, notificando anticipadamente al Proveedor.

- Garantías del Cumplimiento del Contrato.

Para garantizar el cumplimiento del Contrato celebrado por la Convocante y el Licitante Adjudicado, este último se obliga a otorgar Garantía de Cumplimiento, por un importe del 10% o 15% (Quince por ciento) del monto total del Contrato antes de IVA (16%), dependiendo del monto adjudicado por partida, de conformidad con el importe adjudicado, según sea el caso, de acuerdo con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, la misma será DIVISIBLE.

La póliza de fianza original deberá entregarse a más tardar dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del Contrato.

Dicha fianza deberá ser expedida por una institución afianzadora constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez; conforme al modelo del ANEXO 13 de la Sección VIII de la presente Convocatoria.

La vigencia de Garantía de Cumplimiento será desde la fecha de su expedición, durante todo el periodo de prestación del servicio y hasta un periodo de (60) sesenta días naturales posteriores al vencimiento del Contrato, y durante la substanciación de todos los recursos legales y juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución por autoridad competente y que la misma cause estado.

Para proceder a la devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Convocante hacia la institución afianzadora, de liberar la Póliza correspondiente; para ello se requerirá finiquito total de las obligaciones estipuladas en el Contrato y que no exista adeudo pendiente con la Convocante.

Para efecto del párrafo anterior, será necesaria la petición por escrito del Proveedor, en papel membretado y firmado por la Persona Legalmente Facultada para ello.

La fianza será devuelta por la Convocante, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, a partir de la recepción del documento que exprese la solicitud por parte del Proveedor.

La garantía de cumplimiento, de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del Licitante Adjudicado, derivado de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato y sus anexos.

El Licitante Adjudicado, acepta expresamente que la garantía de cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancia del orden administrativo o judicial.

Se informa a los Licitantes que, no se considera la reducción del monto de la garantía en términos del artículo 48 de la Ley, por tal motivo dicho porcentaje, no podrá ser negociado.

- Responsabilidad Civil.

El Proveedor se obliga frente al INNNMVS a mantener durante la vigencia del Contrato un Seguro de Responsabilidad Civil, contratado con una aseguradora legalmente autorizada, el importe de la póliza correspondiente será igual al monto del Contrato sin IVA. Dicha póliza cubrirá los daños que puedan sufrir los bienes muebles e inmuebles y a terceras personas, durante la prestación del servicio o cualquier causa imputable al Proveedor o su personal.

El Proveedor deberá entregar la póliza a el Área Contratante, para su revisión, aceptación, guarda y custodia, en el expediente de contratación respectivo, en caso de que, el Proveedor no entregue la póliza en el plazo establecido, se realizará el dictamen respectivo para la rescisión del Contrato, marcando copia del mismo al Órgano Interno de Control en el INNNMVS a efectos de su competencia.

En el supuesto que el INNNMVS por así convenir a sus intereses decidiera modificar o ampliar la prestación del servicio pactado en el contrato, el proveedor se obliga a garantizar dicha prestación, mediante el endoso, en donde consten las modificaciones o cambios de la respectiva póliza de seguro.

- Garantía de vicios ocultos.

El Proveedor deberá presentar al Administrador del Contrato una carta garantía contra defectos de las piezas y/o refacciones, mano de obra y vicios ocultos, derivado de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado, por un periodo mínimo de 120 días naturales iniciando a partir de la fecha de conclusión del Contrato Respectivo; dicha carta deberá ser entregada a más tardar 10 días naturales posteriores a la Adjudicación del servicio, la cual deberá ser entregada al Administrador del Contrato, para que, se haga efectiva en caso de ser necesaria.

- Consecuencias por Incumplimiento del Proveedor.

Rescisión del Contrato.

Conforme a lo señalado en el Artículo 54 de la Ley, la Convocante podrá rescindir administrativamente el Contrato al(los) Proveedor(es), en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato celebrado y cuando las disposiciones legales aplicables así lo señalen.

Se podrá rescindir el Contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

- Si violaren las disposiciones de la Ley, su Reglamento y demás Normas Reglamentarias.

- En los demás casos que impliquen la omisión o detección de irregularidades imputables a los Proveedor.

- Cuando el Proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60 de la Ley.

- Si no otorga la Garantía de cumplimiento, en los términos establecidos en esta Convocatoria, incurriendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir la Convocante.

- Cuando el Proveedor, por motivo de incumplimiento parcial o deficiente, respecto del servicio que integra el Contrato, hubiese agotado el límite para la aplicación de penas convencionales o deducciones al pago.

- Si el Proveedor, es declarado en concurso mercantil o quiebra por la autoridad competente o por alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y afecte el cumplimiento de las obligaciones consignadas en la Convocatoria.

- Por la desatención de las recomendaciones emitidas por la Convocante, en el ejercicio de sus funciones derivadas del Contrato.

Para el caso de que el Proveedor incurra en alguna de las causales de rescisión a que se refieren los incisos anteriores, las partes convienen en establecer el siguiente procedimiento:

- La Convocante se comunicará por escrito con el Proveedor dándole aviso de la violación concreta o el incumplimiento en que haya incurrido;

- Una vez que el Proveedor reciba el aviso de la Convocante se iniciará el procedimiento de rescisión y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, podrá exponer sus defensas, alegando lo que a su derecho convenga, debiendo aportar las pruebas que justifiquen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

- La determinación de dar o no por rescindido el Contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Proveedor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso b) de este punto.

- En el caso de que la decisión de la Convocante sea dar por terminado el Contrato, hará efectiva la Garantía de Cumplimiento al mismo.

- Si el Proveedor, cede, vende, traspasa o subcontrata en forma total o parcial los derechos y obligaciones derivados del Contrato respectivo; o transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con el consentimiento de la Convocante.

- Presentar Garantía de Cumplimiento al contrato apócrifa.

- Si el Proveedor, incurre en falta de veracidad, total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del Contrato respectivo.

Previo a la rescisión del Contrato se sujetará a los siguientes supuestos:

- Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a fin de hacer constar los pagos que deba efectuar la Convocante por concepto de los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

- Si previamente a la determinación de dar por rescindido el Contrato, se prestaren los Servicios o Arrendamientos, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la Convocante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

- La liquidación total del Servicio o Arrendamiento no significará la aceptación de los mismos, por lo tanto, la Convocante se reserva expresamente el derecho de reclamar el servicio faltante o mal ejecutado, o el pago de lo indebido.

En caso de rescisión del Contrato la Convocante verificará previamente conforme al criterio que establecen los Artículos 41 fracción VI y 46 de la Ley, si existe otra Proposición que resulté aceptable, en cuyo caso se adjudicará al Licitante respectivo.

- Penas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 y 53 Bis de la Ley, el Proveedor, aceptará que en caso de incumplimiento se sujetará a la aplicación de las siguientes Penas Convencionales a favor del INNNMVS, conforme a lo siguiente:

- Convencionales.

APLICABLES PARA TODAS LAS PARTIDAS.

  - Se aplicará un 3% (tres por ciento) sobre el monto mensual del pago sin IVA, por cada día natural de retraso en la ejecución del Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado en las fechas pactadas.

- Deducciones.

APLICABLES PARA TODAS LAS PARTIDAS.

Se aplicará un 3% (tres por ciento) sobre el monto mensual de pago sin IVA, ante los siguientes supuestos:

- Por cada día natural de atraso en la ejecución del Mantenimiento Preventivo y correctivo programado por falta de piezas, partes y/o refacciones, herramientas, equipos o descompostura de estos y personal, posterior al límite establecido para su conclusión.

- Por no presentarse con el Administrador del Contrato, antes de iniciar cualquier intervención a los equipos.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato respectivo, la Convocante solicitará a su área jurídica en la forma y términos de la legislación aplicable, la ejecución de la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Proveedor; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

- Terminación Anticipada del Contrato.

Conforme a los dispuesto en el Artículo 54 Bis de la Ley, la Convocante podrá dar por terminado el(los) Contrato(s) que se suscriba(n), sin que medie resolución judicial en los siguientes casos:

- Cuando concurran razones de interés general;

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente pactado, y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado;

- Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.

- Conciliación.

El Proveedor o la Convocante podrán presentar ante la SFP, solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento del Contrato.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Sexto de la Ley, así como al Título Sexto y Capitulo Segundo de su Reglamento.

SECCIÓN IV

REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

A continuación, se precisan los requisitos que se consideran indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.

- Si se comprueba que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo del servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

- Solo podrán participar personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

- La Convocante, verificará que los Licitantes que hayan prestado servicio a la Convocante con anterioridad, y no se encuentren en supuestos de incumplimiento contractual, lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses de la Convocante, de actualizarse dicho supuesto, será motivo de desechamiento.

- No encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley.

- Presentar todos los documentos considerados como Obligatorios que se encuentran en esta Convocatoria.

- Por el hecho de presentar su Proposición, el Licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta Convocatoria y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, quien no renunciará a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una Proposición para la presente Convocatoria.

- Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, así como las Proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas.

- Elaborar sus Proposiciones por escrito, en idioma español, preferentemente en papel membretado del Licitante, ya que afecta la solvencia y por lo tanto será desechada en caso de incumplimiento.

- Las Proposiciones deberán considerar obligatoriamente la totalidad de los requisitos solicitados en el Modelo de Proposición Económica y Anexo Técnico.

- Reproducir y llenar los formatos de los ANEXOS de la Sección VIII de la Convocatoria, de acuerdo con la información solicitada en los mismos, preferentemente en papel membretado del Licitante, siempre y cuando sea un documento de carácter obligatorio.

- Para el caso de la Proposición Económica, el Licitante deberá considerarse entre otros aspectos lo siguiente:

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

- Deberá ser clara y precisa, estar en concordancia con lo solicitado en el Anexo Técnico, por lo cual no se aceptará que indique “similar”, “cotizo de acuerdo a lo solicitado”, “incluido”, “descripciones genéricas”, “condicionar la proposición” y/o cualquier otra aseveración o manifestación como las mencionadas.

- Las Proposiciones deberán estar firmadas, empleando los medios de identificación electrónica establecidos para tal propósito.

SECCIÓN V

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y

DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El acreditar alguna o algunas de las causas establecidas en los incisos del numeral 1(uno) del presente apartado, afectará la solvencia de la proposición y motivará su desechamiento, el cual será independiente de otro requisito señalado en la Convocatoria.

- Causa de Desechamiento de las proposiciones.

- Si se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley. (Obligatorio)

- El incumplimiento de alguno de los requisitos obligatorios de la Convocatoria, establecidos en la Sección IV Requisitos que los Licitantes Deben Cumplir de la presente Convocatoria.

Nota: Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismo no afectan la solvencia de la proposición los siguientes:

Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la Convocatoria; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la Proposición presentada. En ningún caso podrán suplirse o corregirse las deficiencias sustanciales de las Proposiciones presentadas por los Licitantes, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley.

- No cumplir con lo solicitado en el Anexo Técnico, señalado en la Sección IX de la presente Convocatoria.

- El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en la Convocatoria.

- Que CompraNet indique que la firma electrónica es inválida.

- No estar debidamente digitalizada la proposición (Digitalización en forma incompleta) o enviarla ilegible, siempre y cuando afecte la revisión de los requisitos establecidos en la Convocatoria, sus formatos y anexos.

- Cuando la autoridad facultada compruebe la presentación de documentos alterados, o apócrifos.

- Que el servicio ofertado, no corresponda al requerido en la presente Convocatoria.

- Si el Licitante, no considera en su proposición la totalidad del servicio o arrendamiento solicitado, conforme lo señalado en el Anexo Técnico y el Modelo de Proposición Económica.

- Si presenta su Proposición en idioma extranjero.

- Cuando la Convocante efectúe la revisión de los archivos que guardan los datos históricos de las contrataciones y se desprenda que el Licitante tiene adeudo con la Convocante por concepto de penas convencionales o incumplimiento contractual, lo anterior, a fin de salvaguardar los intereses de la Convocante.

- Si no se presentan foliadas de manera individual y consecutiva cada una de las hojas y los documentos que integren la Proposición, de conformidad con el Artículo 50 párrafo segundo del Reglamento de la Ley.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante tampoco podrá desechar la proposición.

- Enviar su Proposición posterior al cierre del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones o las envíe a través de correo electrónico, servicio postal o mensajería.

- Con fundamento en el artículo 55 del Reglamento, en caso de discrepancia, cuando se presente un error de cálculo en las Proposiciones presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de que se presenten diferencias entre las cantidades del total escritas con número y letra prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

- Si el Licitante no acepta las correcciones previstas en el primer párrafo del Artículo 55 del Reglamento.

- No colocar los precios unitarios sin IVA del servicio o arrendamiento que se oferte.

- Cuando no se cotice el 100% del servicio requerido por la Convocante por Partida.

- Si se omiten los precios unitarios en la proposición económica.

- En el caso de personas morales, si el objeto social del Acta Constitutiva del Licitante, no corresponde al objeto de la contratación de servicio, en el caso de personas físicas, si no acredita que cuenta con la capacidad jurídica y que la actividad económica registrada en el SAT, corresponde al objeto que se requiere en la presente Convocatoria.

- Si no se presenta la Identificación Oficial Vigente con fotografía (pasaporte, cartilla, credencial del IFE o INE o Cédula Profesional) de la persona facultada que firma la proposición.

- Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

- Considerando el principio constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones, se establecerá en la presente Convocatoria como requisito económico cuyo incumplimiento afectará la solvencia de la proposición, y por ende se motivara su desechamiento, el hecho de que la propuesta económica no ofrezca las mejores condiciones para la Convocante, en virtud de resultar muy superior o muy inferior al precio estimado de contratación obteniendo con la investigación de mercado o el hecho de que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado, en términos del artículo 25 de la Ley.

Se considera muy inferior un importe menor al 40% del precio estimado de contratación obtenido con la Investigación de Mercado.

- Se tendrá por no presentada la proposición y la demás documentación requerida cuando, dicha documentación contenga virus informático o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipos de cómputo del Licitante.

- Única y exclusivamente para los casos de proposiciones conjuntas, si no presenta cualquiera de los documentos obligatorios indicados en el numeral 5 de la Sección III, de la Convocatoria y/o el Convenio de Participación Conjunta no se encuentra debidamente formalizado de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley, y 44 de su Reglamento.

- Que el Licitante en la evaluación de su proposición técnica No alcance cuando menos los 45 puntos mínimos requeridos de los 60 máximos a obtener.

- Consideraciones que deben prever los Licitantes.

- No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las Proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación, la inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus Proposiciones, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley.

- Admitidas las Proposiciones no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

- Una vez hecha la evaluación de las Proposiciones, el Contrato se adjudicará al Licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente Convocatoria, Anexo Técnico y formatos, su Proposición resulte solvente y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

- De conformidad con lo establecido en los Artículos 36 Bis de la Ley y 54 de su Reglamento, si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proposiciones solventes, de conformidad con el criterio de desempate, se adjudicará el Contrato en primer término a la proposición más baja, en segundo término a las micro empresas, en continuación, se considerará a las pequeñas empresas en caso de no contar con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

- Para obtener este beneficio los Licitantes deberán incluir escrito libre la manifestación correspondiente conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de la Convocatoria.

De subsistir el empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte adjudicado del sorteo que se realice en términos de lo dispuesto por el Artículo 54 del Reglamento de la Ley, a través de la plataforma de CompraNet.

Igualmente será convocado un representante del OIC en la Licitación.

- Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los precios unitarios, de conformidad con el Artículo 55 del Reglamento de la Ley.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse por la Convocante, señalándose en el Acta de Fallo dichas correcciones, y si el Licitante Adjudicado no acepta las mismas, se desechará su Proposición.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la Convocante no deberá desechar la proposición económica y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado en la documentación soporte utilizada para emitir el Fallo que se integrará al Expediente de Contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

- Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley. Si la proposición económica del Licitante a quien se le adjudique el Contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 46 de la Ley respecto del Contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del Artículo 60 de la Ley.

- Por el hecho de presentar su Proposición, el Licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en esta Convocatoria y en el (las) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, quien no renunciará a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una Proposición para la presente Convocatoria.

- Ninguna de las condiciones contenidas en la Convocatoria, así como las Proposiciones presentadas por los Licitantes podrán ser negociadas.

- Los Licitantes enviarán sus Proposiciones vía electrónica, en formato .pdf, a través de CompraNet, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Reglamento, a partir de la hora señalada para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones, se hará constar las Proposiciones recibidas a través de CompraNet.

- Evaluación de las Proposiciones.

Una vez concluido el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones estas se pondrán a disposición del Área Técnica y Área Requirente, para que lleve a cabo la revisión cualitativa de las mismas, conforme a lo solicitado en la Convocatoria, y, posteriormente elabore el documento de Evaluación Técnica o Dictamen que sustenta el fallo, el cual especificará las causas sobre el desechamiento de las proposiciones del Licitante; considerando que la documentación relativa a las condiciones legales, será evaluada por el área que designe la Convocante.

El resultado de todo lo anterior, servirá como base a la Convocante para emitir el Fallo a que se refiere el Artículo 37 de la Ley.

- El criterio de Evaluación será Puntos y Porcentajes.

En apego a lo establecido en los artículos 36 y 36 bis de la Ley y 51 del Reglamento, la Convocante efectuará la evaluación de las proposiciones recibidas aplicando el criterio de evaluación de Puntos y Porcentajes.

.

SECCIÓN VI

DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES

Todos los documentos deberán ser avalados y firmados electrónicamente por la persona facultada legalmente para ello.

LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SEÑALADOS COMO OBLIGATORIOS O DE SU CONTENIDO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EN VIRTUD DE QUE AFECTARÍA LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES.

De igual manera se desechará la Proposición del Licitante que se le compruebe haber acordado con otro u otros elevar el costo del Servicio, así como cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes, conforme lo establecido en el Artículo 29 fracción XV de la Ley y fracción IV del Artículo 39 de su Reglamento.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (INDISPENSABLE, CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN). DOCUMENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS PARTIDAS

Documento 1 (Obligatorio). - Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica. Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley los Licitantes, deberán presentar un escrito, mediante el cual manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las Proposiciones, y en su caso firmar el Contrato respectivo, se podrá tomar como ejemplo el ANEXO 4 de la Sección VIII de la Convocatoria, sin embargo deberá cumplir con lo señalado en el artículo antes mencionado. En caso de ser proposición conjunta, el formato antes mencionado, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes participantes en la proposición conjunta. Dicho escrito deberá acompañarse por un Identificación oficial vigente de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados (Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Credencial de Elector o Cédula Profesional). En el caso de presentar proposición conjunta, únicamente el representante común deberá presentar copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial Vigente. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que dicho documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Que se incluya vigente la Identificación Oficial Vigente por ambos lados de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados, (Deberá ser legible).

Documento 2 (Obligatorio). - Manifiesto de No Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad manifestando que no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 5 de la Sección VIII de esta Convocatoria y en atención al artículo 39 fracción VI, inciso d) y 48 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los participantes en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 5 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes.

Documento 3 (Obligatorio). - Declaración de Integridad; mediante carta en papel membretado del Licitante, en la que manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que se abstendrá por sí o por interpósita persona de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con lo estipulado en el formato denominado ANEXO 6 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Se verificará lo siguiente: Que el documento indique la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 6 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes.

Documento 4 (Obligatorio). - Nacionalidad del Licitante, en la cual, el Licitante manifieste que, es originario de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso de personas morales, que se encuentren debidamente constituidos de acuerdo a la legislación aplicable, de conformidad con el ANEXO 7 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el ANEXO 7. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes.

Documento 5 (Obligatorio, si es persona física). - Presentar copia de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, señalando con una marca texto su actividad empresarial, la cual se verificará que sea similar al servicio o arrendamiento de la presente Convocatoria y Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT positiva, vigente y a nombre del Licitante. Evaluación: Se verificará que, el Licitante puede realizar el servicio o arrendamiento objeto de la presente Convocatoria cotejándose con la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre positiva, vigente y se encuentre a nombre del Licitante. En caso de que el Licitante sea persona moral, deberá presentar documento donde especifique que no aplica.

Documento 6 (Obligatorio, si es persona moral). – el Licitante deberá presentar: Acta Constitutiva, señalando el objeto social acorde al servicio objeto de la presente Convocatoria y página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. En su caso, Integrar adicionalmente Poder Notarial, señalando página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT, misma que deberá encontrarse positiva, vigente y sea expedida a nombre del Licitante. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el objeto legal del Acta Constitutiva se encuentre relacionado con el servicio materia de la presente Convocatoria. Que el nombre de la personal facultada legalmente para ello, sea registrado en el Acta Constitutiva o en el Poder Notarial. Que la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre positiva, vigente y sea expedida a nombre del Licitante. En caso de que el Licitante sea persona física, deberá presentar documento donde especifique que no aplica.

Documento 7 (Obligatorio). – Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de debido cumplimiento de relación Contractual con la Convocante, el Licitante que haya tenido una relación contractual anterior con la Convocante, deberá presentar la carta con el lema Bajo protesta de decir verdad de debido cumplimiento de obligaciones contractuales con la Convocante, en la cual precise que no tiene adeudos por concepto de penas convencionales o deducciones, y ha efectuado todas las intervenciones de conformidad con la Convocante y el Contrato respectivo. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre lo solicitado y cuente con la leyenda de bajo protesta de decir verdad. En caso de no tener relación contractual con anterioridad deberá presentar documento donde especifique que no aplica.

Documento 8 (Obligatorio en caso de presentar Proposición Conjunta). En caso de que el Licitante, presente proposición conjunta, deberá integrar los siguientes documentos: Manifiesto en el que se indique que presentará proposición conjunta. Convenio de Proposición Conjunta, de conformidad con lo señalado en el numeral 5, de la Sección III, Formas y términos que Regirán los Diversos Actos del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica de la presente Convocatoria. Presentar por cada una de las personas que integran la agrupación los siguientes documentos: Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica, conforme el ANEXO 4. Manifiesto de no Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, conforme el ANEXO 5. Declaración de Integridad, conforme el ANEXO 6. Manifiesto de la Nacionalidad del Licitante ANEXO 7. Estratificación ANEXO 8 (En su caso). Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Se deberá presentar Acta Constitutiva de las personas morales que celebran el convenio de participación conjunta y opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, la cual deberá ser positiva, encontrarse vigente y sea expedida a nombre de las personas que participan en proposición conjunta. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que se presente el Convenio de Proposición Conjunta firmado por cada una de las personas que integran la agrupación, incluyendo para ello, los requisitos estipulados en el Artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Que se integren todos los documentos solicitados. En caso de no presentar proposición conjunta, integrar documento donde se indique que no aplica.

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL. DOCUMENTACIÓN LEGAL

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL PARA TODAS LAS PARTIDAS

Documento 9 (Opcional). - Los Licitantes que deseen recibir Preferencia a Personas o Empresas que Integran el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán presentar escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que es una persona que integra el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales, indicando el Rango de Estratificación donde se ubica, conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta. Evaluación: Se verificará que el documento registre los datos indicados en el ANEXO 8 de esta Convocatoria y se encuentre registrada la leyenda Bajo Protesta de Decir Verdad. En caso de ser proposición conjunta, se deberá integrar el documento por cada uno de los integrantes. Nota: La omisión de este documento no será causa de descalificación. En caso de que el Licitante no se encuentre el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica.

Documento 10 (Opcional). - Beneficio de Preferencia por Discapacidad, documento integrado por el Licitante que solicite recibir beneficio de preferencia por discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 14 último párrafo de la Ley y Artículo 39 fracción VI inciso g) de su Reglamento, manifestando que es una persona física con discapacidad o una empresa que tiene contratado personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento de cuando menos la totalidad de su planta de empleados, en ambos caso se deberá integrar el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Se verificará que los datos registrados del personal con discapacidad coincidan con el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el Licitante no tenga personal con discapacidad, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica.

Documento 11 (Opcional). – Beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, documento en el que se acredite que el Licitante, haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley. Por lo anterior, deberá contar con certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados, conforme a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Documento Legible). Cabe señalar que, las autoridades facultadas son: el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que sea emitido por autoridades y organismos facultados Se encuentre debidamente firmado por las autoridades competentes. Se encuentre vigente. Que el documento sea escaneado del original y se envíe a través de CompraNet. En caso de que el Licitante no aplique políticas y prácticas de igualdad de género, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica.

Documento 12 (Opcional). – El Licitante Participante deberá presentar la constancia de visita firmada y expedida por el titular del Área Requirente, de conformidad con el Anexo 9. Evaluación: Se verificará que, el Licitante Interesado, presente la Constancia de visita, firmada por el Titular del Área Requirente. En caso de no contar con este documento, el Licitante deberá presentar hoja señalando que no se presentó.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (INDISPENSABLE, CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN). DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS PARTIDAS

Documento 13 (Obligatorio). – Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico, la Convocatoria y en su caso las modificaciones que deriven de las Junta(s) de Aclaración(es). Evaluación: Que el documento contenga el manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico y la Convocatoria. Que registre la partida y nombre de esta.

DOCUMENTOS OPCIONALES PARA TODAS LAS PARTIDAS El Licitante podrá presentar tantos documentos tenga en su poder para obtener los puntos y porcentajes enunciados en la tabla de excel de conformidad con la evaluación de puntos y porcentajes que se detalla en la presente Convocatoria

Documento 14 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Capacidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Capacidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes.

Documento 15 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Experiencia y Especialidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Experiencia y Especialidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes.

Documento 16 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Cumplimiento de Contratos. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Cumplimiento de Contratos del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes.

Documento 17 (Opcional) Acreditación del Rubro. – Propuesta de Trabajo. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Propuesta de Trabajo, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PARTIDAS (INDISPENSABLE, CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN) PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Documento 18 (Obligatorio). - Proposición Económica, conforme al modelo del ANEXO 11 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que corresponda al modelo de Propuesta Económica registrado como ANEXO 11. Que los precios expresados sean en moneda nacional. Deberá registrar los Precios Unitarios, conforme lo solicitado. Considerando el principio constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones, se establecerá en la presente Convocatoria como requisito económico cuyo incumplimiento afectará la solvencia de la proposición, y por ende se motivara su desechamiento, el hecho de que la propuesta económica no ofrezca las mejores condiciones para la Convocante, en virtud de resultar muy superior o muy inferior al precio estimado de contratación obtenido en la investigación de mercado, o el hecho de que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado, en términos del artículo 25 de la Ley. Se considera muy inferior un importe menor al 40% del precio estimado de contratación obtenido en la Investigación de Mercado. El Licitante, deberá considerar al formular su Proposición económica lo siguiente: Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegara a presentarse. Cotizar en pesos mexicanos. Los precios serán fijos hasta el término del Contrato. Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Los Licitantes deberán concluir el envío de sus Proposiciones y contarán con Acuse de Recibo Electrónico emitido por CompraNet, el cual se envía por correo electrónico al Licitante notificando su inscripción al procedimiento de contratación.

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

1.-Tabla de puntos y porcentajes.

Se integra archivo .xls que contiene la tabla de puntos y porcentajes, en la cual se describen los requisitos técnicos que el Licitante deberá cumplir, para que, el Área Técnica y Requirente, verifique que la proposición del Licitante es solvente.

Se sugiere a los Licitantes, integrar únicamente la documentación solicitada, separada conforme lo indicado; con objeto de facilitar la revisión de la proposición por parte las Área Técnica y Requirente.

1.-Procedimiento de Evaluación por puntos y porcentajes.

La Convocante realizará en primer término la evaluación de los documentos considerados como obligatorios; una vez realizado lo anterior, se procederá al análisis de la Proposición Técnica en términos de Puntos y Porcentajes de conformidad con los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones A través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación.

La puntuación a obtener en la Proposición Técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación, en caso contrario, se desechará la misma por insolvente. Finalmente se llevará a cabo la evaluación de la proposición económica.

| Capacidad del Licitante | 24 puntos |
| --- | --- |
| Experiencia y Especialidad del Licitante | 14 puntos |
| Propuesta de Trabajo | 12 puntos |
| Cumplimiento de Contratos | 10 puntos |
| TOTAL | 60 puntos |

Evaluación de la Proposición Técnica.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

- Se verificará que se incluya la información, los documentos y los requisitos solicitados en la Convocatoria.

- Se verificará documentalmente que el servicio cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta Convocatoria, así como aquellos que resulten de la Junta o Juntas de Aclaraciones.

- Se verificará el cumplimiento de la Proposición Técnica, conforme a los requisitos establecidos en la Sección IX.

Evaluación de la Propuesta Económica.

Precio:

El Rubro relativo al Precio tendrá un valor máximo de 40 puntos, mismos que se asignarán de forma proporcional en función de aquel Licitante cuya propuesta haya sido solvente y oferte el precio unitario más bajo.

Para determinar la puntuación que correspondan al precio neto propuesto por cada participante, la Convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / MPi

Donde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de i-ésima Propuesta económica.

Para calcular el resultado final de los puntos o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la Convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE

Para Toda j= 1, 2, ….,n

Donde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales.

REQUERIDO.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los Licitante que hayan obtenido como mínimo 45 puntos del total de los rubros de la Proposición técnica.

- La Convocante adjudicará el Contrato al Licitante que reúna las condiciones legales, técnica y económica requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

La Convocante elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los Licitantes participantes.

- Si derivado de la evaluación económica y técnica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a puntos y porcentajes obtenido por dos o más Licitantes, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Artículo 36 Bis, segundo y tercer párrafo de la Ley.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Conforme a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad de conformidad con lo previsto en el Artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados, la falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

No se considerarán las proposiciones, cuando NO COTICEN LA TOTALIDAD DEL SERVICIO POR PARTIDA.

Se tomará siempre en cuenta el siguiente esquema:

- En caso de no cumplir con los puntos mínimos que acrediten su capacidad técnica (45 puntos), no será objeto de evaluación en su parte económica.

- Si solamente existe una propuesta solvente técnicamente, se le asignara la totalidad de puntos de la propuesta económica (40 puntos).

- Si resultase que dos o más proposiciones son solventes y satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyos puntos o porcentajes sea el más el alto.

- Para los casos previstos en las fracciones I y II del Artículo 36 bis de la Ley, y si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más Licitantes en algunas(s) partida(s) según sea el caso, se adjudicará al Licitante que participe como micro empresa, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

- En caso de subsistir el empate entre Licitantes de la misma estratificación de los sectores señalados, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre Licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realizará la Convocante previo al inicio del acto de fallo del presente procedimiento. Para tal efecto, la Convocante depositará en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada Licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del Licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los Licitantes que resultaron empatados en esa ÚNICA partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.

SECCIÓN VII

DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES

INCONFORMIDADES.

El procedimiento, plazos y formalidades para la presentación y substanciación de la inconformidad, serán las que se establecen en el Capítulo Primero, Título Sexto de la Ley y su Reglamento.

La inconformidad deberá presentarse por escrito en el OIC ubicado al Interior de las instalaciones de la Convocante o en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, o por medio de CompraNet dentro de los seis días hábiles siguientes, conforme a lo establecido en términos del Artículo 65 de la Ley en sus fracciones de la I a la V.

Transcurrido el plazo señalado en el precepto indicado, se tendrá por precluido el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet (https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html), deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a la señalada en este numeral, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.

CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o del Contrato derivados de esta Licitación, serán resueltas por los tribunales federales.

Los actos, Contratos y Convenios que celebre la Convocante en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el Título Quinto de la Ley y Título Sexto, Capítulo Primero de su Reglamento.

SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA LICITACIÓN.

Cualquier situación no prevista en la Licitación podrá ser resuelta por la Convocante apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera, la Convocante estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la SFP, la SHCP o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

SECCIÓN VIII

FORMATOS

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

ANEXO 1

FORMATO DE RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Nombre o razón social del Licitante inscrito: _________________________________________________

| DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PARTIDAS (INDISPENSABLE, CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN). DOCUMENTACIÓN LEGAL | PRESENTÓ DOCUMENTO |
| --- | --- |
|  | SI | NO |
| Documento 1 (Obligatorio). - Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica. Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley los Licitantes, deberán presentar un escrito, mediante el cual manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las Proposiciones, y en su caso firmar el Contrato respectivo, se podrá tomar como ejemplo el ANEXO 4 de la Sección VIII de la Convocatoria, sin embargo deberá cumplir con lo señalado en el artículo antes mencionado. En caso de ser proposición conjunta, el formato antes mencionado, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes participantes en la proposición conjunta. Dicho escrito deberá acompañarse por un Identificación oficial vigente de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados (Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Credencial de Elector o Cédula Profesional). En el caso de presentar proposición conjunta, únicamente el representante común deberá presentar copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial Vigente. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que dicho documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Que se incluya vigente la Identificación Oficial Vigente por ambos lados de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados, (Deberá ser legible). |  |  |
| Documento 2 (Obligatorio). - Manifiesto de No Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad manifestando que no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 5 de la Sección VIII de esta Convocatoria y en atención al artículo 39 fracción VI, inciso d) y 48 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los participantes en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 5 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 3 (Obligatorio). - Declaración de Integridad; mediante carta en papel membretado del Licitante, en la que manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que se abstendrá por sí o por interpósita persona de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con lo estipulado en el formato denominado ANEXO 6 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Se verificará lo siguiente: Que el documento indique la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 6 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 4 (Obligatorio). - Nacionalidad del Licitante, en la cual, el Licitante manifieste que, es originario de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso de personas morales, que se encuentren debidamente constituidos de acuerdo a la legislación aplicable, de conformidad con el ANEXO 7 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el ANEXO 7. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 5 (Obligatorio, si es persona física). - Presentar copia de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, señalando con una marca texto su actividad empresarial, la cual se verificará que sea similar al servicio o arrendamiento de la presente Convocatoria y Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT positiva y vigente. Evaluación: Se verificará que, el Licitante puede realizar el servicio o arrendamiento objeto de la presente Convocatoria cotejándose con la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre positiva y esta sea vigente. En caso de que el Licitante sea persona moral, deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 6 (Obligatorio, si es persona moral). – el Licitante deberá presentar: Acta Constitutiva, señalando el objeto social acorde al servicio objeto de la presente Convocatoria y página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. En su caso, Integrar adicionalmente Poder Notarial, señalando página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT positiva y se encuentre vigente. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el objeto legal del Acta Constitutiva se encuentre relacionado con el servicio materia de la presente Convocatoria. Que el nombre de la personal facultada legalmente para ello, sea registrado en el Acta Constitutiva o en el Poder Notarial. Que la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre vigente y sea positiva. En caso de que el Licitante sea persona física, deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 7 (Obligatorio). – Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de debido cumplimiento de relación Contractual con la Convocante, el Licitante que haya tenido una relación contractual anterior con la Convocante, deberá presentar la carta con el lema Bajo protesta de decir verdad de debido cumplimiento de obligaciones contractuales con la Convocante, en la cual precise que no tiene adeudos por concepto de penas convencionales o deducciones, y ha efectuado todas las intervenciones de conformidad con la Convocante y el Contrato respectivo. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre lo solicitado y cuente con la leyenda de bajo protesta de decir verdad. En caso de no tener relación contractual con anterioridad deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 8 (Obligatorio en caso de presentar Proposición Conjunta). En caso de que el Licitante, presente proposición conjunta, deberá integrar los siguientes documentos: Manifiesto en el que se indique que presentará proposición conjunta. Convenio de Proposición Conjunta, de conformidad con lo señalado en el numeral 5, de la Sección III, Formas y términos que Regirán los Diversos Actos del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, de la presente Convocatoria. Presentar por cada una de las personas que integran la agrupación los siguientes documentos: Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica, conforme el ANEXO 4. Manifiesto de no Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, conforme el ANEXO 5. Declaración de Integridad, conforme el ANEXO 6. Manifiesto de la Nacionalidad del Licitante ANEXO 7. Estratificación ANEXO 8 (En su caso). Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Se deberá presentar Acta Constitutiva de las personas morales que celebran el convenio de participación conjunta Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que se presente el Convenio de Proposición Conjunta firmado por cada una de las personas que integran la agrupación, incluyendo para ello, los requisitos estipulados en el Artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Que se integren todos los documentos solicitados. En caso de no presentar proposición conjunta, integrar documento donde se indique que no aplica. |  |  |
| Documento 9 (Opcional). - Los Licitantes que deseen recibir Preferencia a Personas o Empresas que Integran el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán presentar escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que es una persona que integra el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales, indicando el Rango de Estratificación donde se ubica, conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta. Evaluación: Se verificará que el documento registre los datos indicados en el ANEXO 8 de esta Convocatoria y se encuentre registrada la leyenda Bajo Protesta de Decir Verdad. En caso de ser proposición conjunta, se deberá integrar el documento por cada uno de los integrantes. Nota: La omisión de este documento no será causa de descalificación. En caso de que el Licitante no se encuentre el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 10 (Opcional). - Beneficio de Preferencia por Discapacidad, documento integrado por el Licitante que solicite recibir beneficio de preferencia por discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 14 último párrafo de la Ley y Artículo 39 fracción VI inciso g) de su Reglamento, manifestando que es una persona física con discapacidad o una empresa que tiene contratado personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento de cuando menos la totalidad de su planta de empleados, en ambos caso se deberá integrar el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Se verificará que los datos registrados del personal con discapacidad coincidan con el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el Licitante no tenga personal con discapacidad, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 11 (Opcional). – Beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, documento en el que se acredite que el Licitante, haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley. Por lo anterior, deberá contar con certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados, conforme a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Documento Legible). Cabe señalar que, las autoridades facultadas son: el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que sea emitido por autoridades y organismos facultados Se encuentre debidamente firmado por las autoridades competentes. Se encuentre vigente. Que el documento sea escaneado del original y se envíe a través de CompraNet. En caso de que el Licitante no aplique políticas y prácticas de igualdad de género, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 12 (Opcional). – El Licitante Participante deberá presentar la constancia de visita firmada y expedida por el titular del Área Requirente, de conformidad con el Anexo 9. Evaluación: Se verificará que, el Licitante Interesado, presente la Constancia de visita, firmada por el Titular del Área Requirente. En caso de no contar con este documento, el Licitante deberá presentar hoja señalando que no se presentó. |  |  |
| Documento 13 (Obligatorio). – Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico, la Convocatoria y en su caso las modificaciones que deriven de las Junta(s) de Aclaración(es). Evaluación: Que el documento contenga el manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico y la Convocatoria. Que registre la partida y nombre de esta. |  |  |
| Documento 14 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Capacidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Capacidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 15 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Experiencia y Especialidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Experiencia y Especialidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 16 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Cumplimiento de Contratos. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Cumplimiento de Contratos del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 17 (Opcional) Acreditación del Rubro. – Propuesta de Trabajo. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Propuesta de Trabajo, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 18 (Obligatorio). - Proposición Económica, conforme al modelo del ANEXO 11 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que corresponda al modelo de Propuesta Económica registrado como ANEXO 11. Que los precios expresados sean en moneda nacional. Deberá registrar los Precios Unitarios, conforme lo solicitado. Considerando el principio constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones, se establecerá en la presente Convocatoria como requisito económico cuyo incumplimiento afectará la solvencia de la proposición, y por ende se motivara su desechamiento, el hecho de que la propuesta económica no ofrezca las mejores condiciones para la Convocante, en virtud de resultar muy superior o muy inferior al precio estimado de contratación obteniendo con la investigación de mercado, o el hecho de que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado, en términos del artículo 25 de la Ley. Se considera muy inferior un importe menor al 40% del precio estimado de contratación obtenido con la Investigación de Mercado. El Licitante, deberá considerar al formular su Proposición económica lo siguiente: Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegara a presentarse. Cotizar en pesos mexicanos. Los precios serán fijos hasta el término del Contrato. Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica. |  |  |

| SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN COMPLETA |  | NO SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN COMPLETA |
| --- | --- | --- |
| Recibió Documentación |  | Recibió Documentación |
| Titular del Área Contratante |  | Titular del Área Contratante |

ANEXO 2

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

Convocatoria No. ________ Nombre de la Convocatoria: __________________ Número de Partida: ___

Ciudad de México, a ___ de ___________de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Servicios Generales

P r e s e n t e

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a la Convocante, la aclaración de las siguientes dudas:

- De carácter administrativo, especificar sección, numeral, párrafo y página.

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

- De carácter técnico, especificar sección, partida y página.

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

- De carácter legal, especificar sección, numeral, párrafo y página.

| Preguntas | Respuestas |
| --- | --- |

A t e n t a m e n t e

| _____________________________ Nombre de la Persona Legalmente Facultada para ello | __________________________ Cargo | ___________________ Firma |
| --- | --- | --- |
| NOTA: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; enviarlo a través de CompraNet a: http://compranet.gob.mx |

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA

Nota importante: El formato deberá presentarse en papel membretado del Licitante.

En el apartado a). - De carácter administrativo.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b). - De carácter técnico.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c). -  De carácter legal.

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a la Convocatoria, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la Convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

ANEXO 3

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Ciudad de México a __ de ________de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Dirección de Administración

Subdirección de Servicios Generales

P r e s e n t e

(Nombre de la Persona Legalmente Facultada para ello) manifiesto, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así mismo nuestro interés en participar en la presente Convocatoria Número ___________, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del Licitante), en la Junta de Aclaraciones de la Convocatoria y además manifestamos bajo protesta de decir verdad que conocemos y aceptamos el contenido de la Convocatoria.

DATOS DEL LICITANTE:

| Nombre o razón social: |
| --- |
| Registro Federal de Contribuyentes: |
| Domicilio: |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o Municipio: |
| Código postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfonos: | Correo electrónico: |
| No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de Accionistas: |
| Apellido Paterno y Materno | Nombre(s) |
| Reformas a el Acta Constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO:

| Nombre: | RFC: |
| --- | --- |
| Domicilio. |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o Municipio: |
| Código postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono de la persona facultada: |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir las propuestas. |
| Escritura Pública Número: | Fecha: |
| Datos del Notario Público ante el cual se otorgó. |
| Nombre: | Número: |
| Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

_________________________________________

(Nombre y Firma de la persona facultada legalmente para ello)

1.- 	El presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado, además de integrar los datos completos solicitados de la Persona Facultada Legalmente.

2.- 	El Licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

3.-	En caso de que el Licitante sea persona física. Adecuar el formato.

ANEXO 4

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

(Nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, han sido debidamente verificados, cuento con facultades suficientes para suscribir las Proposiciones y en su caso, firmar el Contrato en la presente Convocatoria, a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del Licitante).

Licitación Pública Nacional Electrónica (nombre y número) _____________

DATOS DEL LICITANTE:

| Nombre o Razón Social: |
| --- |
| Registro Federal de Contribuyentes: |
| Domicilio. |
| Calle y Número: |
| Colonia: | Alcaldía o Municipio: |
| Código Postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfonos: | Fax(Opcional): |
| Correo electrónico: |
| No. de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |
| Descripción del objeto social: |
| Relación de Accionistas: |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: | Nombre(s): |
| Reformas a el Acta Constitutiva (Señalar nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO.

| Nombre: | RFC: |
| --- | --- |
| Domicilio. |
| Calle y número: |
| Colonia: | Alcaldía o Municipio: |
| Código postal: | Entidad Federativa: |
| Teléfono de la persona facultada: |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir las propuestas. |
| Escritura Pública Número: | Fecha: |
| Datos del Notario Público ante el cual se otorgó. |
| Nombre: | Número: |
| Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |

(Lugar y Fecha)

Bajo Protesta de Decir Verdad

__________________________________________

(Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello)

1. 	El Licitante deberá incorporar los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.

2.-	En caso de que el Licitante sea persona física. Adecuar el formato, incluyendo los datos señalados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley.

ANEXO 5

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR Y CONOCER LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE

Ciudad de México a __ de ________de 2023 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Servicios Generales P r e s e n t e (Nombre de la persona facultada legalmente para ello), con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y la empresa que representó no participan personas físicas o morales inhabilitadas por la resolución de la secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, manifiesto por mi conducto, que no participan en el presente procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: Que no participan personas físicas o morales que se encuentren, inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito. Que en el capital social de mi representada no participan personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito, y Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. Adicional a lo anterior, el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que representó, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, he leído y tengo conocimiento de la LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Convocatoria (Nombre y Número). _______________________________________________ Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 6

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México a ___ de _________ de 2023 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Servicios Generales P r e s e n t e (Nombre de la Persona Legalmente Facultada para Ello), en mi carácter de representante legal de la empresa denominada __________________________________________________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento nos abstendremos por sí o por interpósita persona de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Convocatoria (Nombre y Número). _____________________________________________ Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 7

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO MANIFESTACIÓN DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE

Ciudad de México a ___ de __________ de 20_ (1) Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez Dirección de Administración Subdirección de Servicios Generales P r e s e n t e Me refiero al procedimiento __________ (2) __________ No. ___ (3) ___ en el que mi representada, la empresa _______________ (4) ___________________ participa a través de la Proposición que se presenta. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que mi representada es de Nacionalidad Mexicana. Atentamente ____________ (5) ____________ INSTRUCTIVO DE LLENADO NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 2 Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa. 3 Indicar el número respectivo del procedimiento. 4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 5 Nombre y Firma

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 8

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO DE ESTRATIFICACIÓN

Ciudad de México a ___ de __________ de 20 _ Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velazco Suárez Licitación Pública Nacional Electrónica No: ________________________________ Nombre o Razón social del Licitante: ________________________________________________ P r e s e n t e El que suscribe C. ____________________manifiesto, bajo protesta de decir verdad que la empresa que representó, se encuentra ubicada en la estratificación establecida en la fracción III, Artículo 3, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y que de acuerdo con la autoridad competente se clasifica en el Rango de: ( ) Micro, ( ) Pequeña o ( ) Mediana empresa. En el entendido de que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión del Contrato celebrado con la Convocante. ____________________________________ Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, MARCANDO EL RANGO DE CLASIFICACIÓN.

ANEXO 9

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velazco Suárez

Licitación Pública Nacional Electrónica No: ________________________

Nombre del Licitante: _____________________________________________________

Nombre del Representante: __________________________________________________________

P r e s e n t e

Se hace constar que el Licitante con razón social y nombre del representante antes referido, se presentó en las Instalaciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velazco Suárez, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Sección III, punto 2 de la Convocatoria de este procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional, con número de CompraNet LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023 y número Interno LPN-INNNMVS-SSG-002-2023, para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS con el objeto de conocer las instalaciones.

Titular del Área Requirente

_________________________

___NOMBRE_____

___Puesto_____

ANEXO 10

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

FORMATO PARA EVALUACIÓN

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

P r e s e n t e

Con el objeto de dar cumplimiento a la Sección III de Formato de Evaluación de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023, relativa a la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS.

Persona física o moral: _______________________________________________________________

| DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PARTIDAS (INDISPENSABLE, CUYO INCUMPLIMIENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN). DOCUMENTACIÓN LEGAL | CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
|  | SI/NO |  |
| Documento 1 (Obligatorio). - Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica. Conforme a lo señalado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley los Licitantes, deberán presentar un escrito, mediante el cual manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir las Proposiciones, y en su caso firmar el Contrato respectivo, se podrá tomar como ejemplo el ANEXO 4 de la Sección VIII de la Convocatoria, sin embargo deberá cumplir con lo señalado en el artículo antes mencionado. En caso de ser proposición conjunta, el formato antes mencionado, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes participantes en la proposición conjunta. Dicho escrito deberá acompañarse por un Identificación oficial vigente de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados (Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Pasaporte, Credencial de Elector o Cédula Profesional). En el caso de presentar proposición conjunta, únicamente el representante común deberá presentar copia simple por ambos lados de la Identificación Oficial Vigente. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que dicho documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Que se incluya vigente la Identificación Oficial Vigente por ambos lados de la Persona Legalmente Facultada para Ello, por ambos lados, (Deberá ser legible). |  |  |
| Documento 2 (Obligatorio). - Manifiesto de No Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, documento firmado Bajo Protesta de Decir Verdad manifestando que no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 5 de la Sección VIII de esta Convocatoria y en atención al artículo 39 fracción VI, inciso d) y 48 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los participantes en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 5 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 3 (Obligatorio). - Declaración de Integridad; mediante carta en papel membretado del Licitante, en la que manifieste Bajo Protesta de Decir Verdad, que se abstendrá por sí o por interpósita persona de adoptar conductas, para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con lo estipulado en el formato denominado ANEXO 6 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Se verificará lo siguiente: Que el documento indique la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado corresponda a lo solicitado en el ANEXO 6 de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 4 (Obligatorio). - Nacionalidad del Licitante, en la cual, el Licitante manifieste que, es originario de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso de personas morales, que se encuentren debidamente constituidos de acuerdo a la legislación aplicable, de conformidad con el ANEXO 7 de la Sección VIII de esta Convocatoria. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser integrado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta, de conformidad con lo señalado en la fracción VIII segundo párrafo, del artículo 48 del Reglamento de la Ley. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad. Que lo manifestado se apegue a lo solicitado en el ANEXO 7. En caso de presentar proposición conjunta, que se integre dicho documento por cada uno de sus integrantes. |  |  |
| Documento 5 (Obligatorio, si es persona física). - Presentar copia de la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, señalando con una marca texto su actividad empresarial, la cual se verificará que sea similar al servicio o arrendamiento de la presente Convocatoria y Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT positiva y vigente. Evaluación: Se verificará que, el Licitante puede realizar el servicio o arrendamiento objeto de la presente Convocatoria cotejándose con la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre positiva y esta sea vigente. En caso de que el Licitante sea persona moral, deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 6 (Obligatorio, si es persona moral). – el Licitante deberá presentar: Acta Constitutiva, señalando el objeto social acorde al servicio objeto de la presente Convocatoria y página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. En su caso, Integrar adicionalmente Poder Notarial, señalando página donde se indique el nombre de la persona facultada legalmente para suscribir la Proposición. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT positiva y se encuentre vigente. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el objeto legal del Acta Constitutiva se encuentre relacionado con el servicio materia de la presente Convocatoria. Que el nombre de la personal facultada legalmente para ello, sea registrado en el Acta Constitutiva o en el Poder Notarial. Que la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT se encuentre vigente y sea positiva. En caso de que el Licitante sea persona física, deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 7 (Obligatorio). – Carta Bajo Protesta de Decir Verdad de debido cumplimiento de relación Contractual con la Convocante, el Licitante que haya tenido una relación contractual anterior con la Convocante, deberá presentar la carta con el lema Bajo protesta de decir verdad de debido cumplimiento de obligaciones contractuales con la Convocante, en la cual precise que no tiene adeudos por concepto de penas convencionales o deducciones, y ha efectuado todas las intervenciones de conformidad con la Convocante y el Contrato respectivo. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que el documento integre lo solicitado y cuente con la leyenda de bajo protesta de decir verdad. En caso de no tener relación contractual con anterioridad deberá presentar documento donde especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 8 (Obligatorio en caso de presentar Proposición Conjunta). En caso de que el Licitante, presente proposición conjunta, deberá integrar los siguientes documentos: Manifiesto en el que se indique que presentará proposición conjunta. Convenio de Proposición Conjunta, de conformidad con lo señalado en el numeral 5, de la Sección III, Formas y términos que Regirán los Diversos Actos del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica, de la presente Convocatoria. Presentar por cada una de las personas que integran la agrupación los siguientes documentos: Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica, conforme el ANEXO 4. Manifiesto de no Existir Impedimento para Participar y Conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas Vigente, conforme el ANEXO 5. Declaración de Integridad, conforme el ANEXO 6. Manifiesto de la Nacionalidad del Licitante ANEXO 7. Estratificación ANEXO 8 (En su caso). Para efectos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley, el Licitante entregara aviso de alta o la constancia a que se refiere dicho párrafo, según corresponda, y Los Licitantes presentaran copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Se deberá presentar Acta Constitutiva de las personas morales que celebran el convenio de participación conjunta Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que se presente el Convenio de Proposición Conjunta firmado por cada una de las personas que integran la agrupación, incluyendo para ello, los requisitos estipulados en el Artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento. Que se integren todos los documentos solicitados. En caso de no presentar proposición conjunta, integrar documento donde se indique que no aplica. |  |  |
| Documento 9 (Opcional). - Los Licitantes que deseen recibir Preferencia a Personas o Empresas que Integran el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán presentar escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que es una persona que integra el Sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales, indicando el Rango de Estratificación donde se ubica, conforme al ANEXO 8 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley. En caso de presentar proposición conjunta, deberá ser presentado por cada uno de los Licitantes, que participan en la proposición conjunta. Evaluación: Se verificará que el documento registre los datos indicados en el ANEXO 8 de esta Convocatoria y se encuentre registrada la leyenda Bajo Protesta de Decir Verdad. En caso de ser proposición conjunta, se deberá integrar el documento por cada uno de los integrantes. Nota: La omisión de este documento no será causa de descalificación. En caso de que el Licitante no se encuentre el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 10 (Opcional). - Beneficio de Preferencia por Discapacidad, documento integrado por el Licitante que solicite recibir beneficio de preferencia por discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 14 último párrafo de la Ley y Artículo 39 fracción VI inciso g) de su Reglamento, manifestando que es una persona física con discapacidad o una empresa que tiene contratado personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento de cuando menos la totalidad de su planta de empleados, en ambos caso se deberá integrar el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se comprobará que la antigüedad del personal discapacitado no sea inferior a seis meses. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Se verificará que los datos registrados del personal con discapacidad coincidan con el(los) aviso(s) de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En caso de que el Licitante no tenga personal con discapacidad, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 11 (Opcional). – Beneficio por aplicación de políticas y prácticas de igualdad de género, documento en el que se acredite que el Licitante, haya aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley. Por lo anterior, deberá contar con certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados, conforme a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Documento Legible). Cabe señalar que, las autoridades facultadas son: el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que sea emitido por autoridades y organismos facultados Se encuentre debidamente firmado por las autoridades competentes. Se encuentre vigente. Que el documento sea escaneado del original y se envíe a través de CompraNet. En caso de que el Licitante no aplique políticas y prácticas de igualdad de género, deberá presentar documento en el que se especifique que no aplica. |  |  |
| Documento 12 (Opcional). – El Licitante Participante deberá presentar la constancia de visita firmada y expedida por el titular del Área Requirente, de conformidad con el Anexo 9. Evaluación: Se verificará que, el Licitante Interesado, presente la Constancia de visita, firmada por el Titular del Área Requirente. En caso de no contar con este documento, el Licitante deberá presentar hoja señalando que no se presentó. |  |  |
| Documento 13 (Obligatorio). – Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico, la Convocatoria y en su caso las modificaciones que deriven de las Junta(s) de Aclaración(es). Evaluación: Que el documento contenga el manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta plenamente lo señalado en el Anexo Técnico y la Convocatoria. Que registre la partida y nombre de esta. |  |  |
| Documento 14 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Capacidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Capacidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 15 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Experiencia y Especialidad del Licitante. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Experiencia y Especialidad del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 16 (Opcional) Acreditación del Rubro. - Cumplimiento de Contratos. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Cumplimiento de Contratos del Licitante, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 17 (Opcional) Acreditación del Rubro. – Propuesta de Trabajo. El Licitante Interesado deberá integrar los documentos que acreditan la Propuesta de Trabajo, de conformidad con lo señalado en el Apartado de Puntos y Porcentajes. Evaluación: Se realizará la evaluación de los documentos, de conformidad con lo señalado en el apartado de puntos y porcentajes. |  |  |
| Documento 18 (Obligatorio). - Proposición Económica, conforme al modelo del ANEXO 11 de la Sección VIII de esta Convocatoria. Evaluación: Se verificará lo siguiente: Que corresponda al modelo de Propuesta Económica registrado como ANEXO 11. Que los precios expresados sean en moneda nacional. Deberá registrar los Precios Unitarios, conforme lo solicitado. Considerando el principio constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones, se establecerá en la presente Convocatoria como requisito económico cuyo incumplimiento afectará la solvencia de la proposición, y por ende se motivara su desechamiento, el hecho de que la propuesta económica no ofrezca las mejores condiciones para la Convocante, en virtud de resultar muy superior o muy inferior al precio estimado de contratación obteniendo con la investigación de mercado, o el hecho de que dicha propuesta económica supere el presupuesto autorizado, en términos del artículo 25 de la Ley. Se considera muy inferior un importe menor al 40% del precio estimado de contratación obtenido con la Investigación de Mercado. El Licitante, deberá considerar al formular su Proposición económica lo siguiente: Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegara a presentarse. Cotizar en pesos mexicanos. Los precios serán fijos hasta el término del Contrato. Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica. |  |  |

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y LEGAL

Fecha: _________________________

| Evaluó Documentación Legal y Económica | Evaluó Documentación Técnica |
| --- | --- |
| Titular del Área Contratante | Titular del Área Técnica y Requirente |

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- MANEJADORAS TIPO MULTIZONA.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA1 20-25C | York de 10 T.r | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | H2DA036825A | York de 3.5 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | HZDB04506A | York multizona | Consulta externa |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | S/M | York multizona de 5 T. r | Resonancia magnética no. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | S/M | York multizona de 5 T. r | Resonancia magnética no. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | HA-25-FC | Fan and Coil multizona | Laboratorio de hormonas y niveles séricos |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | BADO-001030 | York | Terapia intensiva |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 1 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 2 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 3 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 4 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos recuperación (Anexo Edif. Hosp.) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos pasillo (Anexo edif. Hosp. pta. baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | XTI-048X51-BAHA028A | York de 10 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 15 | XTI-036X054-BAH028A | York de 20 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 16 | MA-02C/2-R/FMPB-DX-FH-PD | Siclima | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 32 | $ | $ |

- CONDENSADORAS DE 5 A 10 T.R DE CAPACIDAD.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA120-25C | York de 10 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | H2DA036825A | York de 3.5 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | HZDBO4506A | York vertical | Consulta externa |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | S/MOD. | York vertical de 5 T. r | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | S/MOD. | York vertical de 5 T. r | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | S/MOD. | York de 5 T. r | Laboratorio de Hormonas y Niveles |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | HACE120A25E | York de 10 T. r | Terapia Intensiva |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.1 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.2 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.3 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos sala No.4 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Recuperación (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | TTA090A300FA | Trane | Quirófanos Pasillo (Anexo. Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | H1CE150A25C | York de 10 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 15 | H5CE240A25A | York de 20 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 16 | CA13NA060-C | Carrier | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 17 | CA13NA060-C | Carrier | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 34 | $ | $ |

- UNIDADES TIPO PAQUETE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD. | S/Mca. de 10 T. r | Resonancia Magnética No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | TCC060F100BF | Trave | Angeógrafo Sala No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | ZF090C00A2AAA5A | York | Angeógrafo Sala No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | NH048C00A2AAA1A | York | Patología (Cirugía experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | TCH180F300TA | Trane | PET-CT |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | ZF300C00A2AAA1 | York de 25 T. r | Auditorio planta alta |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | ZF300C00A2AAA1 | York de 25 T. r | Auditorio planta alta |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | ZF180C00A2AAA1 | York de 15 T. r | Auditorio planta baja |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Cafetería |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Vestíbulo-pasillo planta alta |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Salón de usos múltiples |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Sala de telemedicina |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | 50TC-A07A2A5A0A | Carrier | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | 50ES-A48-50 | Carrier | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 28 | $ | $ |

- EQUIPOS MINI SPLIT.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU-132048-CCU216A | Mc Quay | Terapia endovascular (Sala de juntas) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Radioneurocirugía No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | YSDA12FS-ADK | York | Radioneurocirugía No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Laboratorio clínico y banco de sangre (Serología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Ultra congeladores No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Ultra congeladores No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Dpto. de Servicios de Apoyo |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | S/MOD. | York de 3.0 T. r. | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 1 (Red Fría) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | S/MOD. | York de 3.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 2 (Líquidos) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | S/MOD. | York de 3.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 3 (Inmunología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | S/MOD. | York de 2.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 4 (Lavado) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Investigaciones Cerebrales |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | S/MOD. | Trane de 2.0 T. r | Tomógrafo (Sala de interpretación No.1) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | S/MOD. | Trane de 2.0 T. r | Tomógrafo (Sala de interpretación No.2) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 15 | S/MOD. | York de 1.0 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 16 | S/MOD. | York de 1.0 T. r | Investigaciones Cerebrales (Neuropsicofarmacología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 17 | HMC123C-C | Carrier | Laboratorio de Hormonas y Niveles Séricos |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 18 | 38HPC243C-C | Carrier | Terapia Endovascular (División de diagnóstico) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 19 | TTK512X10EAA | Trane | Dpto. de Conservación y Mantenimiento |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 20 | YWH-185R22 | Yamabishi | Terapia Endovascular (Oficina Dr. Zenteno) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 21 | WCHPA-12KCR1 | Westinghouse | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio neurogenética) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 22 | YH9FAC24BAH-A-X | York | Torre socio-medica (TIC´S) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 23 | TTK524X10EAB | Trane | Torre socio-médica (Cuarto de tableros) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 24 | N2AEE36AKA | York | Terapia Endovascular (Cuarto de máquinas) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 25 | YNVFYC036BAADA-X | York | Terapia Endovascular (UPS) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 26 | YSDA24FS-ADK | York | Terapia Endovascular división de diagnóstico (Sala No. 1) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 27 | 38RSC123C-C | Carrier | Tomografía (Cuarto azul) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 28 | 38RSC243C-C | Carrier | Tomografía (UPS) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 29 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No.1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 30 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No.2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 31 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No. 3 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 32 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No. 4 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 33 | YNVFYC036BAADA-X | York | Resonancia Magnética (Cuarto de máquinas) No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 34 | YHDA36FS-ADF | York | Resonancia Magnética (Cuarto de máquinas) No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 35 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 36 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 37 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 38 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 39 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 40 | 38RSC123C-C | Carrier | Invest. del Sist. Nervioso (Laboratorio de neuroquímica) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 41 | 2TTKO524G1POOAA | Trane | Centro de Información y Servicios |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 42 | 2TTKO524G1POOAA | Trane | Centro de Información y Servicios |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 43 | MLC025CR-KEOPA | Mc Quay | Rayos X No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 44 | MCU-13248-CCU216A | Mc Quay | Rayos X No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 45 | MQS-102024-CCU216A | Mc Quay | Terapia Endovascular (Aula de neuroimagen) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 46 | 38RSC123C-C | Carrier | Subdirección de Servicios Generales |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 47 | 38CKC 036-X-3 | Carrier | PET-CT (Unidad de Imagen Molecular) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 48 | 2TWKO-G"-C" | Trane | Dirección General (Sala de consejos) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 49 | 38CKCO36-X-3C | Carrier | Laboratorio de Hormonas y Niveles Séricos |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 50 | 38CKO18-M | Carrier | Investigaciones Cerebrales No.1 (Unidad periférica) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 51 | 38CKO35-X | Carrier | Investigaciones Cerebrales No. 2 (Unidad periférica) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 52 | MYS102024-CCU21GA | Mc Quay | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. de Unidad del Cultivo Celular) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 53 | 2MCW524G1000 | Trane | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. Microscopia Electrónica) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 54 | S/MOD. | Mc Quay | Rx Doppler No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 55 | S/MOD. | Mc Quay | Rx Doppler No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 56 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 57 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 58 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 59 | ADJPC183A-E | Carrier | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. Patología Vascular Cerebral) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 60 | 40RSC123C-E | York | Monta carga quirófanos |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 61 | 38RSC123C-C | Carrier | Investigaciones Cerebrales (Módulo de redes neuronales) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 62 | S/MOD. | Carrier | Investigaciones Cerebrales (Lab. de epilepsia experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 63 | YSDA12FS-ADK | York | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 64 | YSDA24FS-ADK | York | Radioneurocirugía. |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 65 | SP121CAUSO | LG | Patología |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 66 | SP121CAUSO | LG | Patología |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 67 | YHFE24JMAXA0-X | York | Parte superior auditorio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 68 | EXC120D-CXC120D | Mirage | Archivo Clínico |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 136 | $ | $ |

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/4 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 3 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 4 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 5 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | 200BC | Armee c/filtros absolutos | Quirófanos centrales de Enferm. (Anexo planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | VS CWTH DE 2 HP | Armee tipo centrifugo | CEYE No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | VS CWTH DE 2 HP | Armee tipo centrifugo | CEYE No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | S/MOD. | Soler & Palau | Cafetería |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 34 | $ | $ |

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 4 | $ | $ |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB-800/26 AXIAL | Soler & Palau | Anexo almacén general (sótano) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | HB-800/26 AXIAL | Soler & Palau | CEYE (anexo sótano) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | 5TTT-500 | Soler & Palau | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (en frente del área de prensas) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (en ventana detrás del mangle No. 2) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (ventana detrás de la secadora No. 1) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (ventana detrás del mangle No. 1) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | 3/4 HP | Web-Siemens | Lavandería (En el muro de séptico de quirófano) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | 3/4HP | Siemens | Planchadoras |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | 1 HP | Siemens | Planchadoras |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | s/mod. | Soler & Palau | Ultracongeladores |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 26 | $ | $ |

- EQUIPOS TIPO VENTANA.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/Mod. | Carrier de 2.0 T. r | Laboratorio de hormonas y niveles séricos |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | YDUEC24-6R | York | Telefonía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | AW05-NO11 | Samsung | Laboratorio clínico y banco de sangre |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | Y9WSC5-2A | York | Investigaciones del sistema nervioso (reprogramación celular) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 8 | $ | $ |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE AIRE CON MOTOR DE 2 A 5 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugo CM-30 | Soler & Palau | Quirófano |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | VS CWTH-DE 5.0 HP | Armee tipo Centrifugo | Infectología |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | CM-70 DE 5.0 HP | Soler & Palau Centrifugo | Dietología No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | CM-70 DE 5.0 HP | Soler & Palau Centrifugo | Dietología No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | 1/2 HP | Centrifugo General | Dietología No. 3 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | VS CWTH | Armee tipo Centrifugo | CEYE No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | VS CWTH | Armee tipo Centrifugo | CEYE No. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | 5CM150 | Armee | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | 5CM163 | Armee | Bioterio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | 5CM140000000 | Soler & Palau | Patología (Aula) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | 5CM140000000 | Soler & Palau | Patología (Sala de microscopía) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | 5CM140000000 | Siemens | Patóloga (Histopatología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | 5CM1400000000 | Siemens | Patología (Cirugía experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | 2 HP | S/Mca. | Invest. del Sist. nervioso (Neuroinfectología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 15 | S/MOD. | Soler & Palau | Resonancia magnética (Área de enfermería) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 16 | GP100 | Soler & Palau motor de 2.0 hp | Cafetería |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 17 | 5CM1450000000 | Soler & Palau | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 34 | $ | $ |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 1/2 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 HP | Siemens centrifugo | Anexo almacén general |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | 1/2 HP | S/Mca. centrifugo | Dietología |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | Af-10-B-2 | Armee tipo hongo | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | Motor de 1/4 hp | Armee centrifugo | Urgencias |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | Motor de 1/2 hp | Siemens centrifugo | terapia Bascular |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | VS CWTH de 35 de 1/2 hp | Armee | Consulta Externa |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | VS CWTH de 1/2 hp | Armee | Consulta Externa |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | M135ABO | Armee motor de 1/4 hp | Investigaciones 1 No.1 (neurofisiología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 9 | 87ADO | Armee motor de 1/4 hp | Investigaciones 1 No. 2 (neurofisiología baños) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 10 | CENTRIFUGO | Armee motor de 1/2 hp | Investigaciones 1 No. 3 (neurofisiología campana) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 11 | CENTRIFUGO | Armee motor de 3/4 hp | Investigaciones 1 No. 4 (neurodegenerativa) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 12 | 150ABC | Armee motor de 3/4 hp | Investigaciones 1 No. 5 (neurodegenerativa) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 13 | S/Mod | siemens motor de 1/2 hp | Investigaciones 1 No. 6 (fisiología de la formación reticular) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 14 | S/Mod. de 1/4 hp | S/Mca | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio neuropsico) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 15 | SA1215C | Armee | Investigaciones 2 No. 1 (nanotecnología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 16 | S/Mod. de 1/4 hp | armee | Investigaciones 2 No. 2 (patología bascular celular en sanitarios) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 17 | S/Mod. de 3/4 hp | armee | Investigaciones 2 No. 3 (Neuroquímica) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 18 | S/Mod. de 1/2 hp | armee | Investigaciones 2 No. 4 (Cuarto de lavado) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 19 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 5 (Aminoácidos excitadores) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 20 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 6 (Patología experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 21 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 7 (Patología experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 22 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 8 (Neuroinmunología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 23 | S/Mod. de 1/2 hp | Armee | Resonancia Magnética No. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 24 | S/Mod. de 1/2 hp | Armee | Laboratorio Neuro inflamación |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 25 | S/Mod. | Soler & Palau motor de 1/4 hp | Bioterio No 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 26 | S/Mod. | Soler & Palau motor de 1/4 hp | Bioterio No 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 27 | S/Mod. de 1/4 hp | Soler & Palau | Bioterio no 3 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 28 | S/Mod. de 1/4 hp | Soler & Palau | Bioterio no 4 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 29 | S/Mod. de 3/4 hp | Armee motor | Pabellón psiquiátrico |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 30 | TDH 800 | Soler & Palau tipo hongo | Quirófanos (Anexo Edif. Hosp. planta baja) Eq. 1 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 31 | TDH 800 | Soler & Palau tipo hongo | Quirófanos (Anexo Edif. Hosp. planta baja) Eq. 2 |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 32 | s/Mod. de 1/10 Hp | S/Mca. | Neuroimagen (Baño hombres) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 33 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Neuroimagen (baño mujeres) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 34 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. nervioso (Neuro inmunoendocrinología) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 35 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. nervioso (Patología experimental) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 36 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. Nervioso (Neuro química) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 37 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Preparación de fórmulas enteras y parenterales |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 38 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Terapia intensiva |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 39 | S/Mod. | WEG | Mortuorio |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 78 | $ | $ |

- EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 3/4 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100BC | Armee | Quirófanos sala No. 1 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 2 | 200BC | Armee | Quirófanos sala No. 2 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 3 | 135BC | Armee | Quirófanos sala No. 3 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 4 | 135BC | Armee | Quirófanos sala No. 4 (Anexo edif. Hosp.planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 5 | 100BC | Armee | Quirófanos recuperación (Anexo edif. Hosp.planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 6 | 135BC | Armee | Quirófanos pasillo (Anexo edif. hosp. planta baja) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 7 | 5CM12800000000 | Soler & Palau | Patología (Baños hombres y mujeres) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| 8 | 5CM12800000000 | Soler & Palau | Patología (Bodega) |  |  |  | 2 | $ | $ |
| Total | 16 | $ | $ |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

| No. | EQUIPO | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | OCT | NOV | CANT. DE INTERV. | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD DE INTERVENCIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejadora Tipo Multizona | Urgencias | YORK DE 10 T. R | H2CA1 20-25C | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
| 2 | Manejadora Tipo Multizona | Urgencias | YORK DE 3.5 T.R | H2DA036825A | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
| 3 | Manejadora Tipo Multizona | Recuperación | Mc QUAY | A006U0S0APUH2HE | Reparación de base para motor (amortiguadores) |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Reparación y/o sustitución de variador de frecuencia; |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Suministro y Sustitución de térmico |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Balanceo dinámico a turbina |  |  | 1 | $ | $ |
| 4 | Manejadora Tipo Multizona | Recuperación | Mc QUAY | A006U0S0APUH2HE | Reparación y/o sustitución de variador de frecuencia; |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Suministro y Sustitución de térmico |  |  | 1 | $ | $ |
| 5 | Manejadora Tipo Multizona | Terapia Intensiva | YORK | BADO-001030 | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
| 6 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Quirófanos Sala No.2 (Edif. Hosp. planta baja) | TRANE | ATTA0072A300AA | Cambio de motor del ventilador; incluye desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para correcto funcionamiento |  |  | 1 | $ | $ |
| 7 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Quirófanos Recuperación (Edif. Hosp. planta baja) | TRANE | ATTA0072A300AA | Cambio de motor del ventilador; incluye desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para correcto funcionamiento |  |  | 1 | $ | $ |
| 8 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Radioneurocirugía | CARRIER | CA13NA060-C | Suministro y sustitución de transformador de termostato 220/24 V |  |  | 1 | $ | $ |
| 9 | Unidad tipo paquete | Angiógrafo Sala 01 | TRAVE | TCC060F100BF | Revisión y análisis de líneas de tensión o carga |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de térmico |  |  | 1 | $ | $ |
| 10 | Unidad tipo paquete | Angiógrafo Sala 02 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | Revisión y análisis de líneas de tensión o carga |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de térmico |  |  | 1 | $ | $ |
| 11 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética 01 | S/MARCA de 10 T.R. | 10 T.R. | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
| 12 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética | CARRIER | 50TC-A07A2A5A0A | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
| 13 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética | CARRIER | 50ES-A48-50 | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Trabajos de hojalatería para adecuación de ducteria, para colocación de filtro metálico de carbón activado (incluye suministro y colocación de base o riel para filtro y filtro de carbón activado) |  |  | 1 | $ | $ |
| 14 | Unidad tipo paquete | Pasillo del vestíbulo del auditorio | YORK 10 T.R. | ZF12000C00AAA5 | Suministro y colocación de termostato |  |  | 1 | $ | $ |
| 15 | Mini split | Ultra Congeladores No. 1 | CARRIER DE 2 T.R | S/MOD. | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 16 | Mini split | Ultra Congeladores No. 2 | CARRIER DE 2 T.R | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 17 | Mini split | Laboratorio Clínico Y Banco De Sangre No. 3 (Inmunología) | YORK DE 3 T.R | S/MOD | Suministro y sustitución de tina de evaporador |  |  | 1 | $ | $ |
| 18 | Mini split | Laboratorio Clínico Y Banco De Sangre No. 4 (Área De Lavado). | YORK DE 2 T.R | S/MOD | Suministro y sustitución de tarjeta |  |  | 1 | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de ventilado de evaporador |  |  | 1 | $ | $ |
| 19 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Neuropsicofarmacología) | YORK DE 1 T.R | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 20 | Mini split | Dpto. De Conservación Y Mantenimiento | TRANE | TTK512X10EAA | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 21 | Mini split | Tomografía (Cuarto Azul) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 22 | Mini split | Tomografía (Ups) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 23 | Mini split | Pet-Ct (Unidad De Imagen Molecular) | CARRIER | 38CKC 036-X-3 | Suministro y sustitución de compresor (se debe considerar todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  | 1 | $ | $ |
| 24 | Mini split | Investigaciones Cerebrales No.1 (Unidad Periférica) | CARRIER | 38CKO18-M | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 25 | Mini split | Investigaciones Cerebrales No. 2 (Unidad Periférica) | 1 | 38CKO35-X | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 26 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 27 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 28 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 27 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Módulo De Redes Neuronales) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 30 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Lab. De Epilepsia Experimental) | CARRIER | S/MOD. | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 31 | Equipo de Extracción de Aire Tipo Axial | Investigaciones Cerebrales, Ultracongeladores | Soler & Palau | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  | 1 | $ | $ |
| 31 | Equipo de Extracción de Aire Centrifuga, con Motor de ¼ HP. | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio Neuropsicología) | S/MCA | S/MOD. | Cambio de motor, incluye, desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  | 1 | $ | $ |
| total | $ |

RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $ |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma
ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A EQUIPOS DE LAVANDERÍA

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- LAVADORAS (HORIZONTAL Y VERTICAL).

| No. | Descripción del Equipo | Cap. | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavadora Horizontal No. 2 | 80 Kg. | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1986 |  |  |  |
| 2 | Lavadora Horizontal No. 3 | 80 Kg. | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1978 |  |  |  |
| 3 | Lavadora Vertical No. 4 | 40 Kg. | Marnal | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1964 |  |  |  |
| 4 | Lavadora Vertical No. 5 | 110 Kg. | Girbau | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2002 |  |  |  |
| 5 | Lavadora Vertical No. 6 | 60 Kg. | Maytag | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |
| 6 | Lavadora Vertical No. 7 | 60 Kg. | Maytag | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |
| 7 | Lavadora automática No. 1 | 12 Kg. | Easy | 2 | $ | $ |
| 8 | Lavadora automática No. 2 | 18 Kg. | whirlpool | 2 | $ | $ |
| 9 | Lavadora automática No. 3 | 20 Kg. | Mabe | 2 | $ | $ |
| Total | $ |

- CENTRIFUGAS

| No. | Descripción del Equipo | Cap. | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrífuga No. 1 | Grande 105 kg. | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1991 |  |  |  |
| 2 | Centrífuga No. 2 | Chica 34 kg. | Marnal | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1963 |  |  |  |
| Total | $ |

- SECADORA

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secadora No. 1 | 35 kg. | Unimac | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |
| 2 | Secadora No. 2 | 35 kg. | Unimac | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |
| 3 | Secadora No. 3 | 35 kg. | Unimac | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |
| Total | $ |

- MANGLES DE PLANCHADO

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mangle de planchado no. 1 | No aplica | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1980 |  |  |  |
| 2 | Mangle de planchado no. 2 | No aplica | Chicago | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2013 |  |  |  |
| 3 | Mangle de planchado no. 3 | No aplica | Chicago | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |
| Total | $ |

- PLANCHADORAS DE FORMA.

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planchadora de Forma No. 1 | Chica | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |
| 2 | Planchadora de Forma No. 2 | Chica | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |
| 3 | Planchadora de Forma No. 3 | Grande | Trialta | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |
| 4 | Planchadora de Forma No. 4 | Grande | Unipress | 2 | $ | $ |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |
| Total | $ |

- MÁQUINAS DE COSTURA RECTA.

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina de Costura Recta No. 1 | Singer Mod. 1987 | No Aplica | 2 | $ | $ |
| 2 | Máquina de Costura Recta No. 2 | Singer Mod. 1995 | No Aplica | 2 | $ | $ |
| Total | $ |

- CARROS AMBULATORIOS (PARA TRANSPORTE DE ROPA).

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Color | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 2 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 3 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 4 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 5 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 6 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 7 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 8 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 9 | Rectangular | 700 Lts. | Verde | 2 | $ | $ |
| 10 | Rectangular | 500 Lts. | Gris | 2 | $ | $ |
| 11 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 12 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 13 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 14 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 15 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 16 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 17 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 18 | Canoa | 350 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 19 | Canoa | 250 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 20 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde l | 2 | $ | $ |
| 21 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde | 2 | $ | $ |
| 22 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde | 2 | $ | $ |
| 23 | Rectangular | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 24 | Rectangular | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| 25 | Rectangular | 400 Lts. | Azul | 2 | $ | $ |
| Total | $ |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

| ACCIÓN | No. | DESCRIPCIÓN | No. | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADA | PROGR |  |  |  |  |  |  |  |
| Octubre | 2 | Lavadora Horizontal No. 2 | REPARACIÓN SISTEMA DE TRASMISIÓN |
|  |  |  | 1 | Suministro y sustitución de polea de 5 ranuras X 2" de Ø. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de polea de tina de 5 ranuras de 14 pulgadas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 5 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de pistón neumático de sistema de frenado. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO |
|  |  |  | 1 | Embobinado de motor. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de rodamientos. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de flecha. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | REPARACIÓN DE CANASTA (TINA DE LAVADO) |
|  |  |  | 1 | Suministro y sustitución de espigas de flecha a canasta (tina lavado), incluye mover de sus base de cemento para realizar maniobras de retirar tapas para sacar canasta, retiro de espigas, fabricación de las mismas incluye trabajos en taller de torno y soldadura, cambio de chumacera de pared de 2" de Ø. | Servicio | 1 | $ | $ |
| Octubre | 3 | Lavadora Horizontal No. 3 | 1 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 5 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de polea de transmisión 5 ranuras X 2" de Ø. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de polea de tina de 5 ranuras de 14" de Ø. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución del sistema de frenado. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de chumacera de pared de 2" de Ø. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de flecha de 2" de Ø. con cuñero en extremo. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución de chumacera de piso de 2" de Ø. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 8 | Reparación de motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 4 | lavadora horizontal No. 4 | 1 | Suministro y sustitución de banda dentada A 1800. | Pzas. | 3 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de banda dentada A 115. | Pzas. | 3 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de empaque puerta. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de válvula de paso 1 1/2" de Ø. cierre rápido para agua fría. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de válvula de paso 1 1/2" de Ø. cierre rápido para agua caliente. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de válvula solenoide 3 vías de 3/4"Ø. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Reparación de gabinete con lamina de acero inoxidable. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 8 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre. | 5 | Lavadora Vertical No. 5 | 1 | Suministro y sustitución válvula neumática. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pzas. | 24 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de muelles de suspensión para base flotante. | Pzas. | 4 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Reparación a motores eléctricos incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de banda dentada A 1800. | Pza. | 3 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de banda dentada A 115. | Pza. | 3 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 6 | Lavadora Vertical No. 6 | 1 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pzas. | 12 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, rectificación de flecha. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de bandas AX100. | Pza. | 4 | $ | $ |
| Octubre | 7 | Lavadora Vertical No. 7 | 1 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pza. | 12 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, rectificación de flecha. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de variador de frecuencia. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de tarjeta electrónica. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Válvula eléctrica de desagüe de P.V.C. de 3" Ø,. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y colocación válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución de bandas AX100. | Pzas. | 4 | $ | $ |
| Octubre | 8 | Lavadora automática No. 1 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 9 | Lavadora automática No. 2 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 10 | Lavadora automática N. 3 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 11 | Centrífuga No. 1 | 1 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, pintura y rectificación de flecha. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución juego de pernos de balance. | Pzas. | 3 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de arrancador y protector bimetálico. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposición de bandas a transmisión tipo B. | Pzas. | 5 | $ | $ |
| Octubre | 12 | Centrífuga No. 2 | 1 | Suministro y sustitución a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, pintura y rectificación de flecha. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de arrancador y protector bimetálico. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de balata. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de sistema de centrifugado a canasta (tina de secado). | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 13 | Secadora No. 1 | 1 | Suministro y sustitución de Serpentín. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de cruceta y flecha a tómbola. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de canasta (tina de secado) . | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de válvula solenoide | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Fabricación y colocación de tapa superior en lamina de acero inoxidable. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 14 | Secadora No. 2 | 1 | Suministro y sustitución de válvula solenoide. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Reposición de cruceta y flecha a tómbola. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 15 | Secadora No. 3 | 1 | Reparación de control eléctrico de control. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de válvula solenoide. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 16 | Mangle de planchado No. 1 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40 . | Pza. | 23 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Reparación de junta rotativa | Pza. |  | $ | $ |
| Octubre | 17 | Mangle de planchado No. 2 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40 . | Pza. | 23 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Reparación de junta rotativa. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Octubre | 18 | Mangle de planchado No. 3 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40. | Pza. | 23 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Servicio a variador de frecuencia. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Reposición de botón de emergencia se considera realambrado con cable para alta temperatura. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 19 | Máquina de Costura Recta No. 1 | 1 | Suministro y Sustitución de dientes. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y Sustitución de tira hilos. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y Sustitución de agujas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y Sustitución de llaves de agujas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y Sustitución de bobinas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Cambio de aceite | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 20 | Máquina de Costura Recta No. 1 | 1 | Suministro y Sustitución de dientes. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Suministro y Sustitución de tira hilos. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y Sustitución de agujas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 5 | Suministro y Sustitución de llaves de agujas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 6 | Suministro y Sustitución de bobinas. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 7 | Cambio de aceite. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 21 | Planchadora de Forma No. 1 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Ajuste a de presiones a controles neumático. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 22 | Planchadora de Forma No. 2 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Reposición de pistón neumático. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposicion de válvula solenoide. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 23 | Planchadora de Forma No. 3 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire . | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Reposición de pistón neumático. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposición de válvula solenoide. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 24 | Planchadora de Forma No. 4 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 | $ | $ |
|  |  |  | 3 | Sustitución de interruptor de encendido. | Pza. | 1 | $ | $ |
| Noviembre | 25 | Carros ambulatorios (para transporte de ropa). | 1 | Cambio de piezas dañadas como llantas, rodajas, bujes, y soldadura a ejes metálicos. | Pzas. | 20 | $ | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA (16%) | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $ |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y UPS

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

- PLANTAS DE EMERGENCIA.

- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS.

| No. | Marca | Generador | Motor | Cap. | Ubicación | Nov. | Dic. | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 500 KW | Subestación No. 1A | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 2 | Igsa | Igsa/ALT | GMC/Detroit Diesel | 275 KW | Subestación No. 1B | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 3 | FG Wilson | Leroy Somer | Perkins | 300 KW | Subestación No. 2 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 4 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 300 KW | Subestación No. 3 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 5 | Ottomotores | Marathon | Cummins | 175 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 6 | Igsa | Marathon | John Deere | 125 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 7 | Igsa | Stanford | John Deere | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 8 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| Cantidad de interv. | 16 | Total | $ |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO ÚNICO).

| No. | Marca | Generador | Motor | Cap. | Ubicación | Sep | Oct.. | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 500 KW | Subestación No. 1A |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 2 | Igsa | Igsa/ALT | GMC/Detroit Diesel | 275 KW | Subestación No. 1B |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 3 | FG Wilson | Leroy Somer | Perkins | 300 KW | Subestación No. 2 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 4 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 300 KW | Subestación No. 3 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 5 | Ottomotores | Marathon | Cummins | 175 KW | Subestación No. 4 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 6 | Igsa | Marathon | John Deere | 125 KW | Subestación No. 4 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 7 | Igsa | Stanford | John Deere | 400 KW | Subestación No. 5 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 8 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 400 KW | Subestación No. 5 |  | 1 | 1 | $ | $ |
| Cantidad de interv. | 8 | Total | $ |

- SUBESTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS.

| No. | Ubicación | Componentes | Nov. | Dic. | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación No. 1A, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 2 | Subestación No. 1B, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 3 | Subestación No. 2, frente al acceso de la residencia médica. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 4 | Subestación No. 3, a un costado del edificio de investigación sociomédicas | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 5 | Subestación No. 4, a un costado del edificio de investigación sociomédicas. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 6 | Subestación No. 5, a un costado de los baños-vestidores de personal. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| Cantidad de interv. Celda de seccionamiento | 12 | Total | $ |
| Cantidad de Interv. Transformador 500 KVA | 12 |  | $ |
| Cantidad de Interv. Tablero de control dúplex | 12 |  | $ |
| Interv. Totales Red de Tierras Internas | 12 |  | $ |

- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS A APARTA RAYOS

| No. | Ubicación | Marca | Tipo | Sep | Oct | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio de Hospitalización | Saint-Elme | SE12-AI |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 2 | Unidad del Sistema Nervioso | Saint-Elme | SE15-AI |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 3 | Bodega ubicada en Activo Fijo | Saint-Elme | SE12-AI |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 4 | Estacionamiento a un lado de la Residencia Médica | Saint-Elme | Pararrayos Franklin |  | 1 | 1 | $ | $ |
| Cant. de Interv. Aparta rayos | 4 | Total | $ |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO ÚNICO).

| No. | Ubicación | Componentes | Sep | Oct | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación No. 1A, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento. | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 2 | Subestación No. 1B, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 3 | Subestación No. 2, frente al acceso de la residencia médica. | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 300 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 4 | Subestación No. 3, a un costado del edificio de investigación sociomédicas | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 300 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 5 | Subestación No. 4, a un costado del edificio de investigación sociomédicas. | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 500 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| 6 | Subestación No. 5, a un costado de los baños-vestidores de personal. | Celda de seccionamiento |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Transformador 15 KVA |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Tablero de control dúplex |  | 1 | 1 | $ | $ |
|  |  | Red de Tierras |  | 1 | 1 | $ | $ |
| Cantidad de interv. Celda de seccionamiento | 6 | Total | $ |
| Cantidad de Interv. Transformador 500 KVA | 6 |  | $ |
| Cantidad de Interv. Tablero de control dúplex | 6 |  | $ |
| Cantidad de Interv. Red de Tierras Internas | 6 |  | $ |

- SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA.

- REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

| No. | Capacidad | Marca | Serie | Ubicación | Sep | Oct | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 KVA. | Powerware | EU2G371BA03 | Subestación no. 4, a un costado del edificio de Administración. |  |  | 1 | $ | $ |
| Cant. de Interv. Totales | 1 | Total | $ |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

| No. | Equipo | Ubicación | Fecha de Interv. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | P.U. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación 1a | Subestación 01 | Oct. | Suministro y Sustitución de seccionador de media tensión | Pza. | 1 | $ |
| 2 | Planta 01 motor cummins (subestación 1a) | Subestación 01 | Oct. | Suministro y Sustitución de mangueras de radiador | Pza. | 1 | $ |
| 3 | Planta 02 motor detroit diésel (subestación 1b) | Subestación 01 | Oct. | Afinación mayor de bomba de inyección y de inyectores | Pza. | 1 | $ |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de precalentador | Pza. | 1 | $ |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de radiador | Pza. | 1 | $ |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 | $ |
| 4 | Planta 03 motor perkins | Subestación 02 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 | $ |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de radiador | Pza. | 1 | $ |
| 5 | Planta 07 motor jonh deere | Subestación 05 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 | $ |
| 6 | Planta 08 motor cummins | Subestación 05 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 | $ |
| Total | $ |

- RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $ |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A CALDERAS

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

| Marca | Tipo Caldera | Modelo | Fecha de Fabricación | Tipo Combustible | Tipo Fluido | Capacidad Transferencia | Capacidad Evaporativa | Ubicación | Intervenciones | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CBH 100 | 24/01/1986 | Diésel | Vapor | 1568 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 3 | 2 | $ | $ |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CB 200 60 | 24/10/2003 | Diésel | Vapor | 632.7 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 2 | 2 | $ | $ |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CB 600 200 | 28/09/1988 | Diésel | Vapor | 3136 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 1 | 2 | $ | $ |
| ABCO | Tubo de humo | 200 GPLO | 01/01/1992 | Diésel | Vapor | 6900 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 1 | 2 | $ | $ |
| Revisión de filtros suavizadores considerando el suministro de salmuera, con objeto de eliminar las sales y/o ácidos del agua, para evitar problemas de corrosión e incrustaciones, provocadas por aguas alcalinas | 8 | $ | $ |  |  |  |  | $ |
| SUBTOTAL IVA TOTAL | $ $ $ |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

| No. | Descripción | Modelo | Ubicación | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación de 108 tubos flux de 21/2" de Diam. Cal. 11 por 4.28 Mts de Largo, incluye retiro de los actuales y todo lo necesario para su correcta instalación | ABCO 200 GPLO | Cuarto de máquinas No. 1 | 1 | $ | $ |
| 2 | Suministro e instalación de una válvula de globo bonete marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (caldera ABCO) | ABCO 200GPLO | Cuarto de máquinas No. 1 | 1 | $ | $ |
| 3 | Suministro e instalación de una válvula de compuerta marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (Distribuidos de vapor, cabezal ) | CABEZAL | Cuarto de máquinas No. 1 | 1 | $ | $ |
| 4 | Suministro e instalación de una válvula de retención marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (LÍNEA DE VAPOR DE CALDERA ABCO A DISTRIBUIDOR DE VAPOR) | LÍNEA DE VAPOR ABCO 200 GPLO a CABEZAL | Cuarto de máquinas No. 1 | 1 | $ | $ |
| 5 | Sustitución de línea de vapor (purga) tubo negro cédula 80 de 3” (15 metros), incluye conexiones (1 T de 3”, 3 tuercas unión de 3” y 3 codos de 3”) y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. | Línea De Vapor De Purga De Calderas ABCO 200 GPLO y CLEAVER BROOKS CB 600 200 | Cuarto de máquinas No. 1 | 1 | $ | $ |
| Subtotal |  |

- RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $ |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A HIDRONEUMÁTICOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HIDRONEUMÁTICOS.

| No. de equipos | Descripción | Marca | Serie | Ubicación | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba | Siemens | A90T151-6 | Cuarto de Máquinas No. 1 | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Siemens | A90T151-6 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Motobomba | Siemens | A90T151-4 |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tablero de Control | Tecno sistemas | 1805 |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Motobomba de Tanque hidroneumático | Asea Brown Boveri | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 6 | Tanque hidroneumático | S/M | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 7 | Tanque hidroneumático | Sateña | 1211143 |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2 - C17 | Sótano de Consulta Externa | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Siemens | D99 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tanque hidroneumático | Mayers | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tablero de Control | MGB | P# 1997 |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba Centrífuga | Valsi | Sin serie | Sótano edificio de administración | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba Centrífuga | Siemens | 5 |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2-E14 | Bioterio | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | Siemens | E11 | Jardín a un costado de bioterio | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Siemens | J11 |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba que alimenta tanque electroneumático | Siemens | Ilegible | Cuarto de máquinas 2 (Junto a Residencia Médica) | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Motorex | 4135MI-1-01-050 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Motobomba | Motorex | Ilegible |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tanque de Hidroneumático | Sin marca | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Tablero de Control | Sin marca | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2-D18 | Subdirección de Rec. Mat | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | Siemens | 599TESP.654 | Cuarto de máquinas No. 3 | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Siemens | J89TESP.24453 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Motobomba de Tanque hidroneumático | Siemens | 3404 814 |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tanque hidroneumático | Sin marca | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Tablero de Control | Sin marca | Sin serie |  | 3 | $ | $ |
| Subtotal | $ |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS.

| No. | Descripción | Marca | Modelo | Ubicación | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba contra incendio | Ocelco | 24734230 | Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS) | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba contra incendio | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Tecno sistemas de Bombeo | TIG-12F-12V |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba contra incendio | U.S. Electrical Motors | R415A | Sótano de consulta externa | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba contra incendio | Briggs & Stratton | 422437 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Bombas Mejoradas | ECIOME-18BS |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Bombas Mejoradas | ECIOME-18BS |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba contra incendio | Briggs & Stratton | 18 | Cuarto de máquinas 2 (Junto a Residencia Médica) | 3 | $ | $ |
| 2 | Tablero de control | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Motobomba contra incendio | Motorex, S.A. | 4135Ml |  | 3 | $ | $ |
| Subtotal | $ | $ |

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CALDERA.

| No. | Descripción | Marca | Modelo | Ubicación | Cant. | P.U. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba | Siemens | RGZE | Cuarto de Máquinas No. 1 | 3 | $ | $ |
| 2 | Motobomba | Siemens | GP10 |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tanque de Condensado | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 6 | Motobomba recirculadora | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 7 | Cabezal para dos calderas | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Motobomba | General Electric | 18KT304GB | Cuarto de Máquinas No. 3 | 3 | $ | $ |
| 2 | Moto bomba recirculadora | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Tanque de condensados | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Cabezal para una caldera | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 1 | Tanque de agua caliente | Sin marca | Sin modelo | Cuarto de máquinas No. 2 | 3 | $ | $ |
| 2 | Moto bomba Recirculadora | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 3 | Tanque de condensados | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 4 | Cabezal para una caldera | Sin marca | Sin modelo |  | 3 | $ | $ |
| 5 | Motobomba | Siemens | RGZE |  | 3 | $ | $ |
| Subtotal | $ | $ |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

| Descripción | Ubicación | Intervención a realizar | Cant. | Fecha de intervención | Precio Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de bombeo hidroneumático No. 1 | Cuarto de máquinas No. 1 | Desmontaje de tanque presurizado por compresor, capacidad 2,600 l., espesor 6.35 mm. diámetro 1.16 m. aprox. longitud 2.13 m. aprox., desconexión de brida de 3" del ramal principal y tubería de cobre de 3/4" para suministro de aire, se corta en tramos para ser llevado a donde indique mantenimiento, incluye todo lo necesario para el correcto desmontaje. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de tanque presurizado por compresor, capacidad 2600 l. espesor 6.35 mm., diámetro 1.16 m. longitud 2.13 m. aprox., con las siguientes características: tubo de 3" soldado en fierro ced-40 con brida para conexión de ramal principal, incluye tornillería y junta, colocación de 2 coples de 1/2" soldados al tanque en fierro, alineados a una distancia de centro a centro de 92.5 cm. aprox, 1 pipeta de cristal de 1/2" de diámetro por 92.5cm. de largo aprox., 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 4o, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manometro gliserinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2 en la parte superior del tanque 1 cople de fierro soldado de 3/4", 2 válvulas check columpio de 3/4", 1 válvula de paso de 3/4", 1 válvula solenoide para liberación de aire en la parte inferior del tanque: niple soldado al centro del tanque en fierro de 1 1/2", 2 codos en alta presión de 1 1/2", 1 niple de 1 1/2"x 110cm., 2 niples de 1 1/2"x 5 cm., para la purga y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 3 válvulas bridadas de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje, de tubería de succión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo columpio de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje de tubería de succión de 4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo galleta de 2 1/2", con tornillería, juntas, montaje y desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 3 impulsores de 2x2 1/2x7 a motobombas incluye: montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistema hidroneumático de caldera No. 1 | Cuarto de máquinas No. 1 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 10 h.p. para agua caliente (motobomba de alimentación a caldera), incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro de 2 acoplamientos flexibles para 2 motobombas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 2 arrancadores para motor de 10 H.P., incluye montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistema hidroneumático No. 2 | Sótano de consulta externa | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 3 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro de tablero de control, incluye: tarjeta de control, 2 arrancadores para motor de 3 H.P., 2 interruptores de 20 a., 3 f., 2 botoneras de 3 pasos, 2 focos piloto, 2 presostatos, 1 manómetro glicerinado de 0-7.5 kg/cm2, 30 m. de cable cal. 16 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Sustitución de tanque para hidroneumático de membrana con capacidad de 450 litros, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistema hidroneumático no. 5 | Jardín, aún costado de Bioterio | Sustitución de motobomba de dos h.p. 1492kw, según muestra, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Sustitución de control automático para motobomba eléctrica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistema hidroneumático no. 6 | Cuarto de máquinas no. 2 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 7.5 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistema hidroneumático No. 8 | Cuarto de máquinas No. 3 | Suministro y colocación de 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 4o, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manómetro glicerinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre | $ |
|  |  | Suministro y colocación de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Sistemas Contra Incendios | Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS) | Sustitución de tubería de 3” incluye excavación en jardín, retiro y sustitución de tubería material cédula 40 (No galvanizado), colocación de dos tuercas unión de 3”, y todo lo necesario para su funcionamiento. | 1 | Octubre | $ |
| Subtotal sin IVA | $ |

- RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | CANT. DE EQUIPOS | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento Preventivo |
| Hidroneumáticos. | $ |
| Sistemas Contra Incendios. | $ |
| Sistema Hidroneumático de Caldera. | $ |
| Mantenimiento Correctivo Programado | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma

ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PARTIDA 6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO A COMPRESORES DE AIRE Y REFRIGERACIÓN

(PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Ciudad de México a ___ de __________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Presente

Con relación a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. __________________ someto a su consideración la siguiente Proposición Económica:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

- EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. | P.U. | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD | KELLOGG MOTOR 10 HP | LAVANDERÍA Y CEyE | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 2 | S/MOD | KELLOGG MOTOR 10 HP | LAVANDERÍA Y CEyE | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 3 | S/MOD | SILVER LINE 2 HP | CUARTO DE COMPRESORES DE RESONANCIA MAGNÉTICA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 4 | S/MOD | ITSA 2 HP | AZOTES DE PSIQUIATRÍA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| Total | 8 | $ | $ |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (REFRIGERADORES).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV | P.U. | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M INDUSTRIAL 2 PUERTAS | OJEDA | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 2 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | S/R | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 3 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | AMERICAN | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 4 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | IMBERA | FARMACIA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 5 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | S/R | FARMACIA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 6 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 7 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 8 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 9 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| 10 | DE LUXE (DOMÉSTICO) | CABHERS | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| Total | 20 | $ | $ |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CONGELADORES).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. | P.U. | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M CONGELADOR | NIETO | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 2 | $ | $ |
| Total | 2 | $ | $ |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CÁMARA FRIGORÍFICA).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. | P.U. | SUBTOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÁMARA FRÍA | S/R | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 01 | $ | $ |
| 2 | CÁMARA FRÍA | S/R | FARMACIA (SÓTANO) | 1 | 1 | 01 | $ | $ |
| Total | 4 | $ | $ |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO.

| No. | Equipo | Ubicación | Marca | Modelo | Oct | Descripción | Precio Unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara frigorífica | Almacén de víveres | S/mod | S/mod |  | 1 | Calafateado de piso (cubierta antiderrapante) en cámara frigorífica. Incluye: Aplicación de silicón de poliuretano; Tornillería; y Todo lo necesario para su correcta fijación | $ |
| 2 | Aire comprimido | Lavandería y CEYE no. 2 | S/mod | S/mod |  | 1 | Eliminación de líneas muertas de inyección y extracción de aire. Incluye: Eliminación de líneas; Reubicación de filtros (salida líneas de lavandería y CEYE); Cambio de válvulas de seccionamiento (dos ¾” y ½”; Cortar y sellar ductería; Retiro de equipos (secadores de aire). | $ |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Tablero de control, revisión, ajuste y calibración del sistema automatizado de compresores, incluye todo lo necesario para que, el sistema de compresores principal y secundario, alternen adecuadamente. | $ |
| 3 | Secador de aire | Lavandería y CEYE no. 2 | Kaeser | Secotec ta 5 |  | 1 | Filtros de aire 1 pieza | $ |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Filtros de aceite 1 pieza | $ |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Cambio de aceite 2 litros | $ |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Reposición de rodamientos a motor. 1 pieza | $ |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Filtro de carcasa de aluminio de carbón activado de 13 mm. 2 piezas | $ |
| 4 | S/m congelador | Almacén de víveres | Nieto | S/mod |  | 1 | Reposición de compresor hermético de 1/2 t.r. Nuevo (no recuperado) incluye instalación de válvula de servicio de 1/4, cambio de filtro deshidratador, carga completa de gas refrigerante, sustitución de 1 motor difusor, limpieza de serpentines, pruebas, puesta en marcha | $ |
| 5 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (2 piezas) | $ |
| 6 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (2 piezas) | $ |
| 7 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (1 piezas) | $ |
| Total | $ |

RESUMEN DE CONCEPTOS.

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | $ |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| IVA 16% | $ |
| TOTAL CON IVA | $ |

IMPORTE CON LETRA (________________________________________________PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN__________________________________________

El Licitante deberá considerar lo siguiente:

- Los precios cotizados deberán cubrir los costos del servicio o arrendamiento, así como gastos inherentes a impuestos, seguros, fianzas y cualquier otro que llegará a presentarse; por lo cual, el precio será fijo, dando por hecho que, al presentar su proposición, el Licitante, acepta lo señalado en este inciso.

- Cotizar en pesos mexicanos.

- Los precios serán fijos, hasta el término del Contrato.

- Totalizar el Servicio y/o Partida de la Proposición Económica.

Bajo Protesta de Decir Verdad

Atentamente

____________________________________				_____________________________		_	_____________________________

Nombre de la persona facultada legalmente para ello				       Cargo 					             Firma

ANEXO 12

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO 1 (ABIERTO O CERRADO) 2PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE (O ARRENDAMENTO DE) 3 (DESCRIPCIÓN CATEGORÍA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ, REPRESENTADA POR EL CONTADOR PUBLICO LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, EN ADELANTE “LA ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, 7 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, Solo si el proveedor es persona moral 8REPRESENTADA POR A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

9 (Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la adquisición de los bienes o contratación de los servicios y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamiento que regulan la operación del Programa ______________________________________“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, deberá __________________________________________________.

Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, instruyó ________________________________________________.

DECLARACIONES

Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad jurídica, objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, información adicional esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio legal, en el caso de la dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el nombre del procedimiento de contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento

I. 	“LA ENTIDAD” declara que:

I.1	10 Es una “ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con su Estatuto Orgánico, donde se establece que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector salud.

I.2	11Conforme a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con las mismas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el C. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMAN, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN , con R.F.C ___ es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3	15 De conformidad con el Estatuto Orgánico y las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con las mismas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,__ suscribe el presente instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 17 (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C 18 Colocar RFC), facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

I.X	19 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X), 21 (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C 22 (Colocar RFC DEL FIRMANTE X) 23, facultado para __(colocar facultades y participación en el contrato)__.

I.4	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 24 (TIPO DE PROCEDIMIENTO) 25 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter 26 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27 (FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la “LAASSP”

I.5	“LA  ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 28 (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_ con folio de autorización 29 (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) 30, de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la Subdirección de Recursos Financieros

I.6	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 31 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7	32 Tiene establecido su domicilio en Av. De los Insurgentes Sur No. 3877, Colonia La Fama,_C.P. 14269, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,  mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

II.1	Es una persona 33 (FISICA O MORAL) 34 legalmente constituida mediante ________________ (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 35 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, 36_(OBJETO SOCIAL).

II.2	37La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante _____________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3	Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes 38 (RFC PROVEEDOR).

II.7	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 39 (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de la suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las partes y en las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA  ENTIDAD” la  prestación del servicio de o arrendamiento de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto 40 I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

Si la categoría es arrendamiento

41Si se trata de arrendamiento de bienes, indicar si éste es con opción a compra

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

(EN CASO DE SER CERRADO): (en caso que en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

42_(COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO)_

El monto total del mismo es por la cantidad de 43_(MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) en moneda nacional antes de impuestos y 44__(MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos)_  en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la  adquisición del (o prestación del servicio de) 3  (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se pagara a “EL PROVEEDOR” los siguientes montos en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- |
| 45(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 46 (% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 47(MONTO TOTAL DEL CONTRATO con impuestos * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |

(EN CASO DE SER ABIERTO): (en caso que se haya seleccionado monto total o en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

48_(COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO)_

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de 49_(PRECIO UNITARIO)_ en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de 50_(MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO)_ en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de 51_(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)_ en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a “EL PROVEEDOR” en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 52(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 53(% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 54(MONTO MÍNIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 55(MONTO MÁXIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |  |

Si la categoría es arrendamiento

56 Para el caso de servicios o arrendamiento indicar si el pago será por mensualidades vencidas

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

57 El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio mediante el cual se presentará)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3,

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 58 _______________________, del banco 59 __________________, 60 a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

- Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

- Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

- Registro Federal de Contribuyentes;

- Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

- Nombre(s) del(los) banco(s); y

- Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

- Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

61El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

(EN CASO DE EXISTIR ANTICIPOS) 62 Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del (SERVIDOR PUBLICO CON FACTULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) de conformidad con el ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__.

| ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) | FECHA A OTORGAR ANTICIPO |
| --- | --- |
| 63 (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) | 64 (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |

65 Asimismo se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo ____(señalar la forma en que se llevará a cabo su amortización.)____

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 66COLOCAR FECHA DE INICIO) y hasta el 67 (COLOCAR FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO) sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para  la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, las siguientes garantías:

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE EL BIEN O SERVICIO Y VICIOS OCULTOS)

- Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, prestación del servicio o arrendamiento, una garantía de fabricación por 68 (COLOCAR NUMERO DE MESES) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA DE ANTICIPO)

- Garantía de los anticipos recibidos. - “EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar el 69 (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS) previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto de los anticipos recibidos.

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la “LAASSP” y primer párrafo del artículo 81 de su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que el “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR”, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una vez concluida la verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que “EL PROVEEDOR” ” pueda solicitar a la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(EN CASO NO SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

70 Ingresar excepción de la garantía de cumplimiento

(EN CASO SI SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”,  85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de 70.1 Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 71 (COLOCAR NÚMERO DE % DE GARANTÏA DE CUMPLIMIENTO)___ 72 ((COLOCAR EN LETRA NUMERO DE GARANTÏA)) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

73 La fianza deberá presentarse en  (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

- Expedirse a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación y señalar su domicilio;

- La indicación del importe total garantizado con número y letra;

- La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

- El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

- La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

- La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida;

- Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

- Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

- El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

- “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

- “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

- “La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”; y

- “La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP”.

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

- 74 Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación.

- 75Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

- Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

- Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

- No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

- Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos.

- Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

- 76 Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo autorización por escrito por parte del “PROVEEDOR”

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

77 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.

78 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento., se realizará en los domicilios señalados en el  _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por _(colocar si es el administrador o el supervisor del contrato)_ ; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

79 Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un _(colocar plazo para reposición de bienes)_, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

80 Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

81 “EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

Para el caso de arrendamiento

82  “EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y/o terceros con motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, incluyendo el mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que realice a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. 18 (COLCOAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 19 (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 83 (COLOCAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA)__% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 84 (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)_%_, 85por cada  (colcar periodicidad de pena) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO.

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD-” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

- Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, sin justificación para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.  del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si no proporciona a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del presente contrato;

- Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

- Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

- Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

- Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto  o prestación de los servicios del presente contrato; y

- En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 14 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 17 (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 18 (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | 21 (CARGO DEL FIRMANTE X) | 22 (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| 35 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | 38 (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

NOTA: EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA DE ADECUARÁ EL MODELO DE CONTRATO.

ANEXO 13

MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ.

MODELO DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Ciudad de México a ___ de _____________ de 2023

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Manuel Velasco Suárez

Av. Insurgentes Sur No. 3877

Col. La Fama, Alcaldía Tlalpan,

Código Postal 14269, CDMX

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Convocante), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______. Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato": Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del"Contrato". (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. (La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante". El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. (Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante". El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) (La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. –RECLAMACIÓN.

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

(EN CASO DE SOLICITARSE)

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ.

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: ___________________, en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”).

Domicilio: _______________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _______ (Número de oficio y fecha).

Beneficiaria:

(Nombre de la Convocante), en lo sucesivo “la Beneficiaria”.

Domicilio: ____________________

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: ___________________________________. RFC: __________.

Domicilio: _________________________ (El mismo que aparezca en el “Contrato”)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

Monto Afianzado: _________________. (Con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos de la calidad del servicio prestado, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado, en los términos señalados en el contrato objeto de esta garantía, conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”:

Número asignado por “la Contratante”: _________________

Objeto: ______________________________________________________.

Monto del Contrato: ________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, y 53 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su Reglamento.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o “la Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la carátula de esta póliza, que es ________ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La vigencia de la presente póliza será por un periodo de ______________________ contados a partir de la entrega de los bienes o terminación de la prestación de los servicios.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, que haya causado ejecutoria.

La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás responsabilidades que garantiza esta póliza de fianza.

En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la presente cláusula, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades.

QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS.

En caso de que se presenten defectos o vicios ocultos de la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios modificatorios respectivos, “la Contratante” le otorgará un plazo máximo de 30 días naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente durante ese tiempo.

En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones, reposiciones o para cumplir cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a “la Institución” dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la continuidad de la vigencia de la póliza.

En el supuesto de que el fiado no corrija, repare o reponga los bienes que funcionen incorrectamente o que los mismos continúen con defectos o vicios ocultos, o no atienda cualquier otra responsabilidad por los bienes entregados, o bien, no realice las acciones necesarias para corregir la inadecuada calidad de los servicios, que le sean reportados por “la Contratante”, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por dichas correcciones, reparaciones, reposiciones o por atender cualquier otra responsabilidad por la totalidad del monto afianzado.

En caso de que el monto de la corrección, reparación, reposición o atención de cualquier otra responsabilidad sea superior al afianzado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.

SEXTA. - SUBJUDICIDAD.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

SÉPTIMA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

OCTAVA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA. (La “Afianzadora” o “la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora, una vez transcurridos 365 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción del servicio prestado, siempre y cuando la “Contratante” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos del “Contrato” y convenios modificatorios respectivos.

En el caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos de las acciones para corregir las deficiencias en la calidad de los servicios prestados, así como para cumplir cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el “Contrato” y convenios modificatorios respectivos, una vez transcurrido el plazo de treinta días naturales, o el pactado entre el fiado y “la Contratante” para realizar dichas actividades, el fiado deberá presentar ante (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la manifestación por escrito de “la Contratante” en la que señale su conformidad para cancelar la fianza, adjuntando la constancia de cumplimiento total de las obligaciones.

NOVENA. - PROCEDIMIENTOS.

(La “Afianzadora o “la Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA. - RECLAMACIÓN.

“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

ANEXO 14

FORMATO NOTA INFORMATIVA OCDE

Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para combatir el cohecho de Servidores Públicos extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada– en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o SERVICIOS a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o SERVICIOS.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas prestadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado”.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

“Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en servicios o servicios:

- A un servidor público extranjero o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero, o a un tercero que éste determine, para que dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el Artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral”.

ANEXO 15

FORMATO AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

El Licitante que resulte adjudicado, con base en la información que indicada en el ANEXO 15, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales posteriores al Fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01. 800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso de su afiliación.

El Programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios:

•	Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito Pyme que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

•	Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

•	Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus proposiciones.

•	Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.nafin.com.

PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com.mx o bien vía telefónica.

A fin de facilitar la afiliación, se puede comunicar a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. le orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco (5) días.

Al concretar la afiliación tendrá como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

1.-	Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o CONTRATO.

Debidamente firmada por el área usuaria compradora.

2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.-	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa).

Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Completa y legible en todas las hojas.

4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.-	Comprobante de domicilio Fiscal.

Vigencia no mayor a 2 meses.

Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio).

Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar Contrato de arrendamiento, comodato.

6.-	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio.

Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros).

La firma deberá coincidir con la del convenio.

7.-	Alta en Hacienda y sus modificaciones.

Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal).

En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.-	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul).

9.-	Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos.

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria.

Vigencia no mayor a 2 meses.

Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los Contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

•	Contrato de descuento automático Cadenas Productivas.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

•	Dos (2) Convenios con firmas originales.

Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales).

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, Nivel Jardín, Área de Atención a Clientes.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA AFILIACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA.

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, se podrá generar los Contratos y Convenios, mismos que a la brevedad le serán enviados vía correo electrónico.

Cadena(s) a la que desea afiliarse:

•

•

•

Número(s) de proveedor (opcional):

•

•

•

Datos Generales de la  Empresa.

Razón Social:

Fecha de Alta SHCP:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal: 			Calle:		No.:

C.P.:

Colonia:				Ciudad:

Teléfono (incluir clave LADA):

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Datos de Constitución de la Sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral).

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Datos del Registro Público de Comercio.

Fecha de Inscripción:

Entidad Federativa:

Alcaldía o Municipio:

Folio:

Fecha del folio:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaria:

Entidad del Corredor o Notario:

Alcaldía o Municipio del Corredor o Notario:

Datos de Inscripción y Registro de Poderes para Actos de Dominio (Persona Moral):

(Acta de poderes y/o acta constitutiva):

No. de la Escritura:

Fecha de la Escritura:

Tipo de Poder:			Único (   )  		Mancomunado (   )		Consejo (   )

Datos del Registro Público de la  Propiedad y el Comercio (Persona Moral):

Fecha de inscripción:

Entidad Federativa:

Alcaldía o municipio:

Folio:

Fecha del folio	:

Libro:

Partida:

Fojas:

Nombre del Notario Público:

No. de Notaría:

Entidad del Corredor o Notario:

Alcaldía o municipio del corredor o Notario:

Datos del Representante Legal con Actos de Administración o Dominio:

Nombre:

Estado civil:

Fecha de nacimiento:

R.F.C.:

Fecha de alta SHCP:

Teléfono:

Fax (incluir clave LADA):

e-mail:

Nacionalidad:

Tipo de identificación oficial: Credencial IFE (   )  Pasaporte Vigente (   ) FM2 o FM3 extranjeros (   )

No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):

Domicilio Fiscal: 	Calle:		 No.:

C.P.:

Colonia:

Ciudad:

Datos del Banco donde se Depositarán Recursos:

Moneda:	Pesos ( X )        Dólares (    )

Nombre del Banco:

No. de Cuenta (11 dígitos):

Plaza:

No. de Sucursal:

CLABE Bancaria:(18 dígitos):

Régimen: Mancomunada (   )       Individual (   )      Indistinta (   )       Órgano colegiado (   )

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:

Nombre:

Puesto:

Teléfono (incluir clave LADA):			Fax:

e-mail:

Actividad Empresarial:

Fecha de inicio de operaciones:

Personal ocupado:

Actividad o giro:

Empleos por generar:

Principales productos:

Ventas (último ejercicio) Anuales:

Netas Exportación:

Activo Total (aprox.):

Capital Contable (aprox.):

Requiere Financiamiento:	SI (   ) NO (   )

El Licitante / Licitante Adjudicado, podrá obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01. 800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso de afiliación.

CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN.

Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los bienes en Moneda Nacional de la siguiente manera:

Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los veinte (20) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los bienes a entera satisfacción de la Convocante.

Los pagos se incorporarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del Licitante / Licitante que resulte adjudicado, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar veinte (20) días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el Licitante / Licitante que resulte adjudicado pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ANEXO 16

FORMATO ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

| Unidad Responsable: | Subdirección de Servicios Generales. |
| --- | --- |
| Licitación Pública Nacional Electrónica Nº: | LA-12-NCK-012NCK002-N-55-2023 |
| Contratación de: | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Diversos Equipos del INNNMVS |
| Nombre de la Persona Física o Moral Participante: |  |

Instrucciones: Favor de calificar los supuestos planteados en esta encuesta con una “X” según considere.

| ATRIBUTO | SUPUESTOS | EN DESACUERDO | DE ACUERDO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARCIALMENTE 1 | TOTALMENTE 2 | PARCIALMENTE 3 | TOTALMENTE 4 |
| TRANSPARENCIA | El contenido de las Bases es claro para la prestación del servicio que se pretende realizar. |  |  |  |  |
|  | Las preguntas técnicas efectuadas en la Junta de Aclaraciones a las Bases de la Convocatoria se contestaron con claridad. |  |  |  |  |
|  | El fallo de la Convocatoria fue emitido conforme a las Bases y Junta de Aclaraciones. |  |  |  |  |
|  | La Licitación se apegó a la normatividad vigente. |  |  |  |  |
| RAPIDEZ | La presentación y apertura de proposiciones se desarrolló con oportunidad debido a la cantidad de documentación que presentaron los Licitantes. |  |  |  |  |
|  | El acceso al inmueble se realizó sin ningún contratiempo. |  |  |  |  |
|  | Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido en las Bases. |  |  |  |  |
| TRATO | El trato que me dieron los servidores públicos de la institución, durante la Convocatoria, fue respetuoso y amable. |  |  |  |  |
|  | Volvería a participar en otra Convocatoria que emita la institución. |  |  |  |  |

Si usted desea agregar algún comentario respecto al fallo, al trato recibido por los servidores públicos o dar alguna sugerencia para mejorar el proceso, favor de anotarlo: __________________________________________________

__________________________________________________

(Nombre y Firma de la Persona Legalmente Facultada para ello)

Nota: Esta hoja debe aplicarse después de haberse dado el Fallo. .

SECCIÓN IX

ANEXO TÉCNICO

El(los) Licitante(s) deberán considerar lo indicado en el siguiente Anexo Técnico, al momento de formular su proposición.

Cabe señalar que, de conformidad con las diferentes etapas del procedimiento de contratación y adjudicación del contrato respectivo, se deberá entender el cambio de término de Licitante a Proveedor, considerando el momento procedimental oportuno.

CONSIDERACIONES PARA TODAS LAS PARTIDAS

- FORMAS Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.

El Proveedor al término de cada intervención, según sea el caso, deberá entregar al Administrador del Contrato o a la persona designada por este, los siguientes reportes en hoja membretada:

- Reporte de Mantenimiento Preventivo, y Correctivo Programado.

Será el documento donde se haga constar la ejecución del trabajo realizado, debiendo contener, como mínimo, lo siguiente:

- Fecha (Día, mes y año).

- Descripción de equipo.

- Marca.

- Modelo.

- Serie.

- Ubicación.

- Diagnóstico.

- Revisiones, suministros, sustituciones, ajustes y/o correcciones realizadas al que se sujetó el equipo.

- Estado que observa el equipo al término de la intervención.

- Registro de valores métricos /resultado de las tomas de voltaje y amperaje realizadas a los equipos.

- Registrando el nombre y firma del personal técnico designado por el Licitante como responsable de la intervención, y del personal designado por el Administrador del Contrato encargado de verificar la ejecución.

No se aceptará como válida la ejecución de los trabajos, si el personal técnico del Licitante no entrega los Reportes durante las fechas programadas, como constancia de haber concluido su ejecución, procediendo la Convocante en tal caso, a aplicar las Penas Convencionales o Deducciones a lugar.

- Bitácora del servicio.

Es el documento que deberá registrar las intervenciones que deriven del mantenimiento preventivo de los trabajos realizados por el técnico responsable designado por el Licitante y autorizado y verificado por el Administrador del Contrato o la persona que designe, el cual contendrá, como mínimo, lo siguiente:

- Identificación del bien intervenido.

- Período de inicio y conclusión, señalando día, mes y año de la intervención.

- Acciones de los trabajos realizados.

- Nombre y firma del técnico responsable de las acciones realizadas.

- Nombre y firma del Administrador del Contrato.

- SERVIDOR PÚBLICO DEL ÁREA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

De conformidad con el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el Lcdo. Romualdo Soto Juárez, Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento, será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato o el servidor Público que la supla o sustituya.

- CONSIDERACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ARRENDAMIENTO.

- Presentar en tiempo y forma los documentos soporte de la correcta ejecución del servicio al Administrador del Contrato.

- Cumplir con las obligaciones patronales de su personal operativo y administrativo que intervenga de manera parcial o total para el cumplimiento del Contrato respectivo, siendo éste el único responsable con sus trabajadores y eximiendo de toda responsabilidad de carácter civil, administrativo, laboral y penal a la Convocante.

- Estar al corriente en el pago de sus contribuciones.

- Revisar los alcances del presente Anexo Técnico, cotejándolo con el contrato respectivo, toda vez que, en caso de alguna discrepancia prevalecerá la que más beneficie a la Convocante.

- Prohibir a su personal introducir, portar o ingerir al interior de la Convocante bebidas alcohólicas, drogas o substancias que alteren el sistema nervioso y/o presentarse bajo los influjos de las mismas, salvo prescripción médica y que no le limiten su capacidad para realizar los trabajos.

- Deberá mantener absoluta confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, siendo responsable de cada uno de los integrantes del personal asignado para el desarrollo y operación del servicio, respetando el manejo correcto de la información.

- Informar a su personal de abstenerse de tomar fotos dentro de las instalaciones y/o publicar comentarios de la Convocante sin autorización previa por parte del Administrador del Contrato.

- Se podrán suministrar refacciones originales o genéricas, estas últimas no podrán garantizar una menor calidad, no se aceptarán refacciones armadas o reconstruidas.

El personal del Licitante tendrá las siguientes obligaciones:

- Presentarse a la Convocante en óptimas condiciones de higiene.

- No portar armas y/o cualquier otro elemento que se encuentre prohibido por la ley al interior de la Convocante.

- Ingresar por la puerta No. 3 (Tres), a un costado del cruce entre Av. Insurgentes y calle la fama.

- No auxiliarse de personal externo, en el entendido que, será el único que podrá ingresar a las instalaciones de la Convocante.

- Hacer uso limitado del teléfono celular y/o redes sociales al interior de la Convocante (Salvo casos de urgencias o actividades derivadas del servicio).

- Dirigirse con respeto a toda persona que se encuentre al interior de la Convocante.

- Evitar realizar cualquier actividad ajena al servicio prestado y/o que atente contra la tranquilidad, la paz y las buenas costumbres.

PARTIDA 1

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Aire Acondicionado

SECCIÓN I.-LISTADO DE BIENES SUJETOS A INTERVENCIÓN

- MANEJADORAS.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA1 20-25C | YORK DE 10 T. R | URGENCIAS |
| 2 | H2DA036825A | YORK DE 3.5 T.R | URGENCIAS |
| 3 | HZDB04506A | YORK MULTIZONA | CONSULTA EXTERNA |
| 4 | S/M | YORK MULTIZONA DE 5 T.R | RESONANCIA MAGNÉTICA No. 1 |
| 5 | S/M | YORK MULTIZONA DE 5 T.R | RESONANCIA MAGNÉTICA No. 2 |
| 6 | HA-25-FC | FAN AND COIL MULTIZONA | LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS |
| 7 | BADO-001030 | YORK | TERAPIA INTENSIVA |
| 8 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS SALA No 1 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 9 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS SALA No 2 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 10 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS SALA No 3 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 11 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS SALA No 4 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 12 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS RECUPERACIÓN (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 13 | A006U0S0APUH2HE | Mc QUAY | QUIRÓFANOS PASILLO (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 14 | XTI-048X51-BAHA028A | YORK DE 10 T.R | BIOTERIO |
| 15 | XTI-036X054-BAH028A | YORK DE 20 T.R | BIOTERIO |
| 16 | MA-02C/2-R/FMPB-DX-FH-PD | SICLIMA | RADIONEUROCIRUGÍA |

- CONDENSADORAS DE 5 A 10 T.R DE CAPACIDAD.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA120-25C | YORK DE 10 T.R | URGENCIAS |
| 2 | H2DA036825A | YORK DE 3.5 T.R | URGENCIAS |
| 3 | HZDBO4506A | YORK VERTICAL | CONSULTA EXTERNA |
| 4 | S/MOD. | YORK VERTICAL DE 5 T.R | RESONANCIA MAGNÉTICA |
| 5 | S/MOD. | YORK VERTICAL DE 5 T.R | RESONANCIA MAGNÉTICA |
| 6 | S/MOD. | YORK DE 5 T.R | LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES |
| 7 | HACE120A25E | YORK DE 10 T.R | TERAPIA INTENSIVA |
| 8 | ATTA0072A300AA | TRANE | QUIRÓFANOS SALA No.1 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 9 | ATTA0072A300AA | TRANE | QUIRÓFANOS SALA No.2 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 10 | ATTA0072A300AA | TRANE | Quirófanos sala no.3 (anexo edif. Hosp. Planta baja) |
| 11 | ATTA0072A300AA | TRANE | Quirófanos sala no.4 (anexo edif. Hosp. Planta baja) |
| 12 | ATTA0072A300AA | TRANE | Quirófanos recuperación (anexo edif. Hosp. Planta baja) |
| 13 | TTA090A300FA | TRANE | Quirófanos pasillo (anexo. Edif. Hosp. Planta baja) |
| 14 | H1CE150A25C | YORK DE 10 T.R | Bioterio |
| 15 | H5CE240A25A | YORK DE 20 T.R | Bioterio |
| 16 | CA13NA060-C | CARRIER | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 17 | CA13NA060-C | CARRIER | RADIONEUROCIRUGÍA |

- UNIDADES TIPO PAQUETE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD. | S/MCA. DE 10 T.R | RESONANCIA MAGNÉTICA NO. 1 |
| 2 | TCC060F100BF | TRAVE | ANGIÓGRAFO SALA NO. 1 |
| 3 | ZF090C00A2AAA5A | YORK | ANGIÓGRAFO SALA NO. 2 |
| 4 | NH048C00A2AAA1A | YORK | PATOLOGÍA (CIRUGÍA EXPERIMENTAL) |
| 5 | TCH180F300TA | TRANE | PET-CT |
| 6 | ZF300C00A2AAA1 | YORK DE 25 T.R | AUDITORIO PLANTA ALTA |
| 7 | ZF300C00A2AAA1 | YORK DE 25 T.R | AUDITORIO PLANTA ALTA |
| 8 | ZF180C00A2AAA1 | YORK DE 25 T.R | AUDITORIO PLANTA BAJA |
| 9 | ZF12000C00AAA5 | YORK DE 10 T.R | CAFETERÍA |
| 10 | ZF12000C00AAA5 | YORK DE 10 T.R | PASILLO-VESTÍBULO PLANTA ALTA |
| 11 | ZF12000C00AAA5 | YORK DE 10 T.R | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES |
| 12 | ZF12000C00AAA5 | YORK DE 10 T.R | SALA DE TELEMEDICINA |
| 13 | 50TC-A07A2A5A0A | CARRIER | RESONANCIA MAGNÉTICA |
| 14 | 50ES-A48-50 | CARRIER | RESONANCIA MAGNÉTICA |

- EQUIPOS MINI SPLIT.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU-132048-CCU216A | Mc QUAY | TERAPIA ENDOVASCULAR (SALA DE JUNTAS) |
| 2 | S/MOD. | CARRIER DE 1.5 T.R | RADIONEUROCIRUGÍA No. 1 |
| 3 | YSDA12FS-ADK | YORK | RADIONEUROCIRUGÍA No. 2 |
| 4 | S/MOD. | CARRIER DE 1.5 T.R | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE (SEROLOGÍA) |
| 5 | S/MOD. | CARRIER DE 2 T.R | ULTRA CONGELADORES No. 1 |
| 6 | S/MOD. | CARRIER DE 2 T.R | ULTRA CONGELADORES No. 2 |
| 7 | S/MOD. | CARRIER 2 T.R | DPTO. DE SERVICIOS DE APOYO |
| 8 | S/MOD. | YORK DE 3 T.R | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE NO. 1 (RED FRÍA) |
| 9 | S/MOD. | YORK DE 3 T.R | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE NO. 2 (LÍQUIDOS) |
| 10 | S/MOD. | YORK DE 3 T.R | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE NO. 3 (INMUNOLOGÍA) |
| 11 | S/MOD. | YORK DE 2 T.R | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE NO. 4 (ÁREA DE LAVADO). |
| 12 | S/MOD. | CARRIER DE 1.5 T.R | INVESTIGACIONES CEREBRALES |
| 13 | S/MOD. | TRANE DE 2 T.R | TOMÓGRAFO (SALA DE INTERPRETACIÓN) NO.1 |
| 14 | S/MOD. | TRANE DE 2 T.R | TOMÓGRAFO (SALA DE INTERPRETACIÓN) NO.2 |
| 15 | S/MOD. | YORK DE 1 T.R | BIOTERIO |
| 16 | S/MOD. | YORK DE 1 T.R | INVESTIGACIONES CEREBRALES (NEUROPSICOFARMACOLOGÍA) |
| 17 | HMC123C-C | CARRIER | LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS |
| 18 | 38HPC243C-C | CARRIER | TERAPIA ENDOVASCULAR (DIVISIÓN DE DIAGNÓSTICO) |
| 19 | TTK512X10EAA | TRANE | DPTO. DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| 20 | YWH-185R22 | YAMABISHI | TERAPIA ENDOVASCULAR (OFICINA DR. ZENTENO) |
| 21 | WCHPA-12KCR1 | WESTINGHOUSE | INVESTIGACIONES CEREBRALES (LABORATORIO NEUROGENÉTICA) |
| 22 | YH9FAC24BAH-A-X | YORK | TORRE SOCIO-MEDICA (TIC´S) |
| 23 | TTK524X10EAB | TRANE | TORRE SOCIO-MÉDICA (CUARTO DE TABLEROS) |
| 24 | N2AEE36AKA | YORK | TERAPIA ENDOVASCULAR (CUARTO DE MÁQUINAS) |
| 25 | YNVFYC036BAADA-X | YORK | TERAPIA ENDOVASCULAR (UPS) |
| 26 | YSDA24FS-ADK | YORK | TERAPIA ENDOVASCULAR DIVISIÓN DE DIAGNÓSTICO) SALA NO. 1 |
| 27 | 38RSC123C-C | CARRIER | TOMOGRAFÍA (CUARTO AZUL) |
| 28 | 38RSC243C-C | CARRIER | TOMOGRAFÍA (UPS) |
| 29 | YHDA12FS-ADK | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE INTERPRETACIÓN) NO. 1 |
| 30 | YHDA12FS-ADK | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE INTERPRETACIÓN) NO. 2 |
| 31 | YHDA12FS-ADK | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE INTERPRETACIÓN) NO. 3 |
| 32 | YHDA12FS-ADK | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE INTERPRETACIÓN) NO. 4 |
| 33 | YNVFYC036BAADA-X | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE MÁQUINAS) NO. 1 |
| 34 | YNVFYC036BAADA-X | YORK | RESONANCIA MAGNÉTICA (CUARTO DE MÁQUINAS) No. 2 |
| 35 | 2TTK0524G1POOAA | TRANE | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 36 | 2TTK0524G1POOAA | TRANE | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 37 | 2TTK0524G1POOAA | TRANE | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 38 | 2TTK0524G1POOAA | TRANE | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 39 | 2TTK0524G1POOAA | TRANE | RADIONEUROCIRUGÍA |
| 40 | 38RSC123C-C | CARRIER | INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO (LABORATORIO DE NEUROQUÍMICA) |
| 41 | 2TTKO524G1POOAA | TRANE | CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS |
| 42 | 2TTKO524G1POOAA | TRANE | CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS |
| 43 | MLC025CR-KEOPA | Mc QUAY | RAYOS X No. 1 |
| 44 | MCU-13248-CCU216A | Mc QUAY | RAYOS X No. 2 |
| 45 | MQS-102024-CCU216A | Mc QUAY | TERAPIA ENDOVASCULAR (AULA DE NEUROIMAGEN) |
| 46 | 38RSC123C-C | CARRIER | DEPARTAMENTO DE FARMACIA |
| 47 | 38CKC 036-X-3 | CARRIER | PET-CT (UNIDAD DE IMAGEN MOLECULAR) |
| 48 | 2TWKO-G"-C" | TRANE | DIRECCIÓN GENERAL (SALA DE CONSEJOS) |
| 49 | 38CKCO36-X-3C | CARRIER | LABORATORIO DE HORMONAS Y NIVELES SÉRICOS |
| 50 | 38CKO18-M | CARRIER | INVESTIGACIONES CEREBRALES No.1 (UNIDAD PERIFÉRICA) |
| 51 | 38CKO35-X | CARRIER | INVESTIGACIONES CEREBRALES No. 2 (UNIDAD PERIFÉRICA) |
| 52 | MYS102024-CCU21GA | Mc QUAY | INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO (LAB. DE UNIDAD DEL CULTIVO CELULAR) |
| 53 | 2MCW524G1000 | TRANE | INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO (LAB. MICROSCOPIA ELECTRÓNICA) PATOLOGÍA EXPERIMENTAL |
| 54 | S/MOD. | Mc QUAY | RX DOPPLER No. 1 |
| 55 | S/MOD. | Mc QUAY | RX DOPPLER No. 2 |
| 56 | YSCAZ4FSAADK | YORK | TORRE SOCIO-MÉDICA (SALA DE USOS MÚLTIPLES 2) |
| 57 | YSCAZ4FSAADK | YORK | TORRE SOCIO-MÉDICA (SALA DE USOS MÚLTIPLES 2) |
| 58 | YSCAZ4FSAADK | YORK | TORRE SOCIO-MÉDICA (SALA DE USOS MÚLTIPLES 2) |
| 59 | ADJPC183A-E | CARRIER | INVESTIGACIONES DEL SIST. NERVIOSO (LAB. PATOLOGIA VASCULAR CEREBRAL) |
| 60 | 40RSC123C-E | YORK | MONTA CARGA QUIRÓFANOS |
| 61 | 38RSC123C-C | CARRIER | INVESTIGACIONES CEREBRALES (MÓDULO DE REDES NEURONALES) |
| 62 | S/MOD. | CARRIER | INVESTIGACIONES CEREBRALES (LAB. DE EPILEPSIA EXPERIMENTAL) |
| 63 | YSDA12FS-ADK | YORK | RADIONEUROCIRUGÍA. |
| 64 | YSDA24FS-ADK | YORK | RADIONEUROCIRUGÍA. |
| 65 | SP121CAUSO | LG | PATOLOGÍA |
| 66 | SP121CAUSO | LG | PATOLOGÍA |
| 67 | YHFE24JMAXA0-X | YORK | PARTE SUPERIOR DE AUDITORIO |
| 68 | EXC120D-CXC120D | MIRAGE | ARCHIVO CLÍNICO |

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DE 3/4 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | CONSULTA EXTERNA No. 1 |
| 2 | DE 1/2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | CONSULTA EXTERNA No. 2 |
| 3 | DE 1/2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | CONSULTA EXTERNA No. 3 |
| 4 | DE 1/2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | CONSULTA EXTERNA No. 4 |
| 5 | DE 1/2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | CONSULTA EXTERNA No. 5 |
| 6 | 200BC | ARMEE C/FILTROS ABSOL. | QUIRÓFANOS CENTRAL DE ENFERM. (ANEXO PLANTA BAJA) |
| 7 | VS CWTH DE 2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | NUEVA CEYE No. 1 |
| 8 | VS CWTH DE 2 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | NUEVA CEYE No. 2 |
| 9 | S/MOD. | SOLER & PALAU | CAFETERÍA |

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5HIT630 | SOLER & PALAU | PSIQUIATRÍA |
| 2 | 5HIT630 | SOLER & PALAU | PSIQUIATRÍA |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB-800/26 AXIAL | SOLER & PALAU | ANEXO ALMACÉN GENERAL (SOTANO) |
| 2 | HB-800/26 AXIAL | SOLER & PALAU | CEYE (ANEXO SÓTANO) |
| 3 | 5TTT-500 | SOLER & PALAU | BIOTERIO |
| 4 | 5HIT630 | SOLER & PALAU | PSIQUIATRÍA |
| 5 | 5HIT630 | SOLER & PALAU | PSIQUIATRÍA |
| 6 | MOTOR DE 1/2 HP | SIEMENS | LAVANDERÍA (EN FRENTE DEL ÁREA DE PRENSAS) |
| 7 | MOTOR DE 1/2 HP | SIEMENS | LAVANDERÍA (EN VENTANA DETRÁS DEL MANGLE No. 2) |
| 8 | MOTOR DE 1/2 HP | SIEMENS | LAVANDERÍA (VENTANA DETRÁS DE LA SECADORA No. 1) |
| 9 | MOTOR DE 1/2 HP | SIEMENS | LAVANDERÍA (VENTANA DETRÁS DEL MANGLE No. 1) |
| 10 | MOTOR DE 3/4 HP | WEB-SIEMENS | LAVANDERÍA (EN EL MURO DE SÉPTICO DE QUIRÓFANO) |
| 11 | MOTOR DE 3/4 HP | SIEMENS | PLANCHADORAS |
| 12 | MOTOR DE 1 HP | SIEMENS | PLANCHADORAS |
| 13 | S/MOD. | SOLER & PALAU | ULTRA CONGELADORES |

- EQUIPOS TIPO VENTANA.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD. | CARRIER DE 2 T.R | LABORATORIO DE HORMONAS Y NIV. SÉRICOS |
| 2 | YDUEC24-6R | YORK | TELEFONÍA |
| 3 | AW05-NO11 | SAMSUNG | LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE |
| 4 | Y9WSC5-2A | YORK | INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO (REPROGRAMACIÓN CELULAR) |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE AIRE CON MOTOR DE 2 A 5 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRIFUGO CM-30 | SOLER & PALAU | QUIRÓFANO |
| 2 | VS CWTH-5 HP | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | INFECTOLOGÍA |
| 3 | CM-70 -5 HP | SOLER & PALAU CENTRIFUGO | DIETOLOGÍA No. 1 |
| 4 | CM-70-5 HP | SOLER & PALAU CENTRIFUGO | DIETOLOGÍA No. 2 |
| 5 | MOTOR DE 1/2 HP | CENTRIFUGO GENERAL | DIETOLOGÍA No. 3 |
| 6 | VS CWTH | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | NUEVA DE CEYE No. 1 |
| 7 | VS CWTH | ARMEE TIPO CENTRIFUGO | NUEVA DE CEYE No. 2 |
| 8 | 5CM150 | ARMEE | BIOTERIO |
| 9 | 5CM163 | ARMEE | BIOTERIO |
| 10 | 5CM1400000000 | SOLER & PALAU | PATOLOGÍA (AULA) |
| 11 | 5CM1400000000 | SOLER & PALAU | PATOLOGÍA (SALA DE MICROSCOPÍA) |
| 12 | 5CM1400000000 | SIEMENS | PATÓLOGA (HISTOPATOLOGÍA) |
| 13 | 5CM1400000000 | SIEMENS | PATOLOGÍA (CIRUGÍA EXPERIMENTAL) |
| 14 | MOTOR DE 2 HP | S/MCA. | INVEST. DEL SIST. NERVIOSO (NEUROINFECTOLOGÍA) |
| 15 | S/MOD. | SOLER & PALAU | RESONANCIA MAGNÉTICA (ÁREA DE ENFERMERÍA) |
| 16 | GP100 | SOLER & PALAU DE 2 HP | CAFETERÍA |
| 17 | 5CM1450000000 | SOLER & PALAU | RADIONEUROCIRUGÍA |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGA CON MOTOR DE 1/2 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRIFUGO | SIEMENS MOTOR DE 1/2 HP | ANEXO ALMACÉN GENERAL |
| 2 | CENTRIFUGO | SMCA. MOTOR POWER DE 1/2 HP | DIETOLOGÍA |
| 3 | AF-10-B-2 | ARMEE TIPO HONGO | URGENCIAS |
| 4 | MOTOR DE 1/4 HP | ARMEE CENTRIFUGO | URGENCIAS |
| 5 | MOTOR DE 1/2 HP | SIEMENS CENTRIFUGO | TERAPIA BASCULAR |
| 6 | VS CWTH DISEÑO 35 | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | CONSULTA EXTERNA |
| 7 | VS CWTH | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | CONSULTA EXTERNA |
| 8 | M135ABO | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 1 No.1 (NEUROFISIOLOGÍA) |
| 9 | 87ADO | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 1 No. 2 (NEUROFISIOLOGÍA BAÑOS) |
| 10 | CENTRIFUGO | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | INVESTIGACIONES 1 No. 3 (NEUROFISIOLOGÍA CAMPANA) |
| 11 | CENTRIFUGO | ARMEE MOTOR DE 3/4 HP | INVESTIGACIONES 1 No. 4 (NEURODEGENERATIVA) |
| 12 | 150ABC | ARMEE MOTOR DE 3/4 HP | INVESTIGACIONES 1 No. 5 (NEURODEGENERATIVA) |
| 13 | S/MOD. | SIEMENS MOTOR DE 1/2 HP | INVESTIGACIONES 1 No. 6 (FISIOLOGÍA DE LA FORMACIÓN RETICULAR) |
| 14 | S/MOD. | S/MCA MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES CEREBRALES (LABORATORIO NEUROPSICOLOGÍA) |
| 15 | SA1215C | ARMEE | INVESTIGACIONES 2 No. 1 (NANOTECNOLOGÍA) |
| 16 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 2 (PATOLOGÍA BASCULAR CELULAR EN SANITARIOS) |
| 17 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 3/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 3 (NEUROQUÍMICA) |
| 18 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 4 (CUARTO DE LAVADO) |
| 19 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 5 (AMINOÁCIDOS EXCITADORES) |
| 20 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 6 (PATOLOGÍA EXPERIMENTAL) |
| 21 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 7 (PATOLOGÍA EXPERIMENTAL) |
| 22 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/4 HP | INVESTIGACIONES 2 No. 8 (NEUROINMUNOLOGÍA) |
| 23 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | RESONANCIA MAGNÉTICA No. 1 |
| 24 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 1/2 HP | LABORATORIO NEURO INFLAMACIÓN |
| 25 | S/MOD. | SOLER & PALAU DE 1/4 HP | BIOTERIO No 1 |
| 26 | S/MOD. | SOLER & PALAU DE 1/4 HP | BIOTERIO No 2 |
| 27 | S/MOD. | SOLER & PALAU DE 1/4 HP | BIOTERIO No 3 |
| 28 | S/MOD. | SOLER & PALAU DE 1/4 HP | BIOTERIO No 4 |
| 29 | S/MOD. | ARMEE MOTOR DE 3/4 HP | PABELLÓN PSIQUIÁTRICO |
| 30 | TDH 800 | SOLER & PALAU TIPO HONGO | QUIRÓFANOS (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) EQ. 1 |
| 31 | TDH 800 | SOLER & PALAU TIPO HONGO | QUIRÓFANOS (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) EQ. 2 |
| 32 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/10 HP | NEUROIMAGEN (BAÑO HOMBRES) |
| 33 | S/MOD. | S/ MCA. MOTOR DE 1/2 HP | NEUROIMAGEN (BAÑO MUJERES) |
| 34 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/2 HP | INV. DEL SIST. NERVIOSO (NEURO INMUNOENDOCRINOLOGÍA) |
| 35 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/2 HP | INV. DEL SIST. NERVIOSO (PATOLOGÍA EXPERIMENTAL) |
| 36 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/2 HP | INV. DEL SIST. NERVIOSO (NEURO QUÍMICA) |
| 37 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/2 HP | PREPARACIÓN DE FÓRMULAS ENTERAS Y PARENTERALES |
| 38 | S/MOD. | S/MCA. MOTOR DE 1/2 HP | TERAPIA INTENSIVA |
| 39 | S/MOD. | WEG | MORTUORIO |

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CON MOTOR DE 3/4 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100BC | ARMEE | QUIRÓFANOS SALA No. 1 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 2 | 200BC | ARMEE | QUIRÓFANOS SALA No. 2 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 3 | 135BC | ARMEE | QUIRÓFANOS SALA No. 3 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 4 | 135BC | ARMEE | QUIRÓFANOS SALA No. 4 (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 5 | 100BC | ARMEE | QUIRÓFANOS RECUP. (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 6 | 135BC | ARMEE | QUIRÓFANOS PASILLO (ANEXO EDIF. HOSP. PLANTA BAJA) |
| 7 | 5CM12800000000 | SOLER & PALAU | PATOLOGÍA (BAÑOS HOMBRES Y MUJERES) |
| 8 | 5CM12800000000 | SOLER & PALAU | PATOLOGÍA (BODEGA) |

- OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio del presente Anexo Técnico tiene por objetivo mantener en óptimo estado de funcionamiento y garantizar la adecuada temperatura de los equipos de Aire Acondicionado, para su uso en diversas actividades de la Convocante.

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Correctivo programado.

- ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO DE LOS BIENES.

Con objeto de asegurar el debido funcionamiento y operación de los bienes durante la vigencia del Contrato respectivo, las intervenciones de manera enunciativa más no limitativa, se realizarán conforme se describe a continuación:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El interesado deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas) y, en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra. con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

- MANEJADORAS TIPO MULTIZONA.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lubricación de baleros del motor.

Servicio general al motor ventilador.

Revisión, ajuste y en su caso alineación de poleas y bandas.

Lubricación de chumaceras.

Lavado y limpieza de filtros metálicos.

Revisión de turbina.

Revisión de flecha.

Limpieza de interruptores, contactores o arrancadores.

Limpieza de serpentín.

Revisión del sistema eléctrico de operación y control del equipo.

Revisión y reapriete de tornillos y revisión de tableros eléctricos.

Toma de lecturas de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Sustitución de chumaceras.

Cambio de filtros de papel y metálicos.

Cambio de filtros bolsa.

Cambio de filtros HEPA (absolutos).

Cambio de interruptores, contactores o arrancadores.

- CONDENSADORAS DE 5 A 10 TR DE CAPACIDAD.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad,

Lavado del motor a presión,

Revisión general de fugas de gas

Revisión de tuberías, conexiones

Lubricación de baleros del motor,

Revisión de válvulas de servicio en general,

Reapriete de tornillería

Limpieza de interruptores,

Toma de lecturas de voltaje y amperaje.

Revisión presión de gas.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Carga de gas refrigerante.

Reparación de fugas.

Ajuste de conexiones eléctricas en general al compresor y accesorios de la condensadora.

Cambio de interruptores.

Cambio de aspa.

Cambio de fusibles.

- UNIDADES TIPO PAQUETE.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión de compresor.

Ajuste de bandas del motor ventilador.

Revisión y ajuste de poleas y alineación.

Lavado de los filtros metálicos.

Lubricación de baleros del motor.

Revisión de turbina.

Revisión de flecha.

Revisión de aspas de condensador.

Revisión, lubricación de chumaceras.

Lavado de los serpentines.

Revisión de presiones de gas refrigerante

Revisión del sistema eléctrico.

Revisión y reapriete de tornillos.

Toma de lecturas de voltaje y amperaje.

Limpieza de interruptores, contactores y/o arrancadores.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y alineación.

Cambio de bandas.

Cambio de filtros papel y metálicos.

Cambio de filtros bolsa.

Cambio de filtros HEPA (absolutos).

Cambio de chumaceras.

Lavado de los serpentines de evaporadores para eliminar impurezas.

Carga de gas refrigerante.

Reparación general del sistema eléctrico, operación y control del equipo.

- EQUIPOS MINI SPLIT.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado y limpieza del condensador y evaporador.

Limpieza de filtros de evaporador.

Revisión de tuberías.

Limpieza del motor.

Revisión de la carga de gas refrigerante.

Revisión y reapriete de tornillos.

Revisión conexiones eléctricas.

Verificación de operación bomba de condensados (cambio en su caso).

Limpieza de interruptor, contactor o arrancador.

Toma lecturas de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de bomba de condensados.

Carga de gas refrigerante.

Reparación de arnés eléctrico y control.

Corrección de fuga de gas.

Reparación de fugas.

Reparación de control remoto.

Cambio de capacitor.

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión y alineación de poleas y bandas.

Lubricación, revisión de chumaceras.

Revisión de turbina de aire.

Lubricación de baleros del motor eléctrico.

Revisión de flecha.

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lectura de voltaje y amperaje

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio chumaceras.

Cambio de filtros bolsa.

Cambio de filtros HEPA (absolutos).

- EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión de aspas.

Revisión, lubricación de chumaceras.

Revisión de bandas del equipo.

Lubricación de baleros del motor.

Revisión de poleas y flechas.

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lecturas de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio chumaceras.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio de filtros bolsa en cosa de ser necesario.

Cambio de filtros HEPA (absolutos) en caso de ser necesario.

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión de aspas.

Revisión, lubricación de chumaceras.

Revisión de bandas del equipo.

Lubricación de baleros del motor.

Revisión de poleas y flechas Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lecturas de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio chumaceras.

Cambio de aspas.

- EQUIPOS TIPO VENTANA.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad y rejillas del gabinete.

Desmontaje y montaje del equipo para revisión.

Lavado del motor con aire comprimido a presión.

Limpieza del motor.

Revisión de conexiones eléctricas.

Toma y registro de lecturas de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desmontaje y montaje del equipo para reparación, en caso necesario.

Cambio de motor difusor de aire.

Reparación de arnés eléctrico y control.

Cambio de elementos de arranque del compresor.

Cambio de conexiones eléctricas.

Cambio de capacitor.

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 2 A 5 HP.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión del motor.

Revisión de flecha del motor.

Revisión de turbina del motor.

Revisión, alineación y en su caso ajuste de poleas y bandas.

Revisión, lubricación de chumacera,

Lavado y limpieza de los álabes o aspas del ventilador centrífugo.

Lavado de filtro (si cuenta con el).

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lectura de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio chumaceras.

Cambio de aspas.

- EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 1/2 HP.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión del motor.

Revisión de flecha del motor.

Revisión de turbina.

Revisión, alineación de poleas y bandas.

Revisión, lubricación de chumacera.

Lavado y limpieza de los álabes o aspas del ventilador centrífugo.

Lavado de filtro (si cuenta con el).

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lectura de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio chumaceras.

Cambio de aspas.

- EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 3/4 HP.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lavado del motor a presión.

Revisión del motor.

Revisión de flecha del motor.

Revisión de turbina.

Revisión, alineación de poleas y bandas.

Revisión, lubricación de chumacera.

Lavado y limpieza de los álabes o aspas del ventilador centrífugo.

Lavado de filtro (si cuenta con el).

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque.

Toma de lectura de voltaje y amperaje.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de poleas y bandas.

Cambio chumaceras.

Cambio de aspas.

- PERÍODO/FECHAS DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

MANEJADORAS TIPO MULTIZONA

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA1 20-25C | York de 10 T.r | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 2 | H2DA036825A | York de 3.5 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 3 | HZDB04506A | York multizona | Consulta externa |  |  |  | 2 |
| 4 | S/M | York multizona de 5 T. r | Resonancia magnética no. 1 |  |  |  | 2 |
| 5 | S/M | York multizona de 5 T. r | Resonancia magnética no. 2 |  |  |  | 2 |
| 6 | HA-25-FC | Fan and Coil multizona | Laboratorio de hormonas y niveles séricos |  |  |  | 2 |
| 7 | BADO-001030 | York | Terapia intensiva |  |  |  | 2 |
| 8 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 1 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 9 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 2 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 10 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 3 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 11 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos sala no 4 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 12 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos recuperación (Anexo Edif. Hosp.) |  |  |  | 2 |
| 13 | A006U0S0APUH2HE | Mc Quay | Quirófanos pasillo (Anexo edif. Hosp. pta. baja) |  |  |  | 2 |
| 14 | XTI-048X51-BAHA028A | York de 10 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 15 | XTI-036X054-BAH028A | York de 20 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 16 | MA-02C/2-R/FMPB-DX-FH-PD | Siclima | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| Total | 32 |

CONDENSADORAS DE 5 A 10 T.R DE CAPACIDAD.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2CA120-25C | York de 10 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 2 | H2DA036825A | York de 3.5 T. r | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 3 | HZDBO4506A | York vertical | Consulta externa |  |  |  | 2 |
| 4 | S/MOD. | York vertical de 5 T. r | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 |
| 5 | S/MOD. | York vertical de 5 T. r | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 |
| 6 | S/MOD. | York de 5 T. r | Laboratorio de Hormonas y Niveles |  |  |  | 2 |
| 7 | HACE120A25E | York de 10 T. r | Terapia Intensiva |  |  |  | 2 |
| 8 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.1 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 9 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.2 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 10 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Sala No.3 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 11 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos sala No.4 (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 12 | ATTA0072A300AA | Trane | Quirófanos Recuperación (Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 13 | TTA090A300FA | Trane | Quirófanos Pasillo (Anexo. Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 14 | H1CE150A25C | York de 10 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 15 | H5CE240A25A | York de 20 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 16 | CA13NA060-C | Carrier | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 17 | CA13NA060-C | Carrier | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| Total | 34 |

UNIDADES TIPO PAQUETE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD. | S/Mca. de 10 T. r | Resonancia Magnética No. 1 |  |  |  | 2 |
| 2 | TCC060F100BF | Trave | Angeógrafo Sala No. 1 |  |  |  | 2 |
| 3 | ZF090C00A2AAA5A | York | Angeógrafo Sala No. 2 |  |  |  | 2 |
| 4 | NH048C00A2AAA1A | York | Patología (Cirugía experimental) |  |  |  | 2 |
| 5 | TCH180F300TA | Trane | PET-CT |  |  |  | 2 |
| 6 | ZF300C00A2AAA1 | York de 25 T. r | Auditorio planta alta |  |  |  | 2 |
| 7 | ZF300C00A2AAA1 | York de 25 T. r | Auditorio planta alta |  |  |  | 2 |
| 8 | ZF180C00A2AAA1 | York de 15 T. r | Auditorio planta baja |  |  |  | 2 |
| 9 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Cafetería |  |  |  | 2 |
| 10 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Vestíbulo-pasillo planta alta |  |  |  | 2 |
| 11 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Salón de usos múltiples |  |  |  | 2 |
| 12 | ZF12000C00AAA5 | York de 10 T. r | Sala de telemedicina |  |  |  | 2 |
| 13 | 50TC-A07A2A5A0A | Carrier | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 |
| 14 | 50ES-A48-50 | Carrier | Resonancia Magnética |  |  |  | 2 |
| Total | 28 |

EQUIPOS MINI SPLIT.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU-132048-CCU216A | Mc Quay | Terapia endovascular (Sala de juntas) |  |  |  | 2 |
| 2 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Radioneurocirugía No. 1 |  |  |  | 2 |
| 3 | YSDA12FS-ADK | York | Radioneurocirugía No. 2 |  |  |  | 2 |
| 4 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Laboratorio clínico y banco de sangre (Serología) |  |  |  | 2 |
| 5 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Ultra congeladores No. 1 |  |  |  | 2 |
| 6 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Ultra congeladores No. 2 |  |  |  | 2 |
| 7 | S/MOD. | Carrier de 2.0 T. r | Dpto. de Servicios de Apoyo |  |  |  | 2 |
| 8 | S/MOD. | York de 3.0 T. r. | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 1 (Red Fría) |  |  |  | 2 |
| 9 | S/MOD. | York de 3.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 2 (Líquidos) |  |  |  | 2 |
| 10 | S/MOD. | York de 3.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 3 (Inmunología) |  |  |  | 2 |
| 11 | S/MOD. | York de 2.0 T. r | Laboratorio Clínico y Banco de Sangre No. 4 (Lavado) |  |  |  | 2 |
| 12 | S/MOD. | Carrier de 1.5 T. r | Investigaciones Cerebrales |  |  |  | 2 |
| 13 | S/MOD. | Trane de 2.0 T. r | Tomógrafo (Sala de interpretación No.1) |  |  |  | 2 |
| 14 | S/MOD. | Trane de 2.0 T. r | Tomógrafo (Sala de interpretación No.2) |  |  |  | 2 |
| 15 | S/MOD. | York de 1.0 T. r | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 16 | S/MOD. | York de 1.0 T. r | Investigaciones Cerebrales (Neuropsicofarmacología) |  |  |  | 2 |
| 17 | HMC123C-C | Carrier | Laboratorio de Hormonas y Niveles Séricos |  |  |  | 2 |
| 18 | 38HPC243C-C | Carrier | Terapia Endovascular (División de diagnóstico) |  |  |  | 2 |
| 19 | TTK512X10EAA | Trane | Dpto. de Conservación y Mantenimiento |  |  |  | 2 |
| 20 | YWH-185R22 | Yamabishi | Terapia Endovascular (Oficina Dr. Zenteno) |  |  |  | 2 |
| 21 | WCHPA-12KCR1 | Westinghouse | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio neurogenética) |  |  |  | 2 |
| 22 | YH9FAC24BAH-A-X | York | Torre socio-medica (TIC´S) |  |  |  | 2 |
| 23 | TTK524X10EAB | Trane | Torre socio-médica (Cuarto de tableros) |  |  |  | 2 |
| 24 | N2AEE36AKA | York | Terapia Endovascular (Cuarto de máquinas) |  |  |  | 2 |
| 25 | YNVFYC036BAADA-X | York | Terapia Endovascular (UPS) |  |  |  | 2 |
| 26 | YSDA24FS-ADK | York | Terapia Endovascular división de diagnóstico (Sala No. 1) |  |  |  | 2 |
| 27 | 38RSC123C-C | Carrier | Tomografía (Cuarto azul) |  |  |  | 2 |
| 28 | 38RSC243C-C | Carrier | Tomografía (UPS) |  |  |  | 2 |
| 29 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No.1 |  |  |  | 2 |
| 30 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No.2 |  |  |  | 2 |
| 31 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No. 3 |  |  |  | 2 |
| 32 | YHDA12FS-ADK | York | Resonancia Magnética (Cuarto de interpretación) No. 4 |  |  |  | 2 |
| 33 | YNVFYC036BAADA-X | York | Resonancia Magnética (Cuarto de máquinas) No. 1 |  |  |  | 2 |
| 34 | YHDA36FS-ADF | York | Resonancia Magnética (Cuarto de máquinas) No. 2 |  |  |  | 2 |
| 35 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 36 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 37 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 38 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 39 | 2TTK0524G1POOAA | Trane | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 40 | 38RSC123C-C | Carrier | Invest. del Sist. Nervioso (Laboratorio de neuroquímica) |  |  |  | 2 |
| 41 | 2TTKO524G1POOAA | Trane | Centro de Información y Servicios |  |  |  | 2 |
| 42 | 2TTKO524G1POOAA | Trane | Centro de Información y Servicios |  |  |  | 2 |
| 43 | MLC025CR-KEOPA | Mc Quay | Rayos X No. 1 |  |  |  | 2 |
| 44 | MCU-13248-CCU216A | Mc Quay | Rayos X No. 2 |  |  |  | 2 |
| 45 | MQS-102024-CCU216A | Mc Quay | Terapia Endovascular (Aula de neuroimagen) |  |  |  | 2 |
| 46 | 38RSC123C-C | Carrier | Subdirección de Servicios Generales |  |  |  | 2 |
| 47 | 38CKC 036-X-3 | Carrier | PET-CT (Unidad de Imagen Molecular) |  |  |  | 2 |
| 48 | 2TWKO-G"-C" | Trane | Dirección General (Sala de consejos) |  |  |  | 2 |
| 49 | 38CKCO36-X-3C | Carrier | Laboratorio de Hormonas y Niveles Séricos |  |  |  | 2 |
| 50 | 38CKO18-M | Carrier | Investigaciones Cerebrales No.1 (Unidad periférica) |  |  |  | 2 |
| 51 | 38CKO35-X | Carrier | Investigaciones Cerebrales No. 2 (Unidad periférica) |  |  |  | 2 |
| 52 | MYS102024-CCU21GA | Mc Quay | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. de Unidad del Cultivo Celular) |  |  |  | 2 |
| 53 | 2MCW524G1000 | Trane | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. Microscopia Electrónica) |  |  |  | 2 |
| 54 | S/MOD. | Mc Quay | Rx Doppler No. 1 |  |  |  | 2 |
| 55 | S/MOD. | Mc Quay | Rx Doppler No. 2 |  |  |  | 2 |
| 56 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 |
| 57 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 |
| 58 | YSCAZ4FSAADK | York | Torre socio-médica (Sala de usos múltiples 2) |  |  |  | 2 |
| 59 | ADJPC183A-E | Carrier | Invest. del Sist. Nervioso (Lab. Patología Vascular Cerebral) |  |  |  | 2 |
| 60 | 40RSC123C-E | York | Monta carga quirófanos |  |  |  | 2 |
| 61 | 38RSC123C-C | Carrier | Investigaciones Cerebrales (Módulo de redes neuronales) |  |  |  | 2 |
| 62 | S/MOD. | Carrier | Investigaciones Cerebrales (Lab. de epilepsia experimental) |  |  |  | 2 |
| 63 | YSDA12FS-ADK | York | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| 64 | YSDA24FS-ADK | York | Radioneurocirugía. |  |  |  | 2 |
| 65 | SP121CAUSO | LG | Patología |  |  |  | 2 |
| 66 | SP121CAUSO | LG | Patología |  |  |  | 2 |
| 67 | YHFE24JMAXA0-X | York | Parte superior auditorio |  |  |  | 2 |
| 68 | EXC120D-CXC120D | Mirage | Archivo Clínico |  |  |  | 2 |
| Total | 136 |

EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/4 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 1 |  |  |  | 2 |
| 2 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 2 |  |  |  | 2 |
| 3 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 3 |  |  |  | 2 |
| 4 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 4 |  |  |  | 2 |
| 5 | 1/2 HP | Armee tipo centrifugo | Consulta Externa No. 5 |  |  |  | 2 |
| 6 | 200BC | Armee c/filtros absolutos | Quirófanos centrales de Enferm. (Anexo planta baja) |  |  |  | 2 |
| 7 | VS CWTH DE 2 HP | Armee tipo centrifugo | CEYE No. 1 |  |  |  | 2 |
| 8 | VS CWTH DE 2 HP | Armee tipo centrifugo | CEYE No. 2 |  |  |  | 2 |
| 9 | S/MOD. | Soler & Palau | Cafetería |  |  |  | 2 |
| Total | 34 |

EQUIPOS DE INYECCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 |
| 2 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 |
| Total | 4 |

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO AXIAL.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HB-800/26 AXIAL | Soler & Palau | Anexo almacén general (sótano) |  |  |  | 2 |
| 2 | HB-800/26 AXIAL | Soler & Palau | CEYE (anexo sótano) |  |  |  | 2 |
| 3 | 5TTT-500 | Soler & Palau | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 4 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 |
| 5 | 5HIT630 | Soler & Palau | Psiquiatría |  |  |  | 2 |
| 6 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (en frente del área de prensas) |  |  |  | 2 |
| 7 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (en ventana detrás del mangle No. 2) |  |  |  | 2 |
| 8 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (ventana detrás de la secadora No. 1) |  |  |  | 2 |
| 9 | 1/2 HP | Siemens | Lavandería (ventana detrás del mangle No. 1) |  |  |  | 2 |
| 10 | 3/4 HP | Web-Siemens | Lavandería (En el muro de séptico de quirófano) |  |  |  | 2 |
| 11 | 3/4HP | Siemens | Planchadoras |  |  |  | 2 |
| 12 | 1 HP | Siemens | Planchadoras |  |  |  | 2 |
| 13 | s/mod. | Soler & Palau | Ultracongeladores |  |  |  | 2 |
| Total | 26 |

EQUIPOS TIPO VENTANA.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/Mod. | Carrier de 2.0 T. r | Laboratorio de hormonas y niveles séricos |  |  |  | 2 |
| 2 | YDUEC24-6R | York | Telefonía |  |  |  | 2 |
| 3 | AW05-NO11 | Samsung | Laboratorio clínico y banco de sangre |  |  |  | 2 |
| 4 | Y9WSC5-2A | York | Investigaciones del sistema nervioso (reprogramación celular) |  |  |  | 2 |
| Total | 8 |

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGA DE AIRE CON MOTOR DE 2 A 5 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrifugo CM-30 | Soler & Palau | Quirófano |  |  |  | 2 |
| 2 | VS CWTH-DE 5.0 HP | Armee tipo Centrifugo | Infectología |  |  |  | 2 |
| 3 | CM-70 DE 5.0 HP | Soler & Palau Centrifugo | Dietología No. 1 |  |  |  | 2 |
| 4 | CM-70 DE 5.0 HP | Soler & Palau Centrifugo | Dietología No. 2 |  |  |  | 2 |
| 5 | 1/2 HP | Centrifugo General | Dietología No. 3 |  |  |  | 2 |
| 6 | VS CWTH | Armee tipo Centrifugo | CEYE No. 1 |  |  |  | 2 |
| 7 | VS CWTH | Armee tipo Centrifugo | CEYE No. 2 |  |  |  | 2 |
| 8 | 5CM150 | Armee | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 9 | 5CM163 | Armee | Bioterio |  |  |  | 2 |
| 10 | 5CM140000000 | Soler & Palau | Patología (Aula) |  |  |  | 2 |
| 11 | 5CM140000000 | Soler & Palau | Patología (Sala de microscopía) |  |  |  | 2 |
| 12 | 5CM140000000 | Siemens | Patóloga (Histopatología) |  |  |  | 2 |
| 13 | 5CM1400000000 | Siemens | Patología (Cirugía experimental) |  |  |  | 2 |
| 14 | 2 HP | S/Mca. | Invest. del Sist. nervioso (Neuroinfectología) |  |  |  | 2 |
| 15 | S/MOD. | Soler & Palau | Resonancia magnética (Área de enfermería) |  |  |  | 2 |
| 16 | GP100 | Soler & Palau motor de 2.0 hp | Cafetería |  |  |  | 2 |
| 17 | 5CM1450000000 | Soler & Palau | Radioneurocirugía |  |  |  | 2 |
| Total | 34 |

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 1/2 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2 HP | Siemens centrifugo | Anexo almacén general |  |  |  | 2 |
| 2 | 1/2 HP | S/Mca. centrifugo | Dietología |  |  |  | 2 |
| 3 | Af-10-B-2 | Armee tipo hongo | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 4 | Motor de 1/4 hp | Armee centrifugo | Urgencias |  |  |  | 2 |
| 5 | Motor de 1/2 hp | Siemens centrifugo | terapia Bascular |  |  |  | 2 |
| 6 | VS CWTH de 35 de 1/2 hp | Armee | Consulta Externa |  |  |  | 2 |
| 7 | VS CWTH de 1/2 hp | Armee | Consulta Externa |  |  |  | 2 |
| 8 | M135ABO | Armee motor de 1/4 hp | Investigaciones 1 No.1 (neurofisiología) |  |  |  | 2 |
| 9 | 87ADO | Armee motor de 1/4 hp | Investigaciones 1 No. 2 (neurofisiología baños) |  |  |  | 2 |
| 10 | CENTRIFUGO | Armee motor de 1/2 hp | Investigaciones 1 No. 3 (neurofisiología campana) |  |  |  | 2 |
| 11 | CENTRIFUGO | Armee motor de 3/4 hp | Investigaciones 1 No. 4 (neurodegenerativa) |  |  |  | 2 |
| 12 | 150ABC | Armee motor de 3/4 hp | Investigaciones 1 No. 5 (neurodegenerativa) |  |  |  | 2 |
| 13 | S/Mod | siemens motor de 1/2 hp | Investigaciones 1 No. 6 (fisiología de la formación reticular) |  |  |  | 2 |
| 14 | S/Mod. de 1/4 hp | S/Mca | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio neuropsico) |  |  |  | 2 |
| 15 | SA1215C | Armee | Investigaciones 2 No. 1 (nanotecnología) |  |  |  | 2 |
| 16 | S/Mod. de 1/4 hp | armee | Investigaciones 2 No. 2 (patología bascular celular en sanitarios) |  |  |  | 2 |
| 17 | S/Mod. de 3/4 hp | armee | Investigaciones 2 No. 3 (Neuroquímica) |  |  |  | 2 |
| 18 | S/Mod. de 1/2 hp | armee | Investigaciones 2 No. 4 (Cuarto de lavado) |  |  |  | 2 |
| 19 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 5 (Aminoácidos excitadores) |  |  |  | 2 |
| 20 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 6 (Patología experimental) |  |  |  | 2 |
| 21 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 7 (Patología experimental) |  |  |  | 2 |
| 22 | S/Mod. de 1/4 hp | Armee | Investigaciones 2 No. 8 (Neuroinmunología) |  |  |  | 2 |
| 23 | S/Mod. de 1/2 hp | Armee | Resonancia Magnética No. 1 |  |  |  | 2 |
| 24 | S/Mod. de 1/2 hp | Armee | Laboratorio Neuro inflamación |  |  |  | 2 |
| 25 | S/Mod. | Soler & Palau motor de 1/4 hp | Bioterio No 1 |  |  |  | 2 |
| 26 | S/Mod. | Soler & Palau motor de 1/4 hp | Bioterio No 2 |  |  |  | 2 |
| 27 | S/Mod. de 1/4 hp | Soler & Palau | Bioterio no 3 |  |  |  | 2 |
| 28 | S/Mod. de 1/4 hp | Soler & Palau | Bioterio no 4 |  |  |  | 2 |
| 29 | S/Mod. de 3/4 hp | Armee motor | Pabellón psiquiátrico |  |  |  | 2 |
| 30 | TDH 800 | Soler & Palau tipo hongo | Quirófanos (Anexo Edif. Hosp. planta baja) Eq. 1 |  |  |  | 2 |
| 31 | TDH 800 | Soler & Palau tipo hongo | Quirófanos (Anexo Edif. Hosp. planta baja) Eq. 2 |  |  |  | 2 |
| 32 | s/Mod. de 1/10 Hp | S/Mca. | Neuroimagen (Baño hombres) |  |  |  | 2 |
| 33 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Neuroimagen (baño mujeres) |  |  |  | 2 |
| 34 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. nervioso (Neuro inmunoendocrinología) |  |  |  | 2 |
| 35 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. nervioso (Patología experimental) |  |  |  | 2 |
| 36 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Inv. del Sist. Nervioso (Neuro química) |  |  |  | 2 |
| 37 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Preparación de fórmulas enteras y parenterales |  |  |  | 2 |
| 38 | S/Mod. de 1/2 hp | S/Mca. | Terapia intensiva |  |  |  | 2 |
| 39 | S/Mod. | WEG | Mortuorio |  |  |  | 2 |
| Total | 78 |

EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRÍFUGO CON MOTOR DE 3/4 HP.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | SEP | OCT | DIC | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100BC | Armee | Quirófanos sala No. 1 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 2 | 200BC | Armee | Quirófanos sala No. 2 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 3 | 135BC | Armee | Quirófanos sala No. 3 (Anexo Edif. Hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 4 | 135BC | Armee | Quirófanos sala No. 4 (Anexo edif. Hosp.planta baja) |  |  |  | 2 |
| 5 | 100BC | Armee | Quirófanos recuperación (Anexo edif. Hosp.planta baja) |  |  |  | 2 |
| 6 | 135BC | Armee | Quirófanos pasillo (Anexo edif. hosp. planta baja) |  |  |  | 2 |
| 7 | 5CM12800000000 | Soler & Palau | Patología (Baños hombres y mujeres) |  |  |  | 2 |
| 8 | 5CM12800000000 | Soler & Palau | Patología (Bodega) |  |  |  | 2 |
| Total | 16 |

- CORRECTIVO PROGRAMADO.

Las programaciones de las ejecuciones relativas al Mantenimiento Correctivo Programado se realizarán de conformidad con calendarización señalada en la siguiente tabla y se harán del conocimiento del Licitante para su ejecución, conforme a las necesidades descritas a continuación:

| No. | EQUIPO | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN | OCT | NOV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manejadora Tipo Multizona | Urgencias | YORK DE 10 T. R | H2CA1 20-25C | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
| 2 | Manejadora Tipo Multizona | Urgencias | YORK DE 3.5 T.R | H2DA036825A | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
| 3 | Manejadora Tipo Multizona | Recuperación | Mc QUAY | A006U0S0APUH2HE | Reparación de base para motor (amortiguadores) |  |  |
|  |  |  |  |  | Reparación y/o sustitución de variador de frecuencia; |  |  |
|  |  |  |  |  | Suministro y Sustitución de térmico |  |  |
|  |  |  |  |  | Balanceo dinámico a turbina |  |  |
| 4 | Manejadora Tipo Multizona | Recuperación | Mc QUAY | A006U0S0APUH2HE | Reparación y/o sustitución de variador de frecuencia; |  |  |
|  |  |  |  |  | Suministro y Sustitución de térmico |  |  |
| 5 | Manejadora Tipo Multizona | Terapia Intensiva | YORK | BADO-001030 | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
| 6 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Quirófanos Sala No.2 (Edif. Hosp. planta baja) | TRANE | ATTA0072A300AA | Cambio de motor del ventilador; incluye desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para correcto funcionamiento |  |  |
| 7 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Quirófanos Recuperación (Edif. Hosp. planta baja) | TRANE | ATTA0072A300AA | Cambio de motor del ventilador; incluye desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para correcto funcionamiento |  |  |
| 8 | Condensadora de 5 a 10 t.r. de capacidad | Radioneurocirugía | CARRIER | CA13NA060-C | Suministro y sustitución de transformador de termostato 220/24 V |  |  |
| 9 | Unidad tipo paquete | Angiógrafo Sala 01 | TRAVE | TCC060F100BF | Revisión y análisis de líneas de tensión o carga |  |  |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de térmico |  |  |
| 10 | Unidad tipo paquete | Angiógrafo Sala 02 | YORK | ZF090C00A2AAA5A | Revisión y análisis de líneas de tensión o carga |  |  |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de térmico |  |  |
| 11 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética 01 | S/MARCA de 10 T.R. | 10 T.R. | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
| 12 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética | CARRIER | 50TC-A07A2A5A0A | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
| 13 | Unidad tipo paquete | Resonancia Magnética | CARRIER | 50ES-A48-50 | Mantenimiento, sellado e impermeabilizado de ducteria |  |  |
|  |  |  |  |  | Trabajos de hojalatería para adecuación de ducteria, para colocación de filtro metálico de carbón activado (incluye suministro y colocación de base o riel para filtro y filtro de carbón activado) |  |  |
| 14 | Unidad tipo paquete | Pasillo del vestíbulo del auditorio | YORK 10 T.R. | ZF12000C00AAA5 | Suministro y colocación de termostato |  |  |
| 15 | Mini split | Ultra Congeladores No. 1 | CARRIER DE 2 T.R | S/MOD. | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 16 | Mini split | Ultra Congeladores No. 2 | CARRIER DE 2 T.R | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 17 | Mini split | Laboratorio Clínico Y Banco De Sangre No. 3 (Inmunología) | YORK DE 3 T.R | S/MOD | Suministro y sustitución de tina de evaporador |  |  |
| 18 | Mini split | Laboratorio Clínico Y Banco De Sangre No. 4 (Área De Lavado). | YORK DE 2 T.R | S/MOD | Suministro y sustitución de tarjeta |  |  |
|  |  |  |  |  | Suministro y sustitución de ventilado de evaporador |  |  |
| 19 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Neuropsicofarmacología) | YORK DE 1 T.R | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 20 | Mini split | Dpto. De Conservación Y Mantenimiento | TRANE | TTK512X10EAA | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 21 | Mini split | Tomografía (Cuarto Azul) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 22 | Mini split | Tomografía (Ups) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 23 | Mini split | Pet-Ct (Unidad De Imagen Molecular) | CARRIER | 38CKC 036-X-3 | Suministro y sustitución de compresor (se debe considerar todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  |
| 24 | Mini split | Investigaciones Cerebrales No.1 (Unidad Periférica) | CARRIER | 38CKO18-M | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 25 | Mini split | Investigaciones Cerebrales No. 2 (Unidad Periférica) | 1 | 38CKO35-X | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 26 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 27 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 28 | Mini split | Torre Socio-Médica (Sala De Usos Múltiples 2) | YORK | YSCAZ4FSAADK | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 27 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Módulo De Redes Neuronales) | CARRIER | 38RSC123C-C | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 30 | Mini split | Investigaciones Cerebrales (Lab. De Epilepsia Experimental) | CARRIER | S/MOD. | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 31 | Equipo de Extracción de Aire Tipo Axial | Investigaciones Cerebrales, Ultracongeladores | Soler & Palau | S/MOD | Reubicación de equipo a lugar establecido (se debe considerar maniobras para reubicación y recuperación de material, así como todo lo necesarios para su funcionamiento) |  |  |
| 31 | Equipo de Extracción de Aire Centrifuga, con Motor de ¼ HP. | Investigaciones Cerebrales (Laboratorio Neuropsicología) | S/MCA | S/MOD. | Cambio de motor, incluye, desmontaje y montaje, además de todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |  |

# PERSONAL SOLICITADO.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

# CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (CANTIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR).

El Licitante, deberá:

- Tener capacitado a su personal técnico asignado, en materia del servicio sujeto a contratación.

- Contar con un supervisor que tenga la experiencia y sustente el grado académico.

- Experiencia en la prestación del servicio.

# HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

# PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

# HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

El CONVOCANTE, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

# GENERACIÓN DE RESIDUOS.

El Licitante se comprometerá a realizar la recolección, traslado y en su caso tratamiento y disposición final de los residuos generados por la reposición y/o cambio de insumos y materiales, así como de los residuos que se generen como resultado de los trabajos realizados por la sustitución de piezas, partes, refacciones y/o componentes de los equipos sujetos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo programado, lo cual se realizará conforme a las normas federales y locales vigentes en materia de protección al medio ambiente, salvo las piezas, partes y/o refacciones retiradas en sustitución de nuevas, ya que deberán ser entregadas al Administrador del Contrato.

PARTIDA 2

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Equipos de Lavandería

LISTADO DE BIENES.

- LAVADORAS (HORIZONTALES Y VERTICALES).

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 Kg. | Girbau | 2001 | Lavadora Vertical No. 1 |
| 2 | 80 Kg. | Trialta | 1986 | Lavadora Horizontal No. 2 |
| 3 | 80 Kg. | Trialta | 1978 | Lavadora Horizontal No. 3 |
| 4 | 40 Kg. | Marnal | 1964 | Lavadora Vertical No. 4 |
| 5 | 110 Kg. | Girbau | 2002 | Lavadora Vertical No. 5 |
| 6 | 60 Kg. | Maytag | 2006 | Lavadora Vertical No. 6 |
| 7 | 60 Kg. | Maytag | 2006 | Lavadora Vertical No. 7 |
| 9 | 12 Kg | Easy | Lae-11220pbb0 | Lavadora automática No. 1 |
| 10 | 18 kg | whirlpool | 7mlsr7103pq1 | Lavadora automática No. 2 |
| 11 | 20 kg | Mabe | LMA70215VBAB0 | Lavadora automática No. 3 |

- CENTRÍFUGAS.

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grande, 105 Kg. | Trialta | 1991 | Centrifuga No. 1 |
| 2 | Chica, 34 Kg. | Trialta | 1963 | Centrifuga No. 2 |

- SECADORAS.

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 Kg. | Unimac | 2014 | Secadora No. 1 |
| 2 | 35 Kg. | Unimac | 2014 | Secadora No. 2 |
| 3 | 35 Kg. | Unimac | 2006 | Secadora No. 3 |

- MANGLES DE PLANCHADO.

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No Aplica | Trialta | 1980 | Mangle de Planchado No. 1 |
| 2 | No Aplica | Chicago | 2013 | Mangle de Planchado No.2 |
| 3 | No Aplica | Chicago | 2006 | Mangle de Planchado No.3 |

- PLANCHADORAS DE FORMA.

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grande | Trialta | 1987 | Planchadora No. 3 |
| 2 | Grande | Unipress | 2014 | Planchadora No. 4 |
| 3 | Chica | Trialta | 1987 | Planchadora No. 2 |
| 4 | Chica | Trialta | 1987 | Planchadora No. 1 |

- MÁQUINAS DE COSTURA RECTA.

| CANT. | CAPACIDAD | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No Aplica | Singer | 1987 | Máquina de Costura Recta No. 1 |
| 2 | No Aplica | Singer | 1995 | Máquina de Costura Recta No. 2 |

- CARROS AMBULATORIOS (PARA TRANSPORTE DE ROPA).

| CANT. | CAPACIDAD | COLOR | NO. ECONÓMICO | NOMBRE DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 Lts. | Azul | 1 | Carro rectangular |
| 2 | 400 Lts. | Azul | 2 | Carro rectangular |
| 3 | 400 Lts. | Azul | 3 | Carro rectangular |
| 4 | 400 Lts. | Azul | 4 | Carro rectangular |
| 5 | 400 Lts. | Azul | 5 | Carro rectangular |
| 6 | 400 Lts. | Azul | 6 | Carro rectangular |
| 7 | 400 Lts. | Azul | 7 | Carro rectangular |
| 8 | 400 Lts. | Azul | 8 | Carro rectangular |
| 9 | 700Lts. | Verde | 16 | Carro rectangular |
| 10 | 500 Lts. | Gris | 25 | Carro rectangular |
| 11 | 350 Lts. | Azul | 9 | Carro tipo canoa |
| 12 | 350 Lts. | Azul | 10 | Carro tipo canoa |
| 13 | 350 Lts. | Azul | 11 | Carro tipo canoa |
| 14 | 350 Lts. | Azul | 12 | Carro tipo canoa |
| 15 | 350 Lts. | Azul | 13 | Carro tipo canoa |
| 16 | 350 Lts. | Azul | 14 | Carro tipo canoa |
| 17 | 500 Lts. | Azul | 15 | Carro tipo canoa |
| 18 | 350 Lts. | Azul | 17 | Carro tipo canoa |
| 19 | 250 Lts. | Azul | 18 | Carro tipo canoa |
| 20 | 350 Lts | Verde | 19 | Carro Cuadrado de fibra de vidrio r |
| 21 | 350 Lts | Verde | 20 | Carro Cuadrado de fibra de vidrio r |
| 22 | 350 Lts | Verde | 21 | Carro Cuadrado de fibra de vidrio r |
| 23 | 400 Lts. | Lamina | 22 | Carro Rectangular |
| 24 | 400 Lts. | Lamina | 23 | Carro Rectangular |
| 25 | 400 Lts. | Lamina | 24 | Carro Rectangular |

- OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio sujeto a contratación tiene como propósito garantizar que los equipos encargados del lavado, secado y planchado de ropa se encuentren en óptimas condiciones de uso, con objeto de garantizar que las prendas quirúrgicas sean suministradas en tiempo y forma a los diversos servicios de hospitalización, para ser usada por los pacientes.

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Correctivo Programado.

- ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO DE LOS BIENES.

Con objeto de asegurar el debido funcionamiento y operación de los bienes durante la vigencia del Contrato respectivo, las intervenciones de manera enunciativa más no limitativa se realizarán conforme se describe a continuación:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El interesado deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas) y, en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra. Con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

- LAVADORAS (HORIZONTALES Y VERTICALES).

Limpieza General.

Incluye: Limpieza general del equipo, ajustes y calibración necesaria, y lubricación de las partes, realizando pruebas de operación y puesta en marcha.

Lubricación de Baleros y Chumaceras.

Incluye: Lubricación en general de chumaceras, flecha principal, mecanismos de fricción y reapriete de tornillería en general, en su caso sustitución de piezas que así lo requieran.

Revisión y Ajuste del Funcionamiento de Mecanismo de Frenado.

Incluye: Revisión minuciosa de cilindros neumáticos del sistema de frenado, a base de balata tipo cincho industrial, ajuste, calibración y en su caso sustitución de piezas a que así lo requieran.

Revisión y Ajuste de Motor.

Incluye: Verificación y corrección de alojamiento de rodamientos y de flecha, previa desinstalación mecánica y eléctrica de componentes, acciones necesarias para su funcionamiento óptimo.

Revisión General de Aire.

Incluye: Verificación y en su caso reparación del sistema general de aire, revisando que no existan fugas de aire en el sistema.

Limpieza General de Filtros de Aire.

Incluye: Limpieza y retiro de todos los posibles residuos incrustados en los filtros.

Revisión, Ajuste y Corrección en General de Conexiones Eléctricas.

Incluye: Revisión física, limpieza en general, reapriete de conexiones, así como verificación de resistencia de aislamiento con el equipo de medición.

Revisión del Respiradero.

Incluye: Revisión Física, limpieza en general, ajuste y calibración de piezas, limpieza de ductos, y acciones necesarias para un óptimo funcionamiento

Revisión del Funcionamiento de Tensión de las Bandas.

Incluye: Revisión y ajuste de bandas, con la finalidad que mantengan la tensión adecuada para evitar calentamiento del motor y deterioro de las mismas, revisando minuciosamente el grado de agrietamiento o deshilado, para en su caso realizar la sustitución respectiva.

Revisión y Reparación en su caso de las Líneas Hidráulicas de Agua y Vapor.

Incluye: Revisión minuciosa que no se manifiesten fugas de agua y vapor en las líneas, equipos, juntas, y conexiones, realizando en su caso las correcciones que sean necesarias (cambio de empaques, conexiones, etc.), para su funcionamiento óptimo.

Revisión y Ajuste de Funcionamiento del Control de Mando de Temperatura.

Incluye: Limpieza general, apriete y ajuste de las terminales; recubriéndolas con una película de vaselina sólida para evitar oxidación y corrosión.

Revisión y Limpieza de las Válvulas Solenoides de Vapor y de Agua.

Incluye: Limpieza general y revisión de que no se manifiesten fugas de ninguna índole, comprobando que, el voltaje recibido por las bobinas sea correcto, y su óptimo funcionamiento.

- CENTRÍFUGAS.

Limpieza General.

Incluye: Limpieza general del equipo, ajuste, calibración y lubricación de las partes, incluye pruebas de operación y puesta en marcha.

Lubricación de Baleros y Chumaceras.

Incluye: Lubricación en general de chumaceras, flecha principal, mecanismos de fricción y reapriete de tornillería en general y en su caso sustitución de piezas que así lo requieran.

Revisión y Ajuste del Funcionamiento del Centro de Control.

Incluye: Apertura de contactores para realizar el ajuste, calibración y limpieza; revisión de su funcionamiento y en su caso corrección de las conexiones y fallas.

Revisión y Ajuste de la Operación del Sistema Eléctrico (fusibles, relevadores, microswitch, microprocesadores, arrancadores, motores y termomagnéticos).

Incluye: Apertura, ajuste, calibración, apriete y limpieza, así como ajuste conforme a los parámetros eléctricos del sistema integrado al equipo, revisión de conexiones y en su caso aislamiento mediante cinta plástica y reapriete general de tornillos, terminales y zapatas.

Revisión del Funcionamiento de la Tómbola o Tina.

Incluye: Revisión y fijación del soporte de la canastilla, alineación y ajuste de la misma y verificación del giro de la canasta.

Incluye: Revisión y ajuste del sistema eléctrico (control de mando timmer, control de paro y control del micro de seguridad de la puerta).

Así como, apertura de contactores para realizar la revisión de conexiones, el ajuste y limpieza.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Ajuste de Banda y Cadena para Movimiento de Transmisión de la Tina.

Incluye: Revisión del sistema de fuerza de giro y soporte de la canasta, así como aplicación de soldaduras para reforzar, de ser necesario y alineación de esta.

Revisión del Funcionamiento del Control de Mando de Paro.

Incluye: Comprobar que funcione libremente y sin vibración, revisando previamente que los niveles de alto y bajo nivel sean correctos.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Freno.

Incluye: Revisión exhaustiva del sistema de frenado, para probar que los mandos funcionen correctamente, y en su caso efectuar los ajustes necesarios, verificando que los mandos operen de manera correcta.

Revisión del Funcionamiento de Bandas.

Incluye: Revisión de la tensión y alineación de las trasmisiones, así como de las bandas, revisando además que, no se encuentres secas, agrietadas o deshiladas, para que en su caso, realizar su sustitución.

- SECADORAS.

Limpieza General.

Realizando la limpieza general del equipo, los ajustes, calibración y lubricación de sus partes, concluyendo con pruebas de operación y puesta en marcha.

Lubricación de Baleros y Chumaceras.

Realizando la lubricación en general de las chumaceras de flecha principal, mecanismos de fricción y reapriete de tornillería en general.

Revisión y Ajuste del Funcionamiento del Centro de Control.

Incluye: Apertura de contactores para llevar a cabo el ajuste y limpieza, realizando finalmente la revisión de conexiones en general.

Revisión y ajuste del funcionamiento del sistema eléctrico (tarjetas, display, fusibles, relevadores, microswitch, termomagnéticos, microprocesadores arrancadores y motores).

Incluye: Apertura, ajuste y limpieza, así como ajuste y calibración conforme a los parámetros eléctricos del sistema integrado al equipo, revisión y en su caso aislamiento de conexiones mediante cinta plástica y reapriete de tornillos en general.

Revisión del Funcionamiento de la Tómbola o Tina.

Incluye: Revisión y fijación del soporte de la canastilla, alineación de la misma y verificación del giro libre uy óptimo de la canasta.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Aire.

Incluye: Verificación del sistema de extracción de aire, revisión de fugas y obstrucciones en conexiones.

Revisión Exhaustiva del Funcionamiento de Seguridades.

Incluye: Revisión, ajuste y calibración del sistema eléctrico (control de mando timmer, control de paro y control del micro de seguridad de la puerta).

Revisión y Ajuste del Sistema Eléctrico (control de mando timmer, control de paro, control del micro de seguridad de la puerta).

Incluye: Revisión, ajuste y calibración en su caso de apertura de contactores, efectuando la revisión, ajuste y limpieza de conexiones en general.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Ajuste de Banda y Cadena para Movimiento de Transmisión de la Tina.

Incluye: Revisión del sistema de fuerza de giro de la canasta y extracción de aire, soporte de canastilla, así como aplicación de soldaduras de refuerzo en caso de ser necesario y alineación de esta.

Revisión del Funcionamiento del Control de Mando de Paro.

Incluye: Revisión que funcione adecuadamente (libremente y sin vibración), verificando previamente los niveles de alto y bajo nivel.

Revisión del Funcionamiento de Serpentines de Vapor (según sea su caso).

Incluye: Revisión y limpieza del serpentín del panel del radiador de vapor y corrección de fugas de vapor en líneas y conexiones del equipo.

Revisión del funcionamiento de Bandas.

Incluye: Verificación de tensión y alineación de trasmisiones, así como, resequedad, agrietamiento deshilado de bandas, para su sustitución en caso de ser necesarias.

Revisión del Funcionamiento de Trampas de Vapor.

Incluye: Verificación del sistema de trampas de condensados y válvulas de seguridad, así como limpieza y revisión de fugas de agua y vapor en conexiones y/o mangueras de conducción de fluidos.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Rejillas que Retienen la Pelusa.

Incluye: Realizar la limpieza diaria del filtro de pelusa y/o reparación del mismo en caso de ser necesario.

- MANGLES DE PLANCHADO.

Limpieza General.

Incluye: Realizar la limpieza general del equipo, los ajustes, calibración y lubricación de sus partes, concluyendo con pruebas de operación y puesta en marcha.

Revisión y Ajuste del Sistema Eléctrico (abarcando los controles de mando del encendido, velocidad y paro).

Incluye: Revisión de fugas del reductor de velocidad, frenos y encendido del equipo, así como ajuste, apriete y aislamiento de cables, piezas, terminales y zapatas.

Lubricación General y Revisión del Funcionamiento de las Partes Mecánicas y de los Rodamientos.

Incluye: Mantener los mecanismos limpios de pelusa y suciedad; calibración, ajuste y lubricándolos (engrasando ligeramente) para una adecuada operación.

Revisión del Funcionamiento del Cableado Eléctrico.

Incluye: Revisión del voltaje y de la capacidad de resistencia de los fusibles que sea correcta, eliminando cualquier puenteo.

Verificando que los elementos del arrancador sean los adecuados, limpieza de los platinos para un adecuado funcionamiento del equipo; además ajuste, apriete y aislamiento de cables, terminales, conexiones y zapatas.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Barra de Seguridad.

Incluye: Revisar que los componentes de la barra de seguridad operen adecuadamente, y en su caso corregir los desajustes identificados por el operador, realizar las acciones necesarias para el buen funcionamiento.

Revisión del Funcionamiento de las Bandas de Transportación de la Ropa.

Incluye: Verificación que las Bandas para la transmisión de ropa no deben encontrarse incompletas, cortadas, deshiladas o mal unidas y libres de agentes (grapas, lambrees, etc.) que puedan dañar la ropa o su óptimo funcionamiento.

Revisión del Funcionamiento de Nivelación de Rodillos.

Incluye: Verificación, ajuste y calibración de los ejes de los rodillos, para que estén perfectamente alineados y paralelos, para un óptimo funcionamiento.

Revisión del Funcionamiento de Entrada de Vapor.

Incluye: Revisión que no haya fugas en las líneas, juntas y válvulas que llegan al cilindro principal del mangle de planchado, utilizando empaques y juntas resistentes a la presión.

Revisión del Funcionamiento del Rodillo Maestro.

Incluye: Verificación que el rodillo este perfectamente alineado y ajustado, que el mecanismo del rodillo se encuentre bien lubricado, además de la comprobar que, funcionamiento sea correcto.

Revisión del Funcionamiento de Cadenas de Transmisión.

Incluye: Revisar que la cadena se mantenga limpia, engrasada y perfectamente alineada y ajustada con respecto a los engranes de la transmisión, comprobando que su tensión sea la adecuada, y el juego eslabones y engranes sea el permitido para un óptimo funcionamiento y no dañe algún componente, en su caso, sustituir las piezas dañadas.

Revisión del Funcionamiento de la Trampa de Entrada de Vapor.

Incluye: Revisar que la trampa que proporciona vapor al cilindro y extrae los condensados no tenga fugas ni se encuentre obstruida, en su caso reparar con empaques de fibra asbestada grafitada y/o de teflón.

Revisión del Funcionamiento de Empaque de Rodillos.

Incluye: Verificar que la funda de los rodillos sea la adecuada, y que mantenga la porosidad debida y que no presente daños.

Lubricación General de Reductores de Velocidad.

Incluye: Revisar que funcione suavemente, sin vibraciones o zumbidos, verificando previamente que los niveles de aceite y ajustes sean los correctos.

Equipo de extracción de aire conectados al mangle.

Limpieza integral de la unidad,

Sopleteado del motor con aire comprimido a presión,

Servicio general del motor,

Revisión de flecha del motor,

Revisión de turbina,

Revisión, alineación y en su caso ajuste de poleas y bandas,

Revisión, lubricación y en su caso sustitución de chumacera,

Revisión, lubricación y en su caso sustitución de baleros del motor,

Lavado y limpieza de los álabes o aspas del ventilador centrífugo,

Sustitución de filtro (si cuenta con el) en su caso necesario,

Limpieza de arrancadores, contactores o estaciones de arranque,

Aplicar pintura esmalte a los Equipos localizados a la intemperie o que visiblemente lo requieran al término de la intervención, en caso necesario.

Las intervenciones consideradas serán para los equipos extractores con la siguiente descripción:

- Motor de ¾ HP marca Siemens

- Motor de 1 HP marca Siemens

- PLANCHADORAS DE FORMA.

Limpieza General.

Incluye: Limpieza general del equipo, ajustes, calibración y lubricación de partes, realizando pruebas de operación y puesta en marcha.

Lubricación de Baleros y Chumaceras.

Incluye: Lubricación general de chumaceras, flecha principal, mecanismos de fricción y el reapriete y ajuste de tornillería en general.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Aire.

Incluye: Revisar que las líneas y equipo no presente fugas u obstrucción de aire para su óptimo funcionamiento.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Vapor.

Incluye: Verificar que en las líneas y equipo no existan fugas, así como en las juntas del cilindro principal del equipo, usando empaques, juntas o sellos resistentes a la presión.

Revisión del Funcionamiento de Botoneras para Bajar y Subir Plancha Superior.

Incluye: Verificar que los botones funcionen adecuadamente a fin de que el equipo opere correctamente.

Revisión de Funcionamiento de Diafragmas de Aire.

Incluye: Verificar que la presión que alimenta al equipo sea la correcta, además que los manómetros y válvulas se encuentren calibrados.

Revisión del Funcionamiento de Lonas de Planchado.

Incluye: Verificar que las fundas no presenten quemadas y/o que se encuentren en mala posición y/o colocación.

Revisión del Funcionamiento del Sistema de Amortiguamiento.

Incluye: Verificar que la operación de presión sea correcta para que obligue al amortiguador a recuperar su posición inicial, realizar los ajustes y calibraciones necesarias.

Revisión del Funcionamiento de Trampas de Vapor.

Incluye: Verificar que la trampa que suministra vapor al cilindro y extrae los condensados, no presente fugas u obstrucciones, en cuyo caso corregir utilizando empaques de teflón y/o de fibra asbestada grafitada.

- MÁQUINAS DE COSTURA RECTA.

Limpieza General.

Incluye: Limpieza y lubricación y ajuste del mecanismo de la máquina, revisando que la tensión sea la adecuada, lubricación y ajuste de la barra de aguja y de la barra del pie, verificando la rotación correcta del cangrejo, posición correcta de la aguja revisando que no esté despuntada o doblada, revisando que el tipo y tamaño sea el apropiado para el hilo y la tela, y que los ajustadores del hilo funcionen adecuadamente

Colocación correcta de Banda de la Polea del Motor al Volante de la Máquina.

Incluye: revisión y ajuste de alineado de poleas, revisión de bandas, que no presentes, resequedad, agrietamiento o deshilado, realizar sustitución en caso de ser necesario.

Verificar que los Niveles de Aceite sean Correctos.

Incluye: revisión de lubricación adecuada de los componentes que así lo requieran.

- CARROS AMBULATORIOS (PARA TRANSPORTE DE ROPA).

Limpieza General.

Incluye: Limpieza general del equipo, los ajustes, reforzamiento (de estructura y tinas), calibraciones y lubricación de sus partes móviles, realizando pruebas de operación y puesta en marcha y en su caso sustitución de ruedas y rodajas de material suave (Sin generar ningún tipo de ruido al desplazarse), a consideración del Departamento de Conservación y Mantenimiento.

Lubricación y Ajuste General de Partes Mecánicas.

Cabe señalar que, en caso de ser necesario se retirará(n) el(los) componentes, piezas, partes y/o refacción(es) para su reparación y/o sustitución correspondiente.

Todas las refacciones deberán ser originales, para su suministro y sustitución.

- PERÍODO/FECHAS DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

- LAVADORAS (HORIZONTAL Y VERTICAL).

| No. | Descripción del Equipo | Cap. | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavadora Vertical No. 1 | 55 Kg. | Girbau | Sin intervenciones | 0 |
|  |  |  | Mod. 2001 |  |  |
| 2 | Lavadora Horizontal No. 2 | 80 Kg. | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lavadora Horizontal No. 3 | 80 Kg. | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lavadora Vertical No. 4 | 40 Kg. | Marnal |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lavadora Vertical No. 5 | 110 Kg. | Girbau |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lavadora Vertical No. 6 | 60 Kg. | Maytag |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lavadora Vertical No. 7 | 60 Kg. | Maytag |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lavadora automática No. 1 | 12 Kg. | Easy |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Lavadora automática No. 2 | 18 Kg. | whirlpool |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | Lavadora automática N. 3 | 20 Kg | Mabe |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Total | 18 |

- CENTRIFUGAS

| No. | Descripción del Equipo | Cap. | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrífuga No. 1 | Grande 105 Kg. | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrífuga No. 2 | Chica 34 Kg. | Marnal |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 4 |

- SECADORA

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secadora No. 1 | 35 Kg. | Unimac |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Secadora No. 2 | 35 Kg. | Unimac |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Secadora No. 3 | 35 Kg. | Unimac |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 6 |

- MANGLES DE PLANCHADO

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mangle de planchado no. 1 | No aplica | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mangle de planchado no. 2 | No aplica | Chicago |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mangle de planchado no. 3 | No aplica | Chicago |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 6 |

- PLANCHADORAS DE FORMA.

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planchadora de Forma No. 1 | Chica | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Planchadora de Forma No. 2 | Chica | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planchadora de Forma No. 3 | Grande | Trialta |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Planchadora de Forma No. 4 | Grande | Unipress |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Mod. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 8 |

- MÁQUINAS DE COSTURA RECTA

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Marca | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina de Costura Recta No. 1 | Singer Mod. 1987 | No Aplica |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Máquina de Costura Recta No. 2 | Singer Mod. 1995 | No Aplica |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Total | 4 |

- CARROS AMBULATORIOS (PARA TRANSPORTE DE ROPA).

| No. | Descripción del Equipo | Capacidad | Color | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | Rectangular l | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | Rectangular | 700 Lts. | Verde |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | Rectangular | 500 Lts. | Gris |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | Canoa | 350 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | Canoa | 250 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde l |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 | Cuadrado de fibra de vidrio | 350 Lts. | Verde |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 23 | Rectangular | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 24 | Rectangular | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 25 | Rectangular | 400 Lts. | Azul |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Total | 50 |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO.

Las programaciones de las ejecuciones relativas al Mantenimiento Correctivo Programado se realizarán de conformidad con calendarización señalada en la siguiente tabla y se harán del conocimiento del Licitante para su ejecución, conforme a las necesidades descritas a continuación:

| ACCIÓN | No. | DESCRIPCIÓN | No. | CONCEPTO | UNID. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADA | PROGR |  |  |  |  |  |
| Octubre | 2 | Lavadora Horizontal No. 2 | REPARACIÓN SISTEMA DE TRASMISIÓN |
|  |  |  | 1 | Suministro y sustitución de polea de 5 ranuras X 2" de Ø. | Pza | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de polea de tina de 5 ranuras de 14 pulgadas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 5 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de pistón neumático de sistema de frenado. | Pza. | 1 |
|  |  |  | REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO |
|  |  |  | 1 | Embobinado de motor. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de rodamientos. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de flecha. | Pza. | 1 |
|  |  |  | REPARACIÓN DE CANASTA (TINA DE LAVADO) |
|  |  |  | 1 | Suministro y sustitución de espigas de flecha a canasta (tina lavado), incluye mover de sus base de cemento para realizar maniobras de retirar tapas para sacar canasta, retiro de espigas, fabricación de las mismas incluye trabajos en taller de torno y soldadura, cambio de chumacera de pared de 2" de Ø. | Servicio | 1 |
| Octubre | 3 | Lavadora Horizontal No. 3 | 1 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 5 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de polea de transmisión 5 ranuras X 2" de Ø. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de polea de tina de 5 ranuras de 14" de Ø. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución del sistema de frenado. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de chumacera de pared de 2" de Ø. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de flecha de 2" de Ø. con cuñero en extremo. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución de chumacera de piso de 2" de Ø. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 8 | Reparación de motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pza. | 1 |
| Octubre | 4 | lavadora horizontal No. 4 | 1 | Suministro y sustitución de banda dentada A 1800. | Pzas. | 3 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de banda dentada A 115. | Pzas. | 3 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de empaque puerta. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de válvula de paso 1 1/2" de Ø. cierre rápido para agua fría. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de válvula de paso 1 1/2" de Ø. cierre rápido para agua caliente. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de válvula solenoide 3 vías de 3/4"Ø. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Reparación de gabinete con lamina de acero inoxidable. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 8 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pza. | 1 |
| Octubre. | 5 | Lavadora Vertical No. 5 | 1 | Suministro y sustitución válvula neumática. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pzas. | 24 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de muelles de suspensión para base flotante. | Pzas. | 4 |
|  |  |  | 4 | Reparación a motores eléctricos incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, cambio de cerámicas de conexiones eléctricas, pintura y rectificación de flechas. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de banda dentada A 1800. | Pza. | 3 |
|  |  |  | 6 | Suministro y sustitución de banda dentada A 115. | Pza. | 3 |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 |
| Octubre | 6 | Lavadora Vertical No. 6 | 1 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pzas. | 12 |
|  |  |  | 2 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, rectificación de flecha. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de bandas AX100. | Pza. | 4 |
| Octubre | 7 | Lavadora Vertical No. 7 | 1 | Suministro y sustitución de amortiguadores de fricción. | Pza. | 12 |
|  |  |  | 2 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, rectificación de flecha. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de variador de frecuencia. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de tarjeta electrónica. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Válvula eléctrica de desagüe de P.V.C. de 3" Ø,. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Suministro y colocación válvula solenoide de 3 vías. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Suministro y sustitución de bandas AX100. | Pzas. | 4 |
| Octubre | 8 | Lavadora automática No. 1 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 |
| Octubre | 9 | Lavadora automática No. 2 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 |
| Octubre | 10 | Lavadora automática No. 3 | 1 | Suministro y colación de reten de tina, mangueras de alimentación y revisión y en su caso, sustitución o reparación de panel de control. (Tarjeta y Botones) | Serv. | 1 |
| Octubre | 11 | Centrífuga No. 1 | 1 | Reparación a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, pintura y rectificación de flecha. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución juego de pernos de balance. | Pzas. | 3 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de arrancador y protector bimetálico. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposición de bandas a transmisión tipo B. | Pzas. | 5 |
| Octubre | 12 | Centrífuga No. 2 | 1 | Suministro y sustitución a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo, pintura y rectificación de flecha. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de arrancador y protector bimetálico. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de balata. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de sistema de centrifugado a canasta (tina de secado). | Pza. | 1 |
| Octubre | 13 | Secadora No. 1 | 1 | Suministro y sustitución de Serpentín. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de cruceta y flecha a tómbola. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de canasta (tina de secado) . | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Suministro y sustitución de válvula solenoide | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Fabricación y colocación de tapa superior en lamina de acero inoxidable. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 |
| Octubre | 14 | Secadora No. 2 | 1 | Suministro y sustitución de válvula solenoide. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Reposición de cruceta y flecha a tómbola. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 4 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 |
| Octubre | 15 | Secadora No. 3 | 1 | Reparación de control eléctrico de control. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y sustitución de válvula solenoide. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de transmisión. | Pzas. | 2 |
|  |  |  | 4 | Servicio a motor eléctrico incluye reposición de rodamientos, aplicación de barniz de refuerzo. | Pza. | 1 |
| Octubre | 16 | Mangle de planchado No. 1 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40 . | Pza. | 23 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Reparación de junta rotativa | Pza. | 1 |
| Octubre | 17 | Mangle de planchado No. 2 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40 . | Pza. | 23 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Reparación de junta rotativa. | Pza. | 1 |
| Octubre | 18 | Mangle de planchado No. 3 | 1 | Suministro y sustitución forro de fieltro para rodillo de planchado. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro e instalación de bandas Poli nomex de calor de 6” x 3.40. | Pza. | 23 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas de fieltro de 3” x 1.02 m. | Pza. | 10 |
|  |  |  | 4 | Suministro y sustitución de empaque para rodillo tipo lija. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Servicio a variador de frecuencia. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Reposición de botón de emergencia se considera realambrado con cable para alta temperatura. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 19 | Máquina de Costura Recta No. 1 | 1 | Suministro y Sustitución de dientes. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y Sustitución de tira hilos. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y Sustitución de agujas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Suministro y Sustitución de llaves de agujas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Suministro y Sustitución de bobinas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Cambio de aceite | Pza. | 1 |
| Noviembre | 20 | Máquina de Costura Recta No. 1 | 1 | Suministro y Sustitución de dientes. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Suministro y Sustitución de tira hilos. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Suministro y sustitución de bandas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y Sustitución de agujas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 5 | Suministro y Sustitución de llaves de agujas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 6 | Suministro y Sustitución de bobinas. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 7 | Cambio de aceite. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 21 | Planchadora de Forma No. 1 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Ajuste a de presiones a controles neumático. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 22 | Planchadora de Forma No. 2 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Reposición de pistón neumático. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposicion de válvula solenoide. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 23 | Planchadora de Forma No. 3 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire . | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Reposición de pistón neumático. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 4 | Suministro y reposición de válvula solenoide. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 24 | Planchadora de Forma No. 4 | 1 | Revisión ajuste y limpieza de sistema eléctrico de control. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 2 | Purgado de líneas de aire. | Pza. | 1 |
|  |  |  | 3 | Sustitución de interruptor de encendido. | Pza. | 1 |
| Noviembre | 25 | Carros ambulatorios (para transporte de ropa). | 1 | Cambio de piezas dañadas como llantas, rodajas, bujes, y soldadura a ejes metálicos. | Pzas. | 20 |

Toda modificación efectuada por el Administrador del Contrato, respecto de las fechas de ejecución, deberán ser notificadas por escrito al Licitante.

- PERSONAL SOLICITADO.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico, conforme a lo siguiente:

- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (CANTIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR).

El Interesado, deberá:

- Tener capacitado a su personal técnico asignado, en materia del servicio sujeto a contratación, para este caso, los equipos de Lavandería.

- Experiencia en la prestación del servicio, para lo cual sustentará con:

- HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento Preventivo, y Correctivo programado, será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

- PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

- HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

La Convocante, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

- GENERACIÓN DE RESIDUOS.

El Licitante se comprometerá a realizar la recolección, traslado y en su caso tratamiento y disposición final de los residuos generados por la reposición y/o cambio de insumos y materiales, así como de los residuos que se generen como resultado de los trabajos realizados por la sustitución de piezas, partes, refacciones y/o componentes de los equipos sujetos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado, lo cual se realizará conforme a las normas federales y locales vigentes en materia de protección al medio ambiente, salvo las piezas, partes y/o refacciones retiradas en sustitución de nuevas, ya que deberán ser entregadas al Administrador del Contrato.

# NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIAS, NORMAS MEXICANAS Y/O NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LOS SERVICIOS.

Para el presente Anexo Técnico, no aplican normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo señalado por el Área Técnica y Requirente.

PARTIDA 3

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Plantas de Emergencia, Subestaciones de Energía Eléctrica y UPS

# LISTADO DE BIENES SUJETOS A SERVICIOS.

- CANTIDADES DE EQUIPOS SUJETOS A INTERVENCIÓN.

PLANTAS DE EMERGENCIA.

- PLANTA NÚMERO 1. (Subestación 1A, aún costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento); número de inventario 34622.

Marca: Ottomotores.

KW: 500.

VCA: 220.

Generador: Stanford.

Modelo: HC1534D.

Serie: M08J008905.

Motor: Cummins.

Modelo: QSX15-G9.

Serie: 79334385.

Tablero de control serie: 5100.

Tipo: DALE.

Transferencia: Automática.

Amp: 1600.

Filtro Primario de Comb. Mod: FS 1040.

Filtro Secundario de Comb. Mod: Sin modelo.

Filtro de Aceite Mod: 2F 14000.

Filtro de Aire Mod: AH 1135.

Filtro para Agua Mod: WF 2126.

- PLANTA NÚMERO 2. (Subestación 1B, aún costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento); número de inventario 40067.

Marca: IGSA.

KW: 275.

VCA: 220.

Generador: IGSA/ALT.

Modelo: Sin modelo.

Serie: 916066-2.

Motor: GMC/ Detroit Diesel.

Modelo: 6V92TA.

Serie: 6VF193536.

Tablero de control serie: 2100.

Tipo: DALE.

Transferencia: Automática.

Amp: 1000.

Filtro Primario de Comb. Mod: FF5206.

Filtro Secundario de Comb. Mod: FF5207.

Filtro de Aceite Mod: LF670.

Filtro de Aire Mod: AF 408M.

Filtro para Agua Mod: Sin modelo.

- PLANTA NÚMERO 3 (Subestación 2, frente al acceso de la residencia Médica); número de inventario 36929.

Marca: FG Wilson.

KW: 300.

VCA: 220.

Generador: Leroy somer.

Modelo: Sin modelo.

Serie: Sin serie.

Motor: Perkins.

Modelo: 2006TA G2.

Serie: SGB060205U4803A.

Tablero de control serie: 2100.

Tipo: DALE.

Transferencia: Automática.

Filtro Primario de Comb. Mod: 01030.

Filtro Secundario de Comb. Mod: FF4036.

Filtro de Aceite Mod: LF3356X2.

Filtro de Aire Mod: AF982 M.

Filtro para Agua Mod: Sin modelo.

- PLANTA NÚMERO 4. (Subestación 3, aún costado del edificio de sociomédicas); número de inventario 40068.

Marca: Ottomotores.

KW: 300.

VCA: 220.

Generador: Stanford.

Modelo: HC1434D.

Serie: M09L250701.

Motor: Cummins.

Modelo: QSL9-G5.

Serie: 21951220.

Tablero de control serie: 3200.

Tipo: DALE.

Transferencia: Automática.

Amp: 700.

Filtro Primario de Comb. Mod: FS 19732.

Filtro Secundario de Comb. Mod: FF5580.

Filtro de Aceite Mod: LF3000.

Filtro de Aire Mod: AF26173.

Filtro para Agua Mod: WF2075.

- PLANTA NÚMERO 5 (Subestación 4 aún costado del edificio de resonancia magnética); número de inventario 22148.

Marca: Ottomotores.

KW: 175.

VCA: 220.

Generador: Marathon.

Modelo: 431PSL1265.

Serie: WA581808-1099.

Motor: Cummins.

Modelo: 6CTA8.3-G2.

Serie: 45908626.

Tablero de control serie: 6900.

Tipo: DALE.

Transferencia: Automática.

Amp: 600.

Filtro Primario de Comb. Mod: FS 1251.

Filtro Secundario de Comb. Mod: Sin modelo.

Filtro de Aceite Mod: LF 9009.

Filtro de Aire Mod: AH1196.

Filtro para Agua Mod: WF 2075.

- PLANTA NÚMERO 6 (Subestación 4, aún costado del edificio de resonancia magnética); número de inventario 22149.

Marca: IGSA.

KW: 125.

VCA: 220.

Generador: Marathon.

Modelo: 363PSL1607.

Serie: LM367469-1201.

Motor: John Deere.

Modelo: Sin modelo.

Serie: PE6068T173299.

Tablero de control serie: IV Pro.

Tipo: Gemcon.

Transferencia: Automática.

Amp: 400.

Filtro Primario de Comb. Mod: FS19573.

Filtro Secundario de Comb. Mod: Sin modelo.

Filtro de Aceite Mod: LF 3703.

Filtro de Aire Mod: AH1106.

Filtro para Agua Mod: Sin modelo.

- PLANTA NÚMERO 7 (Subestación 5, aún costado de los baños-vestidores de personal); número de inventario 34205.

Marca: IGSA.

KW: 400.

VCA: 220.

Generador: Stanford.

Modelo: Sin modelo.

Serie: 115846-03.

Motor: John Deere.

Modelo: 6125H.

Serie: 056035.

Tablero de control serie: MEC20.

Tipo: Thomson.

Transferencia: Automática.

Amp: 1200.

Filtro Primario de Comb. Mod: FF5716.

Filtro Secundario de Comb. Mod: Sin modelo.

Filtro de Aceite Mod: LF9010.

Filtro de Aire Mod: AH19497

Filtro para Agua Mod: Sin modelo.

- PLANTA NÚMERO 8 (Subestación 5, aún costado de los baños-vestidores de personal); número de inventario 34205.

Marca: Ottomotores.

KW: 400.

VCA: 220.

Generador: Stanford.

Modelo: HC1434F.

Serie: S219966-2.

Motor: Cummins

Modelo: NTA 855-G5.

Serie: 43204825.

Tablero de control serie: 8620.

Tipo: Deep Sea.

Transferencia: Automática.

Filtro Primario de Comb. Mod: FS1212.

Filtro Secundario de Comb. Mod: FS1212.

Filtro de Aceite Mod: LF9009.

Filtro de Aire Mod: AH1101.

Filtro para Agua Mod: WF2075.

SUBESTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- Subestación No 1 (A un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento), número de inventario 40067;

Marca: IESA.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: IESA.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Federal Pacific.

Tipo: Autosoportado.

Voltaje: 220.

Serie: VAA59.

- Subestación No 1 (B un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento); número de inventario 40067.

Marca: SELMEC.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: MECSA.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Federal Pacific.

Tipo: Autosoportado.

Voltaje: 380.

Serie: VAA59.

- Subestación No. 2 (frente al acceso de residencia médica); número de inventario 36929.

Marca: Sin marca.

Potencia: 300 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: MECSA.

Potencia: 300 KVA.

Voltaje: 23,000-20,000 220-127.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Federal Pacific.

Tipo: Autosoportado.

Voltaje: 220.

Serie: A-LH690.

- Subestación No. 3 (A un costado del edificio de investigación sociomédicas); número de inventario 40068.

Marca: Ambar.

Potencia: 300 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: Continental.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000-20,000 220-127.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Duppont.

Tipo: Autosoportado

Voltaje: 220.

Serie: Sin serie.

- Subestación No. 4 (A un costado del edificio de Administración); número de inventario 22149.

Marca: Zetrack.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: Zetrack.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Sytesa.

Tipo: Autosoportado.

Voltaje: 220.

Serie: Sin serie.

- Subestación No. 5 (A un costado de los baños-vestidores de personal); número de inventario 34205.

Marca: Zetrack.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Interior.

Transformador.

Marca: Zetrack.

Potencia: 500 KVA.

Voltaje: 23,000.

Tipo: Subestación.

Tablero General.

Marca: Ámbar.

Tipo: Autosoportado.

Voltaje:220.

Serie: 70055.

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA. (Ubicado en Subestación Eléctrica No. 4); número de inventario 40068.

Marca: Powerware.

Modelo: 9315.

Serie: EU2G371BA03.

Datos: 160 KVA.

Banco de Baterías: 40 baterías.

# OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio sujeto a contratación tiene como propósito que, el flujo de energía eléctrica se transmita de una manera óptima, con fiabilidad y seguridad, garantizando su suministro de manera continua a las diferentes áreas médico-administrativas.

Asimismo, se requiere que, las plantas de emergencia se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, para que, en caso de un corte al suministro de energía, estas puedan garantizar la continuidad de la misma en diversas áreas de la Convocante.

- CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

I.	Mantenimiento Preventivo.

II.	Mantenimiento Correctivo Programado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El interesado deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros (aceite, aire, diésel y refrigerante), aceite, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas), y en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra y sustitución de piezas, refacciones y repuestos; con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Además de prever la cantidad de consumo de combustible (diesel) que deberá utilizar para los servicios a las subestaciones de energía eléctrica

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

PLANTAS DE EMERGENCIA.

1.	Revisión y verificación de parámetros.

a.	Sistema de Lubricación.

i.	Revisión del sistema de lubricación, con la finalidad de realizar un diagnóstico del mismo.

ii.	Revisión de estado de desgaste de tuberías y mangueras, limpieza de filtros de aire del turbo-cargador y corrección de fugas en el sistema, en caso de existir.

iii.	Revisión de estado de desgaste en uniones de tuberías y mangueras.

iv.	Apriete de todas las conexiones y lubricación (en caso necesario).

v.	Revisión y corrección de fugas de aceite (en cárter, tapas, mangueras, conexiones y uniones).

b.	Sistema de Combustible.

i.	Revisión del sistema de Combustible, con la finalidad de realizar un diagnóstico para emitir el dictamen correspondiente.

ii.	Revisión de líneas de combustible del motor, además de bomba y filtros, con la finalidad de identificar fallas y realizar su corrección.

iii.	Revisión del funcionamiento de inyectores de combustible (sólo si existe falla).

iv.	Identificación y corrección de fugas de combustible en el sistema de inyección.

v.	Purgado de filtro separador de aceite, para evitar acumulación de sedimentos en el fondo.

vi.	Limpieza en general del sistema.

vii.	Identificación y corrección de fugas de combustible.

c.	Sistema de Aspiración (admisión).

i.	Inspección y revisión de las tomas de aire y ductos, con la finalidad de realizar las acciones correspondientes para la corrección de posibles fallas (fugas de aire, ajustar y apretar mangueras, abrazaderas y soportes).

ii.	Inspección de salidas de turbo-cargador, apretando boquilla, abrazaderas y soportes.

iii.	Revisión y registro de la presión del turbo-cargador (sólo si presenta falla).

iv.	Revisión de mangueras y ductos de admisión o aspiración con la finalidad de detectar grietas o/o filtraciones, sustituir en caso de ser necesario.

d.	Sistema de Enfriamiento.

i.	Revisión del sistema de enfriamiento, con la finalidad de realizar un dictamen y programación de las acciones a realizar, en prelación a las fallas detectadas.

ii.	Revisión de pasos de aire de enfriamiento libres de obstrucciones.

iii.	Inspección de las aspas del ventilador, guardas y soporte, apretando los sujetadores.

iv.	Revisión y corrección en su caso, así como limpieza del panal del radiador (con la finalidad de optimizar el paso del aire para un mejor funcionamiento.

v.	Revisión y lubricación de los rodamientos, soportes y tensores de la banda de la polea del ventilador y polea loca verificando condiciones de desgaste y tensión adecuada y/o ajuste o reemplazo en caso de ser necesario, apretando los sujetadores.

vi.	Revisión de las líneas (mangueras y tuberías), con la finalidad de detectar posibles fugas de refrigerante y corregirlas, apretando además abrazaderas y soportes en caso de ser necesario.

vii.	Revisión, registro y corrección de la temperatura del refrigerante bajo condiciones de operación.

viii.	Revisión de todas las válvulas (Presión y Temperatura de Refrigerante) en su caso cambio si es necesario.

ix.	Revisión y cambio en caso de ser necesario de los manómetros de temperatura y presión.

x.	Verificación de la temperatura y funcionamiento del precalentador.

e.	Sistema de Escape.

i.	Revisión del Sistema de Escape (mangueras, conexiones y en todos los lugares donde sea accesible), apretando sujetadores y tornillos de bridas para eliminar las fugas.

ii.	Revisión de soportes del silenciador (mofle), verificando que operan sus drenajes.

iii.	Pintado del sistema de escape con pintura para alta temperatura.

f.	Sistema Eléctrico del Motor.

i.	Revisión del Sistema Eléctrico del Motor, para realizar un diagnóstico y programación de las acciones a seguir en el mantenimiento preventivo, correctivo programado y correctivo, en prelación de atender con prontitud las fallas detectadas.

ii.	Revisión, ajuste y cambio (en caso de ser necesario) de cables y conectores de la marcha del motor

iii.	Revisión y registro del voltaje de flotación de las baterías de arranque, nivel de densidad del electrolito y limpieza de zapatas y realizar las correcciones pertinentes.

iv.	Revisión del cargador de baterías por operación y salida y realizar correcciones, ajustes necesarios y revisión de conexiones y terminales de cables.

v.	Revisión, ajuste y apriete de los controles eléctricos y terminales de sensores.

vi.	Revisión, ajuste y apriete del alimentador eléctrico para la operación del precalentador.

vii.	Prueba, ajuste y apriete de todos los dispositivos de protección del motor.

viii.	Limpieza general del alternador.

ix.	Revisión general de baleros en el alternador (realizar cambio en caso de ser necesarios).

x.	Revisión, ajuste y en su caso cambio de bandas del alternador.

xi.	Revisión y corrección de los niveles de electrolito en las baterías, así como, remover sulfatos de las terminales y realizar acciones para evitar la sulfatación (revisión de carga y aplicación de grasas).

g.	Generador.

i.	Evaluación del estado que mantiene el generador con respecto a su acoplamiento, devanados y resistencia al motor principal, así como del motor excitador y del rotor.

h.	Aspectos Mecánicos.

i.	Revisión y verificación de los pernos de anclaje.

ii.	Revisión de las guardas del ventilador.

iii.	Reapriete de zapatas y cables de fuerza.

i.	Aspectos Eléctricos.

i.	Revisión y registro del voltaje residual, en vació y con carga.

ii.	Revisión de las terminales de cables y conexiones de generador.

iii.	Ejecución de prueba de los dispositivos de protección del generador con carga.

iv.	Medición de la corriente alterna (voltaje) por fase de reguladores de corriente.

2.	Mantenimiento Preventivo (Servicio Único).

i.	Limpieza de Tanque de Combustible (drenado, lavado y llenado).

ii.	Limpieza de Radiador (drenado y lavado).

iii.	Suministro y sustitución de Aceite del motor, de conformidad con la clasificación y viscosidad recomendada por el fabricante.

iv.	Suministro y sustitución de filtros de: Combustible, Agua, Aceite y Aire.

v.	Suministro y sustitución de Refrigerante de Sistema Hidráulico de Enfriamiento del motor, agregado Anticongelante nuevo.

vi.	Suministro y sustitución en su caso de mangueras de combustible, agua y válvulas de combustible.

vii.	Suministro y sustitución en su caso de Bandas.

viii.	Sustitución de mangueras del Precalentador (En caso de que se identifique el deterioro y/o desgaste avanzado de una o ambas mangueras, se procederá a llevar a cabo el suministro y sustitución inmediata del juego de mangueras).

ix.	Reapriete de las conexiones del generador al tablero de transferencia, de conexiones de baterías y de la marcha, así como corrección de fugas de combustible, aceite y agua.

x.	Pruebas de temperatura de gases de escape, temperatura de agua, velocidad de operación, temperatura ambiente y carga aplicada.

xi.	Prueba de Capacidad, para verificar el desempeño de cada equipo y cotejarlo con los valores nominales de placa.

SUBESTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.	Revisión y verificación de parámetros.

a.	Celda de Seccionamiento (Cabina).

i.	Limpieza exterior de Celdas de Seccionamiento.

ii.	Detección de ruidos de descargas parciales.

iii.	Registro de Temperatura.

iv.	Verificación de conexiones en tierra.

b.	Transformadores Eléctricos.

i.	Limpieza externa.

ii.	Revisión General Visual.

iii.	Registro de Temperatura.

iv.	Registro de Nivel de ruido.

v.	Registro de Voltaje de fase a tierra y voltaje entre fases.

vi.	Registro de Corriente por fase.

c.	Tableros de Control Dúplex (Normal y Emergencia).

i.	Limpieza general.

ii.	Revisión general visual.

iii.	Revisión de interruptores y derivados.

iv.	Revisión de estado de conductores.

v.	Registro de parámetros.

vi.	Registro de voltaje de fases a tierra y voltaje entre fases.

vii.	Registro de corriente por fase.

viii.	Apriete de conectores e interruptores.

d.	Aparta Rayos.

i.	Revisión y limpieza de apartarrayos.

ii.	Revisión de conductores

iii.	Revisión de electrodos

iv.	Medición de resistencia de tierras mediante el termómetro en los electrodos.

2.	Mantenimiento Preventivo (Servicio Único).

Este servicio garantizará el debido funcionamiento de la Subestación de Energía Eléctrica, mediante acciones coordinadas con la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se reflejarán en un correcto funcionamiento de las mismas, mediante detección de fallas, conforme a una minuciosa revisión física, limpieza, lubricación, corrección o ajuste y en su caso reparación del funcionamiento de cada componente, pieza y parte integrada, sujetando cada aspecto a diversas pruebas para verificar su estado de funcionamiento, con objeto que cada una de ellas mantenga condiciones óptimas de operación; abarcando la intervención del personal técnico del Prestador de Servicios la revisión, ajuste y/o en su caso corrección en los siguientes aspectos.

a.	Celda de Seccionamiento (Gabinete).

i.	Maniobras de des-energización y puesta a tierra para su correcta apertura.

ii.	Revisión general de funcionamiento de todos los componentes.

iii.	Limpieza interna y externa de Celda de Seccionamiento, utilizando solventes desengrasantes a base de silicones.

iv.	Revisión y limpieza del entorno exterior donde se encuentran las Celdas de Seccionamiento, transformadores y tableros dúplex.

v.	Revisión del equipo de seguridad necesario para las intervenciones de emergencia.

vi.	Revisión, limpieza, lubricación y ajuste de mecanismos de apertura, cierre y disparo.

vii.	Mantenimiento al interruptor de potencia, realizando pruebas de cuchillas y reapriete de conexiones.

viii.	Revisión y limpieza de aisladores.

ix.	Revisión, limpieza y apriete de barras.

x.	Pruebas eléctricas y medición de resistencia de aislamiento con el megóhmetro de los cables de acometida de potencia, aisladores entre fases, apartarrayos, bus, cuchillas, seccionador(es) e interruptor(es).

xi.	Revisión y apriete de conexiones en puntos de unión en general.

xii.	Revisión y limpieza exhaustiva de fusibles.

xiii.	Revisión de elementos aislantes, verificando su estado físico.

xiv.	Revisión de conexiones de puesta a tierra y energización.

xv.	Prueba de apertura del seccionador por activación de un fusible.

xvi.	Medición de resistencia de contactos mediante el micro-óhmetro en las cuchillas y seccionador(es).

xvii.	Medición de resistencia óhmica de fusibles limitadores.

xviii.	Cambio de partes del equipo que ya se encuentren quemadas o muy oxidadas.

b.	Transformadores Eléctricos.

i.	Limpieza externa del Transformador.

ii.	Limpieza del taque.

iii.	Limpieza de radiadores.

iv.	Revisión y apriete de conexiones a tierra.

v.	Revisión y apriete de conexiones de terminales y/o boquillas de baja y media tensión.

vi.	Registro de temperatura y parámetros de medidores.

vii.	Registro de voltaje de fase a tierra y voltaje entre fases.

viii.	Registro de corriente por fase.

ix.	Prueba de resistencia de aislamiento en los devanados del transformador (Megóhmetro o similar).

x.	Prueba de relación de transformación (TTR).

xi.	Prueba de rigidez dieléctrica de aceite.

xii.	Mantenimiento de conductores alimentadores de baja tensión.

xiii.	Filtrado de aceite a través de maquina centrífuga al alto vació para eliminar impurezas y aumentar su rigidez dieléctrica, posteriormente realizar pruebas de operación y puesta en servicio del transformador.

xiv.	Análisis físico químico del aceite dieléctrico filtrado.

c.	Tableros de control dúplex (Normal y Emergencia).

i.	Limpieza general de los gabinetes.

ii.	Limpieza y apriete del bus general.

iii.	Limpieza de contactos fijos y móviles.

iv.	Limpieza y revisión de cámaras de arqueo y lainas interiores para cerciorarse que debido a la interrupción de los arcos eléctricos no se encuentre rotas, deformadas o salpicadas con metales fundidos.

v.	Limpieza, revisión y apriete de conexiones de sensores de corriente, así como de la unidad de disparo.

vi.	Lubricación del mecanismo con grasa antiferrante.

vii.	Revisión y apriete de alimentadores.

viii.	Revisión y rectificación de contactos fijos y móviles.

ix.	Revisión, limpieza y apriete de conexiones de línea y carga de interruptor general.

x.	Revisión de conexiones.

xi.	Revisión de estado de conductores.

xii.	Revisión y apriete de conectores de interruptores.

xiii.	Revisión y apriete de conexiones de puesta a tierra.

xiv.	Calibración de interruptores.

xv.	Medición de resistencia óhmica de la red de tierras.

xvi.	Registro de voltaje de fases a tierra y voltaje entre fases.

xvii.	Registro de corriente por fase.

xviii.	Pruebas de operación en vacío y la puesta en servicio.

Debiendo considerar el Licitante que, en caso indispensable se llevará a cabo el suministro, instalación y/o reparación de cualquiera de las piezas, partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, aparatos de medición, cables dañados o desgastados por la operación normal de la Subestación de Energía Eléctrica atendida, previa autorización del Administrador del Contrato y el Titular del Área Contratante.

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA.

1.	Revisión del Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

i.	Revisión de parámetros de operación cargados en memoria de tarjetas de control.

ii.	Revisión del banco de baterías.

iii.	Revisión de régimen de carga de baterías.

iv.	Limpieza aire a presión del transformador (si cuenta con él).

v.	Limpieza con aire a presión de bypass.

vi.	Limpieza aire a presión de circuitos electrónicos.

vii.	Limpieza aire a presión general externa del gabinete.

- PERSONAL Y CARACTERÍSTICAS.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

- HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

- PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

- HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

La Convocante, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

- CRONOGRAMA O PLAN DE TRABAJO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

PLANTAS DE EMERGENCIA.

Revisión y Verificación de Parámetros.

| No. | Marca | Generador | Motor | Cap. | Ubicación | Nov. | Dic. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 500 KW | Subestación No. 1A | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Igsa | Igsa/ALT | GMC/Detroit Diesel | 275 KW | Subestación No. 1B | 1 | 1 | 2 |
| 3 | FG Wilson | Leroy Somer | Perkins | 300 KW | Subestación No. 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 300 KW | Subestación No. 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Ottomotores | Marathon | Cummins | 175 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Igsa | Marathon | John Deere | 125 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Igsa | Stanford | John Deere | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 | 2 |

Mantenimiento Preventivo (Servicio Único).

| No. | Marca | Generador | Motor | Cap. | Ubicación | Oct. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 500 KW | Subestación No. 1A | 1 | 1 |
| 2 | Igsa | Igsa/ALT | GMC/Detroit Diesel | 275 KW | Subestación No. 1B | 1 | 1 |
| 3 | FG Wilson | Leroy Somer | Perkins | 300 KW | Subestación No. 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 300 KW | Subestación No. 3 | 1 | 1 |
| 5 | Ottomotores | Marathon | Cummins | 175 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 |
| 6 | Igsa | Marathon | John Deere | 125 KW | Subestación No. 4 | 1 | 1 |
| 7 | Igsa | Stanford | John Deere | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 |
| 8 | Ottomotores | Stanford | Cummins | 400 KW | Subestación No. 5 | 1 | 1 |

SUBESTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Revisión y Verificación de Parámetros.

| No. | Ubicación | Componentes | Nov. | Dic. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación No. 1A, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Subestación No. 1B, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Subestación No. 2, frente al acceso de la residencia médica. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Subestación No. 3, a un costado del edificio de investigación sociomédicas | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Subestación No. 4, a un costado del edificio de investigación sociomédicas. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Subestación No. 5, a un costado de los baños-vestidores de personal. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 | 2 |
|  |  | Red de tierras | 1 | 1 | 2 |
| Cantidad de interv. Celda de seccionamiento | 12 |
| Cantidad de Interv. Transformador 500 KVA | 12 |
| Cantidad de Interv. Tablero de control dúplex | 12 |
| Interv. Totales Red de Tierras Internas | 12 |

Aparta rayos

| No. | Ubicación | Marca | Tipo | Oct. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio de Hospitalización | Saint-Elme | SE12-AI | 1 | 1 |
| 2 | Unidad del Sistema Nervioso | Saint-Elme | SE15-AI | 1 | 1 |
| 3 | Bodega ubicada en Activo Fijo | Saint-Elme | SE12-AI | 1 | 1 |
| 4 | Estacionamiento a un lado de la Residencia Médica | Saint-Elme | Pararrayos Franklin | 1 | 1 |

Mantenimiento Preventivo (Servicio Único).

| No. | Ubicación | Componentes | Oct. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación No. 1A, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| 2 | Subestación No. 1B, a un costado del Departamento de Conservación y Mantenimiento | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| 3 | Subestación No. 2, frente al acceso de la residencia médica. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| 4 | Subestación No. 3, a un costado del edificio de investigación sociomédicas | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 300 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| 5 | Subestación No. 4, a un costado del edificio de investigación sociomédicas. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 500 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| 6 | Subestación No. 5, a un costado de los baños-vestidores de personal. | Celda de seccionamiento | 1 | 1 |
|  |  | Transformador 15 KVA | 1 | 1 |
|  |  | Tablero de control dúplex | 1 | 1 |
|  |  | Red de Tierras | 1 | 1 |
| Cantidad de interv. Celda de seccionamiento | 6 |
| Cantidad de Interv. Transformador 500 KVA | 6 |
| Cantidad de Interv. Tablero de control dúplex | 6 |
| Cantidad de Interv. Red de Tierras Internas | 6 |

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA.

| No. | Capacidad | Marca | Serie | Ubicación | Oct. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160 KVA. | Powerware | EU2G371BA03 | Subestación no. 4, a un costado del edificio de Administración. | 1 | 1 |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO.

Las programaciones de las ejecuciones relativas al Mantenimiento Correctivo Programado se realizarán de conformidad con la calendarización señalada en la siguiente tabla, de acuerdo con las necesidades descritas a continuación:

| No. | Equipo | Ubicación | Fecha de Interv. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subestación 1a | Subestación 01 | Oct. | Suministro y Sustitución de seccionador de media tensión |  | 1 |
| 2 | Planta 01 motor cummins (subestación 1a) | Subestación 01 | Oct. | Suministro y Sustitución de mangueras de radiador |  | 1 |
| 3 | Planta 02 motor detroit diésel (subestación 1b) | Subestación 01 | Oct. | Afinación mayor de bomba de inyección y de inyectores |  | 1 |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de precalentador |  | 1 |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de radiador |  | 1 |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha |  | 1 |
| 4 | Planta 03 motor perkins | Subestación 02 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha |  | 1 |
|  |  |  |  | Suministro y Sustitución de manguera de radiador |  | 1 |
| 5 | Planta 07 motor jonh deere | Subestación 05 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 |
| 6 | Planta 08 motor cummins | Subestación 05 | Oct. | Suministro y Sustitución de baterías (dos) de 27 placas incluye cambio de terminales y cables, ajuste y puesta a marcha | Pza. | 1 |

Las modificaciones efectuadas por el Administrador del Contrato; respecto de las fechas de ejecución deberán ser notificado por escrito al Licitante.

# NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIAS, NORMAS MEXICANAS Y/O NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LOS SERVICIOS.

Para el presente Anexo Técnico, no aplican normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo señalado por el Área Técnica y Requirente.

PARTIDA 4

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Calderas.

# SECCIÓN I.-LISTADO DE BIENES.

- CANTIDADES DE EQUIPOS SUJETOS A INTERVENCIÓN.

| Marca | Tipo Caldera | Modelo | Fecha de Fabricación | Tipo Combustible | Tipo Fluido | Capacidad Transferencia | Capacidad Evaporativa | Presión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CBH 100 | 24/01/1986 | Diésel | Vapor | 1568 por hora | 82/100 | 4 kilogramos | Cuarto de máquinas 3 |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CB 200 60 | 24/10/2003 | Diésel | Vapor | 632.7 por hora | 82/100 | 4 kilogramos | Cuarto de máquinas 2 |
| Cleaver Brooks | Tubo de humo | CB 600 200 | 28/09/1988 | Diésel | Vapor | 3136 por hora | 82/100 | 7.5 kilogramos | Cuarto de máquinas 1 |
| ABCO | Tubo de humo | 200 GPLO | 01/01/1992 | Diésel | Vapor | 6900 por hora | 82/100 | 7.5 kilogramos | Cuarto de máquinas 1 |

Ubicación específica de las siguientes áreas:

| Nombre | Ubicación |
| --- | --- |
| Cuarto de máquina No. 1 | Lado derecho del Almacén temporal de Residuos y Puerta No. 3 (Entrada de Licitantes). |
| Cuarto de máquina No. 2 | Espacio ubicado entre Residencia Médica y Estacionamiento de Directores. |
| Cuarto de máquina No. 3 | Espacio ubicado entre la Subdirección de Servicios Generales y Puerta No. 5 (Salida de Automóviles). |

# OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio sujeto a contratación tiene como propósito garantizar el suministro de agua caliente a diversos edificios de atención a pacientes, así como el vapor utilizado en los servicios de lavandería y comedor institucional.

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Correctivo Programado.

# ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO DE LOS BIENES.

Con objeto de asegurar el debido funcionamiento y operación de los bienes durante la vigencia del Contrato respectivo, las intervenciones de manera enunciativa más no limitativa se realizarán conforme se describe a continuación:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El Licitante deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas) y, en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra. Con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

- Abrir la caldera, por ambas tapas (Trasera y frontal), retirando los empaques dañados sustituyendo por nuevos.

- Limpieza exhaustiva de tubos flux, por medio de escobillón metálico, para el retiro del hollín que se genera durante su período de funcionamiento.

- Suministro y sustitución de empaques de las piezas denominadas tortugas pasa-mano y tortugas pasa-hombre, por medio de la introducción del personal técnico del Licitante en el cilindro de la caldera sujeta a intervención.

- Se realizará las siguientes intervenciones al control de nivel de la caldera (Mac Donnell), conforme lo siguiente:

- Lavado general, retirando partículas minerales en el sistema.

- Suministro y sustitución de empaque.

- Suministro y sustitución de cristal.

- Suministro y sustitución de dos válvulas de cristal de nivel.

- Suministro y sustitución de un juego de válvulas de prueba o grifos.

- Lavado con agua a presión del interior de la caldera.

- Prueba Hidrostática para verificar el correcto funcionamiento de la caldera.

- Limpieza de quemador y filtro de diésel.

- Carburación de caldera, para conseguir las emisiones correctas.

- Revisión de filtros suavizadores considerando el suministro de salmuera, con objeto de eliminar las sales y/o ácidos del agua, para evitar problemas de corrosión e incrustaciones, provocadas por aguas alcalinas.

- Mantenimiento al tanque suavizador y tanque de salmuera.

- PERÍODO/FECHAS DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

| No. | Marca | Modelo | Capacidad de Transferencia | Cap. | Ubicación | Nov. | Dic. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cleaver Brooks | CBH 100 | 1568 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 3 |  |  | 2 |
| 2 | Cleaver Brooks | CB 200 60 | 632.7 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 2 |  |  | 2 |
| 3 | Cleaver Brooks | CB 600 200 | 3136 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 1 |  |  | 2 |
| 4 | ABCO | 200 GPLO | 6900 por hora | 82/100 | Cuarto de máquinas 1 |  |  | 2 |
| Número de Intervenciones | 8 |

- CORRECTIVO PROGRAMADO.

Las programaciones de las ejecuciones relativas al Mantenimiento Correctivo Programado se realizarán de conformidad con calendarización señalada en la siguiente tabla y se harán del conocimiento del Licitante para su ejecución, conforme a las necesidades descritas a continuación:

| No. | Descripción | Modelo | Ubicación | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación de 108 tubos flux de 21/2" de Diam. Cal. 11 por 4.28 Mts de Largo, incluye retiro de los actuales y todo lo necesario para su correcta instalación | ABCO 200 GPLO | Cuarto de máquinas No. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Suministro e instalación de una válvula de globo bonete marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (caldera ABCO) | ABCO 200GPLO | Cuarto de máquinas No. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Suministro e instalación de una válvula de compuerta marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (Distribuidos de vapor, cabezal ) | CABEZAL | Cuarto de máquinas No. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Suministro e instalación de una válvula de retención marca WALWORTH de 4” bridada, incluye lote de tornillos grado 5 Lote de empaquetadura (LÍNEA DE VAPOR DE CALDERA ABCO A DISTRIBUIDOR DE VAPOR) | LÍNEA DE VAPOR ABCO 200 GPLO a CABEZAL | Cuarto de máquinas No. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Sustitución de línea de vapor (purga) tubo negro cédula 80 de 3” (15 metros), incluye conexiones (1 T de 3”, 3 tuercas unión de 3” y 3 codos de 3”) y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento. | LÍNEA DE VAPOR DE PURGA DE CALDERAS ABCO 200 GPLO y CLEAVER BROOKS CB 600 200 | Cuarto de máquinas No. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total | 5 |

Toda modificación efectuada por el Administrador del Contrato, respecto de las fechas de ejecución, deberán ser notificadas por escrito al Licitante.

# PERSONAL SOLICITADO.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

# CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (CANTIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR).

El Licitante, deberá:

- Tener capacitado a su personal técnico asignado, en materia del servicio sujeto a contratación.

- Contar con un supervisor que tenga la experiencia y sustente el grado académico.

- Experiencia en la prestación del servicio.

# HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

# PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

# HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

La Convocante, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

# GENERACIÓN DE RESIDUOS.

El Licitante se comprometerá a realizar la recolección, traslado y en su caso tratamiento y disposición final de los residuos generados por la reposición y/o cambio de insumos y materiales, así como de los residuos que se generen como resultado de los trabajos realizados por la sustitución de piezas, partes, refacciones y/o componentes de los equipos sujetos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo programado, lo cual se realizará conforme a las normas federales y locales vigentes en materia de protección al medio ambiente, salvo las piezas, partes y/o refacciones retiradas en sustitución de nuevas, ya que deberán ser entregadas al Administrador del Contrato.

# NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIAS, NORMAS MEXICANAS Y/O NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LOS SERVICIOS.

Para el presente Anexo Técnico, no aplican normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo señalado por el Área Técnica y Requirente.

PARTIDA 5

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Hidroneumáticos y Sistemas Contra Incendios

- CANTIDADES DE EQUIPOS SUJETOS A INTERVENCIÓN.

Equipo Hidroneumático

| Descripción del Sistema | No. de Equipos. en Sistema | Ubicación | Descripción General del equipo | Datos específicos del Equipo | Fotografía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 1 | 1 | Cuarto de Máquinas No. 1 | Motobomba Inventario 14829 | Motor trifásico Marca. Siemens Tipo. 1LA2254-2YK30 Serie. A90T151-6 Volts. 220YY/440Y Amps. 37.6/18.8 R.P.M. 3490 Lado Eje. 6209 ZZ Lado Vent. 6209 ZZ Armazón. 254 T Aisl CI NEMA. B C.P. 15 | Bomba Marca. PCSA Bombas y Sistemas Ref. 33208 1 LP. 87.4 Mod. 2x2 1/2X7 Secc. 340 Tipo. 344 Mts. 37 R.P.M. 3500 |  |
|  | 2 |  | Motobomba Inventario 14830 | Motor trifásico Marca. Siemens Tipo. 1LA2254-2YK30 Serie. A90T151-2 Volts. 220YY/440Y Amps. 37.6/18.8 R.P.M. 3490 Lado Eje. 6209 ZZ Lado Vent. 6209 ZZ Armazón. 254 T Aisl CI NEMA. B C.P. 15 | Bomba Marca. PCSA Bombas y Sistemas Ref. 33208 3 LP. 874 Mod. 2x2 1/2X7 Secc. 340 Tipo. 344 Mts. 37 R.P.M. 3500 |  |
|  | 3 |  | Motobomba Inventario 14831 | Motor trifásico Marca. Siemens Tipo. 1LA2254-2YK30 Serie. A90T151-4 Volts. 220YY/440Y Amps. 37.6/18.8 R.P.M. 3490 Lado Eje. 6209 ZZ Lado Vent. 6209 ZZ Armazón. 254 T Aisl CI NEMA. B C.P. 15 | Bomba Marca. PCSA Bombas y Sistemas Ref. 33208 3 LP. 874 Mod. 2x2 1/2X7 Secc. 340 Tipo. 344 Mts. 37 R.P.M. 3500 |  |
|  | 4 |  | Tablero de Control de sistemas hidroneumático Inventario 40011 | Marca. Tecnosistemas de bombeo, S:A. de C.V. Modelo. THC-3AS-15/2V Serie. 1805 Volts. 220/440 F.S. 1.15 | Compresor. Marca. Sin marca Modelo. Sin modelo Otras especificaciones. Hecho en USA. |  |
|  | 5 |  | Motobomba de Agua Fría ubicada a un costado del tanque hidroneumático (Compresor) Inventario 40012 | Marca. Asea Brown Boveri Tipo. MBT ARM 143T (90S) TCCV. 3 fases C.P. 1.0 |  |
|  | 6 |  | Tanque de hidroneumático Inventario 40013 | Capacidad. 2,600 litros Sin Marca | Sin modelo Sin serie |  |
|  | 7 |  | Tanque de hidroneumático Inventario 14001 | Capacidad. 2,600 litros Marca. Sateña | Modelo. TVP SAT Serie. 1211143 |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 2 | 1 | Sótano de Consulta Externa | Motobomba Inventario 40005 | Motor Marca Siemens Tipo. 1PC29120CA815RA0 C.P. 3.0 V. 220YY/440 Y | KW: 2,238 Rod. Lado eje 6203 ZZ Rod. Lado Vent. 6203 ZZ Serie. Q2 - C17 |  |
|  | 2 |  | Motobomba Inventario 40006 | Motor Trifásico Marca Siemens Tipo. 1RA3 950-2YK39 C.P. 3.0 Volts. 220 YY/440 Y Amp. 8.4/4.2 | R.P.M. 3450 Rod. Lado Eje 6203 ZZ Rod. Lado Vent. 6203ZZ Serie. D99 |  |
|  | 3 |  | Tanque para hidroneumático Inventario 40007 | Capacidad. 155 litros Mayers. Modelo. MS119-35 |  |
|  | 4 |  | Tablero de Control de Sistema hidroneumático Inventario 40008 | Marca. MGB Modelo. H23-300-1T119 Referencia. P# 1997 |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 3 | 1 | Sótano del edificio de Administración | Motobomba Centrífuga Inventario 40009 | Motor Marca. Valsi Modelo. MSL1J Serie. Sin número Potencia. 2.0 | Bomba Marca. Evans Lote. 11-0606-46039 Mod. 4HME200 Voltaje. 127/220V Corriente. 20/10.5 A r/min. 3500 Flujo máximo. 294 l/min Altura Máxima. 38 m |  |
|  | 2 |  | Motobomba Centrífuga Inventario 40010 | Motor Marca. Siemens Tipo. 1RF3 258-2YC44 Serie. 05 Potencia. 2.0 C.P. 1,492 Tensión. 127/220 | Bomba Marca. Evans Lote. 11-0106-42520 Mod. 4HME200 Voltaje. 127/220V 60Hz. Corriente. 21.6/11.0 A r/min. 3450 Flujo máximo. 294 l/min Altura Máxima. 38 m |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 4 | 1 | Bioterio (Espacio destinado a lavar jaulas) | Motobomba Inventario. 40022 | Marca. Siemens. Tipo. A7B10001027082 Serie. Q2-E14 Tensión. 115/230 V Potencia. 1.0 C.P. .746 kW |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 5 | 1 | Jardín a un costado de bioterio | Motobomba Inventario 40023 | Motor Marca. Siemens Tipo. 1RF3-258-2YC44 Serie. E11 Potencia. 2.0 C.P. 1,492 kW |  |
|  | 2 | Jardín a un costado de bioterio | Motobomba Inventario 40024 | Motor Marca. Siemens Tipo. 1RF3-258-2YC44 Serie. J11 Potencia. 2.0 C.P. 1,492 kW |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 6 | 1 | Cuarto de máquinas No. 2 | Motobomba que alimenta el tanque de hidroneumático (Compresor) Inventario 40014 | Motor Marca. Siemens Modelo. Ilegible Sin serie Tensión. 127/220 Vel. Rot. 1735/1715 Potencia. 1.5 C.P. 1,119 |  |
|  | 2 |  | Motobomba Inventario 9902 | Motor de Inducción Marca. Motorex Modelo. 4135Ml C.P. 7.5 R.P.M. 3506 Serie. 4135MI-1-01-050 |  |
|  | 3 |  | Tanque de Hidroneumático Inventario 40015 | Capacidad. 2,600 litros Marca. Sin marca Modelo. Sin modelo Serie. Sin serie |  |
|  | 4 |  | Tablero de Control Inventario 40016 | Marca. Sin marca Modelo. Sin modelo Serie. Sin serie Inventario. 112438186 |  |
|  | 5 |  | Motobomba Inventario 9903 | Motor de Inducción Marca. Motorex Modelo. 4135Ml C.P. 7.5 R.P.M. 3506 Serie. Ilegible | Bomba Marca. Jacuzzi Modelo. 5DM1 ½ Serie. M1B608 |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 7 | 1 | Subdirección de Recursos Materiales | Motobomba Inventario 40004 | Motor Marca. Siemens Tipo. 1RF41000BA301EB1 Serie. Q2-D18 Potencia. 0.75 |  |
| Sistema de Bombeo Hidroneumático No. 8 | 1 | Cuarto de máquinas No. 3 | Motobomba de Agua Fría ubicada a un costado del tanque elevado Inventario 40017 | Motor Marca. Siemens Tipo. 1RP3052-4YC41 Serie. 3404 814 Volts. 1277/220 Amp. 7.1/3.1 |  |
|  | 2 |  | Tablero de Control de Equipo Hidroneumático Inventario 40018 | Sin marca. Sin modelo. Sin serie. |  |
|  | 3 |  | Tanque hidroneumático Inventario 40019 | Capacidad. 1,200 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 4 |  | Motobomba Inventario 40020 | Motor Marca. Siemens Tipo. RGZ C.P. 5 No. Parte. 1LA3184-2YK69 Serie. 599TESP.654 Volts. 220-230/440-460 Amp. 12.6-12.2/6.3-6.1 | Bomba Marca. Barnes de México Modelo. IB11/2-5-2 Serie. A87778 |  |
|  | 5 |  | Motobomba Inventario 40021 | Motor Marca. Siemens Tipo. RGZ C.P. 5 No. Parte. 1LA0-184-2YK69 Serie. J89TESP.24453 Volts. 220-230/440-460 Amp. 12.6-12.2/6.3-6 | Bomba Marca. Barnes de México Modelo. IB11/2-5-2 Serie. A91377 |  |

Equipo de Bombeo de Agua para Sistema contra Incendio

| Descripción del Sistema | No. de Equipos. en Sistema | Ubicación | Descripción General del equipo | Datos específicos del Equipo | Fotografía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema alimentador de hidrantes de agua en caso de incendio No. 1 | 1 | Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS) | Motobomba contra incendio Inventario 10966 | Motor Marca. Motores U.S. de México H.P. 15 Fases 3 Ciclos. 50 Armazon. 215TC Tipo. F-1 | R.P.M. 3530 Diseño. B Clave. C Volts. 220/440 Serie. 024734230 Bomba. Marca. Ocelco Ser. 59 732 |  |
|  | 2 |  | Motobomba contra incendio Inventario 10966 | Marca. Sin marca Modelo. Sin modelo Serie. Sin serie | Bomba Marca. Barnes de México Modelo. IA11/2HU Serie. C71068 |  |
|  | 3 |  | Tablero de Control de sistema contra Incendio Inventario 10966 | Marca. Tecnosistemas de Bombeo, S.A. de C.V. Modelo. TIG-12F-12V No. de Serie. 22226552 |  |  |
| Sistema alimentador de hidrantes de agua en caso de incendio No. 2 | 1 | Sótano de Consulta Externa | Motobomba contra incendio Inventario 40059 | Marca. U.S. Electrical Motors Mod. R415A Frame. 213JM H.P. 10.0 | Volts. 208-230/460 Flamps 26.0-26.4/13.2 R.P.M. 3490 |  |
|  | 2 |  | Motobomba contra incendio Inventario 40060 | Motor Marca. Briggs & Stratton Mod. 422437 | Tipo. 1879 E1 Código. 9903045A H.P. 18.0 |  |
|  | 3 |  | Tablero de Control de sistema contra Incendio Inventario 40061 | Marca. Bombas Mejoradas Modelo. ECIOME-18BS |  |
|  | 4 |  | Tablero de Control de sistema contra Incendio Inventario 40062 | Marca. Bombas Mejoradas Modelo. ECIOME-18BS |  |
| Sistema alimentador de hidrantes de agua en caso de incendio No. 3 | 1 | Cuarto de máquinas No. 2 | Motobomba contra incendio Inventario 9901 | Motor Marca. Briggs & Stratton H.P. 18.0 |  |
|  | 2 |  | Tablero de control Inventario 40066 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 3 |  | Motobomba contra incendio Inventario 9901 | Motor de Inducción Marca. Motorex, S.A. Modelo. 4135Ml Serie. 4135Ml-1-01-045 |  |

Sistema Hidroneumático de Calderas

| Descripción del Sistema | No. de Equipos. en Sistema | Ubicación | Descripción General del equipo | Datos del Equipo | Fotografía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Hidroneumático de Caldera No. 1 | 1 | Cuarto de Máquinas No. 1 | Motobomba de alimentación de agua caliente a calderas Inventario 40045 | Motor trifásico. Marca. Siemens Tipo. RGZE Serie. H03T0125M.30. Parte. 1LA02154YK30 C.P. 10 Kw. 7,46 Volts. 220 YY/440 Y A. 26.0/13.0 Armazon. 215 j | Rod. Lado Eje. 620 Z C3 Rod. Lado Vent. 620S Z C3 Bomba Marca. Picsa Bombas y Sistemas Mod. F6-TRL-SI Ref. 62926 O.T. 53819 |  |
|  | 2 |  | Motobomba de alimentación a calderas Inventario 40046 | Motor trifásico. Marca. Siemens Tipo. GP10 Serie. SP L07T0017GM Parte. 1LE22012AB214AA3 C.P. 10 Kw. 7.46 Volts. 208-230/460 | A. 27.0-25.0/12.5 Armazon. 215 T Rod. Lado Eje. 6208 ZZ C3 Rod. Lado Vent. 6208 ZZ C3 BombaMarca. 6208 ZZ C3 Mod. F6-TRI-SI Ref. 36186 |  |
|  | 3 |  | Tanque de Condensado Inventario 40047 | Capacidad. 2,600 litros Sin marca Sin modelo Sin serie. |  |
|  | 4 |  | Tanque de Agua caliente Inventario 40048 | Capacidad. 10,800 litros Sin marca. Sin modelo Sin serie |  |
|  | 5 |  | Tanque de Agua caliente Inventario 40049 | Capacidad. 10,800 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 6 |  | Motobomba recirculadora de agua caliente Inventario 40050 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 7 |  | Cabezal para dos calderas Inventario 40051 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
| Sistema Hidroneumático de Caldera No. 2 | 1 | Cuarto de Máquinas No. 3 | Motobomba de alimentación a calderas Inventario 9897 | Motor Marca. General Electric. Modelo. 18KT304GB Serie. Ilegible Volts. 220/440 |  |
|  | 2 |  | Tanque de agua caliente Inventario 40055 | Capacidad. 1,800 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 3 |  | Moto bomba recirculadora Inventario 40056 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 4 |  | Tanque de condensados Inventario 40057 | Capacidad. 1,200 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 5 |  | Cabezal para una caldera Inventario 40058 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
| Sistema Hidroneumático de Caldera No. 3 | 1 | Cuarto de máquinas No. 2 | Tanque de agua caliente Inventario 10100 | Capacidad. 2,800 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 2 |  | Moto bomba Recirculadora Inventario 40052 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 3 |  | Tanque de condensados Inventario 40053 | Capacidad. 600 litros Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 4 |  | Cabezal para una caldera Inventario 40054 | Sin marca Sin modelo Sin serie |  |
|  | 5 |  | Motobomba de alimentación a calderas Inventario 15063 | Motor. Marca. Siemens Tipo. RGZE C.P. 3 | No. Parte 1LA01824YK31 Serie. D02 T3004M 61 Volts. 220 YY/440 Y Amp. 0.8 / 4.0 |  |

- OBJETO DEL SERVICIO.

El mantenimiento del sistema hidroneumático tiene por objeto abastecer de agua potable a los diferentes edificios y equipos que son usados para las actividades de la Convocante, adicionalmente el Sistema contra incendio coadyuvan a evitar daños a personas y bienes, en caso de cualquier siniestro.

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Correctivo Programado.

- ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO DE LOS BIENES.

Con objeto de asegurar el debido funcionamiento y operación de los bienes durante la vigencia del Contrato respectivo, las intervenciones de manera enunciativa más no limitativa se realizarán conforme se describe a continuación:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El interesado deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas) y, en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra, con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

      - Mantenimiento Preventivo a Equipos Hidroneumáticos.

- Limpieza integral de la unidad.

- Limpieza y sopleteado del motor con aire comprimido a presión.

- Reapriete de conexiones, revisión y en su caso sustitución de interruptor termomagnéticos, contactores (Arrancador), relé térmico, presostato y limpieza general de tablero.

- Reapriete de los conectores de los selectores de manual a automático.

- Pintura exterior de tablero, en caso necesario.

- Revisión y ajuste a la conexión eléctrica del motor.

- Revisión y en su caso reposición de nivel de aceite de compresor.

- Revisión de alineación y tensión de poleas y bandas del compresor.

- Reposición del indicador de nivel de agua del tanque hidroneumático cuantas veces sea necesario.

- Revisión y limpieza de las válvulas del cristal indicador de nivel de agua.

- Ajuste del anclaje de los equipos de bombeo, alineación y acoplamiento.

- Revisión de tuberías y conexiones para detección de fugas de agua y reparación, en todo el lote de tuberías del sistema hidroneumático.

- Aplicación de pinturas en lote de tuberías del sistema hidroneumático, solamente en el lugar físico donde se encuentran los equipos.

- Toma y análisis de lecturas de voltaje y amperaje, para detección de variaciones eléctricas.

- Aplicar pintura esmalte al exterior del Tanque hidroneumático, Motobomba, Compresores y Base de Concreto de Anclaje de la Motobomba al término de la intervención.

      - Equipos de bombeo de agua para sistema contra incendio.

Motobomba (Eléctrica).

- Limpieza integral de la unidad.

- Sopleteado del motor con aire comprimido a presión.

- Reapriete de conexiones, revisión y en su caso sustitución de pastillas termomagnéticas, arrancador y protector bimetálico, presostato y limpieza general de tablero.

- Pintura exterior de tablero, en caso necesario.

- Revisión y ajuste a la conexión eléctrica del motor.

- Revisión y en su caso reposición de nivel de aceite de compresor.

- Revisión de alineación y tensión de poleas y bandas del compresor.

- Ajuste del anclaje de los equipos de bombeo, alineación y acoplamiento.

- Revisión de tuberías y conexiones para detección de fugas de agua y reparación, en todo el lote de tuberías del sistema contra incendio.

- Aplicación de pinturas en lote de tuberías del sistema contra incendio, solamente en el lugar físico donde se encuentran los equipos.

- Toma y análisis de lecturas de voltaje y amperaje, para detección de variaciones eléctricas.

- Aplicar pintura esmalte al exterior del Tanque hidroneumático, Motobomba, Compresores y Base de Concreto de Anclaje de la Motobomba al término de la intervención.

- Pruebas de operación y funcionamiento general en modo manual y automático por demanda de aguas en las áreas de hidrantes.

Motobomba de Combustión interna.

- Limpieza integral de la unidad.

- Limpieza a las conexiones eléctricas del motor.

- Cambio de los filtros de aire.

- Ajuste de conexiones eléctricas del motor.

- Ajuste al anclaje de los equipos de bombeo, alineación y acoplamiento.

- Revisión de nivel de combustible y en su caso reposición de gasolina al tanque de combustible.

- Revisión de batería y en su caso sustitución de la batería por una nueva para el motor de combustión interna del equipo Contra Incendio.

- Arranque de prueba en modo manual.

- Afinación completa del motor de combustión interna (lo cual incluye: cambio de bujías, aceite, platinos, cables para bujías, poner a tiempo el motor, pruebas de operación y funcionamiento general en modo manual y automático por demanda de agua en las áreas de hidrantes).

- Aplicar pintura esmalte al Tanque, Bomba, Motor, Compresor y Base de Concreto de Anclaje de la Motobomba al término de la intervención, en caso de requerirse.

      - Sistema Hidroneumático de Calderas.

- Limpieza integral del Sistema Hidroneumático de Calderas.

- Reapriete y limpieza de conexiones, revisión y en su caso sustitución de pastillas termomagnéticas, arrancador y protector bimetálico, presostato y limpieza general de tablero de control de bombas de calderas.

- Pintura exterior de tablero, en caso necesario.

- Revisión, limpieza y ajuste a la conexión eléctrica de la motobomba de alimentación a calderas.

- Revisión, limpieza y ajuste a la conexión eléctrica de la motobomba recirculadora de caldera.

- Ajuste del anclaje de los equipos de bombeo, alineación y acoplamiento.

- Revisión de tuberías y conexiones para detección de fugas de agua y reparación, en todo el lote de tuberías del sistema hidroneumático de calderas.

- Aplicación de pinturas en lote de tuberías del sistema hidroneumático de calderas, solamente en el lugar físico donde se encuentran los equipos.

- Toma y análisis de lecturas de voltaje y amperaje, para detección de variaciones eléctricas.

- Aplicar pintura esmalte al exterior del Tanque de condensados, Motobomba de alimentación a caldera(s), Motobomba recirculadora, Base de Concreto de Anclaje de la Motobomba al término de la intervención y de estructura de fijación de la bomba recirculadora.

- Revisión, ajuste, limpieza y empacado de válvulas de vapor del cabezal.

- Revisión y en su caso sustitución de válvula de purga de cabezal.

- Revisión y en su caso reparación de fugas de vapor, en tuberías y bridas de válvulas del cabezal.

- PERÍODO/FECHAS DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

Mantenimiento Preventivo a Hidroneumáticos.

| No. de equipos | Descripción | Marca | Serie | Ubicación | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba | Siemens | A90T151-6 | Cuarto de Máquinas No. 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Siemens | A90T151-6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Motobomba | Siemens | A90T151-4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tablero de Control | Tecno sistemas | 1805 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Motobomba de Tanque hidroneumático | Asea Brown Boveri | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Tanque hidroneumático | S/M | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Tanque hidroneumático | Sateña | 1211143 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2 - C17 | Sótano de Consulta Externa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Siemens | D99 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tanque hidroneumático | Mayers | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tablero de Control | MGB | P# 1997 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba Centrífuga | Valsi | Sin serie | Sótano edificio de administración |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba Centrífuga | Siemens | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2-E14 | Bioterio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | Siemens | E11 | Jardín a un costado de bioterio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Siemens | J11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba que alimenta tanque electroneumático | Siemens | Ilegible | Cuarto de máquinas 2 (Junto a Residencia Médica) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Motorex | 4135MI-1-01-050 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Motobomba | Motorex | Ilegible |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanque de Hidroneumático | Sin marca | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Tablero de Control | Sin marca | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | Siemens | Q2-D18 | Subdirección de Rec. Mat |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | Siemens | 599TESP.654 | Cuarto de máquinas No. 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Siemens | J89TESP.24453 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Motobomba de Tanque hidroneumático | Siemens | 3404 814 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanque hidroneumático | Sin marca | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Tablero de Control | Sin marca | Sin serie |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 81 |

Mantenimiento Preventivo a Sistemas Contra Incendios.

| No. | Descripción | Marca | Modelo | Ubicación | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba contra incendio | Ocelco | 24734230 | Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba contra incendio | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Tecno sistemas de Bombeo | TIG-12F-12V |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba contra incendio | U.S. Electrical Motors | R415A | Sótano de consulta externa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba contra incendio | Briggs & Stratton | 422437 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Bombas Mejoradas | ECIOME-18BS |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tablero de Control de sistema contra Incendio | Bombas Mejoradas | ECIOME-18BS |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba contra incendio | Briggs & Stratton | 18 | Cuarto de máquinas 2 (Junto a Residencia Médica) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Tablero de control | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Motobomba contra incendio | Motorex, S.A. | 4135Ml |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 30 |

Mantenimiento Preventivo a Sistema Hidroneumático Caldera.

| No. | Descripción | Marca | Modelo | Ubicación | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motobomba | Siemens | RGZE | Cuarto de Máquinas No. 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Motobomba | Siemens | GP10 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tanque de Condensado | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Motobomba recirculadora | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Cabezal para dos calderas | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Motobomba | General Electric | 18KT304GB | Cuarto de Máquinas No. 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Moto bomba recirculadora | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Tanque de Agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanque de condensados | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Cabezal para una caldera | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Tanque de agua caliente | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Moto bomba | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Tanque de condensados | Sin marca | Sin modelo |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Cabezal para una caldera | Sin marca | Sin modelo | Cuarto de máquinas No. 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Motobomba | Siemens | RGZE |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 51 |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

Se realizarán todas las intervenciones que, a continuación, se señalan respecto del Mantenimiento Correctivo Programado, debiendo el Licitante, incluir todo lo necesario para su correcto suministro, instalación y puesta a punto.

| Descripción | Ubicación | Intervención a realizar | Cant. | Fecha de intervención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de bombeo hidroneumático No. 1 | Cuarto de máquinas No. 1 | Desmontaje de tanque presurizado por compresor, capacidad 2,600 l., espesor 6.35 mm. diámetro 1.16 m. aprox. longitud 2.13 m. aprox., desconexión de brida de 3" del ramal principal y tubería de cobre de 3/4" para suministro de aire, se corta en tramos para ser llevado a donde indique mantenimiento, incluye todo lo necesario para el correcto desmontaje. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de tanque presurizado por compresor, capacidad 2600 l. espesor 6.35 mm., diámetro 1.16 m. longitud 2.13 m. aprox., con las siguientes características: tubo de 3" soldado en fierro ced-40 con brida para conexión de ramal principal, incluye tornillería y junta, colocación de 2 coples de 1/2" soldados al tanque en fierro, alineados a una distancia de centro a centro de 92.5 cm. aprox, 1 pipeta de cristal de 1/2" de diámetro por 92.5cm. de largo aprox., 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 4o, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manometro gliserinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2 en la parte superior del tanque 1 cople de fierro soldado de 3/4", 2 válvulas check columpio de 3/4", 1 válvula de paso de 3/4", 1 válvula solenoide para liberación de aire en la parte inferior del tanque: niple soldado al centro del tanque en fierro de 1 1/2", 2 codos en alta presión de 1 1/2", 1 niple de 1 1/2"x 110cm., 2 niples de 1 1/2"x 5 cm., para la purga y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 3 válvulas bridadas de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje, de tubería de succión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo columpio de 4", incluye tornillería, juntas, montaje y desmontaje de tubería de succión de 4" y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 2 válvulas check tipo galleta de 2 1/2", con tornillería, juntas, montaje y desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 3 impulsores de 2x2 1/2x7 a motobombas incluye: montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistema hidroneumático de caldera No. 1 | Cuarto de máquinas No. 1 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 10 h.p. para agua caliente (motobomba de alimentación a caldera), incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro de 2 acoplamientos flexibles para 2 motobombas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 2 arrancadores para motor de 10 H.P., incluye montaje, desmontaje y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistema hidroneumático No. 2 | Sótano de consulta externa | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 3 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro de tablero de control, incluye: tarjeta de control, 2 arrancadores para motor de 3 H.P., 2 interruptores de 20 a., 3 f., 2 botoneras de 3 pasos, 2 focos piloto, 2 presostatos, 1 manómetro glicerinado de 0-7.5 kg/cm2, 30 m. de cable cal. 16 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y Sustitución de tanque para hidroneumático de membrana con capacidad de 450 litros, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistema hidroneumático no. 5 | Jardín, aún costado de Bioterio | Sustitución de motobomba de dos h.p. 1492kw, según muestra, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Sustitución de control automático para motobomba eléctrica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistema hidroneumático no. 6 | Cuarto de máquinas no. 2 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 2 motobombas de 7.5 h.p., incluye: montaje, desmontaje, rectificado de flecha, encasquillado de tapas, cambio de piezas dañadas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistema hidroneumático No. 8 | Cuarto de máquinas No. 3 | Suministro y colocación de 1 cople de 1", soldado al tanque, 1 niple de fierro 1"x3" ced. 4o, 1 tee de fierro de 1" alta presión, 4 niples de fierro ced. 40 con rosca de 1"x2", 2 válvulas de paso de 1", 1 reducción bushing de alta presión de 1" a 1/4", 1 tubo sifón de 1/4", 1 manómetro glicerinado de 0-10 kg/cm2 y 1 válvula de seguridad calibrada a 7 kg/cm2. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Sustitución de Bomba recirculadora de Calderas, incluye desmontaje montaje, alineación, calibración y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
|  |  | Revisión y Reparación de mcdonnell para tanque de condensados | 1 | Octubre |
|  |  | Suministro y colocación de 1 válvula de paso de 1/2", 2 válvulas check columpio de 1/2", 4 conectores de cobre de 1/2", 1 válvula solenoide de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1 | Octubre |
| Sistemas Contra Incendios | Costado derecho del edificio denominado Centro Integral de Servicios (CIS) | Sustitución de tubería de 3” incluye excavación en jardín, retiro y sustitución de tubería material cédula 40 (No galvanizado), colocación de dos tuercas unión de 3”, y todo lo necesario para su funcionamiento. | 1 | Octubre |

Toda modificación efectuada por el Administrador del Contrato; respecto de las fechas de ejecución deberá ser notificado por escrito al Licitante.

- PERSONAL SOLICITADO.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (CANTIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR).

El Interesado, deberá:

- Tener capacitado a su personal técnico asignado, en materia del servicio sujeto a contratación.

- Contar con un supervisor que tenga la experiencia y sustente el grado académico.

- HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento Preventivo, y Correctivo programado, será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

- PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

- HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

La Convocante, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

- GENERACIÓN DE RESIDUOS.

El Licitante se comprometerá a realizar la recolección, traslado y en su caso tratamiento y disposición final de los residuos generados por la reposición y/o cambio de insumos y materiales, así como de los residuos que se generen como resultado de los trabajos realizados por la sustitución de piezas, partes, refacciones y/o componentes de los equipos sujetos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado, lo cual se realizará conforme a las normas federales y locales vigentes en materia de protección al medio ambiente, salvo las piezas, partes y/o refacciones retiradas en sustitución de nuevas, ya que deberán ser entregadas al Administrador del Contrato.

# NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIAS, NORMAS MEXICANAS Y/O NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LOS SERVICIOS.

Para el presente Anexo Técnico, no aplican normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo señalado por el Área Técnica y Requirente.

PARTIDA 6

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado a Compresores de Aire y Refrigeración

SECCIÓN I.-LISTADO DE BIENES.

- EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/MOD. | KELLOGG MOTOR 10 HP | LAVANDERÍA y CEyE No. 1 |
| 2 | S/MOD. | KELLOGG MOTOR 10 HP | LAVANDERÍA y CEyE No.2 |
| 3 | S/MOD. | SILVER LINE MOTOR 2 HP | CUARTO DE COMPRESORES DE RESONANCIA MAGNÉTICA |
| 4 | 200 | ITSA MOTOR 2 HP | AZOTEA DE PSIQUIATRÍA |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (REFRIGERADORES).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M INDUSTRIAL 2 PUERTAS | OJEDA | ALMACÉN DE VÍVERES |
| 2 | S//M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | S/R | FARMACIA GRATUITA |
| 3 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | AMERICAN | FARMACIA GRATUITA |
| 4 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | IMBERA | FARMACIA |
| 5 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | S/R | FARMACIA |
| 6 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN |
| 7 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN |
| 8 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN |
| 9 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN |
| 10 | DE LUXE (DOMESTICO) | CABHERS | FARMACIA GRATUITA |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CONGELADOR).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M CONGELADOR | NIETO | ALMACÉN DE VÍVERES |

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CÁMARA FRIGORÍFICA).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÁMARA FRÍA | S/R | ALMACÉN DE VÍVERES |
| 2 | CÁMARA FRÍA | S/R | FARMACIA (SÓTANO) |

- OBJETO DEL SERVICIO.

El servicio del presente Anexo Técnico tiene por objetivo mantener en óptimo estado de funcionamiento y garantizar la adecuada temperatura de los equipos de Aire Comprimido y de Refrigeración, para su uso en diversas actividades de la Convocante.

- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES.

El Servicio solicitado por la Convocante abarcará la ejecución de las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento Preventivo.

- Mantenimiento Correctivo Programado.

- ALCANCES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMADO DE LOS BIENES.

Con objeto de asegurar el debido funcionamiento y operación de los equipos, durante la vigencia del Contrato respectivo, las intervenciones se realizarán de manera enunciativa más no limitativa, conforme se describe a continuación:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El interesado deberá considerar al formular su proposición que, las intervenciones realizadas por su personal técnico, relativas al Mantenimiento Preventivo, incluirán al menos: revisión, inspección, verificación, calibración, ajuste, limpieza, suministro y sustitución de repuestos, como son: filtros, empaques, tornillos, pijas, grapas, mangueras, así como la aplicación de lubricantes (aceites y grasas) y, en general, para todos los componentes de los Bienes; mismos que deberán incluir mano de obra. con el propósito de evitar o mitigar el desgaste de componentes y/o accesorios que limiten o impidan su óptimo funcionamiento, durante la vigencia del contrato respectivo y el término de ampliación por la garantía del servicio.

Adicionalmente deberá realizar intervenciones, de conformidad con el calendario establecido, debiendo considerar al menos, los siguientes alcances:

- EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO.

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Limpieza integral de la unidad.

Lubricación de baleros del motor del compresor.

Revisión de nivel de aceite del compresor.

Revisión y alineación de polea y banda.

Revisión del nivel de aceite del compresor.

Revisión de filtros coalescentes.

Purga de aire del tanque de almacenamiento.

Revisión de manómetros.

Revisión general de piezas mecánicas, anillos, bielas y pistones del compresor.

Revisión de fugas de aceite.

Servicio general a interruptores de cuchillas, arrancadores, interruptores de presión y al equipo eléctrico.

Toma de lecturas de voltaje y amperaje del motor, para identificar oportunamente daños.

Revisión de tableros de control.

Revisión de elementos arranque.

Revisión y ajuste del control de presión (presostato).

Revisión y calibración de válvulas de seguridad.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Carga de aceite del compresor.

Cambio de banda.

Cambio de manómetros (en caso de ser necesarios).

Reparación de interruptores de cuchillas, arrancadores, interruptores de presión y al equipo eléctrico, en caso de ser necesario.

Cambio de filtros de carbón activado.

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (REFRIGERADORES).

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Lectura de parámetros eléctricos (tensión eléctrica y corriente eléctrica).

Revisión del sistema eléctrico.

Probar y comprobar el correcto funcionamiento del compresor.

Revisión de motores difusores de evaporador y condensador.

Revisión de rotación de las aspas.

Limpieza y/o sopleteado de serpentines.

Revisión de presiones de gas refrigerante.

Revisión de circuito de refrigeración, tuberías, capilares etc. que las tuberías no se encuentren dobladas.

Detección y reparación de fugas.

Revisión y ajuste de control de temperatura (termostato).

Nivelación y ajuste de puertas.

Ajuste de empaques y en su caso sustitución.

Revisión de interruptor de control de iluminación.

Revisión de bombilla eléctrica.

Revisión y corrección de ruidos anormales.

Revisión general del equipo.

Revisión de presiones y en su caso, carga de gas refrigerante.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de bandas.

Cambio de aspas.

Cambio de elementos de protección (térmicos).

Cambio de interruptor de puertas.

Cambio de sellos de puertas

Cambio de luminarias.

- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CONGELADOR).

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Lectura de parámetros eléctricos (tensión eléctrica y corriente eléctrica).

Revisión del sistema eléctrico.

Probar y comprobar el correcto funcionamiento del compresor.

Revisión de motores difusores de evaporador y condensador.

Revisión de rotación de las aspas.

Limpieza y/o sopleteado de serpentines.

Revisión de presiones de gas refrigerante.

Revisión de circuito de refrigeración, tuberías, capilares etc; que las tuberías no se encuentren dobladas.

Detección y reparación de fugas.

Revisión y ajuste de control de temperatura (termostato).

Revisión de estado de baterías eléctrica sistema de alarma contra falla de energía y termo graficador.

Nivelación y ajuste de puertas.

Ajuste de empaques y en su caso sustitución.

Revisión de interruptor de control de iluminación.

Revisión de bombilla eléctrica.

Revisión y corrección de ruidos anormales.

Revisión general del equipo.

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de bandas.

Cambio de aspas.

Cambio de elementos de protección (térmicos).

Cambio de interruptor de puertas.

Cambio de sellos de puertas

Cambio de luminarias.

- EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (CÁMARA FRIGORÍFICA).

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARÁMETROS.

Lectura de parámetros eléctricos (tensión eléctrica y corriente eléctrica).

Lavado del motor a presión.

Revisión de tablero eléctrico, bobina, reapriete de conexiones.

Revisión y limpieza de platinos, pruebas de funcionamiento del sistema eléctrico.

Sopleteado y limpieza del sistema eléctrico, aplicación de solventes dieléctricos.

Revisión y comprobación del correcto funcionamiento del compresor.

Revisión de motores difusores (evaporador y condensador)

Revisión de rotación de aspas.

Revisión de gas refrigerante (líneas de alta y baja).

Revisión de líneas de refrigeración (tuberías y capilares), verificar y reparar fugas y que no existan obstrucciones (tuberías dobladas).

Limpieza y sopleteado del serpentín.

Recalibración de válvulas de expansión.

Revisión y ajuste de control de temperatura (termostato).

Revisión de estado de baterías eléctrica sistema de alarma contra falla de energía y termograficador.

Nivelación y ajuste de puertas.

Revisión de empaques.

Revisión de interruptor de control de iluminación.

Revisión de focos fundidos al interior de la Cámara

Revisión y corrección de ruidos anormales.

Revisión de forro térmico en tuberías de gas.

Revisión general del equipo

SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS, PARTES Y/O COMPONENTES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Cambio de bandas.

Cambio de aspas.

Cambio de elementos de protección (térmicos).

Cambio de interruptor de puertas.

Cambio de sellos de puertas

Cambio de luminarias.

- PERÍODO/FECHAS DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

En caso de incumplimiento de las intervenciones del Mantenimiento Preventivo en los plazos establecidos; el Licitante, se hará acreedor a la aplicación de las Penas Convencionales o Deducciones a que haya lugar.

EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO.

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/Mod. 10 hp. | KELLOGG | Lavandería y CEyE No. 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | S/Mod. 10 hp. | KELLOGG | Lavandería y CEyE No.2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | S/Mod. 2.0 hp | SILVER LINE | Cuarto de compresores de Resonancia Magnética | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 200. 2.0 hp | ITSA | Azotea de Psiquiatría | 1 | 1 | 2 |
| Total | 8 |

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (REFRIGERADORES).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M INDUSTRIAL 2 PUERTAS | OJEDA | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 2 |
| 2 | S//M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | S/R | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 |
| 3 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | AMERICAN | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 |
| 4 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | IMBERA | FARMACIA | 1 | 1 | 2 |
| 5 | S/M INDUSTRIAL 1 PUERTA | S/R | FARMACIA | 1 | 1 | 2 |
| 6 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 |
| 7 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 |
| 8 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 |
| 9 | S/M INDUSTRIAL 4 PUERTAS | TORREY | NUTRICIÓN | 1 | 1 | 2 |
| 10 | DE LUXE (USO DOMESTICO) | CABHERS | FARMACIA GRATUITA | 1 | 1 | 2 |
| Total | 20 |

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CONGELADORES).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/M CONGELADOR | NIETO | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 2 |
| Total | 2 |

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (CÁMARA FRIGORÍFICA).

| No. | MODELO | MARCA | ÁREA EN LA QUE SE UBICA EL EQUIPO | Oct. | Dic. | CANT. DE INTERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S/Mod. | S/R | ALMACÉN DE VÍVERES | 1 | 1 | 2 |
| 2 | S/Mod | S/R | FARMACIA (SÓTANO) | 1 | 1 | 2 |
| Total | 4 |

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

Las programaciones de las ejecuciones relativas al Mantenimiento Correctivo Programado se realizarán de conformidad con la calendarización señalada en la siguiente tabla, de acuerdo con las necesidades descritas a continuación:

| No. | Equipo | Ubicación | Marca | Modelo | Oct | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara frigorífica | Almacén de víveres | S/mod | S/mod |  | 1 | Calafateado de piso (cubierta antiderrapante) en cámara frigorífica. Incluye: Aplicación de silicón de poliuretano; Tornillería; y Todo lo necesario para su correcta fijación |
| 2 | Aire comprimido | Lavandería y CEYE no. 2 | S/mod | S/mod |  | 1 | Eliminación de líneas muertas de inyección y extracción de aire. Incluye: Eliminación de líneas; Reubicación de filtros (salida líneas de lavandería y CEYE); Cambio de válvulas de seccionamiento (dos ¾” y ½”; Cortar y sellar ductería; Retiro de equipos (secadores de aire). |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Tablero de control, revisión, ajuste y calibración del sistema automatizado de compresores, incluye todo lo necesario para que, el sistema de compresores principal y secundario, alternen adecuadamente. |
| 3 | Secador de aire | Lavandería y CEYE no. 2 | Kaeser | Secotec ta 5 |  | 1 | Filtros de aire 1 pieza |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Filtros de aceite 1 pieza |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Cambio de aceite 2 litros |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Reposición de rodamientos a motor. 1 pieza |
|  |  |  |  |  |  | 5 | Filtro de carcasa de aluminio de carbón activado de 13 mm. 2 piezas |
| 4 | S/m congelador | Almacén de víveres | Nieto | S/mod |  | 1 | Reposición de compresor hermético de 1/2 t.r. Nuevo (no recuperado) incluye instalación de válvula de servicio de 1/4, cambio de filtro deshidratador, carga completa de gas refrigerante, sustitución de 1 motor difusor, limpieza de serpentines, pruebas, puesta en marcha |
| 5 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (2 piezas) |
| 6 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (2 piezas) |
| 7 | S/m industrial 4 puertas | Torrey | Nutrición | S/mod |  | 1 | Suministro y sustitución de cristales de puertas (1 piezas) |

Las modificaciones efectuadas por el Administrador del Contrato; respecto de las fechas de ejecución deberán ser notificado por escrito al Licitante.

- PERSONAL SOLICITADO.

El Licitante, deberá considerar que, para formular su proposición tendrá que contar con una plantilla suficiente de personal, para dar cumplimiento con lo solicitado en el presente Anexo Técnico.

- CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL (CANTIDAD Y REQUISITOS QUE DEBE CUBRIR).

El Interesado, deberá:

- Tener capacitado a su personal técnico asignado, en materia del servicio sujeto a contratación.

- Contar con un supervisor que tenga la experiencia y sustente el grado académico.

- Experiencia en la prestación del servicio.

- HORARIO DE ASISTENCIA.

El horario y días en que se realizarán las intervenciones del personal del Licitante para sujetar a los bienes a Mantenimiento Preventivo, y Correctivo programado, será preferentemente de lunes a viernes con un horario de las 9:00 hrs. a las 17:00 hrs.

- PRENDAS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR POR EL PERSONAL.

El Licitante se obligará a suministrar a su personal el vestuario y equipamiento de protección personal que sean necesarios y/o requeridos para la prestación del servicio, conforme a lo estipulado en la NOM-017-STPS-2008 relativa al Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo, durante la vigencia del Contrato respectivo, siendo su responsabilidad el bienestar de su personal, deslindando a la Convocante por negligencia, impericia o imprudencia, en su uso.

- HERRAMIENTAS, EQUIPOS, SEÑALAMIENTOS Y/O VEHÍCULOS SOLICITADOS.

El Licitante será responsable de proporcionar a su personal, las herramientas y equipos de prueba y/o medición necesarios e indispensables; así como en su caso, con los señalamientos requeridos para garantizar la seguridad de las personas, al momento de la ejecución de las intervenciones señaladas en el presente Anexo Técnico.

Cabe precisar que, la Convocante no se hace responsable, por la perdida, daños de la herramienta, equipo o material propiedad del Licitante; siendo responsabilidad de este último su resguardo y buen uso.

La Convocante, solo permitirá la entrada de vehículo cuando en los mismos, sea transportada herramienta, equipamiento y materiales a utilizarse durante la prestación del servicio; la cual se limitará a solo una unidad, misma que deberá ingresar por la puerta No. 3 (Tres) previa solicitud y aceptación por el Administrador del Contrato.

- GENERACIÓN DE RESIDUOS.

El Licitante se comprometerá a realizar la recolección, traslado y en su caso tratamiento y disposición final de los residuos generados por la reposición y/o cambio de insumos y materiales, así como de los residuos que se generen como resultado de los trabajos realizados por la sustitución de piezas, partes, refacciones y/o componentes de los equipos sujetos a Mantenimiento Preventivo y Correctivo Programado, lo cual se realizará conforme a las normas federales y locales vigentes en materia de protección al medio ambiente, salvo las piezas, partes y/o refacciones retiradas en sustitución de nuevas, ya que deberán ser entregadas al Administrador del Contrato.

# NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS DE REFERENCIAS, NORMAS MEXICANAS Y/O NORMAS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LOS SERVICIOS.

Para el presente Anexo Técnico, no aplican normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo señalado por el Área Técnica y Requirente.